Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine

Adresa: Hajduk Veljkova 10, Novi Sad

Datum: 24.05.2019. godine

Broj: 4-06d/19-6

Na osnovu Člana 108. Zakona o javnim nabavkama i Izveštaja o stručnoj oceni ponuda broj 4-06d/19-5 od 20.05.2019. godine, donosim

ODLUKU O DODELI UGOVORA
u otvorenom postupku javne nabavke JN 4-06d/19 –

Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal

UGOVOR SE DODELJUJE sledećim ponuđačima:

| Rbr | Naziv partije | Ponuđač kojem se dodeljuje ugovor | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANTIBAKTERIJSKI FILTER ZA APARAT ZA ASPIRACIJU HOSPIVAC ILI "odgovarajući" | „Superlab“ d.o.o. Beograd | 55.700,00 |
| 2 | ANTIBAKTERIJSKI FILTERI ZA SPIROMETAR | „Medicina Milošević“ d.o.o. Beograd | 14.000,00 |
| 3 | ARMIRANI TUBUSI | „Medi Ray“ d.o.o. Beograd | 124.900,00 |
| 4 | ARTERIJSKE KANILE | „Vicor“ d.o.o. Beograd | 39.000,00 |
| 5 | ARTERIJSKI KATETER, RADIOPAK, VYGON ILI "odgovarajući" | „Medalex“ d.o.o. Beograd | 50.000,00 |
| 6 | ASPIRACIONI KATETERI | „Sinofarm“ d.o.o. Beograd | 490.000,00 |
| 7 | ATHEZIVNE TERAPEUTSKE TRAKE | „Sinofarm“ d.o.o. Beograd | 8.900,00 |
| 8 | AUTOMATSKI PIŠTOLJ ZA INTRAOSEALNI PRISTUP | „MIT“ d.o.o. Novi Sad | 16.000,00 |
| 9 | BAKTERICIDNI POD, JEDNOKRATNI | „Biostent“ d.o.o. Beograd | 294.400,00 |
| 10 | BOCE ZA TORAKALNU DRENAŽU | „Denta BP Pharm“ d.o.o. Beograd | 15.500,00 |
| 11 | BROJAČ KAPI ZA LEKOVE | „Medilabor“ d.o.o. Novi Sad | 411.600,00 |
| 12 | CENTRALNI VENSKI KATETER BALTON ILI "odgovarajući" | „Aptus“ d.o.o. Beograd | 66.000,00 |
| 13 | CENTRALNI VENSKI KATETERI ZA BEBE I UMBILIKALNI | „Medalex“ d.o.o. Beograd | 315.200,00 |
| 14 | ŠPRIC OD STAKLA-ŽANET | „Superlab“ d.o.o. Beograd | 32.900,00 |
| 15 | CENTRALNI VENSKI KATETER, DUGOTRAJNI SILIKONSKI, DVOLUMENSKI | „Biostent“ d.o.o. Beograd | 457.200,00 |
| 16 | SETOVI ZA OPERACIONU SALU | Neprihvatljiva ponuda | / |
| 17 | CT FILMOVI ZA KODAK (CARESTREAM) LASERSKI ŠTAMPAČ DV 8900 | „Medicom“ d.o.o. Šabac | 873.065,00 |
| 18 | KALIKO ZAVOJI UTKANI RUB | „Beta Pharmacy“ d.o.o. Niš | 134.962,00 |
| 19 | GAZA JODOFORM | Neprihvatljiva ponuda | / |
| 20 | DILUIRANI ETANOL | Bez ponude | / |
| 21 | DRENOVI I VAKUM BOCE | Bez ponude | / |
| 22 | EEG ELEKTRODE (BIS) | „Denta BP Pharm“ d.o.o. Beograd | 25.600,00 |
| 23 | EEG ELEKTRODE (HIDROGEL) ZA CFM MONITOR | „Promed“ d.o.o. Novi Sad | 599.250,00 |
| 24 | EEG MATERIJAL | „Medial Group“ d.o.o. Beograd | 851.300,00 |
| 25 | EKG ELEKTRODE | „Medilabor“ d.o.o. Novi Sad | 371.900,00 |
| 26 | EKG ELEKTRODE SA GRAFITOM | „Medilabor“ d.o.o. Novi Sad | 105.000,00 |
| 27 | DVODELNI SISTEM ZA NEGU STOME (KOLOSTOMA, UROSTOMA) | Neprihvatljiva ponuda | / |
| 28 | EZOFAGIJALNI BALON DILATATOR | „Ogranak Olympus Czech group “ s.r.o. Beograd | 253.078,08 |
| 29 | ELEKTROKAUTER-potrošni materijal | „Mar Medica“ d.o.o. Beograd | 241.776,00 |
| 30 | FARMACEUTSKE SUPSTANCE U ČVRSTOM STANJU ZA MAGISTRALNU IZRADU | „Uni-Chem“ d.o.o. Beograd | 13.710,00 |
| 31 | FILTER ZA STERILIZACIJU ZA KASETE BRAUN ILI "odgovarajući" | „B.Braun Adria RSRB“ d.o.o. Beograd | 27.000,00 |
| 32 | FILTERI ZA RESPIRATORE - ELEKTROSTATIČKI | „Dräger tehnika“ d.o.o. Beograd | 79.400,00 |
| 33 | FLAŠICE I CUCLE ZA BEBE | „Keprom“ d.o.o. Beograd | 155.722,00 |
| 34 | FORCEPSI ZA GASTROSKOP I KOLONOSKOP | „Paroco medical equipment“ d.o.o. Novi Sad | 198.400,00 |
| 35 | GEL ZA ULTRAZVUK | „Medilabor“ d.o.o. Novi Sad | 19.725,00 |
| 36 | PODLOGE ZA BRZU DETEKCIJU AEROBNIH I ANAEROBNIH MIKROORGANIZAMA U KRVI ZA APARAT BACTEC 9050 proizvođača BD | „Vicor“ d.o.o. Beograd | 882.000,00 |
| 37 | HIDROKOLOIDNA STERILNA KOMPRESA ZA RANE | „Laviefarm“ d.o.o. Beograd | 350.200,00 |
| 38 | HIRURŠKE VATICE ZA NEURO I VASKULARNU HIRURGIJU CODMAN ILI "odgovarajući" | „Sanomed“ d.o.o. Beograd | 93.665,00 |
| 39 | HYDROFIBER OBLOGA ZA RANE SA SREBROM SA 1,2% JONSKOG SREBRA CONVATEC ILI "odgovarajući" | „TT medic“ d.o.o. Beograd | 410.400,00 |
| 40 | I.V. KANILE | „Phoenix Pharma“ d.o.o. Beograd | 259.197,50 |
| 41 | I.V. KANILE ZA NEONATOLOGIJU | „Farmalogist“ d.o.o. Beograd | 361.000,00 |
| 42 | I.V. KANILE ZA PEDIJATRIJU | Bez ponude | / |
| 43 | IGLE I LANCETE | „Pan Star“ d.o.o. Novi Sad | 884.600,00 |
| 44 | IGLE ZA INSULINSKI PEN NOVOFINE ILI "odgovarajući" | „Sinofarm“ d.o.o. Beograd | 6.240,00 |
| 45 | IGLE ZA KOŠTANU PUNKCIJU | „Aptus“ d.o.o. Beograd | 138.000,00 |
| 46 | INDIKATORI I AGENSI ZA PLAZMA STERILIZACIJU | „Medicom“ d.o.o. Šabac | 1.182.600,00 |
| 47 | INFUZIONI SET KOMPATIBILAN ZA ARCOMED INFUZIONU PUMPU-VOLUMED SET ILI "odgovarajući" | „Promed“ d.o.o. Novi Sad | 792.000,00 |
| 48 | INFUZIONI SET ZA PUMPU VOLUMAT AGILIA FRESENIUS KABI | Bez ponude | / |
| 49 | INFUZIONI SETOVI KOMPATIBILNI ZA ALARIS I IVAC PUMPU | „Intrex“ d.o.o. Novi Sad | 978.000,00 |
| 50 | JEDNOKRATNE IGLENE ELEKTRODE PROIZVOĐAČA ELITE NDM ILI "odgovarajući" | „Medial Group“ d.o.o. Beograd | 143.500,00 |
| 51 | KANILE ZA TRAHEOSTOMU RUSCH ILI "odgovarajući" | „Pan Star“ d.o.o. Novi Sad | 44.550,00 |
| 52 | KANILE ZA TRAHEOSTOMU TRACOE MEDICAL ILI "odgovarajući" | „Aptus“ d.o.o. Beograd | 385.000,00 |
| 53 | KANISTERI I CREVA ZA THOPAZ PUMPU ZA TORAKALNU DRENAŽU | „Denta BP Pharm“ d.o.o. Beograd | 495.500,00 |
| 54 | KATETERI UMBILIKALNI, PVC jednolumenski | „Omni medical“ d.o.o. Beograd | 53.300,00 |
| 55 | KESE ZA BRZU NADOKNADU TEČNOSTI | „Medilabor“ d.o.o. Novi Sad | 15.500,00 |
| 56 | KESE ZA URIN | „Sinofarm“ d.o.o. Beograd | 115.000,00 |
| 57 | KESICA ZA ENDOSKOPSKO VAĐENJE STRANIH TELA | „Neomedica“ d.o.o. Beograd | 270.000,00 |
| 58 | KOMPLETI I NEGA ZA ILEOSTOMU COLOPLAST ILI "odgovarajući" | Neprihvatljiva ponuda | / |
| 59 | KONEKTORI ZA SPREČAVANJE INFEKCIJA KRVOTOKA COOK ILI "odgovarajući" | „Telemed“ d.o.o. Beograd | 140.000,00 |
| 60 | KONTAKT AKTIVIRAJUĆE LANCETE SA SEČIVOM | „Vicor“ d.o.o. Beograd | 1.118.000,00 |
| 61 | LABORATORIJSKA HEMIKALIJA ZA SPECIFIČNE NAMENE U IMUNOLOGIJI | „Uni-Chem“ d.o.o. Beograd | 15.070,00 |
| 62 | LANCETE ZA ALERGO TESTOVE | Neprihvatljiva ponuda | / |
| 63 | LARINGEALNE MASKE LMA ILI "odgovarajući" | „Medilabor“ d.o.o. Novi Sad | 171.513,00 |
| 64 | MANŽETNE ZA MERENJE NIBP KOMPATIBILNE SA APARATOM NONIN,DASH, SIEMENS | Bez ponude | / |
| 65 | MARKER ZA HIRURGIJU-METILENSKO PLAVO | „Uni-Chem“ d.o.o. Beograd | 72.000,00 |
| 66 | MEDICINSKA SREDSTVA ZA IV PRIMENU OSETLJIVIH SUPSTANCI | „B.Braun Adria RSRB“ d.o.o. Beograd | 2.869.600,00 |
| 67 | MEDICINSKI FLASTERI ZA SPECIFIČNU PRIMENU 3M ILI"odgovarajući" | „Gosper“ d.o.o. Beograd | 204.905,00 |
| 68 | MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA OKSIGENACIJU I VENTILACIJU | „Neomedica“ d.o.o. Novi Sad | 1.000.884,00 |
| 69 | NAZALNE KANILE | „Promed“ d.o.o. Novi Sad | 137.370,00 |
| 70 | OSTALI MEDICINSKI ZAŠTITNI MATERIJAL | „Sinofarm“ d.o.o. Beograd | 537.960,00 |
| 71 | OSTALI POTROŠNI MATERIJAL | „Medilabor“ d.o.o. Novi Sad | 27.270,00 |
| 72 | ELASTIČNI ZAVOJ NIVA ILI "odgovarajući" | „Sinofarm“ d.o.o. Beograd | 36.750,00 |
| 73 | POTROŠNI MATERIJAL ZA APARAT n-CPAP I NEOPUFF PROIZVOĐAČA Fisher & Paykel | „Promed“ d.o.o. Novi Sad | 590.640,26 |
| 74 | POTROŠNI MATERIJAL ZA APARAT ZA ANESTEZIJU Flow-i proizvođača Maquet | „Paroco medical equipment“ d.o.o. Novi Sad | 205.300,00 |
| 75 | POTROŠNI MATERIJAL ZA APARAT ZA STERILIZACIJU INTEGRAPACK | „DND commerce“ d.o.o. Beograd | 406.500,00 |
| 76 | POTROŠNI MATERIJAL ZA B.BRAUN PUMPE | „B.Braun Adria RSRB“ d.o.o. Beograd | 3.421.900,00 |
| 77 | POTROŠNI MATERIJAL ZA INJEKTOR PROIZVOĐAČA ULRICH MR MAX 3 | „Mark Medical“ d.o.o. Beograd | 413.400,00 |
| 78 | POTROŠNI MATERIJAL ZA INJEKTORSKI SISTEM TYCO OPTIVANTAGE ILI "odgovarajući" | „Medicom“ d.o.o. Šabac | 929.900,00 |
| 79 | POTROŠNI MATERIJAL ZA NOSAČE KOŽE ZA APARAT MESHGRAFT II | Bez ponude | / |
| 80 | POTROŠNI MATERIJAL ZA REGIONALNU ANESTEZIJU I CENTRALNE VENE | „B.Braun Adria RSRB“ d.o.o. Beograd | 835.500,00 |
| 81 | POTROŠNI MATERIJAL ZA RESPIRATOR e-VENT Medical | „Promed“ d.o.o. Novi Sad | 177.000,00 |
| 82 | POTROŠNI MATERIJAL ZA ULTRAZVUČNI I BIPOLARNI NOŽ TIPA HARMONIC | „Stiga“ d.o.o. Novi Sad | 665.492,14 |
| 83 | PREDMETNA STAKLA BRUŠENA | „Medilabor“ d.o.o. Novi Sad | 153.900,00 |
| 84 | PREKRIVAČI ZA GREJAČ MISTRAL AIR | „Mar Medica“ d.o.o. Beograd | 164.000,00 |
| 85 | PVC TUBUSI SA I BEZ KAFA | „Medi Ray“ d.o.o. Beograd | 132.000,00 |
| 86 | RAVNA ROLNA polypropilene i KREP PAPIR ZA PARNU STERILIZACIJU | „DND commerce“ d.o.o. Beograd | 476.550,00 |
| 87 | REKTALNI KATETERI | „Omni medical“ d.o.o. Beograd | 40.500,00 |
| 88 | RESORPTIVNI PDS KLIPSEVI | „Stiga“ d.o.o. Novi Sad | 54.385,45 |
| 89 | ROLNE ZA PARNU STERILIZACIJU | „Engel“ d.o.o. Novi Sad | 127.990,00 |
| 90 | ROLNE ZA PLAZMA STERILIZACIJU | „Engel“ d.o.o. Novi Sad | 117.850,00 |
| 91 | RUKAVICE HIRURŠKE STERILNE | „Sinofarm“ d.o.o. Beograd | 751.000,00 |
| 92 | RUKAVICE HIRURŠKE STERILNE ZA POTREBE OP BLOKA | Bez ponude | / |
| 93 | RUKAVICE PREGLEDNE | „Sinofarm“ d.o.o. Beograd | 2.372.760,00 |
| 94 | RUKAVICE PVC | „Sinofarm“ d.o.o. Beograd | 2.000,00 |
| 95 | SANITETSKI MATERIJAL - GAZA | „Phoenix Pharma“ d.o.o. Beograd | 1.713.000,00 |
| 96 | SANITETSKI MATERIJAL - VATA | „Phoenix Pharma“ d.o.o. Beograd | 266.800,00 |
| 97 | SENZOR SpO2 ZA PACIJENT MONITORE I PULSNE OXIMETRE KOJI RADE U OXIMAX TENHOLOGIJI | „Medipro MPM“ d.o.o. Beograd | 327.590,00 |
| 98 | SENZOR SpO2 KOMPATIBILNI SA APARATOM MONITOR DASH | „Medipro MPM“ d.o.o. Beograd | 296.800,00 |
| 99 | SENZOR SpO2 KOMPATIBILNI SA APARATOM MONITOR NONIN | „Medipro MPM“ d.o.o. Beograd | 222.600,00 |
| 100 | SENZORI ZA PULSNE OXIMETRE PROIZVOĐAČA MASIMO Medical Corporation | „DEM“ d.o.o. Novi Sad | 895.000,00 |
| 101 | SET JANKAUER | „Layon“ d.o.o. Beograd | 192.420,00 |
| 102 | SET ZA EKSANGVINOTRANSFUZIJU | „Medalex“ d.o.o. Beograd | 90.000,00 |
| 103 | SET ZA STERILNU ASPIRACIJU | Bez ponude | / |
| 104 | SILIKONSKI SAMOŠIREĆI BALONI ZA VEŠTAČKU VENTILACIJU PLUĆA ZA VIŠEKRATNU UPOTREBU | „Superlab“ d.o.o. Beograd | 109.720,00 |
| 105 | SISTEM ZA MERENJE SATNE DIUREZE | „TT medic“ d.o.o. Beograd | 135.000,00 |
| 106 | SISTEMI ZA INFUZIJU I TRANSFUZIJU | „Sinofarm“ d.o.o. Beograd | 361.800,00 |
| 107 | SISTEMI ZA RESPIRATORNU NEGU ZA ANESTEZIJU I PRATEĆI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL | „Neomedica“ d.o.o. Novi Sad | 553.050,00 |
| 108 | SISTEMI ZA RESPIRATORNU NEGU ZA INTENZIVNU TERAPIJU I PRATEĆI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL | „Neomedica“ d.o.o. Novi Sad | 954.000,00 |
| 109 | SKALPEL NOŽIĆI ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU | „Pan Star“ d.o.o. Novi Sad | 89.540,00 |
| 110 | SONDE - NAZOGASTRIČNE I ZA ISHRANU | Neprihvatljiva ponuda | / |
| 111 | SONDE I SISTEMI ZA ENTERALNU ISHRANU ZA APPLIX SMART PUMPU FRESENIUS KABI | „PharmaSwiss“ d.o.o. Beograd | 525.000,00 |
| 112 | STERILNA NAVLAKA ZA VIDEO KAMERU | „Stiga“ d.o.o. Novi Sad | 50.620,00 |
| 113 | STERILNA UPIJAJUĆA LEPLJIVA POKRIVKA ZA RANE SA JASTUČIĆEM | „Laviefarm“ d.o.o. Beograd | 229.500,00 |
| 114 | POSUDA ZA UZORKOVANJE | Bez ponude | / |
| 115 | STERILNA NAVLAKA ZA OPERACIONI MIKROSKOP I GLAVU RTG APARATA | „Stiga“ d.o.o. Novi Sad | 35.000,00 |
| 116 | STERILNE TRANSFER PIPETE OD 3ml | „ProMedia“ d.o.o. Kikinda | 53.900,00 |
| 117 | STERILNI KOŠTANI CEMENT | „Omni medical“ d.o.o. Beograd | 10.950,00 |
| 118 | STERILNI LUBRIKANT U GELU | „Medilabor“ d.o.o. Novi Sad | 45.500,00 |
| 119 | ŠARŽER ZA KLIP APLIKATOR | „Medalex“ d.o.o. Beograd | 100.000,00 |
| 120 | ŠPATULE DRVENE | „Sinofarm“ d.o.o. Beograd | 46.900,00 |
| 121 | ŠPRICEVI | „Eco trade BG“ d.o.o. Niš | 2.148.500,00 |
| 122 | ŠTAPIĆ SREBRO-NITRATA | Bez ponude | / |
| 123 | ŠTITNICI ZA UŠI ZA NEONATUSE (MRI DIJAGNOSTIKA) | „Medisal“ d.o.o. Beograd | 136.980,00 |
| 124 | TESTOVI I KATETERI ZA ODREĐIVANJE REFLUKSA IZ ŽELUCA U JEDNJAK | „Paroco medical equipment“ d.o.o. Novi Sad | 144.800,00 |
| 125 | TOPLOMERI | „Pan Star“ d.o.o. Novi Sad | 76.800,00 |
| 126 | TORAKALNI DREN | „Medilabor“ d.o.o. Novi Sad | 75.750,00 |
| 127 | TRAKA I INDIKATORI ZA PARNU STERILIZACIJU | „Engel“ d.o.o. Novi Sad | 40.970,00 |
| 128 | TUBUSI ENDOTRAHEALNI | „Sinofarm“ d.o.o. Beograd | 71.700,00 |
| 129 | URETERALNE SONDE | Neprihvatljiva ponuda | / |
| 130 | URINARNI KATETERI | „Omni medical“ d.o.o. Beograd | 117.100,00 |
| 131 | URINARNI KATETERI-FOLEY SILIKONSKI | „Sinofarm“ d.o.o. Beograd | 83.200,00 |
| 132 | VASKULARNE GUMICE | Bez ponude | / |
| 133 | VODIČ ZA TUBUS SA MOGUĆNOŠĆU VIŠESTRUKE STERILIZACIJE | „Pan Star“ d.o.o. Novi Sad | 117.000,00 |
| 134 | ZATVARAČ ZA ŠPRIC-UNIVERZALNI | „B.Braun Adria RSRB“ d.o.o. Beograd | 63.000,00 |
| 135 | ZAVOJI GIPSANI I MUL SANITEKS ILI "odgovarajući" | „Medilabor“ d.o.o. Novi Sad | 994.400,00 |
|  |  | Ukupno: | 43.946.220,43 |

O b r a z l o ž e nj e

Dana 02.04.2019. godine objavljen je Poziv za podnošenje ponuda sa konkursnom dokumentacijom na Portalu Uprave za javne nabavke, Portalu Službenog glasnika i internet stranici Instituta www.izzzdiovns.rs.

Nakon sprovedenog postupka otvaranja ponuda i sačinjavanja Zapisnika o otvaranju ponuda broj: 4-06d/19-4 od 18.04.2019. godine, Komisija za javnu nabavku (dalje: Komisija) je pristupila stručnoj oceni ponuda, datoj u Izveštaju o stručnoj oceni ponuda broj: 4-06d/19-5 od 20.05.2019. godine

U Izveštaju o stručnoj oceni ponuda Komisija je konstatovala sledeće:

- Predmet javne nabavke dobara: Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal – potrošni materijal za obavljanje delatnosti

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 33140000 – Medicinski potrošni materijal

Predmet javne nabavke je oblikovan po partijama, od 1 do 135:

| Rbr partije | Naziv partije | Procenjena vrednost bez PDV-a |
| --- | --- | --- |
| 1 | ANTIBAKTERIJSKI FILTER ZA APARAT ZA ASPIRACIJU HOSPIVAC ILI "odgovarajući" | 69.000,00 |
| 2 | ANTIBAKTERIJSKI FILTERI ZA SPIROMETAR | 16.000,00 |
| 3 | ARMIRANI TUBUSI | 128.000,00 |
| 4 | ARTERIJSKE KANILE | 39.000,00 |
| 5 | ARTERIJSKI KATETER, RADIOPAK, VYGON ILI "odgovarajući" | 50.000,00 |
| 6 | ASPIRACIONI KATETERI | 600.000,00 |
| 7 | ATHEZIVNE TERAPEUTSKE TRAKE | 12.000,00 |
| 8 | AUTOMATSKI PIŠTOLJ ZA INTRAOSEALNI PRISTUP | 16.000,00 |
| 9 | BAKTERICIDNI POD, JEDNOKRATNI | 300.000,00 |
| 10 | BOCE ZA TORAKALNU DRENAŽU | 16.000,00 |
| 11 | BROJAČ KAPI ZA LEKOVE | 420.000,00 |
| 12 | CENTRALNI VENSKI KATETER BALTON ILI "odgovarajući" | 66.000,00 |
| 13 | CENTRALNI VENSKI KATETERI ZA BEBE I UMBILIKALNI | 318.000,00 |
| 14 | ŠPRIC OD STAKLA-ŽANET | 36.000,00 |
| 15 | CENTRALNI VENSKI KATETER, DUGOTRAJNI SILIKONSKI, DVOLUMENSKI | 459.000,00 |
| 16 | SETOVI ZA OPERACIONU SALU | 124.000,00 |
| 17 | CT FILMOVI ZA KODAK (CARESTREAM) LASERSKI ŠTAMPAČ DV 8900 | 874.000,00 |
| 18 | KALIKO ZAVOJI UTKANI RUB | 140.000,00 |
| 19 | GAZA JODOFORM | 27.000,00 |
| 20 | DILUIRANI ETANOL | 231.000,00 |
| 21 | DRENOVI I VAKUM BOCE | 93.000,00 |
| 22 | EEG ELEKTRODE (BIS) | 26.000,00 |
| 23 | EEG ELEKTRODE (HIDROGEL) ZA CFM MONITOR | 600.000,00 |
| 24 | EEG MATERIJAL | 853.000,00 |
| 25 | EKG ELEKTRODE | 373.000,00 |
| 26 | EKG ELEKTRODE SA GRAFITOM | 150.000,00 |
| 27 | DVODELNI SISTEM ZA NEGU STOME (KOLOSTOMA, UROSTOMA) | 37.000,00 |
| 28 | EZOFAGIJALNI BALON DILATATOR | 255.000,00 |
| 29 | ELEKTROKAUTER-potrošni materijal | 242.000,00 |
| 30 | FARMACEUTSKE SUPSTANCE U ČVRSTOM STANJU ZA MAGISTRALNU IZRADU | 14.000,00 |
| 31 | FILTER ZA STERILIZACIJU ZA KASETE BRAUN ILI "odgovarajući" | 27.000,00 |
| 32 | FILTERI ZA RESPIRATORE - ELEKTROSTATIČKI | 82.000,00 |
| 33 | FLAŠICE I CUCLE ZA BEBE | 158.000,00 |
| 34 | FORCEPSI ZA GASTROSKOP I KOLONOSKOP | 200.000,00 |
| 35 | GEL ZA ULTRAZVUK | 27.000,00 |
| 36 | PODLOGE ZA BRZU DETEKCIJU AEROBNIH I ANAEROBNIH MIKROORGANIZAMA U KRVI ZA APARAT BACTEC 9050 proizvođača BD | 883.000,00 |
| 37 | HIDROKOLOIDNA STERILNA KOMPRESA ZA RANE | 351.000,00 |
| 38 | HIRURŠKE VATICE ZA NEURO I VASKULARNU HIRURGIJU CODMAN ILI "odgovarajući" | 95.000,00 |
| 39 | HYDROFIBER OBLOGA ZA RANE SA SREBROM SA 1,2% JONSKOG SREBRA CONVATEC ILI "odgovarajući" | 411.000,00 |
| 40 | I.V. KANILE | 290.000,00 |
| 41 | I.V. KANILE ZA NEONATOLOGIJU | 425.000,00 |
| 42 | I.V. KANILE ZA PEDIJATRIJU | 360.000,00 |
| 43 | IGLE I LANCETE | 885.000,00 |
| 44 | IGLE ZA INSULINSKI PEN NOVOFINE ILI "odgovarajući" | 8.000,00 |
| 45 | IGLE ZA KOŠTANU PUNKCIJU | 144.000,00 |
| 46 | INDIKATORI I AGENSI ZA PLAZMA STERILIZACIJU | 1.183.000,00 |
| 47 | INFUZIONI SET KOMPATIBILAN ZA ARCOMED INFUZIONU PUMPU-VOLUMED SET ILI "odgovarajući" | 792.000,00 |
| 48 | INFUZIONI SET ZA PUMPU VOLUMAT AGILIA FRESENIUS KABI | 120.000,00 |
| 49 | INFUZIONI SETOVI KOMPATIBILNI ZA ALARIS I IVAC PUMPU | 978.000,00 |
| 50 | JEDNOKRATNE IGLENE ELEKTRODE PROIZVOĐAČA ELITE NDM ILI "odgovarajući" | 144.000,00 |
| 51 | KANILE ZA TRAHEOSTOMU RUSCH ILI "odgovarajući" | 45.000,00 |
| 52 | KANILE ZA TRAHEOSTOMU TRACOE MEDICAL ILI "odgovarajući" | 385.000,00 |
| 53 | KANISTERI I CREVA ZA THOPAZ PUMPU ZA TORAKALNU DRENAŽU | 496.000,00 |
| 54 | KATETERI UMBILIKALNI, PVC jednolumenski | 54.000,00 |
| 55 | KESE ZA BRZU NADOKNADU TEČNOSTI | 19.000,00 |
| 56 | KESE ZA URIN | 128.000,00 |
| 57 | KESICA ZA ENDOSKOPSKO VAĐENJE STRANIH TELA | 300.000,00 |
| 58 | KOMPLETI I NEGA ZA ILEOSTOMU COLOPLAST ILI "odgovarajući" | 354.000,00 |
| 59 | KONEKTORI ZA SPREČAVANJE INFEKCIJA KRVOTOKA COOK ILI "odgovarajući" | 140.000,00 |
| 60 | KONTAKT AKTIVIRAJUĆE LANCETE SA SEČIVOM | 1.118.000,00 |
| 61 | LABORATORIJSKA HEMIKALIJA ZA SPECIFIČNE NAMENE U IMUNOLOGIJI | 16.000,00 |
| 62 | LANCETE ZA ALERGO TESTOVE | 30.000,00 |
| 63 | LARINGEALNE MASKE LMA ILI "odgovarajući" | 190.000,00 |
| 64 | MANŽETNE ZA MERENJE NIBP KOMPATIBILNE SA APARATOM NONIN,DASH, SIEMENS | 150.000,00 |
| 65 | MARKER ZA HIRURGIJU-METILENSKO PLAVO | 72.000,00 |
| 66 | MEDICINSKA SREDSTVA ZA IV PRIMENU OSETLJIVIH SUPSTANCI | 2.870.000,00 |
| 67 | MEDICINSKI FLASTERI ZA SPECIFIČNU PRIMENU 3M ILI"odgovarajući" | 205.000,00 |
| 68 | MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA OKSIGENACIJU I VENTILACIJU | 1.001.000,00 |
| 69 | NAZALNE KANILE | 138.000,00 |
| 70 | OSTALI MEDICINSKI ZAŠTITNI MATERIJAL | 624.000,00 |
| 71 | OSTALI POTROŠNI MATERIJAL | 28.000,00 |
| 72 | ELASTIČNI ZAVOJ NIVA ILI "odgovarajući" | 93.000,00 |
| 73 | POTROŠNI MATERIJAL ZA APARAT n-CPAP I NEOPUFF PROIZVOĐAČA Fisher & Paykel | 591.000,00 |
| 74 | POTROŠNI MATERIJAL ZA APARAT ZA ANESTEZIJU Flow-i proizvođača Maquet | 206.000,00 |
| 75 | POTROŠNI MATERIJAL ZA APARAT ZA STERILIZACIJU INTEGRAPACK | 407.000,00 |
| 76 | POTROŠNI MATERIJAL ZA B.BRAUN PUMPE | 3.672.000,00 |
| 77 | POTROŠNI MATERIJAL ZA INJEKTOR PROIZVOĐAČA ULRICH MR MAX 3 | 414.000,00 |
| 78 | POTROŠNI MATERIJAL ZA INJEKTORSKI SISTEM TYCO OPTIVANTAGE ILI "odgovarajući" | 930.000,00 |
| 79 | POTROŠNI MATERIJAL ZA NOSAČE KOŽE ZA APARAT MESHGRAFT II | 24.000,00 |
| 80 | POTROŠNI MATERIJAL ZA REGIONALNU ANESTEZIJU I CENTRALNE VENE | 836.000,00 |
| 81 | POTROŠNI MATERIJAL ZA RESPIRATOR e-VENT Medical | 202.000,00 |
| 82 | POTROŠNI MATERIJAL ZA ULTRAZVUČNI I BIPOLARNI NOŽ TIPA HARMONIC | 677.000,00 |
| 83 | PREDMETNA STAKLA BRUŠENA | 154.000,00 |
| 84 | PREKRIVAČI ZA GREJAČ MISTRAL AIR | 164.000,00 |
| 85 | PVC TUBUSI SA I BEZ KAFA | 132.000,00 |
| 86 | RAVNA ROLNA polypropilene i KREP PAPIR ZA PARNU STERILIZACIJU | 477.000,00 |
| 87 | REKTALNI KATETERI | 41.000,00 |
| 88 | RESORPTIVNI PDS KLIPSEVI | 58.000,00 |
| 89 | ROLNE ZA PARNU STERILIZACIJU | 128.000,00 |
| 90 | ROLNE ZA PLAZMA STERILIZACIJU | 125.000,00 |
| 91 | RUKAVICE HIRURŠKE STERILNE | 800.000,00 |
| 92 | RUKAVICE HIRURŠKE STERILNE ZA POTREBE OP BLOKA | 840.000,00 |
| 93 | RUKAVICE PREGLEDNE | 2.535.000,00 |
| 94 | RUKAVICE PVC | 2.000,00 |
| 95 | SANITETSKI MATERIJAL - GAZA | 1.795.000,00 |
| 96 | SANITETSKI MATERIJAL - VATA | 280.000,00 |
| 97 | SENZOR SpO2 ZA PACIJENT MONITORE I PULSNE OXIMETRE KOJI RADE U OXIMAX TENHOLOGIJI | 330.000,00 |
| 98 | SENZOR SpO2 KOMPATIBILNI SA APARATOM MONITOR DASH | 320.000,00 |
| 99 | SENZOR SpO2 KOMPATIBILNI SA APARATOM MONITOR NONIN | 240.000,00 |
| 100 | SENZORI ZA PULSNE OXIMETRE PROIZVOĐAČA MASIMO Medical Corporation | 900.000,00 |
| 101 | SET JANKAUER | 225.000,00 |
| 102 | SET ZA EKSANGVINOTRANSFUZIJU | 90.000,00 |
| 103 | SET ZA STERILNU ASPIRACIJU | 260.000,00 |
| 104 | SILIKONSKI SAMOŠIREĆI BALONI ZA VEŠTAČKU VENTILACIJU PLUĆA ZA VIŠEKRATNU UPOTREBU | 110.000,00 |
| 105 | SISTEM ZA MERENJE SATNE DIUREZE | 135.000,00 |
| 106 | SISTEMI ZA INFUZIJU I TRANSFUZIJU | 440.000,00 |
| 107 | SISTEMI ZA RESPIRATORNU NEGU ZA ANESTEZIJU I PRATEĆI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL | 554.000,00 |
| 108 | SISTEMI ZA RESPIRATORNU NEGU ZA INTENZIVNU TERAPIJU I PRATEĆI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL | 954.000,00 |
| 109 | SKALPEL NOŽIĆI ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU | 91.000,00 |
| 110 | SONDE - NAZOGASTRIČNE I ZA ISHRANU | 340.000,00 |
| 111 | SONDE I SISTEMI ZA ENTERALNU ISHRANU ZA APPLIX SMART PUMPU FRESENIUS KABI | 525.000,00 |
| 112 | STERILNA NAVLAKA ZA VIDEO KAMERU | 52.000,00 |
| 113 | STERILNA UPIJAJUĆA LEPLJIVA POKRIVKA ZA RANE SA JASTUČIĆEM | 230.000,00 |
| 114 | POSUDA ZA UZORKOVANJE | 19.000,00 |
| 115 | STERILNA NAVLAKA ZA OPERACIONI MIKROSKOP I GLAVU RTG APARATA | 35.000,00 |
| 116 | STERILNE TRANSFER PIPETE OD 3ml | 55.000,00 |
| 117 | STERILNI KOŠTANI CEMENT | 11.000,00 |
| 118 | STERILNI LUBRIKANT U GELU | 78.000,00 |
| 119 | ŠARŽER ZA KLIP APLIKATOR | 100.000,00 |
| 120 | ŠPATULE DRVENE | 56.000,00 |
| 121 | ŠPRICEVI | 2.185.000,00 |
| 122 | ŠTAPIĆ SREBRO-NITRATA | 64.000,00 |
| 123 | ŠTITNICI ZA UŠI ZA NEONATUSE (MRI DIJAGNOSTIKA) | 137.000,00 |
| 124 | TESTOVI I KATETERI ZA ODREĐIVANJE REFLUKSA IZ ŽELUCA U JEDNJAK | 145.000,00 |
| 125 | TOPLOMERI | 78.000,00 |
| 126 | TORAKALNI DREN | 84.000,00 |
| 127 | TRAKA I INDIKATORI ZA PARNU STERILIZACIJU | 50.000,00 |
| 128 | TUBUSI ENDOTRAHEALNI | 78.000,00 |
| 129 | URETERALNE SONDE | 63.000,00 |
| 130 | URINARNI KATETERI | 127.000,00 |
| 131 | URINARNI KATETERI-FOLEY SILIKONSKI | 88.000,00 |
| 132 | VASKULARNE GUMICE | 16.000,00 |
| 133 | VODIČ ZA TUBUS SA MOGUĆNOŠĆU VIŠESTRUKE STERILIZACIJE | 117.000,00 |
| 134 | ZATVARAČ ZA ŠPRIC-UNIVERZALNI | 63.000,00 |
| 135 | ZAVOJI GIPSANI I MUL SANITEKS ILI "odgovarajući" | 1.000.000,00 |
|  | Ukupno: | 48.538.000,00 |

2. 	Procenjena vrednost javne nabavke: 48.538.000,00 dinara bez PDV-a

Vrsta  postupka javne nabavke: otvoreni postupak

3. 		Osnovni podaci o ponuđačima:

Komisija je konstatovala je primljena 51 (pedesetjedna) zapečaćena/zatvorena koverta – ponuda u Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine za JN 4-06d/19.

Blagovremno, tj. do dana 18.04.2019. godine do 10,00 časova, pristigle su ponude sledećih ponuđača, i to po navedenom redosledu:

| Rbr | Zavodni broj ponude | Naziv-šifra ponuđača | Način i vreme prijema ponude |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | JN 4-06d/19/1 | „Neomedica“ d.o.o. Beograd | Pošta, 12.04.2019. u 08,50 h |
| 2. | JN 4-06d/19/2 | „SN Medic“ d.o.o. Beograd | Pošta, 15.04.2019. u 09,30 h |
| 3. | JN 4-06d/19/3 | „Magna pharmacia“ d.o.o. Beograd | Lično, 16.04.2019. u 08,00 h |
| 4. | JN 4-06d/19/4 | „Beta Pharmacy“ d.o.o. Niš | Pošta, 16.04.2019. u 08,30 h |
| 5. | JN 4-06d/19/5 | „Biostent“ d.o.o. Beograd | Pošta, 16.04.2019. u 09,00 h |
| 6. | JN 4-06d/19/6 | „TT medic“ d.o.o. Beograd | Pošta, 16.04.2019. u 09,05 h |
| 7. | JN 4-06d/19/7 | „Medial Group“ d.o.o. Beograd | Pošta, 16.04.2019. u 09,10 h |
| 8. | JN 4-06d/19/8 | „DND commerce“ d.o.o. Beograd | Pošta, 16.04.2019. u 09,15 h |
| 9. | JN 4-06d/19/9 | „Uni-Chem“ d.o.o. Beograd | Pošta, 16.04.2019. u 09,20 h |
| 10. | JN 4-06d/19/10 | „Superlab“ d.o.o. Beograd | Pošta, 16.04.2019. u 09,25 h |
| 11. | JN 4-06d/19/11 | „Gosper“ d.o.o. Beograd | Pošta, 16.04.2019. u 09,45 h |
| 12. | JN 4-06d/19/12 | „Biologist group“ d.o.o. Beograd | Pošta, 16.04.2019. u 09,50 h |
| 13. | JN 4-06d/19/13 | „Proxima“ d.o.o. Niš | Pošta, 16.04.2019. u 09,55 h |
| 14. | JN 4-06d/19/14 | „Medicina Milošević“ d.o.o. Beograd | Lično, 16.04.2019. u 11,40 h |
| 15. | JN 4-06d/19/15 | „ProMedia“ d.o.o. Kikinda | Lično, 17.04.2019. u 06,50 h |
| 16. | JN 4-06d/19/16 | „PharmaSwiss“ d.o.o. Beograd | Lično, 17.04.2019. u 08,05 h |
| 17. | JN 4-06d/19/17 | „Aptus“ d.o.o. Beograd | Pošta, 17.04.2019. u 08,30 h |
| 18. | JN 4-06d/19/18 | „Mar Medica“ d.o.o. Beograd | Pošta, 17.04.2019. u 08,35 h |
| 19. | JN 4-06d/19/19 | „Sinofarm“ d.o.o. Beograd | Pošta, 17.04.2019. u 08,40 h |
| 20. | JN 4-06d/19/20 | „Omni medical“ d.o.o. Beograd | Pošta, 17.04.2019. u 08,45 h |
| 21. | JN 4-06d/19/21 | „Ogranak Olympus Czech group “ s.r.o. Beograd | Pošta, 17.04.2019. u 08,50 h |
| 22. | JN 4-06d/19/22 | „B.Braun Adria RSRB“ d.o.o. Beograd | Pošta, 17.04.2019. u 08,55 h |
| 23. | JN 4-06d/19/23 | „Medipro MPM“ d.o.o. Beograd | Pošta, 17.04.2019. u 09,00 h |
| 24. | JN 4-06d/19/24 | „Vicor“ d.o.o. Beograd | Pošta, 17.04.2019. u 09,05 h |
| 25. | JN 4-06d/19/25 | „Sanomed“ d.o.o. Beograd | Pošta, 17.04.2019. u 09,10 h |
| 26. | JN 4-06d/19/26 | „Telemed“ d.o.o. Beograd | Pošta, 17.04.2019. u 09,15 h |
| 27. | JN 4-06d/19/27 | „Keprom“ d.o.o. Beograd | Pošta, 17.04.2019. u 09,20 h |
| 28. | JN 4-06d/19/28 | „Medisal“ d.o.o. Beograd | Pošta, 17.04.2019. u 09,25 h |
| 29. | JN 4-06d/19/29 | „Laviefarm“ d.o.o. Beograd | Pošta, 17.04.2019. u 09,30 h |
| 30. | JN 4-06d/19/30 | „Mark Medical“ d.o.o. Beograd | Pošta, 17.04.2019. u 09,35 h |
| 31. | JN 4-06d/19/31 | „Denta BP Pharm“ d.o.o. Beograd | Pošta, 17.04.2019. u 09,40 h |
| 32. | JN 4-06d/19/32 | „Layon“ d.o.o. Beograd | Pošta, 17.04.2019. u 09,45 h |
| 33. | JN 4-06d/19/33 | „Farmalogist“ d.o.o. Beograd | Pošta, 17.04.2019. u 09,50 h |
| 34. | JN 4-06d/19/34 | „Arrowpack“ d.o.o. Beograd | Pošta, 17.04.2019. u 09,55 h |
| 35. | JN 4-06d/19/35 | „Dräger tehnika“ d.o.o. Beograd | Pošta, 17.04.2019. u 10,00 h |
| 36. | JN 4-06d/19/36 | „Grosis“ d.o.o. Niš | Pošta, 17.04.2019. u 10,05 h |
| 37. | JN 4-06d/19/37 | „Eco trade BG“ d.o.o. Niš | Pošta, 17.04.2019. u 10,10 h |
| 38. | JN 4-06d/19/38 | „Medicom“ d.o.o. Šabac | Pošta, 17.04.2019. u 10,15 h |
| 39. | JN 4-06d/19/39 | „Medalex“ d.o.o. Beograd | Pošta, 17.04.2019. u 10,20 h |
| 40. | JN 4-06d/19/40 | „Phoenix Pharma“ d.o.o. Beograd | Pošta, 17.04.2019. u 10,25 h |
| 41. | JN 4-06d/19/41 | „Promed“ d.o.o. Novi Sad | Lično, 17.04.2019. u 10,45 h |
| 42. | JN 4-06d/19/42 | „Medi Ray“ d.o.o. Beograd | Pošta, 17.04.2019. u 11,35 h |
| 43. | JN 4-06d/19/43 | „Intrex“ d.o.o. Novi Sad | Lično, 17.04.2019. u 12,30 h |
| 44. | JN 4-06d/19/44 | „Paroco medical equipment“ d.o.o. Novi Sad | Lično, 17.04.2019. u 13,45 h |
| 45. | JN 4-06d/19/45 | „Medilabor“ d.o.o. Novi Sad | Lično, 18.04.2019. u 07,30 h |
| 46. | JN 4-06d/19/46 | „Neomedica“ d.o.o. Novi Sad | Lično, 18.04.2019. u 08,25 h |
| 47. | JN 4-06d/19/47 | „Engel“ d.o.o. Novi Sad | Lično, 18.04.2019. u 08,35 h |
| 48. | JN 4-06d/19/48 | „DEM“ d.o.o. Novi Sad | Lično, 18.04.2019. u 09,05 h |
| 49. | JN 4-06d/19/49 | „Pan Star“ d.o.o. Novi Sad | Lično, 18.04.2019. u 09,06 h |
| 50. | JN 4-06d/19/50 | „MIT“ d.o.o. Novi Sad | Lično, 18.04.2019. u 09,10 h |
| 51. | JN 4-06d/19/51 | „Stiga“ d.o.o. Novi Sad | Lično, 18.04.2019. u 09,30h |

4. 	Ponude koje su odbijene, razlozi za njihovo odbijanje i ponuđena cena tih ponuda:

- Ponuda ponuđača „Medilabor“ d.o.o. Novi Sad, broj 55 od 15.04.2019. godine (zavodni broj Instituta JN 4-06d/19/45 od 18.04.2019. godine), za partiju broj 6 – ASPIRACIONI KATETERI, odbija se kao neprihvatljiva jer ista prelazi iznos procenjene vrednosti.

Procenjena vrednost predmetne partije je 600.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 937.500,00 dinara bez PDV-a.

Ponuda ponuđača „Medilabor“ d.o.o. Novi Sad, broj ... od ... (zavodni broj Instituta JN 4-06d/19/... od ...), za partiju broj 87 – REKTALNI KATETERI, odbija se kao neprihvatljiva jer ista prelazi iznos procenjene vrednosti.

Procenjena vrednost predmetne partije je 41.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 56.700,00 dinara bez PDV-a.

Ponuda ponuđača „Medilabor“ d.o.o. Novi Sad, broj 55 od 15.04.2019. godine (zavodni broj Instituta JN 4-06d/19/45 od 18.04.2019. godine), za partiju broj 104 – SILIKONSKI SAMOŠIREĆI BALONI ZA VEŠTAČKU VENTILACIJU PLUĆA ZA VIŠEKRATNU UPOTREBU, odbija se kao neprihvatljiva jer ista prelazi iznos procenjene vrednosti.

Procenjena vrednost predmetne partije je 110.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 135.124,00 dinara bez PDV-a.

Ponuda ponuđača „Medilabor“ d.o.o. Novi Sad, broj 55 od 15.04.2019. godine (zavodni broj Instituta JN 4-06d/19/45 od 18.04.2019. godine), za partiju broj 112 – STERILNA NAVLAKA ZA VIDEO KAMERU, odbija se kao neprihvatljiva jer ista prelazi iznos procenjene vrednosti.

Procenjena vrednost predmetne partije je 52.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 104.800,00 dinara bez PDV-a.

- Ponuda ponuđača „Grosis“ d.o.o. Niš, broj 163 od 11.04.2019. godine (zavodni broj Instituta JN 4-06d/19/36 od 17.04.2019. godine), za partiju broj 7 – ATHEZIVNE TERAPEUTSKE TRAKE, odbija se kao neprihvatljiva jer ponuđač nije dokazao da ispunjava zahteve određene konkursnom dokumentacijom i prelazi iznos procenjene vrednosti.

Naručilac je zahtevao na strani 17/36 konkursne dokumentacije, pod tačkom 6.2.1 Posebni zahtevi u pogledu načina na koji ponuda mora biti sačinjena: u ponudi je potrebno dostaviti obrazac OP (fotokopija) – overa potpisa lica ovlašćenog za zastupanje.

Ponuđač nije dostavio fotokopiju OP obrasca.

Procenjena vrednost predmetne partije je 12.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 16.380,00 dinara bez PDV-a.

Ponuda ponuđača „Grosis“ d.o.o. Niš, broj 163 od 11.04.2019. godine (zavodni broj Instituta JN 4-06d/19/36 od 17.04.2019. godine), za partiju broj 50 – JEDNOKRATNE IGLENE ELEKTRODE PROIZVOĐAČA ELITE NDM ILI „odgovarajući“, odbija se kao neprihvatljiva jer ponuđač nije dokazao da ispunjava zahteve određene konkursnom dokumentacijom.

Naručilac je zahtevao na strani 17/36 konkursne dokumentacije, pod tačkom 6.2.1 Posebni zahtevi u pogledu načina na koji ponuda mora biti sačinjena: u ponudi je potrebno dostaviti obrazac OP (fotokopija) – overa potpisa lica ovlašćenog za zastupanje.

Ponuđač nije dostavio fotokopiju OP obrasca.

Procenjena vrednost predmetne partije je 144.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 143.325,00 dinara bez PDV-a.

- Ponuda ponuđača “B.Braun Adria RSRB” d.o.o. Beograd, broj 405 od 16.04.2019. godine (zavodni broj Instituta JN 4-06d/19/22 od 17.04.2019. godine), za partiju broj 11 – BROJAČ KAPI ZA LEKOVE, odbija se kao neprihvatljiva jer ista prelazi iznos procenjene vrednosti.

Procenjena vrednost predmetne partije je 420.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 672.000,00 dinara bez PDV-a.

- Ponuda ponuđača “SN Medic” d.o.o. Beograd, broj 94/2019-1 od 13.04.2019. godine (zavodni broj Instituta JN 4-06d/19/2 od 15.04.2019. godine), za partiju broj 16 – SETOVI ZA OPERACIONU SALU, odbija se kao neprihvatljiva jer ista prelazi iznos procenjene vrednosti.

Procenjena vrednost predmetne partije je 124.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 128.250,00 dinara bez PDV-a.

Ponuda ponuđača “SN Medic” d.o.o. Beograd, broj 94/2019-2 od 13.04.2019. godine (zavodni broj Instituta JN 4-06d/19/2 od 15.04.2019. godine), za partiju broj 19 – GAZA JODOFORM, odbija se kao neprihvatljiva jer ista prelazi iznos procenjene vrednosti.

Procenjena vrednost predmetne partije je 27.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 44.000,00 dinara bez PDV-a.

- Ponuda ponuđača “TT medic” d.o.o. Beograd, broj 134-1 od 04.04.2019. godine (zavodni broj Instituta JN 4-06d/19/6 od 16.04.2019. godine), za partiju broj 27 – DVODELNI SISTEM ZA NEGU STOME (KOLOSTOMA, UROSTOMA), odbija se kao neprihvatljiva jer ista prelazi iznos procenjene vrednosti.

Procenjena vrednost predmetne partije je 37.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 40.670,00 dinara bez PDV-a.

- Ponuda ponuđača “Layon” d.o.o. Beograd, broj 176/19 od 16.04.2019. godine (zavodni broj Instituta JN 4-06d/19/32 od 17.04.2019. godine), za partiju broj 41 – I.V. KANILE ZA NEONATOLOGIJU, odbija se kao neprihvatljiva jer ista prelazi iznos procenjene vrednosti.

Procenjena vrednost predmetne partije je 425.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 431.250,00 dinara bez PDV-a.

Ponuda ponuđača “Layon” d.o.o. Beograd, broj 176/19 od 16.04.2019. godine (zavodni broj Instituta JN 4-06d/19/32 od 17.04.2019. godine), za partiju broj 56 – KESE ZA URIN, odbija se kao neprihvatljiva jer ista prelazi iznos procenjene vrednosti.

Procenjena vrednost predmetne partije je 128.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 144.900,00 dinara bez PDV-a.

Ponuda ponuđača “Layon” d.o.o. Beograd, broj 176/19 od 16.04.2019. godine (zavodni broj Instituta JN 4-06d/19/32 od 17.04.2019. godine), za partiju broj 93 – RUKAVICE PREGLEDNE, odbija se kao neprihvatljiva jer ista prelazi iznos procenjene vrednosti.

Procenjena vrednost predmetne partije je 2.535.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 3.650.400,00 dinara bez PDV-a.

- Ponuda ponuđača “Medalex” d.o.o. Beograd, broj 1504/19-1 od 15.04.2019. godine (zavodni broj Instituta JN 4-06d/19/39 od 17.04.2019. godine), za partiju broj 54 – KATETERI UMBILIKALNI PVC jednolumenski, odbija se kao neprihvatljiva jer ista prelazi iznos procenjene vrednosti.

Procenjena vrednost predmetne partije je 54.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 451.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuda ponuđača “Medalex” d.o.o. Beograd, broj 1504/19-1 od 15.04.2019. godine (zavodni broj Instituta JN 4-06d/19/39 od 17.04.2019. godine), za partiju broj 126 – TORAKALNI DREN, odbija se kao neprihvatljiva jer ista prelazi iznos procenjene vrednosti.

Procenjena vrednost predmetne partije je 84.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 337.500,00 dinara bez PDV-a.

- Ponuda ponuđača “Farmalogist” d.o.o. Beograd, broj P005441 od 16.04.2019. godine (zavodni broj Instituta JN 4-06d/19/33 od 17.04.2019. godine), za partiju broj 56 – KESE ZA URIN, odbija se kao neprihvatljiva jer ista prelazi iznos procenjene vrednosti.

Procenjena vrednost predmetne partije je 128.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 140.135,00 dinara bez PDV-a.

- Ponuda ponuđača “Phoenix Pharma” d.o.o. Beograd, broj 80/19 od 15.04.2019. godine (zavodni broj Instituta JN 4-06d/19/40 od 17.04.2019. godine), za partiju broj 56 – KESE ZA URIN, odbija se kao neprihvatljiva jer ista prelazi iznos procenjene vrednosti.

Procenjena vrednost predmetne partije je 128.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 194.500,00 dinara bez PDV-a.

Ponuda ponuđača “Phoenix Pharma” d.o.o. Beograd, broj 80/19 od 15.04.2019. godine (zavodni broj Instituta JN 4-06d/19/40 od 17.04.2019. godine),  za partiju broj 93 – RUKAVICE PREGLEDNE, odbija se kao neprihvatljiva jer ista prelazi iznos procenjene vrednosti.

Procenjena vrednost predmetne partije je 2.535.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 2.737.800,00 dinara bez PDV-a.

- Ponuda ponuđača “Magna pharmacia” d.o.o. Beograd, broj 760 od 10.04.2019. godine (zavodni broj Instituta JN 4-06d/19/3 od 16.04.2019. godine), za partiju broj 58 – KOMPLETI I NEGA ZA ILEOSTOMU COLOPLAST ILI “odgovarajući”, odbija se kao neprihvatljiva jer ista prelazi iznos procenjene vrednosti.

Procenjena vrednost predmetne partije je 354.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 373.995,00 dinara bez PDV-a.

- Ponuda ponuđača “DND Commerce” d.o.o. Beograd, broj 19-015 od 15.04.2019. godine (zavodni broj Instituta JN 4-06d/19/8 od 16.04.2019. godine), za partiju broj 89 – ROLNE ZA PARNU STERILIZACIJU, odbija se kao neprihvatljiva jer ista prelazi iznos procenjene vrednosti.

Procenjena vrednost predmetne partije je 128.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 153.300,00 dinara bez PDV-a.

Ponuda ponuđača “DND Commerce” d.o.o. Beograd, broj 19-015 od 15.04.2019. godine (zavodni broj Instituta JN 4-06d/19/8 od 16.04.2019. godine), za partiju broj 90 – ROLNE ZA PLAZMA STERILIZACIJU, odbija se kao neprihvatljiva jer ista prelazi iznos procenjene vrednosti.

Procenjena vrednost predmetne partije je 125.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 207.450,00 dinara bez PDV-a.

- Ponuda ponuđača “DEM” d.o.o. Novi Sad, broj 29 od 15.04.2019. godine (zavodni broj Instituta JN 4-06d/19/48 od 18.04.2019. godine), za partiju broj 97 – SENZOR SpO2 ZA PACIJENT MONITORE I PULSNE OXIMETRE KOJI RADE U OXIMAX TEHNOLOGIJI, odbija se kao neprihvatljiva jer ista prelazi iznos procenjene vrednosti.

Procenjena vrednost predmetne partije je 280.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 405.900,00 dinara bez PDV-a.

- Ponuda ponuđača „Denta BP Pharm“ d.o.o. Beograd, broj 1961/19-1 od 02.04.2019. godine (zavodni broj Instituta JN 4-06d/19/31 od 17.04.2019. godine), za partiju broj 97 – SENZOR SpO2 ZA PACIJENT MONITORE I PULSNE OXIMETRE KOJI RADE U OXIMAX TEHNOLOGIJI, odbija se kao neprihvatljiva jer ista prelazi iznos procenjene vrednosti.

Procenjena vrednost predmetne partije je 280.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 451.000,00 dinara bez PDV-a.

- Ponuda ponuđača „Omni Medical“ d.o.o. Beograd, broj 1961/19-1 od 02.04.2019. godine (zavodni broj Instituta JN 4-06d/19/31 od 17.04.2019. godine),  za partiju broj 3 – ARMIRANI TUBUSI, odbija se kao neprihvatljiva jer ista ne ispunjava uslov zahtevan tehničkom specifikacijom u konkursnoj dokumentaciji – neodgovarajuća ponuda.

- Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju, za stavku broj 1, zahtevao:

“Tubusi, endotrahealni, armirani čitavom dužinom,veličina 3.0; OD 5.0 ±5%, sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg kontrastnom linijom celom dužinom tubusa sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, male debljine u ispuštenom stanju, sa specijalno obrađenom unutrašnjom površinom tubusa za lako uvođenje fiberoptičkogendoskopa, dužine 195mm ±5%, 15 mm neodvojivim konektorom”

Komisija je uvidom u dostavljenu kopiju kataloga, utvrdila da ponuđeni tubusi armirani ne ispunjavaju zahtevanu tehničku specifikaciju predviđenu konkursnom dokumentacijom – dužina 208mm što predstavlja odstupanje od 6,67% (dozvoljeno odstupanje 195mm ±5%).

- Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju, za stavku broj 2, zahtevao: “Tubusi, endotrahealni, armirani čitavom dužinom,veličina 3.5; OD 5.2 ±5%, sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg kontrastnom linijom celom dužinom tubusa sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, male debljine u ispuštenom stanju, sa specijalno obrađenom unutrašnjom površinom tubusa  za lako uvođenje fiberoptičkogendoskopa, dužine 212mm ±5%, 15 mm neodvojivim konektorom”

Komisija je uvidom u dostavljenu kopiju kataloga, utvrdila da ponuđeni tubusi armirani ne ispunjavaju zahtevanu tehničku specifikaciju predviđenu konkursnom dokumentacijom – veličina 3.5; OD 5.6 što predstavlja odstupanje od 7,70% (dozvoljeno odstupanje 5.2 ±5%)

- Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju, za stavku broj 5, zahtevao:

“Tubusi, endotrahealni, armirani čitavom dužinom,veličina 5.0; OD 6.9 ±5%, sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg kontrastnom linijom celom dužinom tubusa sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, male debljine u ispuštenom stanju, sa specijalno obrađenom unutrašnjom površinom tubusa za lako uvođenje fiberoptičkogendoskopa, dužine 308mm ±5%, 15 mm neodvojivim konektorom”

Komisija je uvidom u dostavljenu kopiju kataloga, utvrdila da ponuđeni tubusi armirani ne ispunjavaju zahtevanu tehničku specifikaciju predviđenu konkursnom dokumentacijom – dužina 270mm što predstavlja odstupanje od 12.34% (dozvoljeno odstupanje 308mm ±5%).

- Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju, za stavku broj 6, zahtevao:

“Tubusi, endotrahealni, armirani čitavom dužinom,veličina 5.5; OD 7.5 ±5% , sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg kontrastnom linijom celom dužinom tubusa sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, male debljine u ispuštenom stanju, sa specijalno obrađenom unutrašnjom površinom tubusa  za lako uvođenje fiberoptičkogendoskopa, dužine 320mm ±5%, 15 mm neodvojivim konektorom”

Komisija je uvidom u dostavljenu kopiju kataloga, utvrdila da ponuđeni tubusi armirani ne ispunjavaju zahtevanu tehničku specifikaciju predviđenu konkursnom dokumentacijom – veličina 5.5; OD 8.0 što predstavlja odstupanje od 6.67% (dozvoljeno odstupanje 7.5 ±5%) i dužina 295mm što predstavlja odstupanje od 7.81% (dozvoljeno odstupanje 320mm +/- 5%).

- Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju, za stavku broj 10, zahtevao:

“Tubusi, endotrahealni, armirani čitavom dužinom,veličina 7.5; OD 10.2 ±5% , sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg kontrastnom linijom celom dužinom tubusa sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, male debljine u ispuštenom stanju, sa specijalno obrađenom unutrašnjom površinom tubusa za lako uvođenje fiberoptičkogendoskopa, dužine 350mm ±5%, 15 mm neodvojivim konektorom”

Komisija je uvidom u dostavljenu kopiju kataloga, utvrdila da ponuđeni tubusi armirani ne ispunjavaju zahtevanu tehničku specifikaciju predviđenu konkursnom dokumentacijom – dužina 330mm što predstavlja odstupanje od 5.71% (dozvoljeno odstupanje 350mm +/- 5%).

- Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju, za stavku broj 11, zahtevao:

“Tubusi, endotrahealni, armirani čitavom dužinom,veličina 8.0; OD 10.8 ±5%, sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg kontrastnom linijom celom dužinom tubusa sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, male debljine u ispuštenom stanju, sa specijalno obrađenom unutrašnjom površinom tubusa za lako uvođenje fiberoptičkogendoskopa, dužine 360mm ±5%, 15 mm neodvojivim konektorom”

Komisija je uvidom u dostavljenu kopiju kataloga, utvrdila da ponuđeni tubusi armirani ne ispunjavaju zahtevanu tehničku specifikaciju predviđenu konkursnom dokumentacijom – dužina 335mm što predstavlja odstupanje od 6.94% (dozvoljeno odstupanje 360mm +/- 5%).

- Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju, za stavku broj 12, zahtevao:

“Tubusi, endotrahealni, armirani čitavom dužinom,veličina 8.5; OD 11.5 ±5%, sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg kontrastnom linijom celom dužinom tubusa sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, male debljine u ispuštenom stanju, sa specijalno obrađenom unutrašnjom površinom tubusa za lako uvođenje fiberoptičkogendoskopa, dužine 365mm ±5%, 15 mm neodvojivim konektorom”

Komisija je uvidom u dostavljenu kopiju kataloga, utvrdila da ponuđeni tubusi armirani ne ispunjavaju zahtevanu tehničku specifikaciju predviđenu konkursnom dokumentacijom – dužina 335mm što predstavlja odstupanje od 8.22% (dozvoljeno odstupanje 365mm +/- 5%).

Procenjena vrednost predmetne partije je 128.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 46.620,00 dinara bez PDV-a.

Ponuda ponuđača „Omni medical“ d.o.o. Beograd, broj 94/2019 od 12.04.2019. godine (zavodni broj Instituta JN 4-06d/19/20 od 17.04.2019. godine), za partiju broj 110 – SONDE – NAZOGASTRIČNE I ZA ISHRANU, odbija se kao neprihvatljiva jer ista prelazi iznos procenjene vrednosti.

Procenjena vrednost predmetne partije je 340.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 367.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuda ponuđača „Omni medical“ d.o.o. Beograd, broj 94/2019 od 12.04.2019. godine (zavodni broj Instituta JN 4-06d/19/20 od 17.04.2019. godine), za partiju broj 128 – TUBUSI ENDOTRAHEALNI, odbija se kao neprihvatljiva jer ista prelazi iznos procenjene vrednosti.

Procenjena vrednost predmetne partije je 78.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 97.300,00 dinara bez PDV-a.

- Ponuda ponuđača „Engel“ d.o.o. Novi Sad, broj 1704 od 17.04.2019. godine (zavodni broj Instituta JN 4-06d/19/47 od 18.04.2019. godine), za partiju broj 125 - TOPLOMERI, odbija se kao neprihvatljiva jer ista prelazi iznos procenjene vrednosti.

Procenjena vrednost predmetne partije je 78.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 80.400,00 dinara bez PDV-a.

- Ponuda ponuđača “Pan Star” d.o.o. Novi Sad, broj 1604/19-3 od 16.04.2019. godine (zavodni broj Instituta JN 4-06d/19/49 od 18.04.2019. godine), za partiju broj 3 – ARMIRANI TUBUSI, odbija se kao neprihvatljiva jer ista ne ispunjava uslov zahtevan tehničkom specifikacijom u konkursnoj dokumentaciji – neodgovarajuća ponuda.

- Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju za stavku broj 1, zahtevao:

“Tubusi, endotrahealni, armirani čitavom dužinom,veličina 3.0; OD 5.0 ±5%, sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg kontrastnom linijom celom dužinom tubusa sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, male debljine u ispuštenom stanju, sa specijalno obrađenom unutrašnjom površinom tubusa za lako uvođenje fiberoptičkogendoskopa, dužine 195mm ±5%, 15 mm neodvojivim konektorom”

Komisija je uvidom u dostavljenu fotokopiju kataloga utvrdila da u proizvodnom asortimanu tubusa armiranih ne postoji veličina 3.0.

- Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju za stavku broj 2, zahtevao:

“Tubusi, endotrahealni, armirani čitavom dužinom,veličina 3.5; OD 5.2 ±5%, sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg kontrastnom linijom celom dužinom tubusa sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, male debljine u ispuštenom stanju, sa specijalno obrađenom unutrašnjom površinom tubusa za lako uvođenje fiberoptičkogendoskopa, dužine 212mm ±5%, 15 mm neodvojivim konektorom”

Komisija je uvidom u dostavljenu kopiju kataloga, utvrdila da ponuđeni tubusi armirani ne ispunjavaju zahtevanu tehničku specifikaciju predviđenu konkursnom dokumentacijom – veličina 3.5; OD 5.8, što predstavlja odstupanje od 11,53% (dozvoljeno odstupanje 5.2 ±5%) i dužina 228mm što predstavlja odstupanje od 7.55% (dozvoljeno odstupanje 212mm ±5%).

- Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju za stavku broj 5, zahtevao:

“Tubusi, endotrahealni, armirani čitavom dužinom,veličina 5.0; OD 6.9 ±5%, sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg kontrastnom linijom celom dužinom tubusa sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, male debljine u ispuštenom stanju, sa specijalno obrađenom unutrašnjom površinom tubusa za lako uvođenje fiberoptičkogendoskopa, dužine 308mm ±5%, 15 mm neodvojivim konektorom”

Komisija je uvidom u dostavljenu kopiju kataloga, utvrdila da ponuđeni tubusi armirani ne ispunjavaju zahtevanu tehničku specifikaciju predviđenu konkursnom dokumentacijom – veličina 5.0; OD 7.3, što predstavlja odstupanje od 5,80% (dozvoljeno odstupanje 6.9 ±5%).

- Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju za stavku broj 12, zahtevao:

“Tubusi, endotrahealni, armirani čitavom dužinom,veličina 8.5; OD 11.5 ±5%, sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg kontrastnom linijom celom dužinom tubusa sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, male debljine u ispuštenom stanju, sa specijalno obrađenom unutrašnjom površinom tubusa za lako uvođenje fiberoptičkogendoskopa, dužine 365mm ±5%, 15 mm neodvojivim konektorom”

Komisija je uvidom u dostavljenu kopiju kataloga, utvrdila da ponuđeni tubusi armirani ne ispunjavaju zahtevanu tehničku specifikaciju predviđenu konkursnom dokumentacijom – dužina 384mm, što predstavlja odstupanje od 5,21% (dozvoljeno odstupanje 365mm ±5%).

Procenjena vrednost predmetne partije je 128.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 89.250,00 dinara bez PDV-a.

Ponuda ponuđača “Pan Star” d.o.o. Novi Sad, broj 1604/19-5 od 16.04.2019. godine (zavodni broj Instituta JN 4-06d/19/49 od 18.04.2019. godine),  za partiju broj 105 – SISTEM ZA MERENJE SATNE DIUREZE, odbija se kao neprihvatljiva jer ista ne ispunjava uslov zahtevan tehničkom specifikacijom u konkursnoj dokumentaciji – neodgovarajuća ponuda.

- Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju zahtevao:

“Sistem za merenje satne diureze 110cm i 150cm dvolumenska cev, port za uzimanje uzoraka urina špricem sa providnim prozorom za kontrolu uzorkovanja,  kesa od 2l, komponente za fiksiranje sistema (kružna kuka, plastične trake), 2 anti-refluks ventila, antibakterijski hidrofobni filter za vazduh veličine pora 5μ”

Ponuđač je za navedenu partiju ponudio predmetno dobro sa dvolumenskom cevi dužine 120cm i 150cm.

Procenjena vrednost predmetne partije je 135.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 108.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuda ponuđača “Pan Star” d.o.o. Novi Sad, broj 1604/19-7 od 16.04.2019. godine (zavodni broj Instituta JN 4-06d/19/49 od 18.04.2019. godine), za partiju broj 129 – URETERALNE SONDE, odbija se kao neprihvatljiva jer ista ne ispunjava uslov zahtevan tehničkom specifikacijom u konkursnoj dokumentaciji – neodgovarajuća ponuda.

- Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju, zahtevao:

“Ureteralna sonda, cylindrical tip, poliuretan, pvc-free, contrast medium adapter; CH3, CH4 i CH5; 70cm”

Ponuđač je za navedenu partiju ponudio predmetno dobro od pvc-a.

Procenjena vrednost predmetne partije je 63.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 61.750,00 dinara bez PDV-a.

- Ponuda ponuđača “Proxima” d.o.o. Beograd, broj 1001504191 od 15.04.2019. godine (zavodni broj Instituta JN 4-06d/19/13 od 16.04.2019. godine), za partiju broj 29 – ELEKTROKAUTER – POTROŠNI MATERIJAL, odbija se kao neprihvatljiva jer ista ne ispunjava uslov zahtevan tehničkom specifikacijom u konkursnoj dokumentaciji – neodgovarajuća ponuda.

- Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju za stavku broj 2, zahtevao:

“Višekratna silikonska neutralna elektroda - dimenzija (150 x 80) mm, dužine priključka 500 mm, predviđena za 75 ciklusa u autoklavu”.

Ponuđač je za navedenu partiju i stavku, ponudio dužinu priključka od 450mm.

- Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju za stavku broj 3, zahtevao:

“Elektroda za sečenje - mikroiglena elektroda, 2,4 mm priključak”.

Ponuđač je za navedenu partiju i stavku, ponudio priključak 2.0mm.

- Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju za stavku broj 4, zahtevao:

“Držač za elektrodu- ErgoPEN slim, 2 dugmeta, 2,4 mm priključak, troiglena glava kabla, dužine 4.5 m”.

Ponuđač je za navedenu partiju i stavku, ponudio kabl dužine 4.0m.

- Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju za stavku broj 5, zahtevao:

“Kabl za višekratnu neutralnu elektrodu - konektor 6.3 mm, dužine 4.5 m”.

Ponuđač je za navedenu partiju i stavku, ponudio kabl dužine 4.0m.

- Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju za stavku broj 6, zahtevao:

“Kabl za višekratnu bipolarnu pincetu - dužine 4.5 m”.

Ponuđač je za navedenu partiju i stavku, ponudio kabl dužine 5.0m.

Procenjena vrednost predmetne partije je 242.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 235.840,20 dinara bez PDV-a.

- Ponuda ponuđača „Biologist group“ d.o.o. Beograd, broj 49/19 od 15.04.2019. godine ((zavodni broj Instituta JN 4-06d/19/12 od 16.04.2019. godine), za partiju broj 60 – KONTAKT AKTIVIRAJUĆE LANCETE SA SEČIVOM, odbija se kao neprihvatljiva jer ista ne ispunjava uslov zahtevan tehničkom specifikacijom u konkursnoj dokumentaciji – neodgovarajuća ponuda.

- Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju za stavku broj 1, zahtevao:

“Kontakt aktivirajuće lancete, dubina uboda 2mm, sečivo 2mmx1,5mm, visoki protok, aktiviranje lancete se postiže u dodiru sa mestom punkcije, oštrica se retrogradno vraća u telo lancete i sprečava se kontakt sa okolinom, operater nema uticaja na dubinu uboda”.

Ponuđač je za navedenu partiju i stavku, ponudio iglu 21G, dubine uboda 2mm.

- Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju za stavku broj 2, zahtevao:

“Kontakt aktivirajuća lanceta, dubina uboda 1,8mm, igla 21G (0,8mm), srednji protok, aktiviranje lancete se postiže u dodiru sa mestom punkcije, oštrica se retrogradno vraća u telo lancete i sprečava se kontakt sa okolinom, operater nema uticaja na dubinu uboda”.

Ponuđač je za navedenu partiju i stavku, ponudio iglu 25G, dubine uboda 1.8mm.

Procenjena vrednost predmetne partije je 1.118.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 780.000,00 dinara bez PDV-a.

- Ponuda ponuđača „Sinofarm“ d.o.o. Beograd, broj 343 od 15.04.2019. godine (zavodni broj Instituta JN 4-06d/19/19 od 17.04.2019. godine), za partiju broj 62 – LANCETE ZA ALERGO TESTOVE, odbija se kao neprihvatljiva jer ista ne ispunjava uslov zahtevan tehničkom specifikacijom u konkursnoj dokumentaciji – neodgovarajuća ponuda.

- Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju, zahtevao:

„Lancete za alergo testove sa vrhom dužine do 0,9 mm“

Ponuđač je za navedenu partiju, ponudio krvne lancete dužine sa vrhom dužine 2,8mm.

Procenjena vrednost predmente partije je 30.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 18.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuda ponuđača „Sinofarm“ d.o.o. Beograd, broj 343 od 15.04.2019. godine (zavodni broj Instituta JN 4-06d/19/19 od 17.04.2019. godine), za partiju broj 87 – REKTALNI KATETERI, odbija se kao neprihvatljiva jer ista ne ispunjava uslov zahtevan tehničkom specifikacijom u konkursnoj dokumentaciji – neodgovarajuća ponuda.

- Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju, zahtevao:

„Kateter rektalni, meka PVC cev kompatibilna sa lubrikantima katetera, otporna na savijanje, proksimalni kraj sa univerzalnim konusnim konektorom; atraumatski, mek, zaobljen i zatvoren vrh sa dva bočna otvora; maksimalne dužine do 40cm; veličine CH 16;18;20;22;24;26;28;30;32“

U okviru dodatnih uslova, naručilac je zahtevao dostavljanje uzoraka koji moraju sadržati deklaraciju sa navedenim zahtevanim karakteristikama iz konkursne dokumentacije – karakteristike navedene u katalogu i deklaraciji moraju biti identične ponuđenom proizvodu.

Uvidom u dostavljene uzorke predmetnih dobara veličine CH 16 i CH 24, komisija je konstatovala da ponuđena dobra nisu sa deklarisanom traženom dužinom katetera do 40cm.

Procenjena vrednost predmente partije je 41.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 39.960,00 dinara bez PDV-a.

Ponuda ponuđača “Sinofarm” d.o.o. Beograd, broj 343 od 15.04.2019. godine (zavodni broj Instituta JN 4-06d/19/19 od 17.04.2019. godine), za partiju broj 96 – SANITETSKI MATERIJAL - VATA, odbija se kao neprihvatljiva jer ista prelazi iznos procenjene vrednosti.

Procenjena vrednost predmetne partije je 280.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 288.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuda ponuđača „Sinofarm“ d.o.o. Beograd, broj 343 od 15.04.2019. godine (zavodni broj Instituta JN 4-06d/19/19 od 17.04.2019. godine), za partiju broj 110 – SONDE – NAZOGASTRIČNE I ZA ISHRANU, odbija se kao neprihvatljiva jer ista ne ispunjava uslov zahtevan tehničkom specifikacijom u konkursnoj dokumentaciji – neodgovarajuća ponuda.

- Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju, za stavku broj 1, zahtevao:

„Sonda za nazogastričnu ishranu i aspiraciju, napravljena od netoksičnog medicinskog PVC-a, sa levkastim konektorom, utisnutom kontrasnom linijom, maksimalne dužine do 105cm; veličine CH 6, 8,10, 12, 14,16, 18“

Uvidom u dostavljen uzorak predmetnog dobra, komisija je konstatovala da je ponuđeno dobro dužine 110cm i bez utisnute kontrasne linije.

- Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju, za stavku broj 2, zahtevao:

„Sonda za ishranu, napravljena od netoksičnog medicinskog PVC-a, utisnutom kontrasnom linijom, maksimalne dužine do 50cm, veličine CH 4, 6, 8, 10, 12“

Uvidom u dostavljen uzorak predmetnog dobra, komisija je konstatovala da je ponuđeno dobro bez utisnute kontrasne linije.

Procenjena vrednost predmente partije je 340.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 281.600,00 dinara bez PDV-a.

Ponuda ponuđača „Sinofarm“ d.o.o. Beograd, broj 343 od 15.04.2019. godine (zavodni broj Instituta JN 4-06d/19/19 od 17.04.2019. godine), za partiju broj 130 – URINARNI KATETERI, odbija se kao neprihvatljiva jer ista ne ispunjava uslov zahtevan tehničkom specifikacijom u konkursnoj dokumentaciji – neodgovarajuća ponuda.

- Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju, za stavku broj 3, zahtevao:

„Kateter Nelaton proizveden od netoksičnog PVC-a kompatiblnog sa lubrikantima, meka cev otporna na savijanje, zaobljen i zatvoren vrh sa dva bočna otvora za efikasnu drenažu, maksimalne dužine do 40cm, veličine: CH 6; 8;10;12;14;16;18“

U okviru dodatnih uslova, naručilac je zahtevao dostavljanje uzoraka koji moraju sadržati deklaraciju sa navedenim zahtevanim karakteristikama iz konkursne dokumentacije – karakteristike navedene u katalogu i deklaraciji moraju biti identične ponuđenom proizvodu.

Uvidom u dostavljene uzorke predmetnih dobara veličine CH 6 i CH 16, komisija je konstatovala da ponuđena dobra nisu sa deklarisanom traženom dužinom katetera do 40cm.

Procenjena vrednost predmente partije je 127.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 92.865,00 dinara bez PDV-a.

5. 		Ako je ponuda odbijena zbog neuobičajeno niske cene, detaljno obrazloženje - način na koji je utvrđena ta cena: /////

6. 		Način primene metodologije za dodele pondera:

Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena

Rang lista prihvatljivih ponuda primenom kriterijuma za dodelu ugovora:

| PARTIJA 1 - ANTIBAKTERIJSKI FILTER ZA APARAT ZA ASPIRACIJU HOSPIVAC ILI "odgovarajući" |
| --- |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Superlab“ d.o.o. Beograd | 55.700,00 |
| PARTIJA 2 - ANTIBAKTERIJSKI FILTERI ZA SPIROMETAR |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Medicina Milošević“ d.o.o. Beograd | 14.000,00 |
| PARTIJA 3 - ARMIRANI TUBUSI |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Medi Ray“ d.o.o. Beograd | 124.900,00 |
| PARTIJA 4 - ARTERIJSKE KANILE |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Vicor“ d.o.o. Beograd | 39.000,00 |
| PARTIJA 5 - ARTERIJSKI KATETER, RADIOPAK, VYGON ILI "odgovarajući" |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Medalex“ d.o.o. Beograd | 50.000,00 |
| PARTIJA 6 - ASPIRACIONI KATETERI |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Sinofarm“ d.o.o. Beograd | 490.000,00 |
| 2 | „Omni medical“ d.o.o. Beograd | 600.000,00 |
| PARTIJA 7 - ATHEZIVNE TERAPEUTSKE TRAKE |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Sinofarm“ d.o.o. Beograd | 8.900,00 |
| 2 | „Medilabor“ d.o.o. Novi Sad | 10.890,00 |
| PARTIJA 8 - AUTOMATSKI PIŠTOLJ ZA INTRAOSEALNI PRISTUP |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „MIT“ d.o.o. Novi Sad | 16.000,00 |
| PARTIJA 9 - BAKTERICIDNI POD, JEDNOKRATNI |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Biostent“ d.o.o. Beograd | 294.400,00 |
| PARTIJA 10 - BOCE ZA TORAKALNU DRENAŽU |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Denta BP Pharm“ d.o.o. Beograd | 15.500,00 |
| PARTIJA 11 - BROJAČ KAPI ZA LEKOVE |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Medilabor“ d.o.o. Novi Sad | 411.600,00 |
| PARTIJA 12 - CENTRALNI VENSKI KATETER BALTON ILI "odgovarajući" |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Aptus“ d.o.o. Beograd | 66.000,00 |
| PARTIJA 13 - CENTRALNI VENSKI KATETERI ZA BEBE I UMBILIKALNI |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Medalex“ d.o.o. Beograd | 315.200,00 |
| PARTIJA 14 - ŠPRIC OD STAKLA-ŽANET |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Superlab“ d.o.o. Beograd | 32.900,00 |
| 2 | „Medilabor“ d.o.o. Novi Sad | 35.780,00 |
| PARTIJA 15 - CENTRALNI VENSKI KATETER, DUGOTRAJNI SILIKONSKI, DVOLUMENSKI |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Biostent“ d.o.o. Beograd | 457.200,00 |
| PARTIJA 17 - CT FILMOVI ZA KODAK (CARESTREAM) LASERSKI ŠTAMPAČ DV 8900 |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Medicom“ d.o.o. Šabac | 873.065,00 |
| PARTIJA 18 - KALIKO ZAVOJI UTKANI RUB |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Beta Pharmacy“ d.o.o. Niš | 134.962,00 |
| 2 | „Phoenix Pharma“ d.o.o. Beograd | 136.510,50 |
| PARTIJA 22 - EEG ELEKTRODE (BIS) |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Denta BP Pharm“ d.o.o. Beograd | 25.600,00 |
| PARTIJA 23 - EEG ELEKTRODE (HIDROGEL) ZA CFM MONITOR |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Promed“ d.o.o. Novi Sad | 599.250,00 |
| PARTIJA 24 - EEG MATERIJAL |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Medial Group“ d.o.o. Beograd | 851.300,00 |
| PARTIJA 25 - EKG ELEKTRODE |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Medilabor“ d.o.o. Novi Sad | 371.900,00 |
| PARTIJA 26 - EKG ELEKTRODE SA GRAFITOM |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Medilabor“ d.o.o. Novi Sad | 105.000,00 |
| PARTIJA 28 - EZOFAGIJALNI BALON DILATATOR |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Ogranak Olympus Czech group “ s.r.o. Beograd | 253.078,08 |
| PARTIJA 29 - ELEKTROKAUTER-potrošni materijal |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Mar Medica“ d.o.o. Beograd | 241.776,00 |
| PARTIJA 30 - FARMACEUTSKE SUPSTANCE U ČVRSTOM STANJU ZA MAGISTRALNU IZRADU |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Uni-Chem“ d.o.o. Beograd | 13.710,00 |
| PARTIJA 31 - FILTER ZA STERILIZACIJU ZA KASETE BRAUN ILI "odgovarajući" |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „B.Braun Adria RSRB“ d.o.o. Beograd | 27.000,00 |
| PARTIJA 32 - FILTERI ZA RESPIRATORE - ELEKTROSTATIČKI |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Dräger tehnika“ d.o.o. Beograd | 79.400,00 |
| PARTIJA 33 - FLAŠICE I CUCLE ZA BEBE |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Keprom“ d.o.o. Beograd | 155.722,00 |
| PARTIJA 34 - FORCEPSI ZA GASTROSKOP I KOLONOSKOP |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Paroco medical equipment“ d.o.o. Novi Sad | 198.400,00 |
| 2 | „Ogranak Olympus Czech group “ s.r.o. Beograd | 198.760,32 |
| PARTIJA 35 - GEL ZA ULTRAZVUK |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Medilabor“ d.o.o. Novi Sad | 19.725,00 |
| 2 | „DEM“ d.o.o. Novi Sad | 26.150,00 |
| PARTIJA 36 - PODLOGE ZA BRZU DETEKCIJU AEROBNIH I ANAEROBNIH MIKROORGANIZAMA U KRVI ZA APARAT BACTEC 9050 proizvođača BD |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Vicor“ d.o.o. Beograd | 882.000,00 |
| PARTIJA 37 - HIDROKOLOIDNA STERILNA KOMPRESA ZA RANE |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Laviefarm“ d.o.o. Beograd | 350.200,00 |
| PARTIJA 38 - HIRURŠKE VATICE ZA NEURO I VASKULARNU HIRURGIJU CODMAN ILI "odgovarajući" |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Sanomed“ d.o.o. Beograd | 93.665,00 |
| PARTIJA 39 - HYDROFIBER OBLOGA ZA RANE SA SREBROM SA 1,2% JONSKOG SREBRA CONVATEC ILI "odgovarajući" |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „TT medic“ d.o.o. Beograd | 410.400,00 |
| PARTIJA 40 - I.V. KANILE |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Phoenix Pharma“ d.o.o. Beograd | 259.197,50 |
| 2 | „Layon“ d.o.o. Beograd | 289.155,00 |
| PARTIJA 41 - I.V. KANILE ZA NEONATOLOGIJU |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Farmalogist“ d.o.o. Beograd | 361.000,00 |
| PARTIJA 43 - IGLE I LANCETE |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Pan Star“ d.o.o. Novi Sad | 884.600,00 |
| PARTIJA 44 - IGLE ZA INSULINSKI PEN NOVOFINE ILI "odgovarajući" |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Sinofarm“ d.o.o. Beograd | 6.240,00 |
| 2 | „Keprom“ d.o.o. Beograd | 7.995,00 |
| PARTIJA 45 - IGLE ZA KOŠTANU PUNKCIJU |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Aptus“ d.o.o. Beograd | 138.000,00 |
| PARTIJA 46 - INDIKATORI I AGENSI ZA PLAZMA STERILIZACIJU |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Medicom“ d.o.o. Šabac | 1.182.600,00 |
| PARTIJA 47 - INFUZIONI SET KOMPATIBILAN ZA ARCOMED INFUZIONU PUMPU-VOLUMED SET ILI "odgovarajući" |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Promed“ d.o.o. Novi Sad | 792.000,00 |
| PARTIJA 49 - INFUZIONI SETOVI KOMPATIBILNI ZA ALARIS I IVAC PUMPU |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Intrex“ d.o.o. Novi Sad | 978.000,00 |
| PARTIJA 50 - JEDNOKRATNE IGLENE ELEKTRODE PROIZVOĐAČA ELITE NDM ILI "odgovarajući" |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Medial Group“ d.o.o. Beograd | 143.500,00 |
| PARTIJA 51 - KANILE ZA TRAHEOSTOMU RUSCH ILI "odgovarajući" |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Pan Star“ d.o.o. Novi Sad | 44.550,00 |
| PARTIJA 52 - KANILE ZA TRAHEOSTOMU TRACOE MEDICAL ILI "odgovarajući" |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Aptus“ d.o.o. Beograd | 385.000,00 |
| PARTIJA 53 - KANISTERI I CREVA ZA THOPAZ PUMPU ZA TORAKALNU DRENAŽU |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Denta BP Pharm“ d.o.o. Beograd | 495.500,00 |
| PARTIJA 54 - KATETERI UMBILIKALNI, PVC jednolumenski |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Omni medical“ d.o.o. Beograd | 53.300,00 |
| PARTIJA 55 - KESE ZA BRZU NADOKNADU TEČNOSTI |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Medilabor“ d.o.o. Novi Sad | 15.500,00 |
| 2 | „Aptus“ d.o.o. Beograd | 18.900,00 |
| PARTIJA 56 - KESE ZA URIN |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Sinofarm“ d.o.o. Beograd | 115.000,00 |
| PARTIJA 57 - KESICA ZA ENDOSKOPSKO VAĐENJE STRANIH TELA |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Neomedica“ d.o.o. Beograd | 270.000,00 |
| PARTIJA 59 - KONEKTORI ZA SPREČAVANJE INFEKCIJA KRVOTOKA COOK ILI "odgovarajući" |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Telemed“ d.o.o. Beograd | 140.000,00 |
| PARTIJA 60 - KONTAKT AKTIVIRAJUĆE LANCETE SA SEČIVOM |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Vicor“ d.o.o. Beograd | 1.118.000,00 |
| PARTIJA 61 - LABORATORIJSKA HEMIKALIJA ZA SPECIFIČNE NAMENE U IMUNOLOGIJI |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Uni-Chem“ d.o.o. Beograd | 15.070,00 |
| PARTIJA 63 - LARINGEALNE MASKE LMA ILI "odgovarajući" |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Medilabor“ d.o.o. Novi Sad | 171.513,00 |
| PARTIJA 65 - MARKER ZA HIRURGIJU-METILENSKO PLAVO |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Uni-Chem“ d.o.o. Beograd | 72.000,00 |
| PARTIJA 66 - MEDICINSKA SREDSTVA ZA IV PRIMENU OSETLJIVIH SUPSTANCI |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „B.Braun Adria RSRB“ d.o.o. Beograd | 2.869.600,00 |
| PARTIJA 67 - MEDICINSKI FLASTERI ZA SPECIFIČNU PRIMENU 3M ILI"odgovarajući" |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Gosper“ d.o.o. Beograd | 204.905,00 |
| PARTIJA 68 - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA OKSIGENACIJU I VENTILACIJU |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Neomedica“ d.o.o. Novi Sad | 1.000.884,00 |
| PARTIJA 69 - NAZALNE KANILE |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Promed“ d.o.o. Novi Sad | 137.370,00 |
| PARTIJA 70 - OSTALI MEDICINSKI ZAŠTITNI MATERIJAL |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Sinofarm“ d.o.o. Beograd | 537.960,00 |
| PARTIJA 71 - OSTALI POTROŠNI MATERIJAL |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Medilabor“ d.o.o. Novi Sad | 27.270,00 |
| PARTIJA 72 - ELASTIČNI ZAVOJ NIVA ILI "odgovarajući" |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Sinofarm“ d.o.o. Beograd | 36.750,00 |
| 2 | „Phoenix Pharma“ d.o.o. Beograd | 48.775,00 |
| PARTIJA 73 - POTROŠNI MATERIJAL ZA APARAT n-CPAP I NEOPUFF PROIZVOĐAČA Fisher & Paykel |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Promed“ d.o.o. Novi Sad | 590.640,26 |
| PARTIJA 74 - POTROŠNI MATERIJAL ZA APARAT ZA ANESTEZIJU Flow-i proizvođača Maquet |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Paroco medical equipment“ d.o.o. Novi Sad | 205.300,00 |
| PARTIJA 75 - POTROŠNI MATERIJAL ZA APARAT ZA STERILIZACIJU INTEGRAPACK |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „DND commerce“ d.o.o. Beograd | 406.500,00 |
| PARTIJA 76 - POTROŠNI MATERIJAL ZA B.BRAUN PUMPE |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „B.Braun Adria RSRB“ d.o.o. Beograd | 3.421.900,00 |
| PARTIJA 77 - POTROŠNI MATERIJAL ZA INJEKTOR PROIZVOĐAČA ULRICH MR MAX 3 |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Mark Medical“ d.o.o. Beograd | 413.400,00 |
| PARTIJA 78 - POTROŠNI MATERIJAL ZA INJEKTORSKI SISTEM TYCO OPTIVANTAGE ILI "odgovarajući" |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Medicom“ d.o.o. Šabac | 929.900,00 |
| PARTIJA 80 - POTROŠNI MATERIJAL ZA REGIONALNU ANESTEZIJU I CENTRALNE VENE |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „B.Braun Adria RSRB“ d.o.o. Beograd | 835.500,00 |
| PARTIJA 81 - POTROŠNI MATERIJAL ZA RESPIRATOR e-VENT Medical |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Promed“ d.o.o. Novi Sad | 177.000,00 |
| PARTIJA 82 - POTROŠNI MATERIJAL ZA ULTRAZVUČNI I BIPOLARNI NOŽ TIPA HARMONIC |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Stiga“ d.o.o. Novi Sad | 665.492,14 |
| PARTIJA 83 - PREDMETNA STAKLA BRUŠENA |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Medilabor“ d.o.o. Novi Sad | 153.900,00 |
| PARTIJA 84 - PREKRIVAČI ZA GREJAČ MISTRAL AIR |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Mar Medica“ d.o.o. Beograd | 164.000,00 |
| PARTIJA 85 - PVC TUBUSI SA I BEZ KAFA |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Medi Ray“ d.o.o. Beograd | 132.000,00 |
| PARTIJA 86 - RAVNA ROLNA polypropilene i KREP PAPIR ZA PARNU STERILIZACIJU |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „DND commerce“ d.o.o. Beograd | 476.550,00 |
| PARTIJA 87 - REKTALNI KATETERI |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Omni medical“ d.o.o. Beograd | 40.500,00 |
| PARTIJA 88 - RESORPTIVNI PDS KLIPSEVI |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Stiga“ d.o.o. Novi Sad | 54.385,45 |
| PARTIJA 89 - ROLNE ZA PARNU STERILIZACIJU |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Engel“ d.o.o. Novi Sad | 127.990,00 |
| PARTIJA 90 - ROLNE ZA PLAZMA STERILIZACIJU |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Engel“ d.o.o. Novi Sad | 117.850,00 |
| 2 | „Arrowpack“ d.o.o. Beograd | 118.350,00 |
| PARTIJA 91 - RUKAVICE HIRURŠKE STERILNE |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Sinofarm“ d.o.o. Beograd | 751.000,00 |
| 2 | „Farmalogist“ d.o.o. Beograd | 754.120,00 |
| PARTIJA 93 - RUKAVICE PREGLEDNE |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Sinofarm“ d.o.o. Beograd | 2.372.760,00 |
| 2 | „Farmalogist“ d.o.o. Beograd | 2.413.320,00 |
| PARTIJA 94 - RUKAVICE PVC |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Sinofarm“ d.o.o. Beograd | 2.000,00 |
| PARTIJA 95 - SANITETSKI MATERIJAL - GAZA |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Phoenix Pharma“ d.o.o. Beograd | 1.713.000,00 |
| 2 | „Sinofarm“ d.o.o. Beograd | 1.722.000,00 |
| 3 | „Beta Pharmacy“ d.o.o. Niš | 1.778.400,00 |
| PARTIJA 96 - SANITETSKI MATERIJAL - VATA |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Phoenix Pharma“ d.o.o. Beograd | 266.800,00 |
| PARTIJA 97 - SENZOR SpO2 ZA PACIJENT MONITORE I PULSNE OXIMETRE KOJI RADE U OXIMAX TENHOLOGIJI |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Medipro MPM“ d.o.o. Beograd | 327.590,00 |
| 2 | „Medisal“ d.o.o. Beograd | 327.590,00 |
| NAPOMENA: Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji na strani 21/36 pod tačkom 6.19 Elementi kriterijuma na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera ili istom ponuđenom cenom, predvideo sledeće: U slučaju da postoje dve ili više ponuda sa jednakom ponuđenom cenom, naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude prema najkraćem roku isporuke i konačno ako se primenom navedenih parametara dobiju dve ili više jednakih ponuda, naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude prema dužini roka važenja ponude. S obzirom da ponuđač "Medipro MPM" d.o.o. Beograd i ponuđač "Medisal" d.o.o. Beograd, za predmetnu partiju imaju ponuđenu jednaku cenu, komisija je primenila kriterijum predviđen konkursnom dokumentacijom - najkraći rok isporuke: "Medipro MPM" d.o.o. Beograd - rok isporuke 2 dana "Medisal" d.o.o. Beograd - rok isporuke 48h Kako je i rok isporuke ponuđen jednak kod oba ponuđača, komisija je primenila naredni kriterijum predviđen konkursnom dokumentacijom - dužina roka važenja ponude: "Medipro MPM" d.o.o. Beograd - rok važenja ponude 61 dan "Medisal" d.o.o. Beograd - rok važenja ponude 60 dana |
| PARTIJA 98 - SENZOR SpO2 KOMPATIBILNI SA APARATOM MONITOR DASH |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Medipro MPM“ d.o.o. Beograd | 296.800,00 |
| 2 | „DEM“ d.o.o. Novi Sad | 312.000,00 |
| 3 | „Medisal“ d.o.o. Beograd | 319.600,00 |
| PARTIJA 99 - SENZOR SpO2 KOMPATIBILNI SA APARATOM MONITOR NONIN |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Medipro MPM“ d.o.o. Beograd | 222.600,00 |
| 2 | „DEM“ d.o.o. Novi Sad | 234.000,00 |
| 3 | „Medisal“ d.o.o. Beograd | 239.700,00 |
| PARTIJA 100 - SENZORI ZA PULSNE OXIMETRE PROIZVOĐAČA MASIMO Medical Corporation |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „DEM“ d.o.o. Novi Sad | 895.000,00 |
| PARTIJA 101 - SET JANKAUER |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Layon“ d.o.o. Beograd | 192.420,00 |
| 2 | „Omni medical“ d.o.o. Beograd | 225.000,00 |
| PARTIJA 102 - SET ZA EKSANGVINOTRANSFUZIJU |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Medalex“ d.o.o. Beograd | 90.000,00 |
| PARTIJA 104 - SILIKONSKI SAMOŠIREĆI BALONI ZA VEŠTAČKU VENTILACIJU PLUĆA ZA VIŠEKRATNU UPOTREBU |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Superlab“ d.o.o. Beograd | 109.720,00 |
| PARTIJA 105 - SISTEM ZA MERENJE SATNE DIUREZE |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „TT medic“ d.o.o. Beograd | 135.000,00 |
| PARTIJA 106 - SISTEMI ZA INFUZIJU I TRANSFUZIJU |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Sinofarm“ d.o.o. Beograd | 361.800,00 |
| 2 | „Eco trade BG“ d.o.o. Niš | 419.760,00 |
| 3 | „Farmalogist“ d.o.o. Beograd | 431.654,00 |
| PARTIJA 107 - SISTEMI ZA RESPIRATORNU NEGU ZA ANESTEZIJU I PRATEĆI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Neomedica“ d.o.o. Novi Sad | 553.050,00 |
| PARTIJA 108 - SISTEMI ZA RESPIRATORNU NEGU ZA INTENZIVNU TERAPIJU I PRATEĆI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Neomedica“ d.o.o. Novi Sad | 954.000,00 |
| PARTIJA 109 - SKALPEL NOŽIĆI ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Pan Star“ d.o.o. Novi Sad | 89.540,00 |
| PARTIJA 111 - SONDE I SISTEMI ZA ENTERALNU ISHRANU ZA APPLIX SMART PUMPU FRESENIUS KABI |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „PharmaSwiss“ d.o.o. Beograd | 525.000,00 |
| PARTIJA 112 - STERILNA NAVLAKA ZA VIDEO KAMERU |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Stiga“ d.o.o. Novi Sad | 50.620,00 |
| PARTIJA 113 - STERILNA UPIJAJUĆA LEPLJIVA POKRIVKA ZA RANE SA JASTUČIĆEM |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Laviefarm“ d.o.o. Beograd | 229.500,00 |
| PARTIJA 115 - STERILNA NAVLAKA ZA OPERACIONI MIKROSKOP I GLAVU RTG APARATA |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Stiga“ d.o.o. Novi Sad | 35.000,00 |
| PARTIJA 116 - STERILNE TRANSFER PIPETE OD 3ml |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „ProMedia“ d.o.o. Kikinda | 53.900,00 |
| PARTIJA 117 - STERILNI KOŠTANI CEMENT |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Omni medical“ d.o.o. Beograd | 10.950,00 |
| PARTIJA 118 - STERILNI LUBRIKANT U GELU |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Medilabor“ d.o.o. Novi Sad | 45.500,00 |
| PARTIJA 119 - ŠARŽER ZA KLIP APLIKATOR |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Medalex“ d.o.o. Beograd | 100.000,00 |
| PARTIJA 120 - ŠPATULE DRVENE |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Sinofarm“ d.o.o. Beograd | 46.900,00 |
| PARTIJA 121 - ŠPRICEVI |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Eco trade BG“ d.o.o. Niš | 2.148.500,00 |
| PARTIJA 123 - ŠTITNICI ZA UŠI ZA NEONATUSE (MRI DIJAGNOSTIKA) |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Medisal“ d.o.o. Beograd | 136.980,00 |
| PARTIJA 124 - TESTOVI I KATETERI ZA ODREĐIVANJE REFLUKSA IZ ŽELUCA U JEDNJAK |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Paroco medical equipment“ d.o.o. Novi Sad | 144.800,00 |
| PARTIJA 125 - TOPLOMERI |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Pan Star“ d.o.o. Novi Sad | 76.800,00 |
| 2 | „Superlab“ d.o.o. Beograd | 77.040,00 |
| PARTIJA 126 - TORAKALNI DREN |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Medilabor“ d.o.o. Novi Sad | 75.750,00 |
| 2 | „Denta BP Pharm“ d.o.o. Beograd | 84.000,00 |
| PARTIJA 127 - TRAKA I INDIKATORI ZA PARNU STERILIZACIJU |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Engel“ d.o.o. Novi Sad | 40.970,00 |
| 2 | „Superlab“ d.o.o. Beograd | 44.912,00 |
| PARTIJA 128 - TUBUSI ENDOTRAHEALNI |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Sinofarm“ d.o.o. Beograd | 71.700,00 |
| PARTIJA 130 - URINARNI KATETERI |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Omni medical“ d.o.o. Beograd | 117.100,00 |
| PARTIJA 131 - URINARNI KATETERI-FOLEY SILIKONSKI |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Sinofarm“ d.o.o. Beograd | 83.200,00 |
| PARTIJA 133 - VODIČ ZA TUBUS SA MOGUĆNOŠĆU VIŠESTRUKE STERILIZACIJE |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Pan Star“ d.o.o. Novi Sad | 117.000,00 |
| PARTIJA 134 - ZATVARAČ ZA ŠPRIC-UNIVERZALNI |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „B.Braun Adria RSRB“ d.o.o. Beograd | 63.000,00 |
| PARTIJA 135 - ZAVOJI GIPSANI I MUL SANITEKS ILI "odgovarajući" |
| Rbr | Naziv ponuđača | Ponuđena vrednost bez PDV-a |
| 1 | „Medilabor“ d.o.o. Novi Sad | 994.400,00 |