INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

DECE I OMLADINE VOJVODINE

Hajduk Veljkova 10

21000 Novi Sad

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Predmet javne nabavke: NABAVKA OPREME ZA JEDINICU INTENZIVNE TERAPIJE – MONITOR ZA NEINVANZIVNI I INVANZIVNI MONITORING PEDIJATRIJSKIH I NEONATALNIH PACIJENATA

Broj javne nabavke: JN 4-29d/15

Vrsta postupka: OTVORENI POSTUPAK

Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda i konkursne dokumentacije: 01.10.2015.

Rok za podnošenje ponuda: 02.11.2015. do 10,00 časova

Datum i vreme otvaranja ponuda: 02.11.2015. u 10,30 časova

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: ZJN), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/2013 i 103/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj JN 4-29d/15-1 od 30.09.2015. godine, i Rešenja o obrazovanju komisije broj JN 4-29d/15-2 od 30.09.2015. godine, pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku dobara

NABAVKA OPREME ZA JEDINICU INTENZIVNE TERAPIJE – MONITOR ZA NEINVANZIVNI I INVANZIVNI MONITORING PEDIJATRIJSKIH I NEONATALNIH PACIJENATA

u otvorenom postupku

broj javne nabavke: JN 4-29d/15

Konkursna dokumentacija sadrži:

| R. broj | Naziv dokumenta | Strana |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opšti podaci o javnoj nabavci | 3 |
| 2 | Podaci o predmetu javne nabavke | 3 |
| 3 | Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl. | 4 |
| 4 | Obrazac Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. ZJN i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova | 6 |
| 5 | Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu | 12 |
| 6 | Obrazac ponude | 23 |
| 7 | Model ugovora | 30 |
| 8 | Obrazac strukture ponuđene cene | 37 |
| 9 | Obrazac troškova pripreme ponude | 38 |
| 10 | Obrazac Izjave o nezavisnoj ponudi | 39 |
| 11 | Obrazac Izjave na osnovu člana 75. stav 2. ZJN | 40 |
| 12 | Garancija servisne usluge od strane ovlašćenog servisa | 41 |

Dokument 1 – JN 4-29d/15

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

- Naziv, adresa i internet stranica naručioca:

Naziv naručioca: INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE

Adresa naručioca: Hajduk Veljkova 10, 21000 Novi Sad

Internet stranica naručioca: www.izzzdiovns.rs

(2) 	napomena da se sprovodi otvoreni postupak: Naručilac za predmetnu javnu nabavku sprovodi otvoreni postupak

(3) 	predmet javne nabavke (dobra, usluge ili radovi): dobra

(4)   	naznaka  da  se  postupak  sprovodi  radi  zaključenja  ugovora  o  javnoj  nabavci  ili  okvirnog sporazuma: Predmetni postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci

(5)  	kontakt (lice ili služba): Lice za kontakt Naručioca je Nada Cicović, dipl.pravnik. Komunikacija u vezi sa dodatnim informacijama, pojašnjenjima i odgovorima vrši se na način određen članom 20. ZJN. Zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja, ponuđač može dostaviti na adresu Naručioca ili putem elektronske pošte: nada.cicovic@izzzdiovns.rs. Traženje dodatnih informacija i pojašnjenja telefonom nije dozvoljeno.

Dokument 2 – JN 4-29d/15

PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

(1)  	Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

Opis predmeta nabavke: Nabavka opreme za jedinicu intenzivne terapije - Monitor za neinvanzivni i invanzivni monitoring pedijatrijskih i neonatalnih pacijenata

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 33100000 – medicinska oprema

(2)  	Opis partije, ako je predmet javne nabavke oblikovan po partijama, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke

Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.

Dokument 3 – JN 4-29d/15

VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA, RADOVA ILI USLUGA, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐIVANJA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENJA, MESTO IZVRŠENJA ILI ISPORUKE DOBARA, EVENTUALNE DODATNE USLUGE I SL.

(1) 	 Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara:

Nabavka opreme za jedinicu intenzivne terapije - Monitor za neinvanzivni i invanzivni monitoring pedijatrijskih i neonatalnih pacijenata – 3 komada

Obavezne tehničke karakteristike:

| Br. | Opis |
| --- | --- |
| 1 | Monitor za neinvanzivni i invanzivni monitoring pedijatrijskih i neonatalnih pacijenata – 3 komada |
| 1.1 | Stacionaran modularni monitor za pacijente svih uzrasta (odrasli, deca, neonatalni) |
| 1.2. | Monitor mora da poseduje displej u boji min. 19 inča visoke rezolucije ( 1280x1024 ) ili više , sa touchscreen komandama |
| 1.3. | Podesivi audio/vizuelni alarmni sistem za sve parametre |
| 1.4. | Prikaz na displeju : 12 krivulja ili više |
| 1.5. | Trend memorija min. 120 sati |
| 1.6. | Mogućnost umrežavanja ( LAN, WLAN ) i povezivanje na centralni monitoring sistem |
| 1.7. | Integrisani USB portovi minimum 5 za vezivanje tastature, miša ili drugih periferija |
| 1.8. | Monitor mora da poseduje algoritme i module za sledeća merenja : |
| 1.8.1. | EKG/HR |
| 1.8.2. | ST segment analiza |
| 1.8.3. | Praćenje 12 odvoda EKG sa interpretacijom na monitoru |
| 1.8.4. | Detekcija minimum 22 tipa aritmije |
| 1.8.5. | Respiracija |
| 1.8.6. | NIBP - neinvazivni pritisak |
| 1.8.7. | SpO2 - saturacija |
| 1.8.8. | Merenje temperature |
| 1.9. | Ugrađen termalni printer sa tri kanala ili više |
| 1.10. | Monitor mora da poseduje mogućnost dodatne ( opcione ) nadogradnje : |
| 1.10.1. | Merenje NMT - neuromuskulatorna transmisija ( NMT ) |
| 1.10.2. | Merenje i analizu CO2, O2 i anestetskih gasova |
| 1.10.3. | Merenje C.O. i hemodinamskih parametara (PICCO) |
| 1.10.4. | Merenje SvO2 – mešane venske saturacije |
| 1.10.5. | Merenje EEG - višekanalni elektroencefalograf |
| 1.10.6. | IBP - invazivni pritisak 8 kanala |
| 1.10.7. | Mogućnost povezivanja sa laserskim štampačem |
| 1.10.8. | Mogućnost daljinske komande ( remote control ), povezivanja miša i tastature |
| 1.10.9. | Povezivanje sa bar-kod čitačem |
| 1.11. | Dodatni pribor uz monitor |
| 1.11.1. | EKG kabl 5-žilni (1 kom) |
| 1.11.2. | Manžetna za krvni pritisak (1 kom) |
| 1.11.3. | Senzor za SpO2, višekratni (1 kom) |
| 1.11.4. | Sonda za merenje temperature (1 kom) |

Ponuđač je dužan da priloži katalog za predmet javne nabavke. Ponuđač je dužan da za svaku pojedinačnu obaveznu tehničku karakteristiku iz gornje tabele u katalogu obeleži stranu i deo na strani koji se odnosi na ispunjenost zahteva, a da podatke o broju strane unese u odgovarajuću kolonu tabele dokumenta broj 6 - Obrazac ponude. Ukoliko je tekst u katalogu, kojim se dokazuje ispunjenost obavezne tehničke karakteristike na stranom jeziku, Naručilac ima pravo da od ponuđača zahteva da dostavi prevod na srpski jezik.

Pod katalogom se podrazumeva: originalni katalog; fotokopija kataloga; katalog preuzet sa internet stranice proizvođača opreme ili sa cd-a; prospektni materijal i slično.

Ako se u katalogu  koji Ponuđač poseduje,  ne nalaze podaci  kojima se dokazuje  ispunjenost  obaveznih tehničkih karakteristika, Ponuđač je dužan da za nedostajuće podatke dostavi pismenu izjavu proizvođača dobra. Izjava mora da sadrži: naziv, komercijalni naziv, model i kataloški broj dobra, redni broj obavezne tehničke karakteristike iz gornje tabele, naznaku da li ponuđeno dobro ispunjava zahtev ili ne ispunjava, vrednost parametra ukoliko se isti iskazuje brojčano. Izjava mora biti sačinjena na memorandumu davaoca izjave, mora imati datum,  mora biti overena i potpisana od strane ovlašćenog lica proizvođača.

Ponuđač je dužan da u odgovarajuću kolonu tabele dokumenta broj 6 -  Obrazac ponude,  navede za koje tehničke karakteristike dostavlja  katalog u štampanom obliku, a za koje pismenu izjavu proizvođača.

- Način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta:

Kvalitet dobra koje je predmet ove javne nabavke mora u potpunosti odgovarati podacima iz ponude.

3)	Rok isporuke, mesto isporuke dobara:

3.1.	Rok  isporuke:  Dobavljač  će  isporuku  dobra  koje  je  predmet  ove  javne  nabavke  izvršiti  po prijemu narudžbenice Naručioca, u roku koji ne može biti duži od 30 dana, od dana zaključenja ugovora.

Isporuka dobra koje je predmet ove javne nabavke podrazumeva isporuku, montažu, proveru kvaliteta i funkcionalnosti od strane sertifikovanog servisera i puštanje u rad.

Produženje roka isporuke tolerisaće se samo u slučaju više sile. O datumu nastupanja, trajanja i prestanka više sile, dobavljač mora obavestiti Naručioca pismenim putem, bez odlaganja.

Ukoliko je ponudjeni rok isporuke manji od 15 dana, potrebno je kao dokaz dostaviti JCI (Jedinstvena carinska isprava)obrazac ili overenu lager listu  za traženu robu. Naručilac zadržava pravo komisijskog uvida u magacinskim prostorijama ponuđača.

3.2. 	Mesto isporuke: prostorije sedišta Naručioca.

Mesto i način isporuke određuje naručilac sa zahtevom da se, ukoliko je potrebno, postojeća  oprema koja se nalazi u Institutu demontira. Mesto i način isporuke određuje naručilac za novu predmetnu robu koja se mora montirati, pustiti u rad i izvršiti obuka medicinskog osoblja krajnjeg korisnika.

3.3.  	Ostali zahtevi u pogledu isporuke: Dobavljač je dužan da obezbedi kadrovske i tehničke kapacitete za isporuku dobra koje je predmet ove javne nabake.

Prilikom isporuke, dobavljač je dužan da se prema imovini Naručioca odnosi sa pažnjom dobrog domaćina.

Dokument 4 – JN 4-29d/15

USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL.75. I 76. ZJN I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

| Naziv ponuđača: |
| --- |
| Broj i datum ponude: |
| OBAVEZNI USLOVI | POPUNJAVA PONUĐAČ |
| R. br. | Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. ZJN i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova | Naziv dokumenta, naziv izdavaoca, broj i datum izdavanja |
| 1 | USLOV:ponuđač mora biti registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (član 75. stav 1. tačka 1). DOKAZ I NAČIN DOKAZIVANJA: pravno lice koje nije upisano u Registar ponuđača: izvod iz registra Agencije za privredne registre*, ili rešenje Privrednog suda iz registra privrednog subjekta. pravno lice koje je upisano u Registar ponuđača: Rešenje Registra ponuđača koji vodi Agencije za privredne registre. ** preduzetnik koji nije upisan u Registar ponuđača: izvod iz registra Agencije za privredne registre*, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra. preduzetnik koji je upisan u Registar ponuđača: Rešenje Registra ponuđača koji vodi Agencije za privredne registre. ** fizičko lice:/ podizvođač: Dokazivanje ispunjenosti uslova se vrši na način koji je predviđen za pravno lice, preduzetnika ili fizičko lice, u zavisnosti koji status podizvođač ima. grupa ponuđača: Dokazivanje ispunjenosti uslova se vrši na način koji je predviđen za pravno lice, preduzetnika ili fizičko lice, u zavisnosti koji status ponuđač iz grupe ponuđača ima. Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni i dokaže ovaj uslov. POSEBNI ZAHTEVI U POGLEDU STAROSTI DOKAZA I DATUMA IZDAVANJA DOKAZA: ne postoje |  |
| 2 | USLOV: da ponuđač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (član 75. stav 1. tačka 2). DOKAZ I NAČIN DOKAZIVANJA: pravno lice koje nije upisano u Registar ponuđača (dokaz se dostavlja i za pravno lice i za zakonskog zastupnika pravnog lica: pravno lice(1+2): izvod iz kaznene evidencije osnovnog suda na čijem je području sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja (za organizovani kriminal) višeg suda u Beogradu (http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html) zakonski zastupnik pravnog lica: uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova, da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za neko od krivičnih dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare. Zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta. Ukoliko pravno lice ima više zakonskih zastupnika, za svakog od njih se dostavljaju ovi dokazi. pravno lice koje je upisano u Registar ponuđača: Rešenje Registra ponuđača koji vodi Agencije za privredne registre. ** preduzetnik koji nije upisan u Registar ponuđača: izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova, da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za neko od krivičnih dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare. Zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta. preduzetnik koji je upisan u Registar ponuđača: Rešenje Registra ponuđača koji vodi Agencije za privredne registre. ** fizičko lice: izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova, da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za neko od krivičnih dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare. Zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta. podizvođač: Dokazivanje ispunjenosti uslova se vrši na način koji je predviđen za pravno lice, preduzetnika ili fizičko lice, u zavisnosti koji status podizvođač ima. grupa ponuđača: Dokazivanje ispunjenosti uslova se vrši na način koji je predviđen za pravno lice, preduzetnika ili fizičko lice, u zavisnosti koji status ponuđač iz grupe ponuđača ima. Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni i dokaže ovaj uslov. POSEBNI ZAHTEVI U POGLEDU STAROSTI DOKAZA I DATUMA IZDAVANJA DOKAZA, ZA PONUĐAČE KOJI NISU UPISANI U REGISTAR PONUĐAČA: Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda,tj. ne stariji od 01.09.2015. godine. |  |
| 3 | USLOV: da je ponuđač izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (član 75. stav 1. tačka 4). DOKAZ I NAČIN DOKAZIVANJA: pravno lice koje nije upisano u Registar ponuđača: uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda pravno lice koje je upisano u Registar ponuđača: Rešenje Registra ponuđača koji vodi Agencije za privredne registre. ** preduzetnik koji nije upisan u Registar ponuđača: uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda. - preduzetnik koji je upisan u Registar ponuđača: Rešenje Registra ponuđača koji vodi Agencije za privredne registre. ** - fizičko lice: uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda, podizvođač: Dokazivanje ispunjenosti uslova se vrši na način koji je predviđen za pravno lice, preduzetnika ili fizičko lice, u zavisnosti koji status podizvođač ima. grupa ponuđača: Dokazivanje ispunjenosti uslova se vrši na način koji je predviđen za pravno lice, preduzetnika ili fizičko lice, u zavisnosti koji status ponuđač iz grupe ponuđača ima. Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni i dokaže ovaj uslov. POSEBNI ZAHTEVI U POGLEDU STAROSTI DOKAZA I DATUMA IZDAVANJA DOKAZA, ZA PONUĐAČE KOJI NISU UPISANI U REGISTAR PONUĐAČA: Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda,tj. ne stariji od 01.09.2015. godine. |  |
| 4 | USLOV: važeća dozvola za obavljanje odgovarajuće delatnosti, izdate od strane nadležnog organa (član 75. stav 1. tačka 5). DOKAZ I NAČIN DOKAZIVANJA: pravno lice: Važeće Rešenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije o ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje delatnosti koja je u vezi sa predmetom ove javne nabavke. preduzetnik: Važeće Rešenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije o ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje delatnosti koja je u vezi sa predmetom ove javne nabavke. fizičko lice: Važeće Rešenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije o ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje delatnosti koja je u vezi sa predmetom ove javne nabavke. podizvođač: Dokazivanje ispunjenosti uslova se vrši na način koji je predviđen za pravno lice, preduzetnika ili fizičko lice, u zavisnosti koji status podizvođač ima. *** grupa ponuđača: Dokazivanje ispunjenosti uslova se vrši na način koji je predviđen za pravno lice, preduzetnika ili fizičko lice, u zavisnosti koji status ponuđač iz grupe ponuđača ima. **** POSEBNI ZAHTEVI U POGLEDU STAROSTI DOKAZA I DATUMA IZDAVANJA DOKAZA: ne postoje. |  |
| 5 | USLOV: Dokaz da je ponuđač pri sastavljanju svoje ponude poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da mu nije izrečena pravnosnažna sudska odnosno upravna mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (član 75. stav 2.). DOKAZ I NAČIN DOKAZIVANJA: pravno lice: Ponuđač je u obavezi da dostavi popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac Izjave na osnovu člana 75. stav 2. ZJN , dokument broj 10. preduzetnik: Ponuđač je u obavezi da dostavi popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac Izjave na osnovu člana 75. stav 2. ZJN , dokument broj 10 . fizičko lice: Ponuđač je u obavezi da dostavi popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac Izjave na osnovu člana 75. stav 2. ZJN , dokument broj 10 . podizvođač: Dokazivanje ispunjenosti uslova se vrši na način koji je predviđen za pravno lice, preduzetnika ili fizičko lice, u zavisnosti koji status podizvođač ima (pravno lice, preduzetnik, fizičko lice) *** grupa ponuđača: Dokazivanje ispunjenosti uslova se vrši na način koji je predviđen za pravno lice, preduzetnika ili fizičko lice, u zavisnosti koji status ponuđač iz grupe ponuđača ima. (pravno lice, preduzetnik, fizičko lice) **** POSEBNI ZAHTEVI U POGLEDU STAROSTI DOKAZA I DATUMA IZDAVANJA DOKAZA: / |  |
| DODATNI USLOVI | POPUNJAVA PONUĐAČ |
| R. br. | Dodatni uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 76. ZJN i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova | Naziv dokumenta, naziv izdavaoca, broj i datum izdavanja |
| 1 | USLOV: Ponuđač u periodu od šest meseci pre dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki dana 01.10.2015. godine, nije imao više od tri dana nelikvidnosti. DOKAZ I NAČIN DOKAZIVANJA. pravno lice: Potvrda Narodne banke Srbije, Odeljenje za prinudnu naplatu, Kragujevac, da ponuđač u periodu od 31.03.2015. do 30.09.2015. godine, nije imao više od tri dana nelikvidnosti, ili odštampani izveštaj "Pretraživanje dužnika u prinudnoj naplati" (www.nbs.rs – prunudna naplata- pretraživanje dužnika u prinudnoj naplati ), koji obuhvata period od poslednje tri godine. preduzetnik: Potvrda Narodne banke Srbije, Odeljenje za prinudnu naplatu, Kragujevac, da ponuđač u periodu od 31.03.2015. do 30.09.2015. godine, nije imao više od tri dana nelikvidnosti. ili odštampani izveštaj "Pretraživanje dužnika u prinudnoj naplati" (www.nbs.rs – prunudna naplata- pretraživanje dužnika u prinudnoj naplati ), koji obuhvata period od poslednje tri godine. fizičko lice: / podizvođač: Dokazivanje ispunjenosti uslova se vrši na način koji je predviđen za pravno lice, preduzetnika ili fizičko lice, u zavisnosti koji status podizvođač ima. grupa ponuđača: Dokazivanje ispunjenosti uslova se vrši na način koji je predviđen za pravno lice, preduzetnika ili fizičko lice, u zavisnosti koji status ponuđač iz grupe ponuđača ima. |  |
| 2 | USLOV: U momentu objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki dana 01.10.2015. godine, i u momentu podnošenja ponude, na teritoriji Republike Srbije mora biti obezbeđena servisna podrška za opremu koja je predmet jn, i to: ponuđač mora imati radno anagažovana najmanje dva servisera sa sertifikatom proizvođača opeme ili ponuđač mora dostaviti dokaz da na teritoriji Republike Srbije postoji servisna organizacija sa ovlašćenjem proizvođača odnosno regionalnog inozastupnika za servisiranje opreme koja je predmet ove javne nabavke, za teritoriju Republike Srbije. DOKAZ I NAČIN DOKAZIVANJA: Ponuđač, podatke za ovaj uslov, unosi u dokument broj 12 – Garancija servisne usluge od strane ovlašćenog servisa. Izjava mora biti pečatom overena i potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača. Ukoliko ponuđač ima zaposlene servisere dužan je da dostavi fotokopiju radne knjižice, fotokopiju odgovarajućeg obrasca M kojim se može dokazati prijava na osiguranje zaposlenog, a koji je važio u momentu zasnivanja radnog odnosa, fotokopiju sertifikata. Ukoliko ponuđač nema zaposlene servisere, dužan je da za servisnu organzaciju dostavi: kopiju dokumenta kojim se nedvosmisleno može utvrditi da je servisna organizacija ovlašćena od strane proizvođača odnosno regionalnog inozastupnika, za servisiranje opreme koja je predmet ove javne nabavke: izjava, ovlašćenje, autorizacija, potvrda, ugovor, sertifikat. Pored kopije, obavezno dostaviti i prevod na srpski jezik. Ovaj uslov ponuđač i podizvođač, zajednički ispunjavaju. Ovaj uslov mora da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova. |  |
| 3 | USLOV: Ponuđač mora imati ovlašćenje proizvođača odnosno regionalnog inozastupnika, za prodaju opreme koja je predmet ove javne nabavke. DOKAZ I NAČIN DOKAZIVANJA : Ponuđač je dužan da dostavi dokument kojim se nedvosmisleno može utvrditi da je ovlašćen od strane proizvođača odnosno regionalnog inozastupnika, za prodaju opreme koja je predmet ove javne nabavke: izjava, ovlašćenje, autorizacija, potvrda, ugovor, sertifikat. Navedeni dokument mora biti važeći (rok važenja minimum 6 meseci od otvaranja ponuda, tj. do 02.05.2016. godine i izdat pre datuma objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 01.10.2015. godine). Pored kopije, obavezno dostaviti i prevod na srpski jezik. Ovaj uslov ponuđač i podizvođač, zajednički ispunjavaju. Ovaj uslov mora da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova. |  |

Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a Naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako Naručilac uputi zahtev ponuđaču da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza, ponuđač je dužan da iste dostavi u roku od pet dana od dana prijema zahteva. U suprotnom, Naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

*Ponuđač nije dužan da dostavi izvod iz registra Agencije za privredne registre (dokaz za uslov iz člana 75. stav 1. tačka 1) ZJN,  s obzirom da  je isti javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre, pod uslovom da navede adresu internet stranicu na kojoj je  traženi dokument javno dostupan.

**Ponuđač upisan u Registar ponuđača koji vodi Agencija za privredne registre nije dužan da prilikom podnošenja ponude, dokazuje ispunjenost obaveznih uslova iz člana 75. stav 1. tačka 1), 2) i 4) ZJN,  s obzirom da  je isti javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre, pod uslovom da navede adresu internet stranicu na kojoj je  traženi dokument javno dostupan.

***Ponuđač je dužan da za podizvođača dostavi dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 75. stav 1. tačka 5 ZJN, za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača. Ako je za izvršenje dela javne nabavke čija vrednost ne prelazi 10% ukupne vrednosti javne nabavke potrebno ispuniti obavezan uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5 ZJN, ponuđač može dokazati ispunjenost tog uslova preko podizvođača kojem je poverio izvršenje tog dela nabavke.

****Uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5 ZJN, dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

Uslov iz člana 75. stav 2 ZJN, dužan je da ispuni ponuđač, podizvođač i svi ponuđači iz grupe ponuđača.

Dodatni uslov pod rednim brojem 1, u skladu sa  članom 76. ZJN, dužan je da ispuni ponuđač, podizvođač i svi ponuđači iz grupe ponuđača.

Dodatne uslove pod brojem 2 i brojem 3, u skladu sa  članom 76. ZJN, ponuđač i podizvođač zajednički ispunjavaju, odnosno ponuđač iz grupe ponuđača kome je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost ovih uslova.

Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač dostavlja kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument.

Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, Naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.

Ako ponuđač nije mogao da pribavi tražena dokumenta u roku za podnošenje ponude, zbog toga što ona do trenutka podnošenja ponude nisu mogla biti izdata po propisima države u kojoj ponuđač ima sedište i ukoliko uz ponudu priloži odgovarajući dokaz za to, Naručilac će dozvoliti ponuđaču da naknadno dostavi tražena dokumenta u roku od osam dana od dana otvaranja ponuda.

Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju gore zahtevani dokazi, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti Naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača

Dokument 5 – JN 4-29d/15

UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

Uputstvo ponuđačima  kako da sačine ponudu (u daljem tekstu: uputstvo) sadrži sledeće podatke  o zahtevima  naručioca  u  pogledu  sadržine  ponude,  kao  i  uslove  pod  kojima  se  sprovodi  postupak  javne nabavke:

1)  	Podaci o jeziku na kojem ponuda mora biti sastavljena, a ukoliko je dozvoljena mogućnost da se ponude, u celini ili delimično, daju i na stranom jeziku, jasnu naznaku na kom stranom jeziku, kao i koji deo ponude može biti na stranom jeziku:

Postupak javne nabavke broj: 4-29d/15, vodi se na srpskom jeziku. Ponuda ponuđača, kao i celokupna korespondencija u vezi sa ponudom koju razmene ponuđač i Naručilac, treba da su napisane na srpskom jeziku.

Ukoliko su prateća dokumenta i štampana literatura koju obezbedi ponuđač (sertifikati, atesti i sl.), napisana na stranom jeziku, po zahtevu Naručioca, ponuđač će za iste dostaviti prevod na srpski jezik.

2) 	Definisanje posebnih zahteva, ukoliko isti postoje, u pogledu načina na koji ponuda mora biti sačinjena, a posebno u pogledu načina  popunjavanja  obrazaca  datih  u  konkursnoj  dokumentaciji, odnosno podataka koji moraju biti njihov sastavni deo:

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja može sa sigurnošću utvrditi da se ponuda otvara prvi put. Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.  U slučaju da ponudu podnosi  grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u ponudi.

Ponudu dostaviti na adresu: Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad, Hajduk Veljkova 10, sa naznakom „NE OTVARATI - Ponuda za javnu nabavku u otvorenom postupku – Nabavka opreme za jedinicu intenzivne terapije - Monitor za neinvanzivni i invanzivni monitoring pedijatrijskih i neonatalnih pacijenata, JN 4-29d/15“ .

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 02.11.2015. godine do 10,00 časova.

Naručilac, će po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom. Ako je podneta neblagovremena ponuda, Naručilac će je po okončanju postupka otvaranja vratiti neotvorenu ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

Naručilac ne dozvoljava podnošenje elektronske ponude (član 89. stav 3 ZJN).

Ponuđač podnosi ponudu u jednom primerku, isključivo na obrascima predmetne konkursne dokumentacije, elektronski ili ručno štampanim slovima, čitko, jasno i nedvosmisleno.

Ponuđač je dužan da dostavi ponudu koja sadrži sledeće elemente:

| Redni broj | Naziv | Uputstvo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dokument broj 4 Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl.75. i 76. ZJN i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova | Ponuđač dostavlja popunjen obrazac - dokument broj 4 i prilaže: dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. stav 1. tačke 1), 2), 4) i 5) ZJN, dokaz o ispunjenosti obaveznog uslova iz člana 75. stav. 2. ZJN (dokument broj 10 - Obrazac Izjave na osnovu člana 75. stav 2. ZJN) dokaze o ispunjenosti dodatnih uslova (1, 2 3) shodno članu 76. ZJN. Obrazac mora biti pečatom overen i potpisan od strane ovlašćenog lica Ponuđača. Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da za podizvođača dostavi dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1), 2) i 4) ZJN i člana 75. stav 2. ZJN, a dokaz iz člana 75. stav 1. tač. 5) ZJN, za deo nabavke koji će ponuđač izvršiti preko podizvođača. Dodatni uslov pod rednim brojem 1, u skladu sa članom 76. ZJN, dužan je da ispuni ponuđač i podizvođač. Dodatne uslove pod broje 2 i brojem 3, u skladu sa članom 76. ZJN, ponuđač i podizvođač zajednički ispunjavaju. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača ponuđač je dužan da za svakog člana grupe dostavi dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1), 2) i 4) ZJN i člana 75. stav 2. ZJN, a dokaz iz člana 75. stav 1. tač. 5) ZJN, dužan je da dostavi ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova. Dodatni uslovpod rednim brojem 1, u skladu sa članom 76. ZJN, dužan je da ispuni ponuđač i svi ponuđači iz grupe ponuđača. Dodatne uslove pod broje 2 i brojem 3, u skladu sa članom 76. ZJN, ispunjava, ponuđač iz grupe ponuđača kome je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost ovih uslova. |
| 2 | Dokument broj 6 -Obrazac ponude | Ponuđač popunjava tako što u odgovarajuća polja unosi zahtevane podatke i dostavlja zahtevane priloge (sporazum koji je sačinjen u skladu sa članom 81, stav 4. ZJN- u slučaju podnošenja zajedničke ponude; katalog za predmet javne nabavke i/ili pismenu izjavu proizvođača dobra). Obrazac mora biti pečatom overen i potpisan od strane ovlašćenog lica Ponuđača, čime se potvrđuje da su tačni podaci koji su u istom navedeni. |
| 3 | Dokument broj 7 - Model ugovora | Ponuđač popunjava tako što u odgovarajuća polja unosi zahtevane podatke. Ponuđač je dužan da popuni Model ugovora o javnoj nabavci, pečatom overi i potpiše svaku stranu, čime potvrđuje da se slaže sa istim. |
| 4 | Dokument broj 8 - Obrazac strukture ponuđene cene | Ponuđač popunjava tako što u odgovarajuća polja unosi zahtevane podatke. Obrazac mora biti pečatom overen i potpisan od strane ovlašćenog lica Ponuđača, čime se potvrđuje da su tačni podaci koji su u istom navedeni. |
| 5 | Dokument broj 9 - Obrazac troškova pripreme ponude | Ponuđač nije u obavezi da dostavi ovaj dokument. Ponuđač popunjava tako što u odgovarajuća polja unosi zahtevane podatke. Obrazac mora biti pečatom overen i potpisan od strane ovlašćenog lica Ponuđača, čime se potvrđuje da su tačni podaci koji su u istom navedeni. |
| 6 | Dokument broj 10 - Obrazac Izjave o nezavisnoj ponudi | Ponuđač popunjava tako što u odgovarajuća polja unosi zahtevane podatke. Obrazac mora biti pečatom overen i potpisan od strane ovlašćenog lica Ponuđača, čime se potvrđuje da su tačni podaci koji su u istom navedeni. |
| 7 | Dokument broj 11 - Obrazac Izjave na osnovu člana 75. stav 2. ZJN | Ponuđač popunjava tako što u odgovarajuća polja unosi zahtevane podatke. Obrazac mora biti pečatom overen i potpisan od strane ovlašćenog lica Ponuđača, čime se potvrđuje da su tačni podaci koji su u istom navedeni. |
| 8 | Dokument broj 12 - Obrazac Garancija servisne usluge od strane ovlašćenog servisa | Ponuđač popunjava tako što u odgovarajuća polja unosi zahtevane podatke, i dostavljazahtevane dokaze. Obrazac mora biti pečatom overen i potpisan od strane ovlašćenog lica Ponuđača, čime se potvrđuje da su tačni podaci koji su u istom navedeni. |
| 9 | Rešenje o upisu ponuđenog dobra u Registar medicinskih sredstava ALIMS | Ponuđeno dobro o mora biti upisano u Registar medicinskih sredstava Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije. Ponuđač je dužan da dostavi fotokopiju važećeg rešenja o upisu ponuđenog dobra u Registar medicinskih sredstava Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije. |
| 10 | СЕ/ЕС sertifikat i Sertifikat ISO 13485 proizvođača ponuđenog dobra | Ponuđeno dobro mora biti usklađeno sa evropskom direktivom za medicinska sredstva 93/42 EEC, a proizvođač ponuđenog dobra mora imati uspostavljen i primenljiv sistem ISO 13485. Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi fotokopije: СЕ/ЕС sertifikata ili izjave o usklađenosti i Sertifikat ISO 13485 proizvođača ponuđenog dobra. |
| 11 | Sredstva finansijskog obezbeđenja | Ponuđač je u obavezi da uz ponudu dostavi: menicu za ozbiljnost ponude u ukupnoj vrednosti od minimum 5% od ponuđene cene bez pdv, sa rokom važenja tri dana dužim od roka važenja ponude; original obavezujuće pismo banke o namerama za izdavanje garancije za dobro izvršenje posla u ukupnoj visini od 10% ukupno ponuđene cene bez pdv; original obavezujuće pismo banke o namerama za izdavanje garancije za otklanjanje grešaka u garantnom roku u ukupnoj visini od 10% ukupno ponuđene cene bez pdv. |

3)  	Obaveštenje o mogućnosti da ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija i uputstvo o načinu na koji ponuda mora da bude podneta, ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan u više partija:

Predmet javne nabavke broj: 4-29d/15 nije oblikovan po partijama.

4)	Obaveštenje o mogućnosti podnošenja ponude sa varijantama, ukoliko je podnošenje takve ponude dozvoljeno:

Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.

5) 	Način izmene, dopune i opoziva ponude u smislu člana 87. stav 6. ZJN:

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni i opozove svoju ponudu. Izmena/dopuna/opoziv  podnete  ponude  vrši  se  u  pisanoj  formi,  mora  imati  datum  i  broj  delovodnika ponuđača, mora biti pečatom overena i potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača. Izmena/dopuna/opoziv podnete ponude vrši se na isti način na koji se podnosi  ponuda, a na licu omota ponude, ponuđač obavezno navodi: "NE OTVARATI-izmena/dopuna/opoziv (navesti odgovarajuće) ponude za javnu nabavku u otvorenom postupku – Nabavka opreme za jedinicu intenzivne terapije - Monitor za neinvanzivni i invanzivni monitoring pedijatrijskih i neonatalnih pacijenata, JN 4-29d/15".

U slučaju opoziva, Naručilac će po okončanju postupka otvaranja ponuda vratiti neotvorenu opozvanu ponudu ponuđač.

6)  	Obaveštenje da ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti da učestvuje u više zajedničkih ponuda:

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

7)   	Zahtev  da  ponuđač,  ukoliko  angažuje  podizvođača,  navede  u  svojoj  ponudi  procenat  ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača, kao i pravila postupanja naručioca u slučaju da se dospela potraživanja prenose direktno podizvođaču:

Ponuđač je dužan da u obrascu ponude (dokument broj 6), navede:

- da li će izvršenje javne nabavke delimično poveriti podizvođaču

- procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50 %

- deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ako ponuđač navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču, dužan je da u obrascu ponude (dokument broj 6), navede opšte podatke o podizvođaču. Ukoliko ugovor između Naručioca i ponuđača bude zaključen, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru.

U slučaju da ponuđač angažuje podizvođača, Naručilac je u dokumentu broj 4, naveo koje uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76.podizvođač mora da ispuni i koje dokaze o ispunjenosti tih uslova ponuđač dostavlja za podizvođača.

Ponuđač je dužan da Naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača radi utvrđivanja ispunjenosti uslova.

Ponuđač, odnosno dobavljač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno za izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.

Dobavljač ne može angažovati kao podizvođača lice koje nije naveo u ponudi, u suprotnom Naručilac će realizovati sredstvo obezbeđenja i raskinuti ugovor, osim ako bi raskidom ugovora naručilac pretrpeo znatnu štetu. U navedenom slučaju, Naručilac će obavestititi organizaciju za zaštitu konkurencije.

Dobavljač  može  angažovati  kao  podizvođača  lice  koje  nije  naveo  u  ponudi,  ako  je  na  strani podizvođača  nakon podnošenja  ponude nastala trajnija nesposobnost  plaćanja,  ako to lice ispunjava sve uslove određene za podizvođača i ukoliko dobije prethodnu saglasnost Naručioca.

8)  Obaveštenje o tome da je sastavni deo zajedničke ponude sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke:

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, Naručilac je u dokumentu broj 4, naveo koje uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni, koje ispunjavaju zajedno,a koje samo određeni ponuđač.

Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke o:

1) članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem;

2) opis poslova  svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora

Ponuđači koji podnesu zajedničku ponudu odgovaraju neograničeno solidarno prema Naručiocu.

Članovi  grupe  ponuđača  dužni  su  da  u  ponudama  navedu  imena  i  odgovarajuće  profesionalne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora.

9)  	Zahteve u pogledu traženog načina i uslova plaćanja, garantnog roka, kao i eventualnih drugih okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude:

9.1. 	Plaćanje: Plaćanje dobra koje je predmet ove javne nabavke izvršiće se:

u  roku  do  45  (četrdesetpet)  dana  od  dana  konačne  isporuke - potpisivanja  zapisnika o kvalitativnom prijemu od strane obe ugovorne strane, nakon što dobavljač preda naručiocu:

a)  bankarsku garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku;

b)  račun  koji,  pored  osnovnih  podataka,  sadrži  podatke  iz  čl.  42.  ("Sl.  Glasnik  RS"  broj  84/2004, 86/2004 (ispr.), 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 (dr. zakon) i 142/2014), i podatke zahtevane od strane Naručioca, i to: naziv i broj predmetne javne nabavke, broj ugovora o javnoj nabavci, jedinicu mere, cenu po jedinici mere,  naziv proizvođača,  komercijalni  naziv, model/tip, kataloški broj  i serijski broj isporučenog dobra. Dobavljač je dužan da za potrebe Naručioca dostavi račun u tri primerka.

9.2. 	Rešenje ALIMS, CE/EC sertifikat i sertifikat ISO 13485:

Ponuđeno dobro mora biti upisano u Registar medicinskih sredstava Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije. Ponuđač je dužan da dostavi fotokopiju važećeg rešenja o upisu ponuđenog dobra u Registar medicinskih sredstava Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

Ponuđeno dobro mora biti usklađeno sa evropskom direktivom za medicinska sredstva  93/42 EEC, a proizvođač ponuđenog dobra mora imati uspostavljen i primenljiv sistem  ISO 13485.  Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi fotokopije: СЕ/ЕС sertifikata ili izjave o usklađenosti i Sertifikata  ISO 13485 proizvođača ponuđenog dobra.

9.3.      Garantni rok: Garantni rok iznosi minimum 12 (dvanaest) meseci od momenta puštanja u rad predmeta javne nabavke.  Podatke o dužini garantnog roka ponuđač unosi u  u Dokument broj 6 – Obrazac ponude i u Dokument broj 7 – Model ugovora.

Dobavljač je dužan da u skladu sa uslovima garancije, izda garantni list, odmah nakon puštanja u rad predmeta javne nabavke.

Za sve zamenjene ili popravljene delove opreme u toku garantnog roka, računaće se novi garantni rok isti kao garantni rok iz ponude.

9.4.	Obuka zaposlenih: Dobavljač će u  prostorijama  sedišta Naručioca, nakon instalacije, a pre puštanja opreme u rad, obezbediti obuku zaposlenih za pravilan i bezbedan rad i rukovanje opremom koja je predmet ove javne nabavke, i izdati sertifikat medicinskom osoblju nakon sprovedene obuke.

Dobavljač  je  dužan  da  prilikom  puštanja  u  rad  opreme,  dostavi  Uputstvo  za  upotrebu  i  servisnu dokumentaciju, u elektronskoj ili papirnoj formi, u minimalno jednom primerku. Ukoliko je navedena dokumentacija u originalnoj verziji na stranom jeziku, Dobavljač je dužan da pored originalne verzije dostavi i prevod iste.

9.5.	Postprodajno održavanje i tehnička pomoć:

A. Servisna podrška u garantnom i vangarantnom roku

Održavanje i servisiranje opreme koja je predmet ove javne nabavke, isključivo će se obavljati od strane servisera koji poseduju odgovarajući sertifikat proizvođača opreme.

Dobavljač garantuje da će serviser/servisna služba u garantnom roku i najmanje sedam godina nakon isteka garantnog roka, bez odlaganja, a najkasnije u roku od dva dana od dana nastanka promene u bilo kojem od podataka o servisnoj  podršci za predmet  javne  nabavke, o toj promeni pismeno obavestiti Naručioca i dokumentovati na propisan način.

B. Postprodajno održavanje u garantnom roku

Dobavljač  je  dužan  da  obezbedi  ispravno  funkcionisanje  isporučene  opreme  347  dana  u  toku  jedne kalendarske godine, za vreme trajanja garantnog roka.

Dobavljač  je  u  obavezi  da  u  garantnom  roku  jednom  godišnje  o  svom  trošku  obezbedi  preventivno održavanje isporučenih dobara u skladu sa uputstvima i preporukama proizvođača opreme.

U navedenom  periodu,  dobavljač će o svom trošku obezbediti  sve rezervne  delove  i potrošni  materijal potreban za usluge preventivnog održavanja i održavanja po pozivu, uz pokrivanje svih pratećih troškova, troškova rada servisera i troškova dolaska servisera.

Dobavljač garantuje da će u toku garantnog roka obezbediti odziv servisera/servisne službe za predmet javne nabavke,  u roku  od maksimum  24 časa od momenta  prijave  kvara od strane  Naručioca,   i pristupanje utvrđivanju i otklanjanju kvara  u roku od  48 časova od momenta prijave kvara od strane Naručioca.

Naručilac poziv za servisnu intervenciju upućuje putem elektronske pošte ili faksom, slanjem popunjenog i potpisanog obrasca za prijavu kvara opreme, u skladu sa procedurom Održavanje i kalibracija medicinske opreme IOV.

Ukoliko kvar ne može da se otkloni u roku od deset dana, dobavljač je dužan da obezbedi zamensku opremu minimum  istih  tehničkih  karakteristika,  do  okončanja  popravke  a najduže  trideset  dana.  Ukoliko  ni  za trideset dana kvar nije moguće otkloniti, dobavljač je dužan da isporuči novu opremu.

C. Postprodajno održavanje po isteku garantnog roka

Dobavljač je u obavezi da najmanje sedam godina, nakon isteka garantnog roka, obezbedi servisnu i tehničku podršku za isporučenu opremu (mogućnost urednog servisiranja i mogućnost  nabavke rezervnih delova i  pratećeg potrošnog pribora od strane Naručioca)

Dobavljač garantuje da će najmanje pet godina po isteku garantnog roka, u slučaju kvara opreme koji nije moguće otkloniti u roku od trideset dana, obezbediti Naručiocu zamensku opremu minimum istih tehničkih karakteristika, do okončanja popravke a najduže šezdeset dana.

9.6. softversko-hardverska nadogradnja, dopune i ažuriranja verzija (upgrade i update)

Dobavljač je dužan da za vreme garantnog roka besplatno obezbedi, instalira i implementira sve softversko-

hardverske nadogradnje, dopune i ažuriranja verzija (upgrade i update), koje uobičajeno obezbeđuje i za ostale korisnike opreme koja je predmet ove javne nabavke, u drugim zemljama Evropske Unije.

Dobavljač je dužan da za opremu koja je predmet ove javne nabavke,  najmanje deset godina nakon isteka garantnog roka,  besplatno obezbedi, instalira i implementira sve softversko-hardverske nadogradnje, dopune i ažuriranja verzija (upgrade i update), koje uobičajeno obezbeđuje i za ostale korisnike predmetne opreme u drugim zemljama Evropske Unije, a za one koje se plaćaju dostavi blagovremene informacije i ponude sa cenama i svim neophodnim podacima.

9.7. Uvid u opremu koja je u funkciji: Naručilac ima pravo da u postupku stručne ocene ponuda izvrši uvid u opremu koja je po svojim tehničkim karakteristikama ista ili slična sa predmetom javne nabavke, a koja se nalazi u funkciji u jednoj od zdravstvenih ustanova na teritoriji Republike Srbije. U tom slučaju, Naručilac će u pismenoj formi zahtevati od Ponuđača da dostavi neophodne podatke kako bi se uvid realizovao.

9.8. Nova oprema: Dobavljač je dužan da ponudi isključivo novu opremu, opremu koja nije  korišćena, demo ili reparirana oprema; opremu koja predstavlja poslednju generaciju opreme u tekućem proizvodnom programu proizvođača i kao takva je predstavljena u trenutno važećim katalozima.

10) 	Bitni nedostaci ponude:

Naručilac će odbiti ponudu ako:

1)  ponuđač ne dokaže da ispunjava obavezne uslove za učešće;

2)  ponuđač ne dokaže da ispunjava dodatne uslove;

3)  ponuđač nije dostavio traženo sredstvo obezbeđenja;

4)  je ponuđeni rok važenja ponude kraći od propisanog;

5)  ponuda sadrži druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili nije moguće uporediti je sa drugim ponudama.

11)	 Negativne reference:

Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz da je ponuđač u prethodne tri godine pre objavljivanja Poziva za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke:

1) postupao suprotno zabrani iz čl. 23. i 25. ZJN;

2) učinio povredu konkurencije;

3) dostavio neistinite podatke u ponudi ili bez opravdanih razloga odbio da zaključi ugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen;

4) odbio da dostavi dokaze i sredstva obezbeđenja na šta se u ponudi obavezao.

Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrđuje da ponuđač nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odnosili na isti predmet nabavke, za period od prethodne tri godine preobjavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

Dokaz iz st. 1. i 2. ove tačke može biti:

1) pravosnažna sudska odluka ili konačna odluka drugog nadležnog organa;

2) isprava o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne nabavke ili ispunjenja ugovornih obaveza;

3) isprava o naplaćenoj ugovornoj kazni;

4) reklamacije potrošača, odnosno korisnika, ako nisu otklonjene u ugovorenom roku;

5) izveštaj nadzornog organa o izvedenim radovima koji nisu u skladu sa projektom, odnosno ugovorom;

6) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja bitnih elemenata ugovora data na način i pod uslovima predviđenim zakonom kojim se

uređuju obligacioni odnosi;

7) dokaz o angažovanju na izvršenju ugovora o javnoj nabavci lica koja nisu označena u ponudi kao podizvođači, odnosno članovi

grupe ponuđača;

8) drugi odgovarajući dokaz primeren predmetu javne nabavke, koji se odnosi na ispunjenje obaveza u ranijim postupcima javne nabavke ili po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama.

Naručilac može odbiti ponudu ako poseduje dokaz iz čl.82. st.3. tačka 1) ZJN , koji se odnosi na postupak koji je sproveo ili ugovor koji je zaključio i drugi naručilac ako je predmet javne nabavke istovrstan.

12) 	Valutu i način na koji mora biti navedena i izražena cena u ponudi: Cena u ponudi mora biti iskazana u dinarima.

Naručilac može da odbije ponudu zbog neuobičajeno niske cene.

Neuobičajeno niska cena u smislu ZJN je ponuđena cena koja značajno odstupa u odnosu na tržišno uporedivu cenu i izaziva sumnju u mogućnost izvršenja javne nabavke u skladu sa ponuđenim uslovima.

promena cene:

Cene po jedinici mere date u ponudi, tj, ugovorena cena po jedinici mere je fiksna tokom realizacije ugovora

o javnoj nabavci, i neće podlegati promenama ni iz kakvih razloga.

13)  	Podatke o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača, ukoliko isto naručilac zahteva:

Ponuđač je u obavezi da uz ponudu dostavi:

- blanko MENICU za ozbiljnost ponude koja će se realizovati u visini 5 % od ukupne ponuđene cene bez PDV-a, u slučaju da ponuđač za vreme trajanja ponude (ne manje od 60 dana od dana otvaranja ponuda) odustane od podnete ponude. Podneta menica mora biti bezuslovna i plativa na prvi poziv. Menica za ozbiljnost ponude traje tri dana duže od dana  važenja ponude (važenje ponude ne manje od 60 dana od dana otvaranja ponuda) i dostavlja se sa neupisanim datumom dospeća. Uz registrovanu blanko menicu ponuđač podnosi i menično ovlašćenje. Ponuđač je dužan da dostavi  fotokopiju internet stranice Narodne banke Srbije na kojoj su objavljeni podaci o registraciji  predmetne menice i ovlašćenja,  kao dokaz da su menica i ovlašćenje  evidentirani u Registru  menica i ovlašćenja, a u skladu sa Zakonom o platnom prometu („Sl. List SRJ“, br. 3/2002 i 5/2003 i „Sl. Glasnik Republike Srbije“, br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 i 31/2011) i Odlukom o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja ( „Sl. Glasnik Republike Srbije“, broj 56/2011).

Dobavljač dobara se obavezuje da Naručiocu istovremeno preda i:

1. kopije kartona sa deponovanim potpisima ovlašćenog lica Dobavljača dobra;

2. ovlašćenje za Naručioca da menicu može popuniti u skladu sa ovim ugovorom;

3. Dokaz da je menica evidentirana u Registru menica i ovlašćenja koji vodi NBS.

Visina: 5 % od vrednosti ponude (bez pdv-a)

Rok važnosti: tri dana duže od dana  važenja ponude (važenje ponude ne manje od 60 dana od dana otvaranja ponuda)

Ponuda, uz koju ponuđač ne podnese blanko MENICU za ozbiljnost ponude biće odbijena kaoneprihvatljiva.

- 	original obavezujuće pismo banke o namerama za izdavanje garancije za dobro izvršenje posla u ukupnoj visini od 10% ukupno ponuđene cene bez pdv, naslovljeno na Naručioca, ;

- 	original obavezujuće pismo banke o namerama za izdavanje  garancije za otklanjanje grešaka u garantnom roku u ukupnoj visini od 10% ukupno ponuđene cene bez pdv, naslovljeno na Naručioca.

Dobavljač je dužan da preda Naručiocu:

- 	u trenutku zaključenja  ugovora, a najkasnije u roku od 7 dana od dana zaključenja ugovora,  bankarsku  garanciju  za  dobro  izvršenje  posla,  izdatu  u  visini  od  10%  od  vrednosti zaključenog ugovora bez pdv, sa rokom važnosti najmanje deset dana duže od datuma konačne isporuke-  potpisivanja  zapisnika  o  kvalitativnom  prijemu  od  strane  obe  ugovorne  strane. Garancija  mora biti bezuslovna,  plativa na prvi poziv, i svi elementi  garancija moraju biti u potpunosti  usaglašeni  sa  konkursnom  dokumentacijom,  ne  sme  da  sadrži  dodatne  uslove  za isplatu, kraće rokove od onih koje odredi Naručilac, manji iznos od onog koji odredi Naručilac. Dobavljač može podneti garancije strane banke samo ako je toj banci dodeljen kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 (investicioni rang). Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost bankarske garancije za dobro izvršenje posla mora se produžiti. Naručilac će unovčiti podnetu garanciju ukoliko ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorene obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom o javnoj nabavci;

- 	u  trenutku  konačne  isporuke-  potpisivanja  zapisnika  o  kvalitativnom  prijemu  od  strane  obe ugovorne strane, bankarsku garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku, izdatu u visini od 10% od vrednosti zaključenog ugovora bez pdv, sa rokom važnosti deset dana duže od garantnog roka. Dobavljač može podneti garancije strane banke samo ako je toj banci dodeljen kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 (investicioni rang). Naručilac će unovčiti podnetu garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku u slučaju da dobavljač ne izvrši  obavezu  otklanjanja  kvara  koji  bi  mogao  da  umanji  mogućnost  korišćenja  predmeta ugovora u garantnom roku.

14)  	Definisanje posebnih zahteva, ukoliko isti postoje, u pogledu zaštite poverljivosti podataka koje naručilac   stavlja   ponuđačima   na   raspolaganje,   uključujući   i   njihove   podizvođače:

Konkursna dokumentacija ne sadrži poverljive podatke.

15)  	Obaveštenje da ponuđač može u pisanom obliku tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem  ponude, uz napomenu da se komunikacija u postupku javne nabavke vrši na način određen članom 20. ZJN:

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, pri čemu može da ukaže naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti

u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponude, tj. do 28.10.2015. godine do 10.00 časova, bez obzira na način dostavljanja.

Komunikacija u vezi sa dodatnim informacijama, pojašnjenjima i odgovorima vrši se na način određen članom 20. ZJN. Ponuđač zahtev može dostaviti na adresu Naručioca ili putem elektronske pošte: nada.cicovic@izzzdiovns.rs

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja telefonom nije dozvoljeno.

Naručilac će u roku od tri dana od dana prijema zahteva, odgovor objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

16)  	Obaveštenje o načinu na koji se mogu zahtevati dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i vršiti kontrola kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača:

Naručilac može da zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača.

Naručilac ne može da zahteva, dozvoli ili ponudi promenu elemenata ponude koji su od značaja za primenu kriterijuma za dodelu ugovora, odnosno promenu kojom bi se ponuda koja je neodgovarajuća ili neprihvatljiva učinila odgovarajućom, odnosno prihvatljivom.

Naručilac može, uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja ponuda.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, Naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

17) 	Vrstu kriterijuma  za dodelu  ugovora,  sve elemente  kriterijuma  na osnovu kojih se dodeljuje ugovor, koji moraju biti opisani i vrednosno izraženi, kao i metodologiju za dodelu pondera za svaki elemenat kriterijuma koja će omogućiti naknadnu objektivnu proveru ocenjivanja ponuda:

Kriterijum za dodelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda.

| Redni broj | Elementi kriterijuma za ocenjivanje ponude | Broj pondera |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ponuđena cena | 0-80 |
| 2 | Rok isporuke | 10 |
| 3 | Garantni rok | 10 |
| 1. Ponuđena cena |  |  |
| Elemenat kriterijuma Ponuđena cena izračunava se po sledećoj formuli: |
| Najpovoljnija (minimalna) ponuđena cena x 80 pondera |  |
| Ponuđena cena |  |  |
| 2. Rok isporuke |  |
| Elemenat kriterijuma Rok isporuke izračunava se po sledećoj formuli: |
| Najmanji rok isporuke (dani) x 10 pondera |  |
| Ponuđen rok isporuke (dani) |  |
| 3. Garantni period |  |
| Elemenat kriterijuma Garantni period izračunava se po sledećoj formuli: |
| Ponuđen garantni rok (broj dana) x 10 pondera |  |
| Najduži ponuđen garantni rok (broj dana) |  |

18) 	Elemente kriterijuma na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera ili istom ponuđenom cenom:

U slučaju da dve ili više ponuda imaju isti broj pondera,Naručilac će izvršiti dodelu ugovora, tj.ugovor će dodeliti ponuđaču koji ima ponuđenu nižu  cenu. U slučaju da dve ili više ponuda imaju istu ponuđenu cenu, Naručilac će izvršiti dodelu ugovora, tj.ugovor će dodeliti ponuđaču koji ima ponuđen kraći rok isporuke.Nadalje, u slučaju da dve ili više ponuda imaju isti rok isporuke, Naručilac će izvršiti dodelu ugovora, tj.ugovor će dodeliti ponuđaču koji ima duži garantni rok.

19) 	 Obaveštenje o tome da je ponuđač ili kandidat dužan da pri sastavljanju svoje ponude navede da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da garantuje da mu nije izrečena pravnosnažna sudska odnosno upravna mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme podnošenja ponude:

Ponuđač je dužan da popuni, potpiše i pečatom overi dokument broj 11 Izjava na osnovu člana 75. Stav 2. ZJN, kojom potvrđuje da je pri sačinjavanju svoje ponude poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač garantuje da mu nije izrečena pravnosnažna sudska odnosno upravna mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

20)  	Obaveštenje da naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač:

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica, snosi ponuđač.

21)  	Obaveštenje o rokovima i načinu podnošenja zahteva za zaštitu prava sa uputstvom o uplati takse iz člana 156. ZJN:

Postupak zaštite prava u postupcima javnih nabavki regulisan je odredbama čl. 138. - 167. ZJN.

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno zainteresovano lice, koji ima interes za dodelu ugovora  u  konkretnom  postupku  javne  nabavke  i  koji  je  pretrpeo  ili  bi  mogao  da  pretrpi  štetu  zbog postupanja naručioca protivno odredbama ZJN.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji.

Zahtev za zaštitu prava se dostavlja predajom u pisarnicu ili poštom - preporučenom pošiljkom sa povratnicom, na adresu: Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Hajduk Veljkova 10, Novi Sad, ili elektronskom poštom na adresu: nada.cicovic@izzzdiovns.rs

Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ukoliko Zakonom nije drugačije određeno.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja, i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa članom 63. stav 2. ZJN ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz prethodnog stava, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja odluke o dodeli ugovora i odluke o obustavi postupka, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je deset dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnh nabavke.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva iz čl. 149 st. 3. i 4. ZJN, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama člana 150. ZJN

Naručilac  će o podnetom zahtevu za zaštitu prava objaviti obaveštenje na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava.

Podnosilac zahteva za zaštitu prava je dužan da na određeni račun budžeta Republike Srbije uplati taksu od

120.000 dinara.

Kao dokaz o uplati takse, u smislu člana 151. stav 1. tačka 6) ZJN, prihvatiće se:

(1) 	Potvrda o izvršenoj uplati takse iz člana 156. ZJN koja sadrži sledeće elemente:

(1)  da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke;

(2) 	Da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati  takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja naloga;

(3)  iznos takse iz člana 156. Zakona čija se uplata vrši;

(4) 	broj računa: 840-30678845-06;

(5)  šifru plaćanja: 153 ili 253;

(6) 	poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava (Napomena: preporuka je da se u ovom polju izbegava upotreba razmaka i znakova, kao što su: ( ) | \ / „ « * i sl);

(7)  svrha: ZZP; naziv naručioca; broj ili oznaka javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava (Napomena: podatke obavezno unositi navedenim redosledom);

(8)  korisnik: budžet Republike Srbije;

(9)  naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata takse;

(10)  potpis ovlašćenog lica banke;

2) 	Nalog za uplatu, prvi primerak, overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte, koji sadrži i sve druge elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1;

3) 	Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za trezor, potpisana i overena pečatom, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, osim onih navedenih pod (1) i (10), za podnosioce zahteva za zaštitu prava koji imaju otvoren račun u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a koji se vodi u Upravi za trezor (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava);

4) 	Potvrda izdata od strane Narodne banke Srbije, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, za podnosioce zahteva za zaštitu prava (banke i drugi subjekti) koji imaju otvoren račun kod Narodne banke Srbije u skladu sa zakonom i drugim propisom.

22) 	Obaveštenje da će ugovor biti zaključen u roku od osam dana od isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. ZJN, odnosno u slučaju iz člana 112. stav 2. ZJN, navesti rok u kojem će biti zaključen ugovor o javnoj nabavci:

Naručilac može zaključiti ugovor o javnoj nabavci nakon donošenja odluke o dodeli ugovora i ako u roku predviđenom ZJN nije podnet zahtev za zaštitu prava ili je zahtev za zaštitu prava odbačen ili odbijen.

Naručilac može i pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava zaključiti ugovor o javnoj nabavci, ako je podneta samo jedna ponuda.

Naručilac će ugovor o javnoj nabavci dostaviti ponuđaču kojem je ugovor dodeljen u roku od osam dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava.

Ako naručilac ne dostavi potpisan ugovor ponuđaču u roku od osam dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, ponuđač nije dužan da potpiše ugovor što se neće smatrati odustajanjem od ponude i ne može zbog toga snositi bilo kakve posledice, osim ako je podnet blagovremen zahtev za zaštitu prava.

Ako ponuđač kojem je dodeljen ugovor odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci, naručilac može da zaključi ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem. Ukoliko je zbog metodologije dodele pondera potrebno utvrditi prvog sledećeg najpovoljnijeg ponuđača, naručilac će ponovo izvršiti stručnu ocenu ponuda i doneti odluku o dodeli ugovor.

Dokument 6 – JN 4-29d/15

OBRAZAC PONUDE

- PODACI O PONUDI

| ZAHTEVANI PODACI | POPUNJAVA PONUĐAČ |
| --- | --- |
| Broj ponude |  |
| Datum ponude |  |
| Rok važenja ponude (izražen u broju dana, ne kraći od 60 dana od dana otvaranja ponude) | dana od dana otvaranja ponude |

- PODACI O PONUĐAČU

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, unose se podaci o  članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem

| ZAHTEVANI PODACI | POPUNJAVA PONUĐAČ |
| --- | --- |
| Poslovno ime i pravna forma (od, kd, doo, ad) |  |
| Skraćeno poslovno ime |  |
| Mesto i poštanski broj | mesto: poštanski broj: |
| Opština |  |
| Ulica i broj |  |
| Matični broj i Poreski identifikacioni broj | MB: PIB: |
| Šifra delatnosti |  |
| Telefon i telefaks (sa pozivnim brojem) | telefon: telefaks: |
| Elektronska adresa |  |
| Nosilac platnog prometa-banka |  |
| Tekući račun broj |  |
| Ime, prezime, funkcija, broj telefona, broj mobilnog telefona i elektronska adresa kontakt osobe za dodatna objašnjenja | ime: prezime: funkcija: broj telefona: broj mobilnog telefona: elektronska adresa: |
| Ime, prezime i radno mesto lica ovlašćenog za potpisivanje ugovora o javnoj nabavci | ime: prezime: funkcija: |
| Ime, prezime, funkcija, broj telefona, broj mobilnog telefona i elektronska adresa lica ovlašćenog za realizaciju ugovora o javnoj nabavci | ime: prezime:funkcija: broj telefona: broj mobilnog telefona: elektronska adresa: |

- PODACI O NAČINU PODNOŠENJA PONUDE I O PROCENTU UKUPNE VREDNOSTI NABAVKE KOJI ĆE POVERITI PODIZVOĐAČU, KAO I DELU PREDMETA NABAVKE KOJI ĆE IZVRŠITI PREKO PODIZVOĐAČA

| ZAHTEVANI PODACI | POPUNJAVA PONUĐAČ |
| --- | --- |
| Ponuđač ponudu podnosi: samostalno – sa podizvođačem – zajedničku ponudu (grupa ponuđača). Upisati jedan od ponuđenih načina: |  |
| U slučaju podnošenja ponude sa podizvođačem, uneti procenat ukupne vrednosti nabavke koji će biti poveren podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50 %: | % |
| U slučaju podnošenja ponude sa podizvođačem,uneti deo predmeta javne nabavke koji će se izvršiti preko podizvođača: |  |
| U slučaju podnošenja zajedničke ponude uneti broj i datum sporazuma koji je sačinjen u skladu sa članom 81, stav 4.ZJN i isti priložiti: | broj i datum sporazuma: |

4. PODACI O PODIZVOĐAČU

| ZAHTEVANI PODACI | POPUNJAVA PONUĐAČ |
| --- | --- |
|  | PODIZVOĐAČ 1 | PODIZVOĐAČ 2 |
| Poslovno ime |  |  |
| Skraćeno poslovno ime |  |  |
| Pravna forma (od, kd, doo, ad) |  |  |
| Mesto i poštanski broj |  |  |
| Opština |  |  |
| Ulica i broj |  |  |
| Matični broj |  |  |
| Poreski identifikacioni broj |  |  |
| Šifra delatnosti |  |  |
| Telefon i telefaks (sa pozivnim brojem) |  |  |
| Elektronska adresa |  |  |
| Nosilac platnog prometa-banka |  |  |
| Tekući račun broj |  |  |
| Ime, prezime, funkcija kontakt osobe |  |  |

Napomena:

Ovu tabelu popunjava samo onaj ponuđač koji podnosi ponudu sa podizvođačem.Obrazac popunjava, potpisuje i pečatom overava ponuđač. U slučaju da ponuđač podnosi ponudu sa više podizvođača od predviđenih u gornjoj tabeli, ponuđač će umnožiti gornju tabelu.

pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača

5. PODACI O PONUĐAČIMA IZ GRUPE PONUĐAČA

Podaci o  članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem, nalaze se u ovom dokumentu, pod brojem 3 –Podaci o ponuđaču

| ZAHTEVANI PODACI | POPUNJAVA PONUĐAČ |
| --- | --- |
|  | Član grupe- 1 | Član grupe- 2 |
| Poslovno ime |  |  |
| Skraćeno poslovno ime |  |  |
| Pravna forma (od, kd, doo, ad) |  |  |
| Mesto i poštanski broj |  |  |
| Opština |  |  |
| Ulica i broj |  |  |
| Matični broj |  |  |
| Poreski identifikacioni broj |  |  |
| Šifra delatnosti |  |  |
| Telefon i telefaks (sa pozivnim brojem) |  |  |
| Elektronska adresa |  |  |
| Nosilac platnog prometa-banka |  |  |
| Tekući račun broj |  |  |
| Ime, prezime, funkcija kontakt osobe |  |  |
| Navesti obavezu za izvršenje ugovora |  |  |
| Imena i odgovarajuće profesionalne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |  |

pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača

Napomena:

Ova tabela se popunjava samo u slučaju podnošenja zajedničke ponude. Obrazac popunjava, potpisuje i pečatom overava ponuđač koji je nosilac posla. U slučaju da grupu čini više ponuđača od gore ponuđenih, umnožiti obrazac.

- PREDMET, CENA I OSTALI PODACI KOJI SU RELEVANTNI ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA

6.1.

| Naziv | Jed. mere | Količina | POPUNJAVA PONUĐAČ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cena po jm bez pdv | Cena po jm sa pdv | Ukupno bez pdv | Stopa pdv | Iznos pdv | Ukupno sa pdv |
| Monitor za neinvanzivni i invanzivni monitoring pedijatrijskih i neonatalnih pacijenata | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |

Dobavljač izjavljuje da podnosi ponudu za  novu opremu, opremu koja nije  korišćena, demo ili reparirana oprema; opremu koja  predstavlja poslednju generaciju opreme u tekućem proizvodnom programu proizvođača i kao takva je predstavljena u trenutno važećim katalozima.

pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača

6.2.

| R.br. | OBAVEZNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | POPUNJAVA PONUĐAČ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ispunjava zahtev DA/NE | Ponuđene tehničke karakteristike | Vrednost parametra ukoliko se isti iskazuje brojčano | Dokaz za ispunjenost obavezne tehničke karakteristike nalazi se u priloženom katalogu proizvođača, na strani broj / u priloženoj izjavi proizvođača: |
| 1 | Monitor za neinvanzivni i invanzivni monitoring pedijatrijskih i neonatalnih pacijenata – 3 komada |  |  |  |  |
| 1.1 | Stacionaran modularni monitor za pacijente svih uzrasta (odrasli, deca, neonatalni) |  |  |  |  |
| 1.2. | Monitor mora da poseduje displej u boji min. 19 inča visoke rezolucije ( 1280x1024 ) ili više , sa touchscreen komandama |  |  |  |  |
| 1.3. | Podesivi audio/vizuelni alarmni sistem za sve parametre |  |  |  |  |
| 1.4. | Prikaz na displeju : 12 krivulja ili više |  |  |  |  |
| 1.5. | Trend memorija min. 120 sati |  |  |  |  |
| 1.6. | Mogućnost umrežavanja ( LAN, WLAN ) i povezivanje na centralni monitoring sistem |  |  |  |  |
| 1.7. | Integrisani USB portovi minimum 5 za vezivanje tastature, miša ili drugih periferija |  |  |  |  |
| 1.8. | Monitor mora da poseduje algoritme i module za sledeća merenja : |  |  |  |  |
| 1.8.1. | EKG/HR |  |  |  |  |
| 1.8.2. | ST segment analiza |  |  |  |  |
| 1.8.3. | Praćenje 12 odvoda EKG sa interpretacijom na monitoru |  |  |  |  |
| 1.8.4. | Detekcija minimum 22 tipa aritmije |  |  |  |  |
| 1.8.5. | Respiracija |  |  |  |  |
| 1.8.6. | NIBP - neinvazivni pritisak |  |  |  |  |
| 1.8.7. | SpO2 - saturacija |  |  |  |  |
| 1.8.8. | Merenje temperature |  |  |  |  |
| 1.9. | Ugrađen termalni printer sa tri kanala ili više |  |  |  |  |
| 1.10. | Monitor mora da poseduje mogućnost dodatne ( opcione ) nadogradnje : |  |  |  |  |
| 1.10.1. | Merenje NMT - neuromuskulatorna transmisija ( NMT ) |  |  |  |  |
| 1.10.2. | Merenje i analizu CO2, O2 i anestetskih gasova |  |  |  |  |
| 1.10.3. | Merenje C.O. i hemodinamskih parametara (PICCO) |  |  |  |  |
| 1.10.4. | Merenje SvO2 – mešane venske saturacije |  |  |  |  |
| 1.10.5. | Merenje EEG - višekanalni elektroencefalograf |  |  |  |  |
| 1.10.6. | IBP - invazivni pritisak 8 kanala |  |  |  |  |
| 1.10.7. | Mogućnost povezivanja sa laserskim štampačem |  |  |  |  |
| 1.10.8. | Mogućnost daljinske komande ( remote control ), povezivanja miša i tastature |  |  |  |  |
| 1.10.9. | Povezivanje sa bar-kod čitačem |  |  |  |  |
| 1.11. | Dodatni pribor uz monitor |  |  |  |  |
| 1.11.1. | EKG kabl 5-žilni (1 kom) |  |  |  |  |
| 1.11.2. | Manžetna za krvni pritisak (1 kom) |  |  |  |  |
| 1.11.3. | Senzor za SpO2, višekratni (1 kom) |  |  |  |  |
| 1.11.4. | Sonda za merenje temperature (1 kom) |  |  |  |  |

Napomena: Ponuđač je dužan da priloži katalog za predmet javne nabavke. Ponuđač je dužan da za svaku pojedinačnu obaveznu tehničku karakteristiku iz gornje tabele u katalogu obeleži stranu i deo na strani koji se odnosi na ispunjenost zahteva, a da podatke o broju strane unese u odgovarajuću kolonu tabele. Ukoliko je tekst u katalogu, kojim se dokazuje ispunjenost obavezne tehničke karakteristike na stranom jeziku, Naručilac ima pravo da od ponuđača zahteva da dostavi prevod na srpski jezik. Pod katalogom se podrazumeva: originalni katalog; fotokopija kataloga; katalog preuzet sa internet stranice proizvođača opreme ili sa cd-a; prospektni materijal i slično.

Ako se u katalogu koji Ponuđač poseduje, ne nalaze podaci kojima se dokazuje ispunjenost obaveznih tehničkih karakteristika, Ponuđač je dužan da za nedostajuće podatke dostavi pismenu izjavu proizvođača dobra. Izjava mora da sadrži: naziv, komercijalni naziv, model i kataloški broj dobra, redni broj obavezne tehničke karakteristike iz gornje tabele, naznaku da li ponuđeno dobro ispunjava zahtev ili ne ispunjava, vrednost parametra  ukoliko se isti iskazuje brojčano. Izjava mora biti sačinjena na memorandumu davaoca izjave, mora imati datum, mora biti overena i potpisana od strane ovlašćenog lica proizvođača.

Ponuđač je dužan da u odgovarajuću kolonu tabele, navede za koje tehničke karakteristike dostavlja katalog u štampanom obliku, a za koje pismenu izjavu proizvođača.

pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača

6.3.

| PODACI O ROKU ISPORUKE I GARANTNOM ROKU | POPUNJAVA PONUĐAČ |
| --- | --- |
| Rok isporuke (ne duži od 30 dana od dana zaključenja ugovora) | dana |
| Garantni rok (izražen u mesecima, ne kraći od 12 (dvanaest) meseca od momenta puštanja u rad) | meseci |

pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača

6.4.

| ZAHTEVANI OPŠTI PODACI O SERVISNOJ SLUŽBI | POPUNJAVA PONUĐAČ |
| --- | --- |
| Poslovno ime |  |
| Skraćeno poslovno ime |  |
| Mesto i poštanski broj |  |
| Opština |  |
| Ulica i broj |  |
| Matični broj, poreski identifikacioni broj i šifra delatnosti | m.b. pib šifra del. |
| Telefon i telefaks (sa pozivnim brojem) | telefon: telefaks: |
| Elektronska adresa |  |
| Nosilac platnog prometa-banka i tekući račun broj |  |
| Ime, prezime, funkcija, broj telefona, broj mobilnog telefona i elektronska adresa kontakt osobe servisne službe | ime: prezime: funkcija: broj telefona: broj mobilnog telefona: elektronska adresa: |

pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača

Model ugovora PONUĐAČ mora da:

-        popuni,

-        pečatom overi i potpiše svaku stranu

čime potvrđuje da prihvata elemente modela ugovora

Dokument 7 – JN 4-29d/15

MODEL UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

U G O V O R  O  K U P O P R O D A J I

Nabavka opreme za jedinicu intenzivne terapije - Monitor za neinvanzivni i invanzivni monitoring pedijatrijskih i neonatalnih pacijenata

Redni broj JN 4-29d/15

zaključen  u Novom Sadu, između:

1. 	INSTITUTA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE, NOVI SAD, Hajduk  Veljkova 10, koga zastupa direktor Prof. dr Slobodan Grebeldinger (u daljem tekstu: Naručilac)

2.	___________________________________ ______iz _________________, ul.

______________________________ br.___, (u daljem tesktu: Dobavljač), koga zastupa

_____________________.

U SLUČAJU PODNOŠENJA PONUDE SA PODIZVOĐAČEM:

Dobavljač je izvršenje javne nabavke delimično poverio podizvođaču

(Naziv podizvođača, poštanski broj i mesto sedišta, opština, ulica i broj, matični broj, PIB)

koga zastupa                                                                                  (u daljem tekstu ovog Ugovora: Podizvođač)

(Ime, prezime i funkcija)

U SLUČAJU PODNOŠENJA ZAJEDNIČKE PONUDE (GRUPA PONUĐAČA):

grupe  ponuđača  koji  su  se na osnovu  Sporazuma  broj  .......  od  ......  2015.godine,    međusobno  i prema

Naručiocu obavezali na izvršenje predmetne javne nabavke, tj ovog Ugovora:

1.

(Naziv ponuđača, poštanski broj i mesto sedišta, opština, ulica i broj, matični broj, PIB)

kao član grupe koji je nosilac posla,odnosno koji je podneo ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred Naručiocem i koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor, koga  zastupa

(u daljem tekstu ovog Ugovora: Dobavljač)

(Ime, prezime i funkcija)

2.

(Naziv ponuđača, poštanski broj i mesto sedišta, opština, ulica i broj, matični broj, PIB)

kao član grupe koji će dati sredstvo  obezbeđenja/koji će izdati račun, koga zastupa

(Ime, prezime i funkcija)

na osnovu Odluke Naručioca o dodeli ugovora, broj                od                2015. godine  (popunjava Naručilac), u otvorenom postupku javne nabavke dobara – Nabavka opreme za jedinicu intenzivne terapije – Monitor za neinvanzivni i invanzivni monitoring pedijatrijskih i neonatalnih pacijenata, broj javne nabavke 4-29d/15, za koju su Poziv i konkursna dokumentacija objavljeni na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca, dana 01.10.2015. godine.

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je javna nabavka dobara – Nabavka opreme za jedinicu intenzivne terapije - Monitor za neinvanzivni i invanzivni monitoring pedijatrijskih i neonatalnih pacijenata, 3 komada:

| Komercijalni naziv, model/tip, kataloški broj | Proizvođač |
| --- | --- |

u svemu prema Ponudi Dobavljača broj....... od ...... 2015. godine, koja čini sastavni deo ovog Ugovora.

CENA

Član 2.

Cena dobra iz člana 1. ovog Ugovora, utvrđena je ponudom Dobavljača broj ............... od .......... 2015. godine.

Ukupna cena dobra iz člana 1. ovog Ugovora, bez poreza na dodatu vrednost iznosi  	 (slovima:                                                                                                dinara i 00/100).

dinara

Porez na dodatu vrednost iznosi                      dinara (slovima:

00/100).

dinara i

Ukupna cena dobra iz člana 1. ovog Ugovora, sa porezom na dodatu vrednost iznosi

dinara (slovima:

dinara i 00/100).

Član 3.

Ugovorena cena je fiksna tokom realizacije ugovora, i neće podlegati promenama ni iz kakvih razloga

PLAĆANJE

Član 4.

Plaćanje dobra koje je predmet ove javne nabavke izvršiće se:

-u  roku  do  45  (četrdesetpet)  dana  od  dana  konačne  isporuke - potpisivanja  zapisnika o kvalitativnom prijemu od strane obe ugovorne strane, nakon što dobavljač preda naručiocu:

a)  bankarsku garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku;

b)  račun  koji,  pored  osnovnih  podataka,  sadrži  podatke  iz  čl.  42.  ("Sl.  Glasnik  RS"  broj  84/2004, 86/2004 (ispr.), 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 (dr. zakon) i 142/2014), i podatke zahtevane od strane Naručioca, i to: naziv i broj predmetne javne nabavke, broj ugovora o javnoj nabavci, jedinicu mere, cenu po jedinici mere,  naziv proizvođača,  komercijalni  naziv, model/tip, kataloški broj  i serijski broj isporučenog dobra. Dobavljač je dužan da za potrebe Naručioca dostavi račun u tri primerka.

FINANSIJSKO OBEZBEĐENJE

Član 5.

Dobavljač je dužan da preda Naručiocu:

- 	u trenutku zaključenja  ugovora, a najkasnije u roku od 7 dana od dana zaključenja ugovora, bankarsku  garanciju  za  dobro  izvršenje  posla,  izdatu  u  visini  od  10%  od  vrednosti zaključenog ugovora bez pdv-a, sa rokom važnosti najmanje deset dana duže od datuma konačne isporuke -  potpisivanja  zapisnika  o  kvalitativnom  prijemu  od  strane  obe  ugovorne  strane. Garancija  mora biti bezuslovna,  plativa na prvi poziv, i svi elementi  garancija moraju biti u potpunosti  usaglašeni  sa  konkursnom  dokumentacijom,  ne  sme  da  sadrži  dodatne  uslove  za isplatu, kraće rokove od onih koje odredi Naručilac, manji iznos od onog koji odredi Naručilac. Dobavljač može podneti garancije strane banke samo ako je toj banci dodeljen kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 (investicioni rang). Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost bankarske garancije za dobro izvršenje posla mora se produžiti. Naručilac će unovčiti podnetu garanciju ukoliko ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorene obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom o javnoj nabavci;

--	u  tenutku  konačne  isporuke -  potpisivanja  zapisnika  o  kvalitativnom  prijemu  od  strane  obe ugovorne strane, bankarsku garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku, izdatu u visini od 10% od vrednosti zaključenog ugovora bez pdv, sa rokom važnosti deset dana duže od garantnog roka. Dobavljač može podneti garancije strane banke samo ako je toj banci dodeljen kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 (investicioni rang). Naručilac će unovčiti podnetu garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku u slučaju da dobavljač ne izvrši  obavezu otklanjanja  kvara koji bi mogao da umanji mogućnost  korišćenja predmeta ugovora u garantnom roku.

PODIZVOĐAČ

Član 5a.

Dobavljač će preko podizvođača izvršiti deo ugovora: ................................................., a koji iznosi ukupno dinara bez poreza na dodatu vrednost, tj. ...............% od ukupne vrednosti ovog ugovora.

Dobavljač u potpunosti odgovara Naručiocu za izvršenje ugovornih obaveza.

Ako Dobavljač angažuje kao podizvođača lice koje nije navedeno u ovom ugovoru, Nručilac će realizovati sredstvo obezbeđenja i raskinuti ugovor, osim ako bi raskidom ugovora Naručilac pretrpeo znatnu štetu. U navedenom slučaju, Naručilac će obavestititi organizaciju za zaštitu konkurencije.

GRUPA PONUĐAČA

Član 5b.

Članovi grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema Naručiocu.

ISPORUKA

Član 6.

Dobavljač će isporuku dobra iz člana 1. izvršiti po prijemu narudžbenice Naručioca, u roku koji ne može biti duži od 30 dana, od dana zaključenja ugovora

Produženje roka isporuke tolerisaće se samo u slučaju više sile. O datumu nastupanja, trajanja i prestanka više sile, dobavljač mora obavestiti Naručioca pismenim putem, bez odlaganja.

Isporuka podrazumeva isporuku, montažu, proveru kvaliteta i funkcionalnosti od strane sertifikovanog servisera i puštanje u rad.

Dobavljač će isporuku izvršiti u prostorijama sedišta Naručioca.

Dobavljač je dužan da obezbedi kadrovske i tehničke kapacitete za isporuku dobra iz člana 1.

Prilikom isporuke, Dobavljač je dužan da se prema imovini Naručioca odnosi sa pažnjom dobrog domaćina.

KVALITET I KOLIČINE

Član 7.

Kvalitet dobra koje je predmet ovog Ugovora mora u potpunosti odgovarati podacima iz ponude.

Naručilac je ovlašćen da vrši kontrolu kvaliteta dobra u bilo koje vreme i bez prethodne najave na mestu prijema,   tokom i posle  isporuke,  sa pravom  da zatraži od Dobavljača da, u slučaju sumnje u kvalitet/kvantitet, dostavi mišljenje nezavisne specijalizovane institucije.

Član 8.

Kvantitativni prijem vrši se u prostorijama sedišta Naručioca, i podrazumeva utvrđivanje isporučene količine i vrste dobara u originalnom pakovanju, kao i propratne dokumentacije – dostavnica, račun. Eventualna odstupanja u odnosu na ovaj Ugovor i ponudu, Naručilac zapisnički konstatuje i dostavlja Dobavljaču u roku od 24 časa. Dobavljač je dužan da neusaglašenost otkloni u najkraćem mogućem roku. O kvantitativnom prijemu sačinjava se zapisnik koji potpisuju predstavnici Naručioca i predstavnici Dobavljača.

Član 9.

Nakon instalacije odnosno  montaže, provere kvaliteta i funkcionalnosti od strane sertifikovanog servisera, te obuke zaposlenih koja se vrši u prostorijama Naručioca, oprema se pušta u rad.

Eventualna odstupanja u odnosu na ovaj Ugovor i ponudu, Naručilac zapisnički konstatuje i dostavlja Dobavljaču u roku od 24 časa. Dobavljač je dužan da neusaglašenost otkloni u najkraćem mogućem roku Potpisivanjem zapisnika o kvalitativnom prijemu od strane obe ugovorne strane, smatra se da je izvršena isporuka predmeta javne nabavke, u svemu kvantitativno i kvalitativno usaglašena.

Član 10.

Ukoliko Dobavljač ne izvrši isporuku dobara u skladu sa ovim Ugovorom, ili ne izvrši zamenu u slučaju  da

se konstatuje kvalitativna ili kvantitativna neusaglašenost, Naručilac ima pravo da raskine ugovor i da traži naknadu štete.

Dobavljač odgovara za eventualne skrivene nedostatke dobra koje je isporučeno i dužan je da nadoknadi štetu koja nastane kao posledica skrivenog nedostatka.

GARANTNI ROK

Član 11.

Garantni rok dobra iz člana 1, iznosi  ..... (slovima:............................................................) meseca, od

momenta puštanja u rad.

Dobavljač će u skladu sa uslovima garancije izdati garantni list, odmah nakon puštanja opreme u rad.

Za sve zamenjene ili popravljene delove opreme u toku garantnog roka, računaće se novi garantni rok isti kao garantni rok iz stava 1. ovog člana.

OBUKA ZAPOSLENIH

Član 12.

Dobavljač će u prostorijama sedišta Naručioca, nakon instalacije, a pre puštanja opreme u rad,  obezbediti

obuku zaposlenih za pravilan i bezbedan rad i rukovanje opremom  koja je predmet ove javne nabavke, i izdati sertifikat medicinskom osoblju nakon sprovedene obuke.

Dobavljač je dužan da prilikom puštanja dobra u rad, dostavi uputstvo za upotrebu i servisnu dokumentaciju, u elektronskoj ili papirnoj formi, u minimalno  jednom primerku. Ukoliko je navedena dokumentacija u originalnoj verziji na stranom jeziku, Dobavljač je dužan da pored originalne verzije dostavi i prevod iste.

POSTPRODAJNO ODRŽAVANJE I TEHNIČKA POMOĆ Član 13.

A. Servisna podrška u garantnom i vangarantnom roku

Održavanje i servisiranje opreme koja je predmet ove javne nabavke, isključivo će se obavljati od strane servisera koji poseduju odgovarajući sertifikat proizvođača opreme.

Dobavljač garantuje da će serviser/servisna služba u garantnom roku i najmanje sedam godina nakon isteka garantnog roka, bez odlaganja, a najkasnije u roku od dva dana od dana nastanka promene u bilo kojem od podataka  o servisnoj  podršci  za predmet  javne  nabavke,  o  toj  promeni  pismeno  obavestiti  Naručioca  i dokumentovati na propisan način.

B. Postprodajno održavanje u garantnom roku

Dobavljač  je  dužan  da  obezbedi ispravno  funkcionisanje isporučene opreme 347 dana  u  toku  jedne kalendarske godine, za vreme trajanja garantnog roka.

Dobavljač  je  u  obavezi  da  u  garantnom  roku  jednom  godišnje  o  svom  trošku  obezbedi  preventivno održavanje isporučenih dobara u skladu sa uputstvima i preporukama proizvođača opreme.

U navedenom periodu, Dobavljač će o svom trošku obezbediti sve rezervne delove i potrošni materijal potreban za usluge preventivnog održavanja i održavanja po pozivu, uz pokrivanje svih pratećih troškova, troškova rada servisera i troškova dolaska servisera.

Dobavljač garantuje da će u toku garantnog roka obezbediti odziv servisera/servisne službe za predmet javne nabavke, u roku od maksimum 24 časa od momenta prijave kvara od strane Naručioca, i pristupanje utvrđivanju i otklanjanju kvara u roku od  48 časova od momenta prijave kvara od strane Naručioca.

Naručilac poziv za servisnu intervenciju upućuje putem elektronske pošte ili faksom, slanjem popunjenog i potpisanog obrasca za prijavu kvara opreme, u skladu sa procedurom IZZZDIOV.

Ukoliko kvar ne može da se otkloni u roku od deset dana, Dobavljač je dužan da obezbedi zamensku opremu minimum istih tehničkih karakteristika, do okončanja popravke, a najduže trideset dana. Ukoliko ni za trideset dana kvar nije moguće otkloniti, Dobavljač je dužan da isporuči novu opremu.

C. Postprodajno održavanje po isteku garantnog roka

Dobavljač je u obavezi da najmanje sedam godina, nakon isteka garantnog roka, obezbedi servisnu i tehničku podršku za isporučenu opremu (mogućnost urednog servisiranja i mogućnost  nabavke rezervnih delova i  pratećeg potrošnog pribora od strane Naručioca).

Dobavljač garantuje da će najmanje pet godina po isteku garantnog roka, u slučaju kvara opreme koji nije moguće otkloniti u roku od trideset dana, obezbediti Naručiocu zamensku opremu minimum istih tehničkih karakteristika, do okončanja popravke a najduže šezdeset dana.

SOFTVERSKO-HARDVERSKA NADOGRADNJA, DOPUNE I AŽURIRANJA VERZIJA (UPGRADE I UPDATE)

Član 14.

Dobavljač je dužan da za vreme garantnog roka besplatno obezbedi, instalira i implementira sve softversko -

hardverske nadogradnje, dopune i ažuriranja verzija (upgrade i update), koje uobičajeno obezbeđuje i za ostale korisnike opreme koja je predmet ove javne nabavke, u drugim zemljama Evropske Unije.

Dobavljač je dužan da za opremu koja je predmet ove javne nabavke, najmanje deset godina nakon isteka garantnog roka, besplatno obezbedi, instalira i implementira sve softversko-hardverske nadogradnje, dopune i ažuriranja verzija (upgrade i update), koje uobičajeno obezbeđuje i za ostale korisnike predmetne opreme u drugim zemljama Evropske Unije, a za one koje se plaćaju dostavi blagovremene informacije i ponude sa cenama i svim neophodnim podacima.

VIŠA SILA

Član 15.

Nastupanje više sile  oslobođa  od  odgovornosti ugovorne  strane  za  neizvršenje/kašnjenje  u  izvršenju ugovorenih obaveza. O datumu nastupanja, trajanja i prestanka više sile, ugovorne strane su obavezne da bez odlaganja jedna drugu obaveste pismenim putem.

Kao slučajevi više sile  smatraju  se prirodne  katastrofe,  požar,  poplava,  eksplozija,  transportne  nesreće, odluke  organa  vlasti,  štrajk  i  drugi  slučajevi  koji  se  u  momentu  zaklučenja  ovog  Ugovora  nisu  mogli predvideti.

SPOROVI

Član 16.

Ugovorne strane su saglasne da se eventualni sporovi po ovom Ugovoru rešavaju sporazumno, u suprotnom ugovara se nadležnost Privrednog suda u Novom Sadu.

UGOVORNA KAZNA

Član 17.

Za svaki dan u kome oprema nije u funkciji, u okviru zadatih 347 dana u toku jedne kalendarske godine, za vreme trajanja garantnog roka, Dobavljač je dužan da plati Naručiocu 0,2% od ukupne ugovorene vrednosti, s tim da ukupan iznos ne može preći 5% od ukupne ugovorene vrednosti.

RASKID UGOVORA

Član 18.

Ugovorna  strana  nezadovoljna  ispunjenjem  ugovorenih  obaveza  druge  ugovorne  strane  može  zahtevati raskid ugovora, ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi: da je prethodno, u pismenoj formi obavestila drugu ugovornu stranu o elementima realizacije ugovora za koje smatra da su neusaglašeni i da predstavljaju osnov za raskid ugovora; da je drugoj ugovornoj strani ostavila primereni rok za otklanjanje neusaglašenosti; da druga ugovorna strana nije korigovala neusaglašenosti ili ih nije korigovala na zadovoljavajući način, i da je ugovorna strana nezadovoljna ispunjenjem ugovorenih obaveza druge ugovorne strane svoje ugovorene obaveze u potpunosti i blagovremeno izvršila.

Raskid ugovora se zahteva pismenim putem, sa raskidnim rokom od 15 (petnaest) dana.

U slučaju raskida Ugovora, primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Ovaj Ugovor o javnoj nabavci će se raskinuti u slučaju da:

- Naručilac aktom državnog organa bude onemogućen da izvršava svoje ugovorene obaveze,

- za dobro koje je predmet ovog Ugovora, bude sprovedena centralizovana javna nabavka.

U navedenim slučajevima, Naručilac neće snositi odgovornost za raskidanje ugovora.

STUPANJE NA SNAGU UGOVORA I PERIOD VAŽENJA

Član 19.

Ovaj ugovor stupa na snagu nakon potpisivanja od strane Naručioca i Dobavljača, i dostavljanja sredstava finansijskog obezbeđenja iz člana 5. ovog Ugovora, osim bankarske garancije za otklanjanje grešaka u garantnom roku, koja se predaje u tenutku konačne isporuke - potpisivanja zapisnika o kvalitativnom prijemu od strane obe ugovorne strane.

Ovaj Ugovor važi do ispunjenja, uzimajući u obzir i garantni period. Izmene i dopune ovog Ugovora vrše se u pismenoj formi.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 20.

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, kao i drugi važeći propisi koji regulišu ovu materiju.

Izmene i dopune ovog Ugovora vrše se u pismenoj formi.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka, za svaku ugovornu stranu po 2 (dva) primerka. Sastavni deo ovog Ugovora čini ponuda br.                                     od                              2015.

NARUČILAC                                                                                      DOBAVLJAČ

Prof. dr Slobodan Grebeldinger,

direktor Instituta za zdravstvenu zaštitu

dece i omladine Vojvodine

Napomena: Ovaj model ugovora predstavlja sadržinu ugovora koji će biti zaključen sa izabranim ponuđačem. Naručilac će, ako ponuđač bez opravdanih razloga odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen, Upravi za javne nabavke dostaviti dokaz negativne reference, odnosno ispravu o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne nabavke.

Dokument 8 – JN 4-29d/15

OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE

| Naziv ponuđača |  |
| --- | --- |
| Broj ponude |  |
| Datum ponude |  |

Predmet javne nabavke: Nabavka opreme za jedinicu intenzivne terapije - Monitor za neinvanzivni i invanzivni monitoring pedijatrijskih i neonatalnih pacijenata – 3 komada

| Cena po jm bez pdv (dinara) | Cena po jm sa pdv (dinara) | Ukupna cena sa pdv (dinara) | Nabavna cena (dinara) | Troškovi prevoza, carine, osiguranja, prometa-marža (dinara) | Ostali nepomenuti prateći troškovi vezani za realizaciju jn(navesti vrstu troška i izraziti u dinarima ) | Procentualno učešće troška (zbir troškova pod 5 i 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | % |

pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača

Dokument 9 – JN 4-29d/15

OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

Naziv ponuđača:

Broj i datum ponude:

Ponuđač, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da je u postupku javne nabavke dobara - Nabavka opreme za jedinicu intenzivne terapije - Monitor za neinvanzivni i invanzivni monitoring pedijatrijskih i neonatalnih pacijenata, broj javne nabavke 4-29d/15, Naručioca Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, za koju je Poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 01.10.2015. godine, prilikom pripremanja svoje ponude imao troškove u ukupnom iznosu od ....................dinara bez pdv-a (upisati iznos ukupnih troškova bez pdv-a), odnosno ....... dinara sa pdv, sledeće strukture:

| Redni broj | Vrsta troška | Iznos u dinarima bez pdv-a |
| --- | --- | --- |
| 1 | troškovi pribavljanja sredstava obezbeđenja |  |

Podnošenjem ovog dokumenta, tražim naknadu troškova u slučaju iz člana 88. stav 3. ZJN.

Napomena:

Član 88. stav 2. i stav 3.

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača

(dostavljanje ovog obrasca nije obavezno)

Dokument 10 – JN 4-29d/15

IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI

Naziv ponuđača:

Broj i datum ponude:

Ponuđač, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da u postupku javne nabavke dobara

– Nabavka opreme za jedinicu intenzivne terapije - Monitor za neinvanzivni i invanzivni monitoring pedijatrijskih i neonatalnih pacijenata, broj javne nabavke 4-29d/15, Naručioca Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, za koju je Poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 01.10.2015. godine, ponudu podnosi nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača

Napomena:  U slučaju zajedničke ponude, unose se podaci o nazivu i sedištu svakog ponuđača iz gupe ponuđača, i isti su u obavezi da overe pečatom i potpišu izjavu.

Dokument 11 – JN 4-29d/15

IZJAVA NA OSNOVU ČLANA 75. STAV 2. ZJN

Naziv ponuđača:

Broj i datum ponude:

U postupku javne nabavke dobara – Nabavka opreme za jedinicu intenzivne terapije - Monitor za neinvanzivni i invanzivni monitoring pedijatrijskih i neonatalnih pacijenata, broj javne nabavke 4-29d/15, Naručioca Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, za koju je Poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 01.10.2015. godine, Ponuđač, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da:

-  je pri sačinjavanju ponude poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o  zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine;

-  da mu nije izrečena pravnosnažna sudska odnosno upravna mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača

Napomena: U slučaju zajedničke ponude, unose se podaci o nazivu i sedištu svakog ponuđača iz gupe ponuđača, i isti su u obavezi da overe pečatom i potpišu izjavu.

Dokument 12 – JN 4-29d/15

GARANCIJA SERVISNE USLUGE OD STRANE OVLAŠĆENOG SERVISA

Naziv ponuđača:

Broj i datum ponude:

U postupku javne nabavke dobara – Nabavka opreme za jedinicu intenzivne terapije - Monitor za neinvanzivni i invanzivni monitoring pedijatrijskih i neonatalnih pacijenata, broj javne nabavke 4-29d/15, Naručioca Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, za koju je Poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 01.10.2015. godine, Ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da je u  momentu objavljivanja Poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki dana 01.10.2015. godine, i u momentu podnošenja ponude, na teritoriji Republike Srbije obezbeđena servisna podrška za opremu koja je predmet ove javne nabavke:

A.

Ponuđač  ima u radnom odnosu na neodređeno vreme najmanje dva servisera sa sertifikatom proizvođača

opeme ...................................................................... (uneti naziv proizvođača opreme):

| R.br. | Ime i prezime servisera | Broj i datum sertifikata |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

U prilogu Obrasca dostavljamo za svakog navedenog zaposlenog:

-    fotokopiju radne knjižice,

- 	fotokopiju odgovarajućeg obrasca M kojim se može dokazati prijava na osiguranje zaposlenog, a koji je važio u momentu zasnivanja   radnog odnosa.

-    fotokopiju sertifikata

pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača

B.

Proizvođač odnosno regionalni inozastupnik proizvođača opreme ...................................... (uneti naziv proizvođača opreme), ovlastio je

............................................................................................................................................................................... (naziv i adresa servisa)

za servisiranje opreme koja je predmet ove javne nabavke.

U prilogu obrasca dostavljamo kopiju ovlašćenja, sa prevodom na srpski jezik.

pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača