## partija 1
INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE NOVI SAD
JN 4-40d/15 MATERIJAL ZA DIJALIZU
PARTIJA 1 - Potrošni materijal za aparat Prizmaflex/Prizma proizvođača Gambro ili "odgovarajući" (za kontinuirane postupke dijalize i plazmafereze adultnih i pedijatrijskih pacijenata)
Redni broj | Naziv | Jedinica mere | Potrebna količina | Jedinična cena bez PDV-a | Vrednost bez PDV-a | Vrednost sa PDV-om | Rešenje o registraciji | Komercijalni naziv i kataloški broj
1 | Pedijatrijski set za CRRT; Prismaflex HF 20 set ili "odgovarajući" | kom | 10
2 | Set za kontinuirane postupke hemodijalize;Prismaflex ST 100 set ili "odgovarajući" | kom | 10
3 | Set za terapijsku izmenu plazme; Prismaflex TPE 2000 set ili "odgovarajući" | kom | 14
4 | Set za terapijsku izmenu plazme;Prisma TPE 2000 set ili "odgovarajući" | kom | 6
5 | Rastvor za hemodijalizu sa bikarbonatom; kesa 5 l DIALISAN CVVHD BG2D ili "odgovarajući" | kom | 80
6 | DVOLUMENSKI KATETER SET, namenjen za kratkotrajnu dijalizu sa visokim protokom, bez rupica na vrhu katetera, dimenzije 6.5F x 125mm, zakrivljen | kom | 1
7 | DVOLUMENSKI KATETER SET, namenjen za kratkotrajnu dijalizu sa visokim protokom, bez rupica na vrhu katetera, dimenzije 8 F x 100mm, zakrivljen | kom | 1
8 | DVOLUMENSKI KATETER SET, namenjen za kratkotrajnu dijalizu sa visokim protokom, bez rupica na vrhu katetera, dimenzije 8F x 125mm, zakrivljen | kom | 1
9 | DVOLUMENSKI KATETER SET, namenjen za kratkotrajnu dijalizu sa visokim protokom, poliuretan, dimenzije 11.5F x 150mm, zakrivljen | kom | 1
UKUPNO
| Rok plaćanja: | ___________ dana
| Rok isporuke: | ___________ dana

## partija 2
INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE NOVI SAD
JN 4-40d/15 MATERIJAL ZA DIJALIZU
PARTIJA 2 - Potrošni materijal i rastvori za peritoneumsku dijalizu za aparat proizvođača Fresenius Medical Care ili "odgovarajući"
Redni broj | Naziv | Jedinica mere | Potrebna količina | Jedinična cena bez PDV-a | Vrednost bez PDV-a | Vrednost sa PDV-om | Rešenje o registraciji | Komercijalni naziv i kataloški broj
1 | Dijalizni rastvor od 2 l sa koncentracijom glukoze 1.5 % i Ca 1.25mmol/l | kesa | 280
2 | Dijalizni rastvor od 2 l sa koncentracijom glukoze 2.3 % i Ca 1.25mmol/l | kesa | 100
3 | Dijalizni rastvor od 2 l sa koncentracijom glukoze 4.25 % i Ca 1.25mmol/l | kesa | 80
4 | Dijalizni rastvor od 5 l sa koncentracijom glukoze 1.5 % i Ca 1.75mmol/l | kesa | 40
5 | Dijalizni rastvor od 5 l sa koncentracijom glukoze 2.3% i Ca 1.75mmol/l | kesa | 20
6 | Pripadajuća zaštitna, dezinfekciona kapica | kom | 175
7 | Set za pripadajući cikler za volume ulivanja preko 1000ml | kom | 30
8 | Set za pripadajući cikler za volume ulivanja do 1000ml | kom | 16
9 | Set za CAPD za decu, za volumene ulivanja do 200ml, graduisano sa podeocima od po 2ml | kom | 10
10 | Dezinfekciono sredstvo za ruke i površine na bazi alkohola, pakovanje do 1l | kom | 8
11 | Kateter za peritoneumsku dijalizu, sa labudovim vratom, sa dva kafa, ukupne dužine 435mm, dužina intraperitonealnog dela najmanje 150mm | kom | 6
12 | Kateter za peritoneumsku dijalizu, pravi, sa dva kafa, ukupne dužine 250mm, dužina intraperitonealnog dela 90mm | kom | 6
13 | Kateter za peritoneumsku dijalizu, pravi, sa dva kafa, ukupne dužine 400mm, dužina intraperitonealnog dela 150mm | kom | 6
14 | Produžetak katetera 32cm | kom | 15
UKUPNO
| Rok plaćanja: | ___________ dana
| Rok isporuke: | ___________ dana