INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

DECE I OMLADINE VOJVODINE, Novi Sad

Hajduk Veljkova 10,Novi Sad

JN-4-16u-15

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku usluge

servisiranja medicinske opreme

U OTVORENOM POSTUPKU

JN-4-16u-15

Konkursna dokumentacija u štampanom obliku

jun,Novi Sad

Na osnovu člana 32.i 61. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS“, br. 124/12 i 14/15) i

člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacijeu postupcima javnih nabavki

i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“, br.29/13 i 104/13) a u vezi sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke,Komisija za javnu nabavku pripremila je

KONKURSNU DOKUMENTACIJU

za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme

u otvorenom postupku

Konkursna dokumentacija sadrži:

1) OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI .......................................................................................3

2) PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE .............................................................................3

3) VRSTA , TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET , KOLIČINA I OPIS DOBARA, RADOVA ILI USLUGA, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐIVANJA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENJA, MESTO IZVRŠENJA ILI ISPORUKE DOBARA, EVENTUALNE DODATNE USLUGE I SL. ....................................7

4) TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI ..........................................................................30

5)USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. I 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA .............................................................................................................................................. 31

6) UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU ................................................ .37

7) OBRAZAC PONUDE .....................................................................................................................44

8)MODEL UGOVORA ...................................................................................................................... 48

9)OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE ...........................................................................56

10)OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE ..................................................................... 57

11) OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI ......................................................................58

12) OBRAZAC IZJAVE DA SU POŠTOVALI OBAVEZE KOJE PROIZLAZE IZ VAŽEĆIH PROPISA O ZAŠTITI NA RADU, ZAPOŠLJAVANJU I USLOVIMA RADA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, KAO I DA PONUĐAČ GARANTUJE DA JE IMALAC PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE ..........................................................................................................59

13 ) OBRAZAC IZJAVE PO ČLANU 79. STAV 9. ZJN.................................................................60

14) OBRAZAC OPŠTI PODACI O SVAKOM PONUĐAČU IZ GRUPE PONUĐAČA.............61

15) OBRAZAC OPŠTI PODACI O PODIZVOĐAČIMA...............................................................62

1) OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

(1)naziv, adresa i internet stranica naručioca:

Naziv: Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,Novi Sad

Adresa: hajduk Veljkova 10,Novi Sad

Internet stranica naručioca: www.izzzdiovnd.rs

(2)napomena da se sprovodi otvoreni postupak:

Za predmetnu javnu nabavku sprovodi se otvoreni postupak.

(3)predmet javne nabavke (dobra, usluge, radovi):

Vrsta predmeta: usluga

(4)naznaka da se postupak sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma:

Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

(5)napomena ukoliko je u pitanju rezervisana nabavka:

U predmetnom postupku nije u pitanju rezervisana javna nabavka.

(6)napomena ukoliko se sprovodi elektronska licitacija:

U predmetnom postupku i javnoj nabavci ne sprovodi se elektronska licitacija.

(7)kontakt (lice ili služba):

Nada Cicović,dipl.pravnik

Fax. 021 500 433

email: nada.cicovic@izzzdiovns.rs

2) PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

(1)opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki:

Opis predmeta nabavke: nabavku usluge – usluga servisiranja medicinske opreme

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 50421000-usluge popravke i održavanja medicinske opreme

(2)opis partije, ako je predmet javne nabavke oblikovan po partijama, naziv i oznaka

iz opšteg rečnika nabavki: Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 50421000-usluge popravke i održavanja medicinske opreme, odnosi se na svaku partiju posebno.

Predmet javne nabavke je oblikovan po partijama od 1-157 ,kako sledi:

| Broj partije | Naziv partije |
| --- | --- |
| 1 | Inkubatori - proizvođača Dräger Medical |
| 2 | Grejni sto - proizvođača FISHER&PAYKEL, Novi Zeland |
| 3 | Lampe za fototerapiju - proizvođača Natus Medical Incorporated, USA |
| 4 | Inkubatori i grejni sto - proizvođača GINEVRIsrl, Rim,Italija |
| 5 | Inkubatori i grejni stolovi |
| 6 | Respiratori - prizvođača SIEMENS |
| 7 | Aparati za CPAP - proizvođača FISHER&PAYKEL, Novi Zeland |
| 8 | Respiratori proizvođača e VENT MEDICAL, LTD, Irska |
| 9 | Aparati za reanimaciju - proizvođača FISHER&PAYKEL, Novi Zeland |
| 10 | Respiratori - proizvođača SLE limited, Engleska |
| 11 | Respiratori - proizvođača Dräger Medical |
| 12 | Respiratori - proizvođača Newport Medical Instruments, USA |
| 13 | Respiratori - proizvođača SENSOR MEDICS, Italia Srl |
| 14 | Transportni respirator |
| 15 | EEG MONITOR - proizvođača OLYMPIC MEDICAL, USA |
| 16 | EKG aparati - proizvođača Innomed Medical |
| 17 | Monitori - proizvođača GE HEALTHCARE |
| 18 | Monitori - prizvođača SIEMENS |
| 19 | Monitori - proizvođača Innomed Medical |
| 20 | Pulsni oksimetri - proizvođača Masimo International SARL |
| 21 | Pulsni oksimetri - proizvođača NONIN MEDICAL,USA |
| 22 | Pulsni oksimetri - proizvođača Dräger Medical |
| 23 | Pulsni oksimetri - proizvođača ENVITEC WISMAR GmbH |
| 24 | Pulsni oksimetar |
| 25 | Monitor |
| 26 | Pulsni oksimetri - proizvođača BENNET INC IRELAND |
| 27 | Pulsni oksimetri - OXI-PULSE |
| 28 | Aparat za inhalatornu primenu azota - proizvođač SLE limited, Engleska |
| 29 | Mikroskop - proizvođača Zeiss |
| 30 | Infuzione pumpe |
| 31 | Infuzione pumpe - proizvođača Arcomed ag |
| 32 | Injektomati - proizvođača SMITH MEDICAL |
| 33 | Injektomati - proizvođača CARDINAL HEALTH |
| 34 | Injektomati - proizvođača B. Braun Medical S.R.L. |
| 35 | Pumpa za enteralnu ishranu |
| 36 | Sterilizator |
| 37 | Grejači krvi - proizvođač MEDIZING ELEKTR. |
| 38 | Grejači krvi - proizvođač NUOVA |
| 39 | Aparati za gasne analize, koagulometri i aparat za methemoglobin |
| 40 | Aparat za primenu hipotermije |
| 41 | Aparati za ECHO |
| 42 | Inhalatori - Prizma |
| 43 | Inhalatori |
| 44 | Inhalatori |
| 45 | Inhalatori |
| 46 | Inhalatori - proizvođač Pari GmbH |
| 47 | Aspiratori-proizvođač MEDICOP |
| 48 | Aspiratori-proizvođač Dräger Medical |
| 49 | Aspiratori-proizvođač Sutjeska |
| 50 | Aspiratori |
| 51 | Laminarna komora-proizvođač Biofir,USA |
| 52 | Laminarna komora-proizvođač FASTER, ITALIJA |
| 53 | Laminarna komora-proizvođač BIOMED, SVEDEN |
| 54 | Laminarna komora-proizvođač TERMOVENT |
| 55 | Aparat za radioskopiju-proizvođač PHILIPS |
| 56 | Aparat za CT- proizvođač GENERAL ELEKTRIC |
| 57 | RTG aparat - prizvođač SIEMENS |
| 58 | RTG aparat, mobilni - prizvođač SIEMENS |
| 59 | UZ aparati - prizvođača SIEMENS |
| 60 | Aparat za radiografiju- prizvođač SIEMENS |
| 61 | Injektor za CT - prizvođač GE Healthcare |
| 62 | Štampač- prizvođač KODAK |
| 63 | Komora za razvijanje filmova- prizvođač AGFA,Belgija |
| 64 | Inkubatori - prizvođač TERMO HERAEUS |
| 65 | Centrifuga - prizvođač DJB Labcare Ltd. |
| 66 | Holter - prizvođač ET MED DEVICES CARDIOLINE ITALIJA |
| 67 | Inhalator - proizvođač B. Braun Medical S.R.L. |
| 68 | Centrifuga - proizvođač Hettich Holding GmbH & Co. oHG |
| 69 | Mikroskopi - proizvođač OLYMPUS |
| 69.1 | Mikroskopi - proizvođač OLYMPUS |
| 70 | Suvi sterilizatori |
| 71 | Sterilizatori - proizvođač GETINGE |
| 72 | Kompresorski inhalator - proizvođač PIC Solution |
| 73 | Defibrilatori - proizvođač ZOLL MEDICAL |
| 74 | EEG aparati- proizvođač MEDIGALE |
| 75 | EEG aparati- proizvođač NIHON KOHDEN |
| 76 | Holter - prizvođač TRILIJUM SAD |
| 77 | TEST OPTEREĆENJA |
| 78 | Endoskopi - prizvođač FUJINON |
| 79 | Aparat za praćenje pehametrije |
| 80 | Endoskopi |
| 81 | Neprekidno napajanje |
| 82 | Aparat za hemofiltraciju |
| 83 | ACT aparat |
| 84 | APD aparat-proizvođač FRESSENIUS |
| 85 | Uroflorometar |
| 86 | Vaga |
| 87 | Vodeni termostat i vodeno kupatilo |
| 88 | Pumpa za torakalnu drenažu i bronhijalni aspirator |
| 89 | Aparat za mukoviscidozu |
| 90 | Aparat za detekciju |
| 91 | Endofibroskopski aparati-proizvođač „Karl Storz“, Nemačka |
| 92 |  |
| 93 | Spirometar |
| 94 | Spirometar - proizvođač SCHILLER |
| 95 | Kapnograf |
| 96 | Holter |
| 97 | Inhalator - proizvođač BRAUN |
| 98 | Aparat za sterilizaciju |
| 99 | Defibrilator - proizvođač Schiller |
| 100 | EKG aparat - proizvođač Schiller |
| 101 | Pacijent monitor |
| 102 | Sterilizatori - proizvođač Tutinauer |
| 103 | Mikroskop zidni- proizvođač CARL ZEISS |
| 104 | Timpanometar |
| 105 | Fibroskop i endoskopski stub - proizvođač CARL STORC |
| 106 | Aparat za anesteziju - proizvođač General Electric |
| 107 | Aparat za anesteziju |
| 108 | Aparat za anesteziju |
| 109 | Infuziona pumpa i Injektomat - proizvođač Fresenius Cabi |
| 110 | Pacijent monitor |
| 111 | BIS VISTA |
| 112 | Grejna površina |
| 113 | Grejna površina |
| 114 | Grejač tečnosti |
| 115 | Transportni UZ - proizvođača General Electric |
| 116 | Kauter |
| 117 | Kauter |
| 118 | Aspirator |
| 119 | Aspirator - proizvođača AESCULAP |
| 120 | Analizator (biohemijski, imunohemijski) - proizvođač Bechman Coulter |
| 121 | Analizator (biohemijski, imunohemijski, gasni) - proizvođač Siemens |
| 122 | Analizator (biohemijski) - proizvođač Hitachi-Roche |
| 123 | Analizator - proizvođač Perkin-Elmer |
| 124 | Imuno analizator - proizvođač Mitsubishi |
| 125 | Aparat za određivanje hlorida u znoju - proizvođač Gonotech GMBH |
| 126 | Centrifuga - proizvođač Eppendorf |
| 127 | Spektrofotometar - proizvođač Jenway |
| 128 | Aparat za dejonizaciju vode - proizvođač Aplio 200 |
| 129 | Termostat - proizvođač DHP |
| 130 | Magnetna mešalica sa grejačem - proizvođač Velp Scientifica |
| 131 | Termomikser i Termalni sajkler - proizvođača Eppendorf |
| 132 |  |
| 133 | Mikrocentrifuga sa vorteksom i rotorom - proizvođača Biosan |
| 134 | Elektroforeza sa pratećom opremom - proizvođač Nippon, Vilber Lourmat i Gibco |
| 135 | Laboratorijska oprema - proizvođača Biosan |
| 136 | Vorteks mešalica |
| 137 | Inkubator - proizvođača Binder |
| 138 | UV Laminarna komora - proizvođača Biotechne |
| 139 | Vertikalni laminar - proizvođača Biobase |
| 140 | Spektrofotometar - proizvođača Perkin Elmer |
| 141 | Centrifuga - proizvođača Hermle |
| 142 | Kamera za elektroforezu - proizvođača Lonza |
| 143 | Sušilica za slajdove - proizvođača Labnet |
| 144 | Mikroinkubator i rotaciona komora za tehniku mikronizova - proizvođača SciGene i Innopsys |
| 145 | Suvo kupatilo - proizvođača Labnet |
| 146 | Magnetna mešalica - proizvođača Labcomp |
| 147 | Komora za rad sa otrovnim materijama - proizvođača Jeioi tech |
| 148 | Aparat za elektroterapiju - proizvođač ORT |
| 149 | Aparat za elektroterapiju i aparat za magnetoterapiju |
| 150 | Aparat za elektroterapiju, aparat za laseroterapiju i aparat za vakumsku masažu |
| 151 | Aparat za elektroterapiju - proizvođač Jena |
| 152 | Aparat za parafino terapiju |
| 153 | Vaga - etaloniranje |
| 154 | Termalni sajkler - proizvođača Applied Bioscience i Eppendorf |
| 155 | pH metar - proizvođač Hanna Instruments i Crison |
| 156 | Automatski pipetori - proizvođač Eppendorf |
| 157 | Termometri - etaloniranje |

(3)vrsta okvirnog sporazuma (između jednog ili više naručilaca i jednog ili više

ponuđača), trajanje okvirnog sporazua, način dodele ugovora u slučaju da se okvirni

sporazum zaključuje sa više ponuđača, naziv, adresa i internet strana naruĉilaca koji

mogu da koriste okvirni sporazum za dodelu ugovora, kada okvirni sporazum

zaključuje telo za centralizovane nabavke, ako se otvoreni postupak sprovodi radi

zaključenja okvirnog sporazuma:

Otvoreni postupak se ne sprovodi radi zaključenja okvirnog sporazuma.

3) VRSTA , TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE),KVALITET , KOLIČINA I OPIS DOBARA, RADOVA ILI USLUGA, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐIVANJA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENJA, MESTO IZVRŠENJA ILI ISPORUKE DOBARA,EVENTUALNE DODATNE USLUGE I SL.

3)1)vrsta tehničke karakteristike (specifikacije):

Specifikacija predmeta nabavke

| PARTIJA br. 1 - Inkubatori - proizvođača Dräger Medical |
| --- |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | TRANSPORTNI INKUBATOR | GTI 500 | DRAGER | 2011. | GG01509 | 1172559 |
| 2 | INKUBATOR | C 2000 | DRAGER | 2009. | TE 21081 |  |
| 3 | INKUBATOR | C 2000 | DRAGER | 2009. | TE 21082 | 0117230. |
| 4 | INKUBATOR | C 2000 | DRAGER | 2011. | AG 24951 | 01172564. |
| 5 | INKUBATOR | C 2000 | DRAGER | 2011. | AG 24949 | 01172565. |
| 6 | INKUBATOR | C 2000 | DRAGER | 2011. | AG 24952 | 01172566. |
| 7 | INKUBATOR | C 2000 | DRAGER | 2011. | AG 24948 | 01172567. |
| 8 | INKUBATOR | C 2000 | DRAGER | 2011. | AG 24950 | 01172568. |
| 9 | INKUBATOR | C 2000 | DRAGER | 2011. | AG 25424 | 01172571. |
| 10 | INKUBATOR | C 2000 | DRAGER | 2012. | AG 26326 | 01172575. |
| 11 | INKUBATOR | C 2000 | DRAGER | 2012. | BB 26651 | 01172578. |
| 12 | INKUBATOR | CALEO | DRAGER | 2002. | ARRM 0216 | 012492. |
| 13 | INKUBATOR | CALEO | DRAGER | 2011. | ASCK 0117 | 01172569. |
| 14 | INKUBATOR | CALEO | DRAGER | 2011. | ASCK 0119 | 01172570. |
| 15 | TRANSPORTNI INKUBATOR |  | DRAGER | 1991. | 3455 | 1173420 |
| PARTIJA br. 2 - Grejni sto - proizvođača FISHER&PAYKEL, Novi Zeland |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | GREJNI STO |  | FISHER&PAYKEL | 2008. | 080122000130. | 117121 |
| 2 | GREJNI STO |  | FISHER&PAYKEL | 2012. | 120507000576. | 117221 |
| 3 | GREJNI STO |  | FISHER&PAYKEL | 2012. | 080118000095. | 1172573 |
| PARTIJA br. 3 - Lampe za fototerapiju - proizvođača Natus Medical Incorporated, USA |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | LAMPA ZA FOTOTERAPIJU | NEOBLUE | NATUS MEDICAL | 2009. | 19766 | 01125100. |
| 2 | LAMPA ZA FOTOTERAPIJU | NEOBLUE | NATUS MEDICAL | 2009. | 19768 | 01125100. |
| 3 | LAMPA ZA FOTOTERAPIJU | NEOBLUE | NATUS MEDICAL | 2009. | 19769 | 01125100. |
| 4 | LAMPA ZA FOTOTERAPIJU | NEOBLUE | NATUS MEDICAL | 2009. | 19767 | 01125100. |
| 5 | LAMPA ZA FOTOTERAPIJU | NEOBLUE | NATUS MEDICAL | 2009. | 19765 | 01125100. |
| 6 | FOTO LAMPA | NEOBLUE | MEDROVA | 2009. | E 783342 | 117232 |
| PARTIJA br. 4 - Inkubatori i grejni sto - proizvođača GINEVRIsrl, Rim,Italija |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | TRANSPORTNI INKUBATOR | BABY SUTLLE | GINEVRI | 2006. |  | 1232126 |
| 2 | INKUBATOR | POLY CARE 3 | GINEVRI | 2004. | 221/04 | 123030 |
| 3 | INKUBATOR | POLY CARE 3 | GINEVRI | 2005. | 036/05 | 117215 |
| 4 | INKUBATOR | POLY CARE 3 | GINEVRI | 2005. | 035/05 | 117215 |
| 5 | INKUBATOR | POLY CARE 3 | GINEVRI | 2005. | 033/05 | 117215 |
| 6 | INKUBATOR | POLY CARE 3 | GINEVRI | 2008. | 079/08 | 123032 |
| 7 | INKUBATOR | POLY CARE 3 | GINEVRI | 2008. | 080/08 | 123032 |
| 8 | INKUBATOR | POLY CARE 3 | GINEVRI | 2008. | 081/08 | 123032 |
| 9 | INKUBATOR | POLY CARE 3 | GINEVRI | 2004. | 217/04 | 123031 |
| 10 | INKUBATOR | POLY CARE 3 | GINEVRI | 2005. | 030/05 | 117215 |
| 11 | GREJNI STO | IW 909 | GINEVRI | 2003. | 074/03 |  |
| 12 | INKUBATOR | POLY CARE 3 | GINEVRI | 2005. | 031. | 123913 |
| 13 | INKUBATOR | POLY CARE 3 | GINEVRI | 2005. | 032. | 123913 |
| PARTIJA br. 5 - Inkubatori i grejni stolovi |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | INKUBATOR | MI-97 | TS MEDICINA | 1998. | 102798 | 1179993 |
| 2 | INKUBATOR | MI-97 | TS MEDICINA | 1998. | 1600903 | 1179993 |
| 3 | INKUBATOR | TS MEDICINA |  |  |  |  |
| 4 | GREJNI STO | INFRA STO IS 100 | BEOMEDICINA | 1987. | 343.001.11.185 | 1173447 |
| 5 | GREJNI STO |  |  | 1987. |  | 1232037 |
| PARTIJA br. 6 - Respiratori - prizvođača SIEMENS |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | RESPIRATOR | SERVO i MAQVET | SIEMENS | 2004. | 108772 | 0117123. |
| 2 | RESPIRATOR | Servo 300 | SIEMENS |  |  |  |
| PARTIJA br. 7 - Aparati za CPAP - proizvođača FISHER&PAYKEL, Novi Zeland |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | APARAT ZA CPAP | BUBBLE n CPAP | FISHER&PAYKEL | 2007. | AHF 02679. | 0117020. |
| 2 | APARAT ZA CPAP | BUBBLE n CPAP | FISHER&PAYKEL | 2007. | AHF 02680. | 0117020. |
| 3 | APARAT ZA CPAP | BUBBLE n CPAP | FICHER&PAYKEL | 2007. | AHF 02681. | 0117020. |
| 4 | APARAT ZA CPAP | BUBBLE n CPAP | FISHER&PAYKEL | 2007. | AHF 02682 | 0117020. |
| PARTIJA br. 8 - Respiratori proizvođača e VENT MEDICAL, LTD, Irska |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | RESPIRATOR | e VENT | e VENT MEDICAL | 2009. | 2008W030316 | 0117233. |
| 2 | RESPIRATOR | e VENT | e VENT MEDICAL | 2011. | 2009W030488 | 01172556. |
| PARTIJA br. 9 - Aparati za reanimaciju - proizvođača FISHER&PAYKEL, Novi Zeland |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | APARAT ZA REANIMACIJU | NEOPUFF | FISHER&PAYKEL | 2007. | 070611001427. | 0117025. |
| PARTIJA br. 10 - Respiratori - proizvođača SLE limited, Engleska |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | RESPIRATOR | SLE 4000 | SLE | 2004. | 51318 | REVERS GAK |
| 2 | RESPIRATOR | SLE 4000 | SLE | 2004. | 51297 | REVERS GAK |
| 3 | RESPIRATOR | SLE 4000 | SLE | 2008. | 51322 | REVERS GAK |
| 4 | RESPIRATOR | SLE 4000 | SLE | 2008. | 51323 | REVERS GAK |
| 5 | RESPIRATOR | SLE 4000 | SLE | 2008. | 41961 | 0117035. |
| 6 | RESPIRATOR | SLE 5000 | SLE | 2008. | 52661 | 0117223. |
| PARTIJA br. 11 - Respiratori - proizvođača Dräger Medical |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | RESPIRATOR | BABYLOG 8000+ | DRAGER | 2005. | ARSA 0012 | 0117212. |
| 2 | RESPIRATOR | VN 500 | DRAGER | 2012. | ASDD 0095 | 01172574. |
| 3 | RESPIRATOR | EVITA | DRAGER | 2003. | ARBA 0108 |  |
| PARTIJA br. 12 - Respiratori - proizvođača Newport Medical Instruments, USA |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | RESPIRATOR | HT 50 | NEWPORT | 2007. | 7108342 | 117029 |
| 2 | RESPIRATOR | HT 50 | NEWPORT | 2007. | 7108341 | 117029 |
| PARTIJA br. 13 - Respiratori - proizvođača SENSOR MEDICS, Italia Srl |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | RESPIRATOR | HF 3100A | SENSOR MEDICS | 2002. | TMA 23407 | 0117113. |
| PARTIJA br. 14 - Transportni respirator |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | TRANSPORTNI RESIRATOR | SIRIO S 2/T |  | 2009. | ST 0793LM | 0117227. |
| PARTIJA br. 15 - EEG MONITOR - proizvođača OLYMPIC MEDICAL, USA |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | EEG MONITOR | OLYMPIC CFM 6000 | OLYMPIC MEDICAL | 2008. | 10466 | 0117038. |
| 2 | EEG MONITOR | OLYMPIC CFM 6000 | OLYMPIC MEDICAL | 2008. | 10511 | 0117038. |
| PARTIJA br. 16 - EKG aparati - proizvođača Innomed Medical |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | EKG APARAT | HEART SCREEN 80G | INNOMED | 2003. |  | 0117111. |
| 2 | EKG APARAT | HEART MIRROR 3D | INNOMED | 2000. | 143-414 | 01179998. |
| 3 | APARAT ZA EKG | HEART MIRROR 1 | INNOMED | 2005. | 4002521 | 123912 |
| 4 | EKG APARAT | HEART SCREEN 80 GL | INNOMED | 2012. | 12232100U | 50055 |
| 5 | EKG APARAT | HEART SCREEN | INOMED | 2008. | 07132370. | 530316 |
| 6 | EKG APARAT | HEART MIROR | INNOMED |  | 143-237 | 1141000 |
| PARTIJA br. 17 - Monitori - proizvođača GE HEALTHCARE |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | MONITOR | DASH 3000 | GE HEALTHCARE | 2005. | 05124934GA | 0117209. |
| 2 | MONITOR | DASH 3000 | GE HEALTHCARE | 2008. | 008128031GA | 0117032. |
| 3 | MONITOR | DASH 3000 | GE HEALTHCARE | 2008. | 008294385GA | 0117039. |
| 4 | MONITOR | DASH 3000 | GE HEALTHCARE | 2009. | 009119434GA | 0117228. |
| 5 | MONITOR | DASH 3000 | GE HEALTHCARE | 2009. | 009119440GA | 0117228. |
| 6 | MONITOR | DASH 4000 | GE HEALTHCARE | 2011. | 010481172GA | 0117252. |
| 7 | MONITOR | DASH 4000 | GE HEALTHCARE | 2009. | SD009172317 | 1510072 |
| 8 | MONITOR | Dash 3000 (4 kom) | GE HEALTHCARE |  |  |  |
| PARTIJA br. 18 - Monitori - prizvođača SIEMENS |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | MONITOR | SIEMENS SC 6002XL | SIEMENS | 2002. | 5510964576 | 11799 |
| 2 | MONITOR | SIEMENS SC 6002XL | SIEMENS | 2002. | 5510965673 | 11799 |
| 3 | MONITOR | SIRECUS | SIEMENS | 1998. |  | 01173452. |
| 4 | MONITOR | SIRECUS | SIEMENS | 2002. |  |  |
| 5 | MONITOR | SIRECUST | SIEMENS |  | 34879 | 0101999. |
| PARTIJA br. 19 - Monitori - proizvođača Innomed Medical |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | MONITOR | INOCARE | INNOMED MEDICAL | 2003. | J22-141 | 0117106. |
| 2 | MONITOR | INNO CARE T12 | INNOMED MEDICAL | 2012. | 12220003 | 01050027. |
| 3 | MONITOR | INNOCARE T12 | INNOMED | 2011. | 12220005 | 1190014 |
| 4 | MONITOR | INNO CARE | INNOMED | 2012. | 12220002 | 1280077 |
| 5 | MONITOR | INNOCARET | INNOMED | 2012. | 12220004 | 126147 |
| 6 | MONITOR | INNO CARE | INNOMED | 2004. | 2020033 | 1225102 |
| PARTIJA br. 20 - Pulsni oksimetri - proizvođača Masimo International SARL |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | PULSNI OKSIMETAR | RAD 57 | MASSIMO | 2012. | 744437. | 0153162. |
| 2 | PULSNI OKSIMETAR |  | MASIMO CORPORATION | 2012. | 744655 | 53075 |
| 3 | PULSNI OKSIMETAR |  | MASIMO CORPORATION | 2012. | 744655 | 53075 |
| 4 | PULSNI OKSIMETAR | MASIMO | MASIMO | 2012. | 744550 | 53015 |
| 5 | PULSNI OKSIMETAR |  |  | 2013. | 114326100178. | 1660058 |
| 6 | PULSNI OKSIMETAR | RAD 57 | MASIMO | 2012. | 744377 | 500512 |
| 7 | PULSNI OKSIMETAR | RAD 57 | MASIMO | 2012. | 744608 | 50054 |
| 8 | PULSNI OKSIMETAR | MASIMO |  | 2012. | 702503028 | 123035 |
| 9 | PULSNI OKSIMETAR | RAD 57 | MASIMO | 2013. |  | 151100 |
| 10 | PULSNI OKSIMETAR | RAD 57 | MASIMO | 2009. | 744501 | 003874. |
| 11 | PULSNI OKSIMETAR | RAD 57 | MASIMO |  | 744549 | 01050029. |
| 12 | PULSNI OKSIMETAR | RAD 57 | MASIMO | 2011. | 744670 | 123028 |
| 13 | PULSNI OKSIMETAR | RAD 57 | MASIMO | 2012. | 744661 | 123035 |
| 14 | PULSNI OKSIMETAR | MD 300 |  | 2007. |  | 123946 |
| 15 | PULSNI OKSIMETAR | RADICAL 7 |  | 2014. | 100003551 | 123051 |
| 16 | PULSNI OKSIMETAR | RADICAL 7 |  | 2014. | 1000035500 | 123052 |
| 17 | PULSNI OKSIMETAR | MD 300 |  |  |  | ID 01012 |
| 18 | PULSNI OKSIMETAR | RAD 57 | MASIMO | 2012. | 744230 | 1280079 |
| 19 | PULSNI OKSIMETAR | RAD 57 | MASIMO | 2012. | 744415 | 1280079 |
| 20 | PULSNI OKSIMETAR | RAD 57 | MASSIMO | 2012. | 744402 | 126148 |
| 21 | PULSNI OKSIMETAR | RED 57 | MASIMO | 2012. | 744541 | 1190015 |
| 22 | PULSNI OKSIMETAR | RAD 57 | MASIMO | 2012. | 744541 | 12024 |
| 23 | PULSNI OKSIMETAR SA POSTOLJEM | RADICAL 7 | MASIMO | 2014 | 1000040153; 217286 | 320711 |
| PARTIJA br. 21 - Pulsni oksimetri - proizvođača NONIN MEDICAL,USA |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | PULSNI OKSIMETAR | NONIN 9600 | NONIN | 2013. | 501626322 | 123046 |
| 2 | PULSNI OKSIMETAR | NONIN AVANT 9600 | NONIN MEDICAL | 2008. | 500266340 | 0117033. |
| 3 | PULSNI OKSIMETAR | NONIN AVANT 9600 | NONIN MEDICAL | 2008. | 500266344 | 0117033. |
| 4 | PULSNI OKSIMETAR | NONIN AVANT 9600 | NONIN MEDICAL | 2008. | 500300864 | 0117036. |
| 5 | PULSNI OKSIMETAR | NONIN AVANT 9600 | NONIN MEDICAL | 2008. | 729605 | 0117036. |
| 6 | Pulsni oximetar Nonin | Nonin | Nonin |  |  |  |
| PARTIJA br. 22 - Pulsni oksimetri - proizvođača Dräger Medical |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | PULSNI OKSIMETAR |  | DRAGER | 2009. | 702503028 |  |
| PARTIJA br. 23 - Pulsni oksimetri - proizvođača ENVITEC WISMAR GmbH |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | PULSNI OXIMETAR | OXIPEN |  | 2011. | 107591 | 0101130. |
| 2 | PULSNI OKSIMETAR | OXIPEN |  | 2014. | 108013. | 1517 |
| 3 | PULSNI OKSIMETAR | OXIPEN | ENVITEC WISMAR GmbH | 2008. | PBL00894 | 1280043 |
| 4 | PULSNI OKSIMETAR | ENVITEC | ENVITEC | 2008. | 045-00-36. | 01531001. |
| 5 | PULSNI OKSIMETAR | OXIPEN | ENVITEC WISMAR | 2010. | 107163 | 1190008 |
| PARTIJA br. 24 - Pulsni oksimetar |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | PULSNI OKSIMETAR | GIMA |  |  |  | 151093 |
| PARTIJA br. 25 - Monitor |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | MONITOR | PROPAQ | PROTOCOL SYSTEM | 2006. | 21002 | 123932 |
| PARTIJA br. 26 - Pulsni oksimetri - proizvođača BENNET INC IRELAND |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | PULSNI OKSIMETAR | NELLCOR PURITAN | BENNET INC IRELAND | 2002. | G0281536301280009 | 1280009 |
| PARTIJA br. 27- Pulsni oksimetri - OXI-PULSE |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | PULSNI OKSIMETAR |  | OXI-PULSE | 2001. | 1470351963. | 14991 |
| 2 | PULSNI OKSIMETAR | FINQERTRIP |  | 2013. | 8404041330 | 12614 |
| 3 | PULSNI OKSIMETAR | FINQERTRIP |  | 2013. | 8401012856 | 13597 |
| PARTIJA br. 28 - Aparat za inhalatornu primenu azota - proizvođač SLE limited, Engleska |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | APARAT ZA INHALATORNU PRIMENU AZOTA | INOSIS SLE 3600 | SLE | 2013. | 671/12 | 01172583. |
| PARTIJA br. 29 - Mikroskop - proizvođača Zeiss |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Mikroskop NC 4 | ZEISS |  |  |  |  |
| 2 | MIKROSKOP AXIOSTAR PLUS | ZEISS |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 30 - Infuzione pumpe |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | INFUZIONA PUMPA | CARE FUSION |  |  | 250424848 | REVERS |
| 2 | INFUZIONA PUMPA | CARE FUSION |  |  | 250424849 | REVERS |
| 3 | Infuziona pumpa Alaris (2 kom) | Asena |  |  |  |  |
| 4 | Injektomat Alaris Medica | Alaris |  |  |  |  |
| 5 | Infuziona Volum pumpa | Ivac |  |  |  |  |
| 6 | Infuziona pumpa | Cardinal Healt |  |  |  |  |
| 7 | GW Alaris (3 kom.) | Carefusion SWITZERLAND |  |  |  |  |
| 8 | Infuziona pumpa | Pilot |  |  |  |  |
| 9 | Ivac (2 kom.) | Asena |  |  |  |  |
| 10 | Injektomat | Ivac |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 31 - Infuzione pumpe - proizvođača Arcomed ag |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | INFUZIONA PUMPA | VOLUMED VP 7000 | ARCOMED | 2011. | 3306811 | 0151085. |
| 2 | INFUZIONA PUMPA | VOLUMED VP 7000 | ARCOMED | 2010. | 1104811 | 0151084. |
| 3 | INFUZIONA PUMPA | VOLUMED VP 5005 | ARCOMED | 2006. | 2644509 | 0151023. |
| 4 | INFUZIONA PUMPA | VOLUMED VP 7000 | ARCOMED |  | 1114811. | 151121 |
| 5 | INFUZIONA PUMPA | VOLUMED VP 7000 | ARCOMED |  | 1110811. | 51021 |
| 6 | INFUZIONA PUMPA | VOLUMED VP 7000 | ARCOMED |  | 1096811. | 151104 |
| 7 | INFUZIONA PUMPA | VOLUMED 5005 | ARCOMED | 2007. | 2264601 | 0151065. |
| 8 | INFUZIONA PUMPA | VOLUMED 5005 | ARCOMED | 2006. | 2088706 | 0151039. |
| 9 | INJEKTOMAT | VOLUMED sp 6000 | ARCOMED | 2012. | 60581201. | 151107 |
| 10 | INJEKTOMAT | SYRAMED sp 6000 | ARCOMED | 2011. | 63481005. | 0153158. |
| 11 | INFUZIONA PUMPA | VP 7000 | ARCOMED | 2012. | 1108811 | 1280081 |
| 12 | INFUZIONA PUMPA | VP 7000 | ARCOMED | 2012. | 1111811 | 1250025 |
| 13 | INFUZIONA PUMPA | SP 6000 | ARCOMED | 2012. | 60601201 | 1280088 |
| 14 | INFUZIONA PUMPA | VOLUMED VP 7000 | ARCOMED | 2012. | 1099811 | 126149 |
| 15 | INJEKTOMAT | SYRAMED sp6000 | ARCOMED MED. SISTEMS | 2006. | 0313303. | 0117005. |
| 16 | INJEKTOMAT | SYRAMED sp6000 | ARCOMED MED. SISTEMS | 2008. | 0312303. | 0117222. |
| 17 | INJEKTOMAT | SYRAMED sp6000 | ARCOMED MED. SISTEMS | 2008. | 0847807. | 0117222. |
| 18 | INJEKTOMAT | SYRAMED sp6000 | ARCOMED MED. SISTEMS | 2008. | 0850807. | 0117222. |
| 19 | INJEKTOMAT | SYRAMED sp6000 | ARCOMED MED. SISTEMS | 2008. | 0849807. | 0117222. |
| 20 | INJEKTOMAT | SYRAMED sp6000 | ARCOMED MED. SISTEMS | 2004. | 0133602. | 0117130. |
| 21 | INJEKTOMAT | SYRAMED sp6000 | ARCOMED MED. SISTEMS | 2008. | 0848807. | 0117222. |
| 22 | INJEKTOMAT | SYRAMED sp6000 | ARCOMED MED. SISTEMS | 2008. | 0843807. | 0117222. |
| 23 | INJEKTOMAT | SYRAMED sp6000 | ARCOMED MED. SISTEMS |  | 0845807. | RASHOD. |
| 24 | INJEKTOMAT | SYRAMED sp6000 | ARCOMED MED. SISTEMS | 2011. | 63491005. | 01172562. |
| 25 | INJEKTOMAT | SYRAMED sp6000 | ARCOMED MED. SISTEMS | 2012. | 68151107. | 01172563. |
| 26 | INJEKTOMAT | ARCOMEDag | ARCOMED | 2012. | 60621201 | 126153 |
| 27 | INFUZIONA PUMPA | VP 7000 | ARCOMED MED. SISTEMS | 2011. | 1107811 | 0117250. |
| 28 | INFUZIONA PUMPA | VP 5005 | ARCOMED MED. SISTEMS | 2004. | 2470402 | 0117129. |
| 29 | INFUZIONA PUMPA | VOLUMED | ARCOMED | 2012. | 1106811 | 01050035. |
| PARTIJA br. 32 - Injektomati - proizvođača SMITH MEDICAL |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | INJEKTOMAT | GRESBY | SMITH MEDICAL | 2006. | 100420 | 117014 |
| 2 | INJEKTOMAT | GRESBY | SMITH MEDICAL | 2006. | 100418 | 117014 |
| PARTIJA br. 33 - Injektomati - proizvođača CARDINAL HEALTH |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | INJEKTOMAT | ALARIS PLUS | CARDINAL HEALTH |  | 800287140 | 117242 |
| 2 | INJEKTOMAT | ALARIS CC | CARDINAL HEALTH | 2011. | 800353003 | 01172561. |
| 3 | INJEKTOMAT | ALARIS CC | CARDINAL HEALTH | 2011. | 800332241 | 0117254. |
| 4 | INJEKTOMAT | ALARIS 6H | CARDINAL HEALTH |  | 135011666 |  |
| PARTIJA br. 34 - Injektomati - proizvođača B. Braun Medical S.R.L. |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | INJEKTOMAT | BRAUN | BRAUN | 2002. | 67123 | 011797. |
| 2 | INJEKTOMAT | PERFUSOR SECURA FT | PBRAUN | 2005. | 8717217/08 |  |
| 3 | INJEKTOMAT | PERFUSOR COMPACT | BRAUN |  | 20933 | 0101991. |
| 4 | INJEKTOMAT | PERFUSOR COMPACT | BRAUN |  | 20912 | 0149112. |
| 5 | INJEKTOMAT | PERFUSOR COMPAKT S | BRAUN | 2002. | 63876 | 1280011 |
| 6 | INFUSOMAT | FMS ENGLIS 230 | BRAUN | 2002. |  | 19995 |
| 7 | INJEKTOMAT | Infusomat FM - 3 kom |  |  |  |  |
| 8 | INJEKTOMAT | Injektomat FT | BRAUN |  |  |  |
| 9 | INJEKTOMAT | Injektomat | BRAUN |  |  |  |
| PARTIJA br. 35 - Pumpa za enteralnu ishranu |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | PUMPA ZA ENTERALNU ISHRANU | FLOCARE 800 | NUTRICIA MEDICAL | 2009. | 60700027 | 1173459 |
| PARTIJA br. 36 - Sterilizator |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | STERILIZATOR | ED 53 VTB BIND |  | 2003. |  | 502010 |
| PARTIJA br. 37 - Grejači krvi - proizvođač MEDIZING ELEKTR. |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | GREJAČ KRVI | BIEGLER | MEDIZING ELEKTR. | 2003. | 001614. | 0151006. |
| 2 | GREJAČ KRVI | BIEGLER | MEDIZING ELEKTR. | 2006. | 001646. | 0151041. |
| PARTIJA br. 38 - Grejači krvi - proizvođač NUOVA |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | GREJAČ KRVI | NUOVA | NUOVA | 2012. | 1004254 | 151115 |
| 2 | GREJAČ KRVI | NUDVA | NUDVA | 2012. | 100142255 | 151114 |
| PARTIJA br. 39 - Aparati za gasne analize, koagulometri i aparat za methemoglobin |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | APARAT ZA GASNE ANALIZE | GEM PREMIER | INSTRUMENTATION LABORATORY | 2006. | 18448 | 0117008. |
| 2 | APARAT ZA GASNE ANALIZE | GEM PREMIER 3000 IL | INSTRUMENTATION LABORATORY |  |  |  |
| 3 | KOAGULOMETAR | ACL 9000 IL | INSTRUMENTATION LABORATORY |  |  |  |
| 4 | KOAGULOMETAR | ELITE PRO IL | INSTRUMENTATION LABORATORY |  |  |  |
| 5 | APARAT ZA METHEMOGLOBIN | GEM OPL | INSTRUMENTATION LABORATORY |  | G7895 |  |
| PARTIJA br. 40 - Aparat za primenu hipotermije |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | APARAT ZA PRIMENU HIPOTERMIJE | CRITI COLL-CARE |  | 2013. |  | 1172581 |
| PARTIJA br. 41 - Aparati za ECHO |  |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | APARAT ZA ECHO | HC 1716 | TOSHIBA |  | 4622147 | 01172581. |
| 2 | ECHO | TOSHIBA APLIOARTIDA | TOSHIBA | 2012. |  | 53013 |
| PARTIJA br. 42 - Inhalatori - Prizma |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Inhalator CX3 | OMRON |  |  |  |  |
| 2 | INHALATOR | OMRON | OMRON JAPAN | 2011. | 20100801788UF | 1280087 |
| 3 | INHALATOR | CX 3 | OMRON | 2003. | 235466 | 12593 |
| 4 | INHALATOR | CX 3 | OMRON | 2012. | 234993 |  |
| 5 | INHALATOR | OMRON | PRIZMA | 2013. | 2013004070 |  |
| 6 | INHALATOR | OMRON | OMRON JAPAN | 2012. | 20110703046UF | 1280087 |
| 7 | INHALATOR | OMRON | OMRON JAPAN | 2012. | 20110703048UF | 1280087 |
| 8 | INHALATOR | C28P | OMRON | 2013 | 20130406916UF | 32043 |
| PARTIJA br. 43 - Inhalatori |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | INHALATOR | FAMILY |  | 2008. | TIP-LOT 061678 | 0101113. |
| 2 | INHALATOR | FAMYLI SILVER |  |  | 204067 |  |
| PARTIJA br. 44 - Inhalatori |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | INHALATOR | DEVILBISS |  | 2013. | 1025855. | 126012 |
| 2 | INHALATOR | DEVILBISS |  | 2013. | 1026080. | 126013 |
| PARTIJA br. 45 - Inhalatori |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | INHALATOR | HOSPYNEB |  | 2010. | 148822 | 004239. |
| 2 | INHALATOR | HAPPYNEB |  | 2006. | 28135 | 0153130. |
| PARTIJA br. 46 - Inhalatori - proizvođač Pari GmbH |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | INHALATOR | PARI BOY | PARI GMBH | 2012. | HBW1IA006 | 50059 |
| 2 | INHALATOR | PARI BOY | PARI GMBH | 2012. | ZW12C21881 | 50057 |
| 3 | INHALATOR | PARI BOY | PARI GmbH | 2004. |  | 149997 |
| 4 | INHALATOR |  |  |  |  |  |
| 5 | INHALATOR | PARI BOY | PARI GMBH |  | YAX5BA0173 |  |
| 6 | INHALATOR | PARI BOY | PARI GMBH | 2012. |  | 123033 |
| 7 | INHALATOR | PARI |  |  | BZV1A0009 |  |
| 8 | INHALATOR | PARI BOY SX | PARI GmbH |  | 2W12C21854 | 01050028. |
| 9 | INHALATOR | PARI BOY | PARI GMBH GERMANI | 2003. | EE070L30 | 1280022 |
| 10 | INHALATOR | PARI BOY | PARI GMBH GERMANI | 2008. | HBW1IA0004 | 1280024 |
| 11 | INHALATOR | PARIBOY |  | 2010. | ZW08108412 | 170014 |
| 12 | INHALATOR | PARI TURBO BOY | PARI GMBH GERMANI | 2007. | FBW2FB0101 | 1281580 |
| 13 | INHALATOR | PARI BOY | PARI GMBH GERMANI | 2008. | 1W07G00175 | 1280024 |
| 14 | INHALATOR | PARI BOY | PARI GMBH GERMANI | 2008. | 1W07G00195 | 1280024 |
| 15 | INHALATOR | PARI BOY | PARI GMBH GERMANI | 2012. | 1W07K09307 | 1280078 |
| 16 | INHALATOR | PARI INTER | PARI GMBH GERMANI | 2003. |  | 1280023 |
| 17 | INHALATOR | PARI MASTER | PARI GMBH GERMANI | 2009. | 1Z09A00095 | 1280064 |
| 18 | INHALATOR | PARI MASTER | PARI GMBH GERMANI | 2009. | 1Z08L00006 | 1280064 |
| 19 | INHALATOR | PARI MASTER | PARI GMBH GERMANI | 2009. | 1Z09A0089 | 1280064 |
| 20 | INHALATOR | PARI MASTER | PARI GMBH GERMANI | 2012. | 1Z09E0087 | 1280091 |
| 21 | INHALATOR | PARI MASTER | PARI GmbH | 2008. | 1Z07J00160 | 0101110. |
| 22 | INHALATOR | PARI MASTER | PARI GmbH | 2013. | 1Z11K00135 | 01050036. |
| 23 | INHALATOR | PARIBOY |  | 2008. | 003412. | 1510017 |
| 24 | INHALATOR | PARIBOY |  | 2008. | 003678. | 1510071 |
| 25 | INHALATOR | PARIMASTER |  | 2002. | 001610. | 1510002 |
| 26 | INHALATOR | PARIBOY |  | 2003. | 001613. | 1510005 |
| 27 | INHALATOR | SPEEDYMED |  | 2014. | 30751/204 | 151123 |
| 28 | INHALATOR | SPEEDYMED |  | 2014. | 30751/204 | 151123 |
| 29 | INHALATOR | AEROCARE |  |  | 80100203. | 151132 |
| 30 | INHALATOR | PARI BOY |  | 2009. | 2W08L10611 | 003766. |
| PARTIJA br. 47 - Aspiratori-proizvođač MEDICOP |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | ASPIRATOR |  | MEDICOP | 2004. |  | 116580 |
| 2 | ASPIRATOR |  | MEDICOP | 2004. |  | 149103 |
| 3 | ASPIRATOR | MEDICOP | MEDICOP | 2007. |  | 123945 |
| 4 | ASPIRATOR | ŠINSKI | MEDICOP | 2004. | 170013 | 0153011. |
| 5 | ASPIRATOR | ŠINSKI | MEDICOP | 2004. | 170013 | 0153013. |
| PARTIJA br. 48 - Aspiratori-proizvođač Dräger Medical |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | ASPIRATOR |  | DRAGER | 2012. |  | 1660055 |
| 2 | ASPIRATOR | DRAGER | DRAGER | 2012. |  | 123037 |
| 3 | ASPIRATOR |  | DRAGER | 2012. | REF MP 00530-04 | 01050032. |
| 4 | ASPIRATOR | CENTRALNI | DRAGER | 2012. | MP0555 | 151105 |
| 5 | ASPIRATOR | ASPED PROFESI | DRAGER | 2004. | 001623. | 151015 |
| 6 | ASPIRATOR |  | DRAGER | 2012. | 2M85594 | 1190016 |
| 7 | ASPIRATOR | ASPED PROFESI | DRAGER | 2004. | 001624. | 151016 |
| 8 | ASPIRATOR |  | DRAGER | 2001. | 2M85594 | 157991 |
| 9 | ASPIRATOR |  | DRAGER | 2012. | MD00536-02 | 50518 |
| 10 | ASPIRATOR |  | DRAGER |  | MP00555 | 530710 |
| 11 | ASPIRATOR |  | DRAGER | 2012. | 13419 | 530310 |
| 12 | ASPIRATOR |  | DRAGER |  | MP00555 | 530710 |
| 13 | ASPIRATOR | ŠINSKI | DRAGER | 2012. | MP00545-03 | 126150 |
| 14 | ASPIRATOR |  | DRAGER | 2013. |  | 1570013 |
| 15 | ASPIRATOR |  | DRAGER | 2012. |  | 125026 |
| PARTIJA br. 49 - Aspiratori-proizvođač Sutjeska |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | ASPIRATOR | SUTJESKA |  | 1987. |  | 1261290 |
| 2 | BRONHIJALNI ASPIRATOR | VENTUS 2002 | SUTJESKA | 1987. | 8612310 | 1281553 |
| 3 | ASPIRATOR |  | SUTJESKA |  |  | 01051810. |
| 4 | ASPIRATOR |  | SUTJESKA |  |  | 01051810. |
| PARTIJA br. 50 - Aspiratori |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | ASPIRATOR | ASPEED |  | 2003. | 111365 | 123902 |
| 2 | ASPIRATOR | ASPEED |  | 2007. | 109527 | 123945 |
| 3 | BRONHIJALNI ASPIRATOR | ASPIREX |  | 2007. |  | 1280044 |
| 4 | ASPIRATOR | SPENSER | SPENSER ITALIJA | 2013. | OP1-13-8813-001 | IB00000244 |
| 5 | ASPIRATOR | ASPED |  | 2010. | 0148822/ | 004264. |
| 6 | ASPIRATOR | ASPEED | INLET | 2011. | 0151415. |  |
| 7 | ASPIRATOR | ASPEED | INLET | 2011. | 131353 |  |
| PARTIJA br. 51 - Laminarna komora-proizvođač Biofir,USA |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | LAMINARNA KOMORA |  | BIOFIR | 2002. | 001612. | 01510004. |
| PARTIJA br. 52 - Laminarna komora-proizvođač FASTER, ITALIJA |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | LAMINARNA KOMORA | CYTOFAST TOP 212 | FASTER ITALIJA | 2014. | 536 | 151122 |
| PARTIJA br. 53 - Laminarna komora-proizvođač BIOMED, SVEDEN |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | LAMINARNA KOMORA | KEBO | BIOMED SVEDEN | 1988. |  | 01532429. |
| PARTIJA br. 54 - Laminarna komora-proizvođač TERMOVENT |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | LAMINARNA KOMORA | TERMOVENT | TERMOVENT | 1988. |  | 01532486. |
| PARTIJA br. 55 - Aparat za radioskopiju-proizvođač PHILIPS |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | APARAT ZA RADIOSKOPIJU | MULTIDIAGNOST ELEVA | PHILIPS | 2008. | 242780 | 013500001. |
| PARTIJA br. 56 - Aparat za CT - proizvođač GENERAL ELEKTRIC |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | APARAT ZA CT | BRIGHT SPEED | GENERAL ELEKTRIC | 2008. | 14562YC3 | 01350000. |
| PARTIJA br. 57 - RTG aparat - prizvođač SIEMENS |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | RTG APARAT pokretni (digitalni) | ARCADIS VARIC | SIEMENS | 2011. | 4939 | 0135110. |
| PARTIJA br. 58 - RTG aparat, mobilni - proizvođač SIEMENS |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | RTG APARAT pokretni | POLIMOBIL PLUS | SIEMENS | 2002. | 10896 | 01359991. |
| PARTIJA br. 59 - UZ aparati - prizvođača SIEMENS |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | UZ APARAT | ACUSON X 300 | SIEMENS | 2009. | 312463 | 0135102. |
| 2 | UZ APARAT | ACUSON S 2000 | SIEMENS | 2012. | 205954 | 0135112. |
| PARTIJA br. 60 - Aparat za radiografiju- prizvođač SIEMENS |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | APARAT ZA RADIOGRAFIJU | SUPERIX 1012MP | SIEMENS | 1987. | 80108557 | 01352826. |
| PARTIJA br. 61 - Injektor za CT - prizvođač GE Healthcare |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | INJEKTOR ZA CT | OPTY VENTAGE TYCO | HEALTHCARE | 2008. | CI0607B531 | 01350000. |
| PARTIJA br. 62 - Štampač- prizvođač KODAK |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | LASERSKI ŠTAMPAČ | DRY VIEW 8900 | KODAK | 2008. | 890008873 | 01350000. |
| PARTIJA br. 63 - Komora za razvijanje filmova- prizvođač AGFA,Belgija |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | KOMORA ZA RAZVIJANJE FILMOVA | E.O.S. CLASSIC | AGFA | 2007. | 5879 | 01350007. |
| PARTIJA br. 64 - Inkubatori - prizvođač TERMO HERAEUS |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | INKUBATOR | CO2 | TERMO HERAEUS | 2001. | 40164115 | 015392. |
| 2 | INKUBATOR | CO2 | TERMO HERAEUS | 2002. | 40187454 | 015394. |
| 3 | INKUBATOR | CO2 | TERMO HERAEUS | 2002. | 40187453 | 015395. |
| 4 | INKUBATOR | CO2 24i | TERMO HERAEUS | 2009. | 40955598 | 0153153. |
| PARTIJA br. 65 - Centrifuga - prizvođač DJB Labcare Ltd. |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | CENTRIFUGA | CR 4.22 JOUAN | JOUAN | 1991. | 2415 | 0153995. |
| PARTIJA br. 66 - Holter - prizvođač ET MED DEVICES CARDIOLINE ITALIJA |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | HOLTER | WALK 400H | ET MED DEVICES CARDIOLINE ITALIJA | 2009. | AITA0005 | 530417 |
| PARTIJA br. 67- Inhalator - proizvođač B. Braun Medical S.R.L. |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | INHALATOR | MPV TRUMA | BRAUN |  | 14065118 | 15792 |
| PARTIJA br. 68 - Centrifuga - proizvođač Hettich Holding GmbH & Co. oHG |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | CENTRIFUGA | HETTICH ROTINA | HETTICH | 2007. | 0001146-01-00 | 0153143. |
| 2 | CENTRIFUGA | ROTOFIX 32 A | HETTICH | 2012. |  |  |
| PARTIJA br. 69 - Mikroskopi - proizvođač OLYMPUS |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | MIKROSKOP | OLYMPUS CX-41 | OLYMPUS | 2003. | 13832 | 01539999. |
| 2 | MIKROSKOP |  | OLYMPUS | 2007. |  |  |
| 3 | MIKROSKOP (laboratorija) | MIKROSKOP CX 41 | OLYMPUS | 2011. |  |  |
| 4 | MIKROSKOP (laboratorija) | MIKROSKOP CX 31 (2 KOM) | OLYMPUS | 2012. |  |  |
| PARTIJA br. 69.1 Mikroskopi proizvođač OLYMPUS |  |  |  |  |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | MIKROSKOP | OLYMPUS INVERTNI | OLYMPUS | 1988. | 905535 | 01532502. |
| 2 | MIKROSKOP | OLYMPUS INVERTNI | OLYMPUS | 1988. | 907567 | 01532503. |
| 3 | MIKROSKOP | OLYMPUS FAZNO KONTRASNI | OLYMPUS | 1988. | 224750 | 01532425. |
| 4 | MIKROSKOP | OLYMPUS BH-2 | OLYMPUS | 1988. | 224753 | 01532442. |
| 5 | MIKROSKOP | OLYMPUS BH-2 | OLYMPUS | 1988. | 230676 | 01532440. |
| 6 | MIKROSKOP | OLYMPUS BH-2 | OLYMPUS | 1988. | 229681 | 01532441. |
| PARTIJA br. 70 - Suvi sterilizatori |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | SUVI STERILIZATOR |  | INSTRUMENTANA | 1988. |  | 01532519. |
| 2 | SUVI STERILIZATOR |  | SUTJESKA | 1987. |  | 01532521. |
| 3 | INSTRUMENTARIA -ZG (laboratorija) | STERILIZATOR ST-01/02 |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 71 - Sterilizatori - proizvođač GETINGE |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | STONI AUTOKLAV | EXPRESNI PARNI | GETINGE | 2012. | 1210'8308 | 50204 |
| 2 | Getinge K5+ | Serilizator | GETINGE |  |  |  |
| 3 | Sterilizator GENTINGE K5T | Serilizator | GETINGE |  |  |  |
| PARTIJA br. 72 - Kompresorski inhalator - proizvođač PIC Solution |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Kompresorski inhalator | MR. PINGUI 3060004 | PIC Solution | 2013 | 19860 | 32041 |
| PARTIJA br. 73 - Defibrilatori - proizvođač ZOLL MEDICAL |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | DEFIBRILATOR | R SERIES | ZOOL | 2012. | AF11LO20221 | 50058 |
| 2 | DEFIBRILATOR | ZOLL | ZOLL MEDICAL | 2012. | AF 12CO21580 | 01172579. |
| PARTIJA br. 74 - EEG aparati- proizvođač MEDIGALE |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | EEG APARAT, SA JEDNIM ČITAČEM |  | MEDIGALE | 2007. |  | 1139991 |
| 2 | EEG APARAT, SA JEDNIM ČITAČEM |  | MEDIGALE | 2007. |  | 1139991 |
| PARTIJA br. 75 - EEG aparati- proizvođač NIHON KOHDEN |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | EEG APARAT, TRANSPORTNI |  | NIHON KOHDEN | 2013. | 1556 | 1200K |
| 2 | EEG APARAT, TRANSPORTNI | TRANSPORTNI | NIHON KOHDEN | 2013. | 1556 | 1200K |
| PARTIJA br. 76 - Holter - prizvođač TRILIJUM SAD |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | HOLTER | DMS 300-4 | TRILIJUM SAD | 2005. |  | 530415 |
| PARTIJA br. 77 - APARAT ZA TEST OPTEREĆENJA |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | APARAT ZA TEST OPTEREĆENJA | ELECTRICAL TREADM. | DIAGNISTIC MED. SIST. SAD | 2005. | 3622 | 530319 |
| PARTIJA br. 78 - Endoskopi - prizvođač FUJINON |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | ENDOSKOP | VIDEO GASTROSKOP | FUJINON | 2010. |  | 1660018 |
| 2 | ENDOSKOP | VIDEO KOLONOSKOP | FUJINON | 2012. | 3C656A060 | 1660054 |
| 3 | ENDOSKOP | VIDEO GASTROSKOP | FUJINON | 2014. | 4G361A678 |  |
| PARTIJA br. 79 - Aparat za praćenje pehametrije |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | APARAT ZA PRAĆENJE PEHAMETRIJE |  | MMS | 2014. | 12880786 | 1660053 |
| PARTIJA br. 80 - Endoskopi |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | ENDOSKOP | REKTOSKOP | HEINE | 2007. |  | 1669995 |
| PARTIJA br. 81 - Neprekidno napajanje |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Neprekidno napajanje | UPS PWR 3000 | Power | 2015 | 2013110261 |  |
| 2 | Neprekidno napajanje | UPS VCO 3000 | General Electric | 2015 | 1426L040 |  |
| 3 | Neprekidno napajanje | UPS VCO 3000 | General Electric | 2015 | 1438A106 |  |
| PARTIJA br. 82 - Aparat za hemofiltraciju |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | APARAT ZA HEMOFILTRACIJU | PRIZMA | GAMBO | 2008. | CE 0086 | 125112 |
| PARTIJA br. 83 - ACT aparat |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | ACT APARAT |  | DEM | 2006. | CE 0086 | 125108 |
| PARTIJA br. 84 - APD aparat-proizvođač FRESSENIUS |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | APD APARAT | SLEEP SAFE | FRESSENIUS | 2012. | OPEA 6378 |  |
| PARTIJA br. 85 - Uroflorometar |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | UROFLOROMETAR | UROCAP III | LABORIE | 2008. | UCE07041447 | 520717 |
| PARTIJA br. 86 - Vaga |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | VAGA | 3 DECIMALNA | ADVENTURER OHAUS | 1991. | 1530 | 502016 |
| PARTIJA br. 87- Vodeni termostat i vodeno kupatilo |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | VODENI TERMOSTAT |  | SUTJESKA | 1987. |  | 502011 |
| 2 | VODENO KUPATILO |  | GESCLLSCHEFT GEL | 2003. | 10932703J | 502012 |
| 3 | VODENO KUPATILO |  | MEMMERT |  |  |  |
| PARTIJA br. 88 - Pumpa za torakalnu drenažu i bronhijalni aspirator |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | PUMPA ZA TORAKALNU DRENAŽU | DRAGER | DRAGER | 2012. | ASAL 0021 | 1280090 |
| 2 | BRONHIJALNI ASPIRATOR | DRAGER | DRAGER | 2012. |  | 1280082 |
| PARTIJA br. 89 - Aparat za mukoviscidozu |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | APARAT ZA MUKOVISCIDOZU |  |  | 1987. |  | 1281555 |
| PARTIJA br. 90 - Aparat za detekciju |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | SISTEM ZA DETEKCIJU APNEE (SLEEP ANNEE) | SC 20 | BREAS SWEDEN | 2007. | X070142 | 1280047 |
| PARTIJA br. 91 - Endofibroskopski aparati-proizvođač „Karl Storz“, Nemačka |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | ENDOSKOPSKI APARAT | PEDIATRIC BRONHOFIBERSCOP | STORZ | 2012. | 2131632 | 1280089 |
| 2 | ENDOSKOPSKI APARAT | BRONHOFIBERSKOP | STORZ | 1988. |  | 1281556 |
| 3 | ENDOSKOPSKI APARAT | NAONATAL BRONHOFIBERSKOP | STORZ | 2002. | 2116447 | 1280007 |
| PARTIJA br. 92 - |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| PARTIJA br. 93 - Spirometar |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | SPIROMETAR | MASTER SCREEN IOS | JAGER | 2012. | 731959 | 1280014 |
| PARTIJA br. 94 - Spirometar - proizvođač SCHILLER |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | SPIROMETAR | PLEDIZMOGRAF BODY | SCHILLER | 2012. | E10420121250087 | 52185 |
| PARTIJA br. 95 - Kapnograf |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | KAPNOGRAF | MEDIAR | MEDIAR | 2008. | 1045 | 1280050 |
| PARTIJA br. 96 - Holter |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | HOLTER | WALK 400H | ET MED DEVICES CARDIOLINE ITALIJA | 2009. | AITA0005 | 530417 |
| PARTIJA br. 97 - Inhalator - proizvođač BRAUN |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | INHALATOR | MPV TRUMA | BRAUN |  | 14065118 | 15792 |
| PARTIJA br. 98 - Aparat za sterilizaciju |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Aparat za sterilizaciju | MEDICA PROJECT |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 99 - Defibrilator - proizvođač Schiller |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Defibrilator | Schiller |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 100 - EKG aparat - proizvođač Schiller |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | EKG aparat Cardovit AT | Schiller |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 101- Pacijent monitor |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Pacijent monitor | EDAN |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 102 - Sterilizatori - proizvođač Tutinauer |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Sterilizator | Tutinauer |  |  |  |  |
| 2 | Autoklav TUTTNAUER | Tutinauer |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 103 - Mikroskop zidni- proizvođač CARL ZEISS |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Mikroskop zidni | CARLZEISS |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 104 - Timpanometar |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Timpanometar | IMPENDANS AT 235 |  |  |  |  |
| 2 | Aparat za TOE ACCUSCREEN OAE |  |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 105 - Fiberoskop i endoskopski stub - proizvođač CARL STORC |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Fiberoskop FIBROSCOPES | CARL STORC |  |  |  |  |
| 2 | Endoskopski stub | CARL STORC |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 106 - Aparat za anesteziju - proizvođač General Electric |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Aparat za anesteziju AVANCE | General Electric |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 107 - Aparat za anesteziju |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Aparat za anesteziju NEPTUN | medec |  |  |  |  |
| 2 | Aparat za anesteziju SATURN | medec |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 108 - Aparat za anesteziju |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Aparat za anesteziju | MAQUET |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 109 - Infuziona pumpa i Injektomat - proizvođač Fresenius Cabi |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Infuziona pumpa | Fresenius Cabi |  |  |  |  |
| 2 | Injektomat Agilia (2 kom) | Fresenius Cabi |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 110 - Pacijent monitor |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Pacijent monitor MS 5000 (3 kom) |  |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 111 - APARAT ZA MERENJE DUBINE SNA U ANESTEZIJI (BIS VISTA) |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | APARAT ZA MERENJE DUBINE SNA U ANESTEZIJI (BIS VISTA) |  |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 112 - Grejna površina |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Grejna površina ARDO | AIXMED |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 113 - Grejna površina |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Grejna površina | MISTRAL AIR |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 114 - Grejač tečnosti |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Grejač tečnosti FLUIDO | MISTRAL AIR |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 115 - Transportni UZ - proizvođača General Electric |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Transportni UZ VENUE 40 | MD IMAGING | General Electric |  |  |  |
| PARTIJA br. 116 - Kauter |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Kauter | MARTIN KLS |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 117 - Kauter |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Kauter | SURTON |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 118 - Aspirator |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Aspirator | HOSPIVAC |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 119 - Aspirator - proizvođača AESCULAP |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Aspirator | AESCULAP ELAN AC |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 120 - Analizator (biohemijski, imunohemijski) - proizvođač Bechman Coulter |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Biohemijski analizator | OLYMPUS AU 480 | Bechman Coulter | 2012 |  |  |
| 2 | Imunohemijski analizator | ACCESS 2 | Bechman Coulter | 2010 |  |  |
| PARTIJA br. 121 - Analizator (biohemijski, imunohemijski, gasni) - proizvođač Siemens |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Imunohemijski analizator | ADVIA CENTAUR XP | Siemens | 2013 |  |  |
| 2 | Hematološki analizator | ADVIA 2120 | Siemens | 2013 |  |  |
| 3 | Gasni analizator | RAPID POINT 500 | Siemens | 2013 |  |  |
| PARTIJA br. 122 - Analizator (biohemijski) - proizvođač Hitachi-Roche |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Biohemijski analizator | COBAS C 311 | Hitachi-Roche | 2011 |  |  |
| PARTIJA br. 123 - Analizator - proizvođač Perkin-Elmer |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Analizator | VICTOR sa pratećom opremom fluorometar,washer,plateshake,incubator | Perkin-Elmer | 2003 |  |  |
| PARTIJA br. 124 - Imuno analizator - proizvođač Mitsubishi |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Imuno analizator | PATHFAST | Mitsubishi | 2014 |  |  |
| PARTIJA br. 125 - Aparat za određivanje hlorida u znoju - proizvođač Gonotech GMBH |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Aparat za određivanje hlorida u znoju | GONOTEC CHLORIDIMETAR | Gonotech GMBH | 2014 |  |  |
| PARTIJA br. 126 - Centrifuga - proizvođač Eppendorf |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Centrifuga | MINI SPIN ( 2 KOM) | Eppendorf | 2010 |  |  |
| 2 | Centrifuga | CENTRIFUGE 5702 | Eppendorf | 2011 |  |  |
| 3 | Mikrocentrifuga | Centrifuge 5415C | Eppendorf | 1999 | 77898 |  |
| 4 | Mikrocentrifuga | Mini Spin | Eppendorf | 2004 | 22586 | 153019 |
| PARTIJA br. 127 - Spektrofotometar - proizvođač Jenway |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Spektrofotometar | SPEKTROFOTOMETAR 6505 UV/VIS | Jenway |  |  |  |
| PARTIJA br. 128 - Aparat za dejonizaciju vode - proizvođač Aplio 200 |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Aparat za dejonizaciju vode | Aparat za dejonizaciju vode | Aplio 200 |  |  |  |
| PARTIJA br. 129 - Termostat - proizvođač DHP |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Termostat | HEATING INCUBATOR 9082 (TERMOSTAT) | DHP |  |  |  |
| PARTIJA br. 130 - Magnetna mešalica sa grejačem - proizvođač Velp Scientifica |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Magnetna mešalica sa grejačem | Magnetna mešalica sa grejačem | Velp Scientifica |  |  |  |
| PARTIJA br. 131 - Termomikser - proizvođača Eppendorf |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Termomikser | Thermomixer comfort | Eppendorf | 1999 | 53550162 |  |
| 2 | Termalni sajkler | Mastercycler Gradient | Eppendorf | 1999 | 5331-00345 |  |
| PARTIJA br. 132 - |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| PARTIJA br. 133 - Mikrocentrifuga sa vorteksom i rotorom - proizvođača Biosan |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Mikrocentrifuga sa vorteksom i rotorom | Microspin FV-2400 | Biosan | 2013 | 010201-1301-0055 |  |
| 2 | Mikrocentrifuga sa vorteksom i rotorom | Microspin FV-2400 | Biosan | 2015 | 0102011-1412-0946 |  |
| PARTIJA br. 134 - Elektroforeza sa pratećom opremom - proizvođač Nippon, Vilber Lourmat i Gibco |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Transiluminator – čitač elektroforeze | Mupid LED illuminator Advance | Nippon | 2013 | 421066666119 |  |
| 2 | Elektroforeza sa napajanjem | Mupid-One | Nippon | 2013 | 73662 | 153172 |
| 3 | Transiluminator | TFX35M | Vilber Lourmat | 1999 | 996869 |  |
| 4 | Napajanje za elektroforezu | BRL 9009 | Gibco | 1999 | 820791 |  |
| PARTIJA br. 135 - Laboratorijska oprema - proizvođača Biosan |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | UV-kabinet | UVC/T-AR | Biosan | 2013 | 040102122-0155 | 153168 |
| 2 | Aspiraciona pumpa sa bocom | FTA-1 | Biosan | 2013 | 040108-1209-0371 | 153164 |
| 3 | Mini šejker, orbitalni sa adapterom | Sunflower 3D | Biosan | 2013 | 010151-1206-0487 | 153170 |
| 4 | Magnetna mešalica | MSH 300i | Biosan | 2013 | 010309-1210-0104 | 153167 |
| PARTIJA br. 136 - Vorteks mešalica |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Vorteks mešalica | V1 | Boeco | 2013 | 010203-1211-2623 | 153169 |
| 2 | Vorteks mešalica | TTS 2 | Yellow Line | 2004 | 3161507 | 153021 |
| PARTIJA br. 137 - Inkubator - proizvođača Binder |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Inkubator | BD 53 | Binder | 2004 | 463806 | 153022 |
| PARTIJA br. 138 - UV Laminarna komora - proizvođača Biotechne |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | UV Laminarna komora | Hepa | Biotechne | 2004 | 1386601 | 153020 |
| PARTIJA br. 139 - Vertikalni laminar - proizvođača Biobase |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Vertikalni laminar | BSCII | Biobase | 2015 | 11A14110379 |  |
| PARTIJA br. 140 - Spektrofotometar - proizvođača Perkin Elmer |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Spektrofotometar | UV-Vis Biolambda+ | Perkin Elmer | 2015 | 7110186 |  |
| PARTIJA br. 141 - Centrifuga - proizvođača Hermle |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Centrifuga | Z306 | Hermle | 2015 | 76140194 |  |
| PARTIJA br. 142 - Kamera za elektroforezu - proizvođača Lonza |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Kamera za elektroforezu | Flesh Gel | Lonza | 2015 | 418432 |  |
| PARTIJA br. 143 - Sušilica za slajdove - proizvođača Labnet |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Sušilica za slajdove | Slide spinner | Labnet | 2015 | 1409-0927 |  |
| PARTIJA br. 144 - Mikroinkubator i rotaciona komora za tehniku mikronizova - proizvođača SciGene i Innopsys |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Mikroinkubator | Hybex | SciGene | 2015 | 141896 |  |
| 2 | Mikroinkubator | Hybex | SciGene | 2015 | 141897 |  |
| 3 | Rotaciona komora za tehniku mikronizova | Mai Tai | SciGene | 2015 | DD150107 |  |
| 4 | Skener mikronizova | Innoscan 710 | Innopsys | 2015 | 715001 |  |
| PARTIJA br. 145 - Suvo kupatilo - proizvođača Labnet |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Suvo kupatilo | Accublock | Labnet | 2015 | 1730202 |  |
| PARTIJA br. 146 - Magnetna mešalica - proizvođača Labcomp |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Magnetna mešalica | MS51M | Labcomp | 2015 | 125097 |  |
| PARTIJA br. 147 - Komora za rad sa otrovnim materijama - proizvođača Jeioi tech |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Komora za rad sa otrovnim materijama | Dlh-01g | Jeioi tech | 2015 | 125178 |  |
| PARTIJA br. 148 - Aparat za elektroterapiju - proizvođač ORT |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Aparat za elektroterapiju | NEURODIN PLUS | ORT | 2004 | 771050503084 | 301225 |
| 2 | Aparat za elektroterapiju | NEURODIN 396 | ORT | 2003 | 771030503013 | 301226 |
| PARTIJA br. 149 - Aparat za elektroterapiju i aparat za magnetoterapiju |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Kombinovani aparat za elektroterapiju | PHISIOMED EKPERT | GALABERN | 2008 | NRPNEZ0803202GB | 301229 |
| 2 | Aparat za magnetoterapiju | MAGNETOMED 2000 | GALABERN | 2010 | BL10940710N | 301230 |
| PARTIJA br. 150 - Aparat za elektroterapiju, aparat za laseroterapiju i aparat za vakumsku masažu |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Aparat za elektroterapiju | KOMBINOVANI APARAT TENS LASER MAGNET | ELECTRO MEDICAL | 1994 |  | 301223 |
| 2 | Aparat za elektroterapiju | ELEKTROMAGNET M-407 | ELECTRO MEDICAL | 1994 | 110055-22 | 301227 |
| 3 | Aparat za elektroterapiju | EKSPODINAM ED-609 | ELECTRO MEDICAL | 1994 |  | 301221 |
| 4 | Aparat za laseroterapiju | LASER-PULSE | ELECTRO MEDICAL NOVI SAD | 2002 | NR 37/01 | 301228 |
| 5 | Aparat za vakumsku masažu | GREEN-VAC | ELECTRO MEDICAL NOVI SAD | 2005 | 20/05 | 30128 |
| PARTIJA br. 151 - Aparat za elektroterapiju - proizvođač Jena |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Aparat za elektroterapiju | MULTIMEGA | JENA | 2011 | 1615 | 301231 |
| PARTIJA br. 152 - Aparat za parafino terapiju |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Aparat za parafino terapiju | Parafinski sud |  | 2002 |  | 30127 |
| PARTIJA br. 153 - Vaga - etaloniranje |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Vaga | WTB 200 | Radwag | 2013 | 362749/12 | 153165 |
| 2 | Vaga | VAGA ANALITIČKA | Mettler | 1985 |  |  |
| 3 | Vaga | VAGA TEHNIČKA P1210 | Mettler | 1985 |  |  |
| 4 | Vaga | VAGA ANALITIČKA XA 220 | Radwag | 2012 |  |  |
| 5 | Vaga - podna vaga sa visinometrom | M-3-603 | Birotehna |  |  |  |
| 6 | Vaga - bebi vaga (do 15kg) | T-15-S |  |  |  |  |
| 7 | Vaga - bebi vaga (do 20kg) |  |  |  |  |  |
| 8 | Vaga - stojeća | NEPS 150 | Elmer |  | 270111 |  |
| 9 | Vaga - stojeća | SECA 709 B | Seca |  | 5709260117869 |  |
| 10 | Vaga - bebi vaga | SOEHNLE profesional | Seca |  | 8310.05.005743 |  |
| 11 | Vaga - bebi vaga | SOEHNLE profesional | Seca |  | 8310.05.005702 |  |
| 12 | Vaga - bebi vaga | SOEHNLE profesional | Seca |  | 8310.05.001246 |  |
| 13 | Vaga - stojeća | NIKAL 05 | Elmer |  | 060820087 |  |
| PARTIJA br. 154 - Termalni sajkler - proizvođača Applied Bioscience i Eppendorf |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Termalni sajkler | Veriti | Applied Bioscience | 2015 | 2990226996 |  |
| 2 | Termalni sajkler | Veriti | Applied Bioscience | 2015 | 2990226998 |  |
| PARTIJA br. 155 - pH metar - proizvođač Hanna Instruments i Crison |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | pH metar | pH METAR pH 300 | Hanna Instruments | 1999 |  |  |
| 2 | pH metar | Basic 20 | Crison | 2013 | 236150 | 153171 |
| PARTIJA br. 156 - Automatski pipetori - proizvođač Eppendorf |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Automatski pipetori | Automatski pipetori 25 komada | Eppendorf |  |  |  |
| 2 | Set pipeta 0,1-1000 μl (5 pipeta) | Research Plus, 0,1-2,5, 0,5-10(dve);10-100;100-1000. | Eppendorf | 2013 |  |  |
| 3 | Dva seta pipeta 10-100 μl (4 pipete) | Reference 10-100(dve);100-1000(dve). | Eppendorf | 2004 |  | 153018 |
| 4 | Multipeta | Multipette plus | Eppendorf | 2013 |  |  |
| 5 | Pipeta | Biomaster | Eppendorf | 1999 |  |  |
| 6 | Set pipeta 0,1-1000 μl (5 pipeta) | Research Plus, 0,1-2,5; 2-20; 0,5-10;10-100;100-1000. | Eppendorf | 2015 |  |  |
| 7 | Set pipeta 0,5-1000 μl (3 pipete) | Research Plus, 0,5-10;10-100;100-1000. | Eppendorf | 2015 |  |  |
| PARTIJA br. 157 - Termometri - etaloniranje |
| REDNI BROJ | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Termometar | Digitalni termometri IP-65 (7kom) | TFA Dostman |  |  |  |
| 2 | Termometar | Digitalni termometri - izlazni (3kom) |  |  |  |  |
| 3 | Termometar | Sobni termometri - zidni (6 kom) |  |  |  |  |

Specifikacija usluge za partije br 153,154,155,156 i 157 je etaloniranje navedenih  uređaja u skladu sa važećim zakonodavstvom iz predmetne oblasti.

Specifikacija usluge za partije  (1-152):

1.  Inspekcijski pregled aparata i periodično preventivno servisno održavanje aparata, uz mogućnost isporuka i ugradnja novih originalnih ili u potpunosti kompatibilnih novih rezervnih delova u skladu sa  cenovnikom koji je sastavni deo ove ponude,a u skladu sa preporukom proizvođača predmetne opreme. Garantni rok za ugrađene rezervne delove ne može biti kraći od 12 meseci, počev od dana ugradnje dela.

2.  Popravka aparata po pozivu korisnika u slučaju kvara  i isporuka i ugradnja novih originalnih ili u potpunosti kompatibilnih novih rezervnih delova, u skladu sa  cenovnikom koji je sastavni deo ove ponude, na osnovu poziva (mail,telefax ili telefon). Odziv na poziv za servisiranje ne može da bude duži od 24 sata od momenta poziva upućenog radnim danima..

Pružalac usluge predhodno obaveštava naručioca o troškovima popravke ili zamene novih originalnih ili u potpunosti kompatibilnih novih rezervnih delova.

3)2)kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga:

- redovno preventivno održavanje u propisanim intervalima uključujući inspekciju, sigurnosno-tehničku kontrolu aparata u skladu s uputstvima proizvođača, opseg inspekcije određen je ispitnom dokumentacijom koju izdaje i propisuje proizvođač za svaki pojedini uređaj. Dokumentacija o načinu izvođenja inspekcijskih radova je vlasništvo Ponuđača i kod njega se po želji može dobiti na uvid. Vreme potrošeno na obavljanje radova je uključeno u cenu preventivnog održavanja. Ponuđač preuzima brigu o pravovremenom servisiranju i dogovara termine dolaska s Naručiocem.

- U slučaju potrebe zamene rezervnog dela koji je obuhvaćen spiskom najčešćih rezervnih delova, ponuđač  će zameniti rezervni deo uz poziv i saglasnost naručioca, a po ceni datoj u ponudi.

- Interventno održavanje medicinske  opreme, u slučaju kvara neograničen broj puta na sledeći način:

Po pozivu Naručioca u formi pismenog dopisa (faks, dopis i sl.) ili usmeni poziv (telefon) od strane ovlašćenog lica.Poziv u bilo kojoj formi mora da sadrži naznaku mesta (Instituta, Klinike) , vrstu uredjaja, opis kvara i oznaku hitnosti za potrebnu servisnu intervenciju.

Odziv na poziv za servisiranje ne može da bude duži od 24 sata od momenta poziva upućenog radnim danima.

Po prispelom pozivu upućeni serviser Ponuđača obaviće defektažu i, ako je to moguće, kvar otkloniti na licu mesta, bez ometanja procesa rada korisnika. Ako je kvar većeg obima serviser će, pismeno ili usmeno, nadležnom licu Naručioca predložiti intervenciju na licu mesta ili  u servisu Ponuđača uz dostavljanje predračuna, navodeći potrebne intervencije i neophodne delove za otklanjanje kvara. Na osnovu saglasnosti ovlašćenog lica Naručioca pristupiće se servisiranju.

U slučaju kvara i potrebe zamene rezervnog dela koji je obuhvaćen spiskom najčešćih rezervnih delova, ponuđač  će zameniti rezervni deo uz poziv i saglasnost naručioca, a po ceni datoj u ponudi.

Vreme izvršenja ovih usluga je maksimalno 5 radnih dana od momenta poziva upućenog radnim danima,za one intervencije koje ne iziskuju nestandardne rezervne delove, ili delove koji se nabavljaju iz uvoza.

Vreme izvršenja usluga je maksimalno 20 radnih dana od momenta poziva upućenog radnim danima, za one intervencije koje iziskuju nestandardne rezervne delove, ili delove koji se nabavljaju iz uvoza.

Ukoliko rezervni deo nije sastavni deo cenovnika(iz cenovnika koji se dostavlja zajedno sa ponudom  i čini njen sastavni deo) ponuđač će nespecificirani rezervni deo zameniti, uz saglasnost naručioca, a po ceni zvaničnog cenovnika ponuđača  pri čemu cena tih nespecificiranih  delova ne sme biti veća od uporedive tržišne vrednosti.

Ukoliko popravka traje duže od 5 odnosno 20 radnih dana, ponuđač je u obavezi, da na zahtev naručioca, dostavi zamenski aparat, na korišćenje bez finansijske nadoknade, a do konačne popravke aparata.

d) Izvođenje servisnih modifikacija, u cilju otklanjanja uočenih smetnji i poboljšanja bezbednosti rada aparata, a po preporuci proizvođača opreme ili na zahtev Naručioca.

Ponuđač preuzima brigu o pravovremenom servisiranju i dogovara termine dolaska s Naručiocem.

3)3)način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta:

U slučaju utvrdjenih nedostataka Naručilac i ponudjač će zapisnički konstatovati isto prilikom izvršenja usluge.

Ponudjač mora iste otkloniti najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji.

Ponuđač je  dužan da dostavi sledeće izjave:

- Izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću kojom garantuje ugradnju novih originalnih ili u potpunosti kompatibilnih novih rezervnih delova koji su u potpunosti odgovarajući za medicinsku opremu koja je predmet nabavke, kako u tehničkom smislu tako i u smislu bezbednosti i pouzdanosti rada opreme i čiji je garantni rok minimalno 12 meseci.

- Izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da će nakon završenog servisa aparat raditi pouzdano i bezbedno.

3)4)mesto izvršenja usluge i isporuke dobara:

Mesto izvršenja usluge je Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,Novi Sad Hajduk Veljkova 10,Novi Sad, osim u izuzetnom slučaju kada je zbog obima i vrste popravke istu neophodno izvršiti u ovlašćenom servisu, što bi  se obavilo na osnovu prethodne saglasnosti Naručioca . Tom prilikom obaveza naručioca i ponuđača je da sačine revers.

Isporuka rezervnih delova je fco Institut sopstvenim  transportnim sredstvom poštujući sve propise vezane za promet predmetnog dobra.

- ROK ZA IZVRŠENJE USLUGE –

Vreme odziva davaoca usluge je maksimalno do 24 sata po prijemu poziva upućenog radnim danima.

Rok  izvršenja usluga je maksimalno 5 radnih dana od momenta poziva upućenog radnim danima, za one intervencije koje ne iziskuju nestandardne rezervne delove, ili delove koji se nabavljaju iz uvoza.

Rok izvršenja usluga je maksimalno 20 radnih dana od momenta poziva upućenog radnim danima, za one intervencije koje iziskuju nestandardne rezervne delove, ili delove koji se nabavljaju iz uvoza.

- GARANTNI ROK ZA IZVRŠENU USLUGU:Ponuđač unosi NAJDUŽI MOGUĆI ROK za izvršenu uslugu koja je predmet nabavke, počev od dana izvršenja usluge, a koji ne može biti kraći od 12 meseci.

- GARANTNI ROK ZA REZERVNE DELOVE:Ponuđač unosi NAJDUŽI MOGUĆI GARANTNI ROK za ugradnju rezervnog dela koja je predmet nabavke, počev od dana ugradnje dela a koji ne može biti kraći od 12 meseci.

- NAPOMENA:

Ponude sa varijantama neće se razmatrati. Ponuđač je obavezan da ponudi ISKLJUČIVO jednu cenu i ISKLJUČIVO jedan rok plaćanja. Sve drugo smatraće se ponudom sa varijantama i ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.

4) TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI://////////////////////////////////

5)USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. I 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

| Red. broj. | Obavezni slovi iz člana 75. ZJN | Dokazi iz člana 77. ZJN | Ispunjeno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar; | Izvod iz registra Agencije za privredne registre za privredna društva i preduzetnike, odnosno izvod iz registra Trgovinskog suda za ustanove; za udruženja iz Agencije za privredne registre |  |
| 2. | Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivčnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare; | Potvrde nadležnih sudova: 1)izvod iz kaznene evidencije osnovnog suda na čijem je području sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica; 1.1)krivična dela protiv privrede,protiv životne sredine,primanja ili davanja mita,krivično delo prevare: -Osnovni sud – krivčna dela za koja je kao glavna kazna previđena novčana kazna ili kazna zatvora ≤10 godina - Viši sud – krivčna dela za koja je ka glavna kazna predviđena kazna zatvora >10 godina 1.2)Krivična dela organizovanog kriminala - Viši sud Beograd - posebno odeljenje(za organizovani kriminal) S tim u vezi na internet stranici Višeg suda u Beogradu objavljeno je obaveštenje: http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 2)uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova za zakonskog zastupnika – zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja (shodno članu 2. stav 1. tačka 1) Pravilnika o kaznenoj evidenciji («Sl. list SFRJ», br. 5/79) - organ nadležan za unutrašnje poslove opštine na čijoj teritoriji je to lice rođeno), ali i prema mestu prebivališta. Ako je više zakonskih zastupnika potrebnoje da se za svakog dostavlja uverenje iz kaznene evidencije. Dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda, odnosno u slučaju kvalifikacionog postupka pre ažuriranja liste, u skladu sa zakonom. |  |
| 3. | Da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda; | Potvrda Agencije za privredne registre kojom dokazuje da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda. Dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda, odnosno u slučaju kvalifikacionog postupka pre ažuriranja liste, u skladu sa zakonom. Dokaz mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda. |  |
| 4. | Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji; | - Potvrda Ministarstva finansija, Poreske uprave za izmirene dospele obaveze koje administrira ova uprava ili potvrda nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije. |  |
|  |  | - Potvrda poreskog odeljenja lokalne samouprave o izmirenosti poreza i drugih javnih dažbina u skladu sa propisima Republike Srbije *ukoliko lokalna (opštisnka) poreska uprava u svojoj potvrdi navede da se dokazi za određene izvorne lokalne |  |
|  |  | javne prihode pribavljaju i od drugih lokalnih organa/organizacija/ustanova ponuđač je dužan da uz potvrdu lokalne poreske uprave priloži i potvrde ostalih loklanih organa/organizacija/ustanova |  |
|  |  | - Potvrda organizacije za obavezno zdravstveno osiguranje - Potvrda organizacije za obavezno zdravstveno osiguranje - Obaveštenje o podnetoj pojedinačnoj poreskoj prijavi PPP PD (poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade /naknade) |  |
|  |  | Dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda, odnosno u slučaju kvalifikacionog postupka pre ažuriranja liste, u skladu sa zakonom. |  |
| 5. | Važeća dozvola za obavljanje odgovarajuće delatnosti izdate od strane nadležnog organa ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom | -Rešenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije kojim je utvrđeno da su ispunjeni uslovi propisani zakonom za obavljanje delatnosti odnosno za obavljanje određenih poslova zdravstvene delatnosti |  |
| 6. | Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine (čl. 75. st. 2. Zakona). | Potpisan i overen Obrazac izjave (Obrazac izjave br.12.)Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom. |  |
|  | DODATNI USLOVI iz člana 76. ZJN: |
|  | Da raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom za partije 1-157 (sve partije) |
|  | neophodni poslovni i finansijski kapacitet | A) Neophodan finansijski kapacitet i potrebni dokazi kojima se on dokazuje: |  |
|  |  | 1.-Potvrda(potvrdaNBS) o likvidnosti tekućeg računa za poslednih 6 meseci pre objavljivanja javnog poziva na portalu Uprave. uslov je da ponuđač nema evidentiranih dana nelikvidnosti za traženi period (od 07.01.15 do 07.07.15) - potvrda može da obuhvata i duži vremenski period.Potvrdu izdaje NBS-Odeljenje za prinudnu naplatu - Odsek za prijem osnova i naloga prinudne naplate, Kragujevac,Branka Radičevića 16A, 34000 Kragujevac Potvrda se može naručiti elektronski, slanjem zahteva sa potrebnim podacima o firmi i iskazom koja se potvrda želi. Adresa:sluzbazaporeskaicarinska@nbs.rs zahtevzapotvrde@nbs.rs Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 034-307-890. |  |
|  |  | B) Neophodan poslovni kapacitet i potrebni dokazi kojima se on dokazuje: |  |
|  |  | -da ponuđač ima uspostavljen i primenljiv sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008 odnosno SRPS ISO 9001:2008 - Sertifikat o uspostavljenosti i primeni sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008 odnosno SRPS ISO 9001:2008 (važeći) izdat od strane akreditovane sertifikacione kuće – na ime ponuđača. Ukoliko je naziv nosioca ISO sertifikata različit od naziva ponuđača na tenderu,(na primer, sertifikat je izdat za holding preduzeće, a firma koja učestvuje u javnoj nabavci je članica holdinga i dr.), neophodno je dostaviti potvrdu sertifikacione kuće (original) – izdatu na ime Instituta za učestvovanje na tenderu da se ISO sertifikat odnosi i na ponuđača. Potvrda mora biti potpisana od ovlašćenog lica i da sadrži kontakt adresu i telefon. Organ nadležan za izdavanje: Akreditovana sertifikaciona kuća |  |
| 6. | Da raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom za partije od 1-153 |
|  | dovoljni tehnički i kadrovski kapacitet | 1.Ponuđač raspolaže dovoljnim tehničkim kapacitetom – tehnički i kadrovski je opremljen i ima sistem kontrole kvaliteta i bezbednosti Izjava ponuđača data pod punom moralnom,materijalnom i krivičnom odgovornošću, potpisana i overena od ovlašćenog lica podnosioca ponude kojom potvrđuje da raspolaže dovoljnim kapacitetom za izvršenje ugovora sa navođenjem lica odgovornih za realizaciju istog . 2. Ponuđač raspolaže dovoljnim tehničkim kapacitetom - poseduje najmanje jedno (1) dostavno vozilo za izvršenje usluga koje su predmet javne nabavke Dokaz: -Izjava ponuđača da raspolaže sa najmanje jednim (1) dostavnim vozilom za izvršenje usluga koje su predmet javne nabavke - Fotokopija saobraćajne dozvole za vozilo,ako vozilo nije registrovano na naziv firme ptrebno je dostaviti ugovor o zakupu/korištenju vozila) 3. Ponuđač raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom-raspolaže sa najmanje tri (3) servisera kvalifikovanih za realizaciju ugovora u predmetnoj javnoj nabavci, zaposlenih na neodređeno radno vreme pre objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda Dokaz: - Izjava ponuđača data pod punom moralnom,materijalnom i krivičnom odgovornošću, potpisana i overena od ovlašćenog lica podnosioca ponude kojom potvrđuje da ima najmanje tri (3) servisera kvalifikovanih za realizaciju ugovora u predmetnoj javnoj nabavci, zaposlenih na neodređeno radno vreme pre objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda sa navođenjem imena tih lica. -Ponuđač je dužan da dostavi fotokopiju obrasca (za svakog zaposlenog pojedinačno) iz koga se vidi da je zaposleni prijavljen na obavezno socijalno osiguranje ili Centralni registar socijalnog osiguranja (kopija Obrasca M-A, M3A ili M1/M2) za zaposlene. -Fotokopija svake stranice radne knjižice na kojoj postoji upis podataka (za svakog radnika pojedinačno) |  |
| 7 | Da raspolaže dovoljnim tehničkim kapacitetom za pojedine partije,kako sledi: |
| 7.1 | Za partije br. : 1, 2, 4, i 5 | Ponuđač raspolaže sa mernim biomedicinskim uređajem za ispitivanje elektrobezbednosti opreme navedene u predmetnim partijama Ponuđač raspolaže sa mernim biomedicinskim uređajem za ispitivanje parametara uređaja navedenih u predmetnim partijama i to : temperature, protoka, vlažnosti i buke u trajanju od 24-36 sati sa izdavanjem pismenog izveštaja o testiranju Dokaz: Primerak izveštaja o testiranju Za sve merne biomedicinske uređaje potrebno je dostaviti dokaz da je isti etaloniran. |  |
| 7.2 | Za partiju br. : 3 | Ponuđač raspolaže sa mernim biomedicinskim uređajem za ispitivanje elektrobezbednosti opreme navedene u predmetnoj partiji Ponuđač raspolaže sa mernim biomedicinskim uređajem za ispitivanje nivoa UV zračenja Dokaz: Primerak izveštaja o testiranju Za sve merne biomedicinske uređaje potrebno je dostaviti dokaz da je isti etaloniran. |  |
| 7.3 | Za partije br. : 6, 7, 8, 9 , 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 73,90, 99, 100, 101, 110, 116 i 117 | Ponuđač raspolaže sa mernim biomedicinskim uređajem za ispitivanje elektrobezbednosti opreme navedene u predmetnim partijama Ponuđač raspolaže sa mernim biomedicinskim uređajem za ispitivanje parametara uređaja navedenih u predmetnim partijama Dokaz: Primerak izveštaja o testiranju Za sve merne biomedicinske uređaje potrebno je dostaviti dokaz da je isti etaloniran. |  |
| 7.4 | Za partije br. : 15, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 48, 69.1,105, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119 | Ponuđač raspolaže sa mernim biomedicinskim uređajem za ispitivanje elektrobezbednosti opreme navedene u predmetnoj partiji Dokaz: Primerak izveštaja o testiranju Za sve merne biomedicinske uređaje potrebno je dostaviti dokaz da je isti etaloniran. |  |
| 7.5 | Za partije br. 41,55-61, | Ponuđač raspolaže sa mernim biomedicinskim uređajem za ispitivanje elektrobezbednosti opreme navedene u predmetnoj partiji Dokaz: Primerak izveštaja o testiranju Za sve merne biomedicinske uređaje potrebno je dostaviti dokaz da je isti etaloniran. Ponuđač ima minimum jednog (1) zaposlenog servisera na neodređeno radno vreme koji ima sertifikat proizvođača za servisiranje opreme u predmetnim partijama Dokaz: Kopija sertifikata proizvođača na ime zaposlenog servisera |  |
| 7.6 | Za partije br 106, 107, 108 | Ponuđač raspolaže sa mernim biomedicinskim uređajem za ispitivanje elektrobezbednosti opreme navedene u predmetnim partijama Ponuđač raspolaže sa mernim biomedicinskim uređajem za ispitivanje parametara uređaja navedenih u predmetnim partijama Dokaz: Primerak izveštaja o testiranju Za sve merne biomedicinske uređaje potrebno je dostaviti dokaz da je isti etaloniran. Ponuđač ima minimum jednog (1) zaposlenog servisera na neodređeno radno vreme koji ima sertifikat proizvođača za servisiranje opreme u predmetnim partijama Dokaz: Kopija sertifikata proizvođača na ime zaposlenog servisera |  |
| 7.7 | Za partije 15,29,36,39,40,42,45,46,47,49-54,62-72,74-88,91-98,102,103,120-152,154 | Ponuđač ima minimum jednog (1) zaposlenog servisera na neodređeno radno vreme koji ima sertifikat proizvođača za servisiranje opreme u predmetnim partijama Dokaz: Kopija sertifikata proizvođača na ime zaposlenog servisera |  |
| 7.8 | Za partije 153,155-157 | Ponuđač poseduje standard ISO 17025 : 2006 »ili odgovarajući«. Dokaz:Kopija sertifikata ISO 17025 : 2006 »ili odgovarajući«. |  |

Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a Naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, Naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Naručilac ne može odbiti kao neprihvatljivu, ponudu zato što ne sadrži dokaz određen ZJN ili Konkursnom dokumentacijom, ako je ponuđač, naveo u ponudi internet stranicu na kojoj su traženi podaci javno dostupni.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač dostavlja kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, osim ukoliko podnosi elektronsku ponudu kada se dokaz dostavlja u izvornom elektronskom obliku.

Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, Naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.

Ako ponuđač nije mogao da pribavi tražena dokumenta u roku za podnošenje ponude, zbog toga što ona do trenutka podnošenja ponude nisu mogla biti izdata po propisima države u kojoj ponuđač ima sedište i ukoliko uz ponudu priloži odgovarajući dokaz za to, Naručilac će dozvoliti ponuđaču da naknadno dostavi tražena dokumenta u primerenom roku.

Na osnovu člana 79. stav 9. ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju dokazi iz člana 77. ZJN, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.Obrazac izjave čini sastavni deo Konkursne dokumnetacije - Obrazac 13) str.26.

2) tekst izjave ukoliko se ispunjenost uslova dokazuje izjavom iz člana 77. stav 4. Zakona:obzirom da se ne radi o sprovođenju postupka javne nabavke male vrednosti i pregovaračkog postupka iz člana 36. stav 1. tač. 2) – isključiva prava i 3) – hitnost ZJN čija je procenjena vrednost manja od iznosa iz člana 39. stav 1. ZJN (3.000.000,00 dinara), Naručilac ne definiše tekst izjave u smislu člana 77. stav 4.ZJN.

3)precizno navođenje dokaza u slučaju dokazivanja ispunjenosti uslova na način propisan članom 77. stav 5. Zakona: obzirom da se ne radi o sprovođenju postupka iz člana 36. stav 1. tač. 4) do 7) ZJN – dodatne isporuke dobara, dodatne usluge ili radovi, ponuđači u likvidaciji i nabavke na robim berzama,Naručilac nije u obavezi da precizno navede dokaze u slučaju dokazivanja ispunjenosti

uslova na način propisan članom 77. stav 5. ZJN.

4) obaveštenje da ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa i da navede koji su to dokazi:

Na osnovu člana 79. stav 4. ZJN ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa.

Ponuđači koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da dostave dokaz iz čl. 75. st. 1. tač. 1-4) Izvod iz registra Agencije za privredne registre, koji je javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre.

Naručilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrži dokaz određen konkursnom dokumentacijom, ako ponuđač navede u ponudi internet stranicu na kojoj su podaci koji su traženi u okviru uslova javno dostupni.

Članom 78. st. 5. ZJN propisano je da lice upisano u registar ponuđača nije duzno da prilikom podnosenja ponude, dokazuje ispunjenost obaveznih uslova iz cl. 75 st 1. tac. 1) do 4).

Naručilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ponudjac umesto dokaza o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. za  tacke 1 - 4 dostavi:

- Izjavu da je ponuđač registrovan u Registru ponuđača sa navođenjem internet stranice gde su podaci javno dostupni i

- Kopiju Resenja o upisu u Registar ponudjaca koji vodi Agencija za privredne registre

Adresa i internet adresa državnog organa ili organizacije, odnosno organa ili službe teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti priz apošljavanju, uslovima rada i sl:

Ministarstvo finansija– Poreska upravaRepublikeSrbije

Save Maškovića 3-5, Beograd; Republika Srbija, www.poreskauprava.gov.rs;

Ministarstvo poljoprivrede  i zaštite životne sredine

Nemanjina 22-26, Beograd,Republika Srbija,www.mpzzs.gov.rs;

Ministarstvo za rada, zapošljavanja,boračka i socijalna pitanja

Nemanjina11, Beograd, Republika Srbija,www.minrzs.gov.rs;

Zavod zasocijalno osiguranje

Bul. umetnosti10, Novi Beograd, Republika Srbija, www.zso.gov.rs;

Agencija za zaštitu životne sredine

Ruže Jovanović 27a, Beograd (ulaz iz Žabljačke ulice), RepublikaSrbija, www.sepa.gov.rs;

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Nemanjina 22 – 26, Beograd, RepublikaSrbija, sekretarijat@zdravlje.gov.rs;

6) UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

1)podaci o jeziku na kojem ponuda mora biti sastavljena, a ukoliko je dozvoljena mogućnost da se ponude, u celini ili delimično, daju i na stranom jeziku,jasnu naznaku na kom stranom jeziku, kao i koji deo ponude može biti na stranom jeziku:

Ponuda mora da bude sastavljena na srpskom jeziku.

Naručilac dozvoljava da se deo ponude koji se odnosi na sertifikate da na drugom jeziku.Naručilac zadržava pravo da traži prevod istih sačinjen od strane ovlašćenih prevodilaca.

2)definisanje posebnih zahteva, ukoliko isti postoje, u pogledu načina na koji ponuda mora biti sačinjena, a posebno u pogledu načina popunjavanja obrazaca datih u konkursnoj dokumentaciji, odnosno podataka koji moraju biti njihov sastavnideo:

2a)posebni zahtevi u pogledu načina na koji ponuda mora biti sačinjena: Ponuda se sačinjava u pisanom obliku, u jednom primerku, podnosi se neposredno ili putem pošte, na obrascu iz Konkursne dokumentacije i mora biti jasna i nedvosmislena, čitko popunjena–otkucana ili napisana neobrisivim mastilom, i overena pečatom i potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača (lice ovlašćeno za zastupanje).Podnosilac ponude popunjava i podnosi tekstualnu ponudu koja čini sastavni deo konkursne dokumentacije.

U ponudi je potrebno dostaviti obrazac OP (fotokopija) – overa potpisa lica ovlašćenog za zastupanje.

Ponuda se podnosi u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

2b)način popunjavanja obrazaca datih u konkursnoj dokumentaciji odnosno podataka koji moraju biti njihov sastavni deo: Ponuda se sačinjava tako što ponuđač upisuje tražene podatke u obrasce koji su sastavni deo Konkursne dokumentacije. Sve obrasce overeva i potpisuje lice ovlašćeno za zastupanje.

Ispravka grešaka u popunjavanju obrasca ponude i drugih priloženih obrazaca i izjava mora se overiti inicijalima osobe koja je potpisala ponudu i pečatom ponuđača.

3)obaveštenje o mogućnosti da ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija i uputstvo o načinu na koji ponuda mora da bude podneta, ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan u više partija:

Nabavka je oblikovana u više posebnih istovrsnih celina (partija).

4)obaveštenje o mogućnosti podnošenja ponude sa varijantama, ukoliko je podnošenje takve ponude dozvoljeno:

Ne postoji mogućnost podnošenja ponude sa varijantama.

5)način izmene, dopune i opoziva ponude u smislu ĉlana 87. stav 6. Zakona:

Ponuđač može, u roku za podnošenje ponuda da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu nakon podnošenja, pod uslovom da Naručilac primi pismeno obaveštenje o izmeni ili povlačenju ponude. Nijedna ponuda ne može biti menjana niti povučena nakon isteka roka za podnošenje ponuda.

6)obaveštenje da ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti da učestvuje u više zajedničkih ponuda:

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.Naručilac će odbiti sve ponude koje su podnete suprotno zabrani iz prethodnog stava ove podtačke( stav 4. člana 87. ZJN).

7) zahtev da ponuđač, ukoliko angažuje podizvođača, navede u svojoj ponudi procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača, kao i pravila postupanja naručioca u slučaju da se dospela potraživanja prenose direktno podizvođaču:

Ponuđač je dužan da u ponudi navede da li će izvršenje javne nabavke delimično poveriti podizvođaču i da navede u svojoj ponudi, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50 % kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ako ponuđač u ponudi navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču,dužan je da navede naziv podizvođača, a ukoliko ugovor između naručioca i ponuđača bude zaključen, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru.

Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača radi utvrđivanja ispunjenosti uslova.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. stav 1. tač 1) do 4) ZJN, a dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 75. stav 1. tačka 5)ZJN za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ako je za izvršenje dela javne nabavke čija vrednost ne prelazi 10% ukupne vrednosti javne nabavke potrebno ispuniti obavezan uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) ZJN ponuđač može dokazati ispunjenost tog uslova preko podizvođača kojem je poverio izvršenje tog dela nabavke.

Pored obaveznih uslova podizvođač mora da ispuni i dodatne uslove određene konkursnom dokumentacijom za ponuđača i dokazuje ih na isti način kao i ponuđač. Ponuđač, odnosno dobavljač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno za izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.

8) obaveštenje o tome da je sastavni deo zajedničke ponude sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke:

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1.tač. 1) do 4) ZJN, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.

Uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) ZJN dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke o:

1)članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će

zastupati grupu ponuđača pred naručiocem;

2)ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor;

3)ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja;

4)ponuđaču koji će izdati račun;

5)računu na koji će biti izvršeno plaćanje;

6)obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.

Naručilac ne može od grupe ponuđača da zahteva da se povezuju u određeni pravni oblik kako bi mogli da podnesu zajedničku ponudu.

Ponuđači koji podnesu zajedničku ponudu odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

Članovi grupe ponuđača dužni su da u ponudama navedu imena i odgovarajuće profesionalne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora.

9) zahteve u pogledu traženog načina i uslova plaćanja, garantnog roka, kao i eventualnih drugih okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude:

9.1Način i uslovi plaćanja:30 ili više dana od dana ispostavljanja fakture, a po izvršenoj usluzi i puštanju u rad aparata.

9.2Rok izvršenja usluge

Vreme odziva davaoca usluge je maksimalno do 24 sata po prijemu poziva.

Rok  izvršenja usluga je maksimalno 5 radnih dana od momenta poziva  upućenog radnim danima, za one intervencije koje ne iziskuju nestandardne rezervne delove, ili delove koji se nabavljaju iz uvoza.

Rok izvršenja usluga je maksimalno 20 radnih dana od momenta poziva upućenog radnim danima, za one intervencije koje iziskuju nestandardne rezervne delove, ili delove koji se nabavljaju iz uvoza.

9.3Drugi zahtevi naručioca://///////////////////

10) valutu i način na koji mora biti navedena i izražena cena u ponudi:

10)1) Valuta:Vrednosti se u postupku javne nabavke iskazuju u dinarima.

10)2) Način na koji mora biti navedena i izražena cena u ponudi:

Cene u ponudi se iskazuju u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost.

U slučaju da u podnetoj ponudi nije naznačeno da li je ponuđena cena sa ili bez PDV, smatraće se, saglasno Zakonu o javnim nabavkama, da je ista data bez PDV.

Ukoliko ponuđač ponudi opcije plaćanja i isporuke van okvira ponuđenih opcija u obrascu ponude, ponuda se odbija.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona o javnim nabavkama.

11) podatke o državnom organu ili organizaciji, odnosno organu ili službi teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i sl, a koji su vezani za izvršenje ugovora o javnoj nabavci u slučaju javnih nabavki kod kojih je poziv za podnošenje ponude objavljen na stranom jeziku:

U predmetnoj nabavci poziv za podnošenje ponuda se ne objavljuje na stranom jeziku,u smislu stava 4. člana 57. ZJN.

12) podatke o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača, ukoliko isto naručilac zahteva:

12)1) sredstvo obezbeđenja kojim ponuđač obezbeđuje ispunjenje svojih obaveza u postupku javne nabavke:

Vrsta finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla: blanko, solo menicu za izvršenje ugovorne obaveze sa meničnim pismom/ovlašćenjem ili bankarska garancija, shodno članu 12 i 13.Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova, Zakonu o platnom prometu i Odluci o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja dostavlja samo izabrani ponuđač nakon odluke o dodeli ugovora a prilikom potpisivanja ugovora, (nije potrebno priložiti uz ponudu)

Način podnošenja: Dobavljač se obavezuje da prilikom potpisivanja ovog ugovora dostavi Naručiocu, kao garanciju za dobro izvršenje posla, naplativu blanko solo menicu sa meničnim ovlašćenjem na iznos od 10% od vrednosti ponude ( bez PDV-a).

Dobavljač dobara se obavezuje da Naručiocu istovremeno preda i:

1. kopije kartona sa deponovanim potpisima ovlašćenog lica Dobavljača dobra;

2. ovlašćenje za Naručioca da menicu može popuniti u skladu sa ovim ugovorom;

3. Dokaz da je menica evidentirana u Registru menica i ovlašćenja koji vodi NBS.

Visina: 10 % od vrednosti ponude (bez pdv-a)

Rok važnosti: do realizacije ugovorenih obaveza

Naručilac je ovlašćen da unovči menicu u slučaju da Dobavljač ne izvrši svoju obavezu iz ugovora koja se odnosi na ugovorenu cenu, kvalitet izvršene usluge, kao i na rokove izvršenja.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude ponuđači (članovi zajedničke ponude) mogu dati jednu garanciju pribavljenu od strane samo jednog člana ili više garancija od svih članova zajedničke ponude, a ukupna vrednost garancija ne može biti manja od 10% od ukupne vrednosti ugovora.

ILI Bankarsku granciju za dobro izvršenje posla:

Original obavezujuće pismo o namerama banke za izdavanje neopozive, bezuslovne i naplative na prvi poziv i bez prava prigovora, bankarske garancije  za dobro izvršenje posla u iznosu od 10 % od vrednosti ugovora važnosti najmanje 30 dana duže od dana isteka roka za konačno izvršenje posla. Izabrani ponuđač se obavezuje da po zaključenju ugovora, preda naručiocu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla izdaje se u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost bankarske garancije za dobro izvršenje posla mora da se produži. Naručilac će unovčiti bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u slučaju da ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom. Podneta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove, manji iznos ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova. Ponuđač može podneti garanciju strane banke samo ako je toj banci dodeljen kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 (investicioni rang).

13) definisanje posebnih zahteva, ukoliko isti postoje, u pogledu zaštite poverljivosti podataka koje naručilac stavlja ponuđačima na raspolaganje, uključujući i njihove podizvođače:///////////

14) obaveštenje da ponuđač može u pisanom obliku tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, uz napomenu da se komunikacija u postupku javne nabavke vrši na način određen članom 20. Zakona:

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku tražiti od Naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponude. Naručilac je dužan da zainteresovanom licu u roku od tri dana od dana prijema zahteva,pošalje odgovor u pisanom obliku i da istovremeno tu informaciju objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Komunikacija u vezi sa dodatnim informacijama, pojašnjenjima i odgovorima vrši se na način određen članom 20. ZJN, i to:

- pisanim putem, odnosno putem:

pošte(na adresu naručioca sa naznakom - „Dodatne informacije/pojašnjenja za Komisiju za javnu nabavku usluge servisiranja medicinske opreme,za partiju -broj i naziv partije,JN-4-16u/15),

elektronske pošte (mail adresa: nada.cicovic@izzzdiovns.rs ) ili

faksom (na fax broj: 021/500433 od 8-14h radnim danom)

-sredstvo komunikacije široko dostupno, tako da ne ograničava mogućnost učešća zainteresovanih lica u postupku javne nabavke,

- na način da se poštuju rokovi predviđeni ZJN i da se u tom cilju, kada je to moguće, koriste elektronska sredstva,

- da se obezbedi čuvanje poverljivih i podataka o zainteresovanim licima, podataka o ponudama i ponuđačima do otvaranja ponuda, da se obezbedi evidentiranje radnji preduzetih u postupku i čuvanje dokumentacije u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast dokumentarne građe i arhiva,

- da koriste proizvode informacionih tehnologija u opštoj upotrebi,

-ako je dokument iz postupka javne nabavke dostavljen od strane naručioca ili ponuđača putem elektronske pošte ili faksom, strana koja je izvršila dostavljanje dužna je da od druge strane zahteva da na isti način potvrdi prijem tog dokumenta, što je druga strana dužna i da učini kada je to neophodno kao dokaz da je izvršeno dostavljanje.

15) obaveštenje o načinu na koji se mogu zahtevati dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i vršiti kontrola kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača:

Naručilac može da zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača.

Naručilac može od izabranog ponuđača u postupku konkurentnog dijaloga da zahteva da potvrdi obaveze prihvaćene u ponudi.

Naručilac ne može da zahteva, dozvoli ili ponudi promenu elemenata ponude koji su od značaja za primenu kriterijuma za dodelu ugovora, odnosno promenu kojom bi se ponuda koja je neodgovarajuća ili neprihvatljiva učinila odgovarajućom, odnosno prihvatljivom, osim ako drugačije ne proizilazi iz prirode postupka javne nabavke.

Naručilac može, uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja ponuda.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, Naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

16) zahtev u pogledu dodatnog obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza ukoliko predmet javne nabavke nije istovrsan predmetu za koji je ponuđač dobio negativnu referencu, a njegova vrednost ne može biti veća od 15% od ponuđene cene:

Naručilac će ponudu ponuđača koji je na spisku negativnih referenci odbiti kao neprihvatljivu ako je predmet javne nabavke istovrsan predmetu za koji je ponuđač dobio negativnu referencu.

Ako predmet javne nabavke nije istovrsan predmetu za koji je ponuđač dobio negativnu referencu, Naručilac zahteva dodatno obezbeđenje ispunjenja ugovornih obaveza.

Ponuđač je u obavezi da dostavi dodatno obezbeđenje ispunjenja ugovornih obaveza – blanko solo menica , registrovana u Registru menica NBS, sa meničnim ovlašćenjem i depo kartonom,u vrednosti od 15% od ponuđene cene, sa rokom trajanja koliki je i rok za ispunjenje obaveze ponuđača.

Dodatno obezbeđenje se predaje Naručiocu u momentu zaključenja ugovora.

17) elemente ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja, u slučaju sprovođenja pregovaračkog postupka: /////////////////////////////

18) vrstu kriterijuma za dodelu ugovora, sve elemente kriterijuma na osnovu kojih se dodeljuje ugovor, koji moraju biti opisani i vrednosno izraženi, kao i metodologiju za dodelu pondera za svaki elemenat kriterijuma koja će omogućiti naknadnu objektivnu proveru ocenjivanja ponuda:

Vrsta kriterijuma za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena

  - Najniža ponuđena cena servisnog sata za izvršenje usluga za partije od 1-152,154 obavezno uključuje sve potrebne troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad  i sve ostale troškove.

  - Najniža ponuđena cena usluge etaloniranja za partije 153,155-157

Cenom usluge etaloniranja obuhvaćeni su i troškovi izlaska na teren i ista mora da bude u skladu sa Uredbom o visini i načinu plaćanja naknada za sprovođenje overavanja merila,meteroloških ekspertiza, ispitivanja tipa merila,ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i drugih poslova iz oblasti metrologije (“Sl. glasnik RS“, br. 68/2010, 72/2010-isp., i 50/2013).

19) elemente kriterijuma na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera ili istom ponuđenom cenom:

U slučaju da postoje dve ili više ponuda sa jednakom ponuđenom cenom, naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude prema komercijalnim uslovima najdužeg roka plaćanja, nadalje prema najkraćem roku izvršenja usluge,nadalje prema najdužem roku važenja ponude i konačno ako se primenom  navedenih  parametara  dobiju dve ili više jednakih ponuda,  naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude prema redosledu (vremenu) prijema ponuda.

20) obaveštenje da naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač:

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica, snosi ponuđač.

21) obaveštenje o načinu i roku podnošenja zahteva za zaštitu prava sa uputstvomo uplati takse iz čl. 156 Zakona:

21)1) način i rok podnošenja zahteva za zaštitu prava:Ponuđač ima pravo da podnese zahtev za zaštitu prava.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republičkoj komisiji, a predaje naručiocu.

Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ako ZJN nije drugačije određeno.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja. U tom slučaju dolazi do zastoja roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja odluke o dodeli ugovora i odluke o obustavi postupka, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je deset dana od dana prijema odluke.

Na dostavljanje zahteva za zaštitu prava shodno se primenjuju odredbe o načinu dostavljanja odluke iz člana 108. st. 6. do 9. ZJN:

Naručilac je dužan da odluku o dodeli ugovora dostavi na način da je ponuđači prime u najkraćem mogućem roku.

Ako se odluka dostavlja neposredno, elektronskom poštom ili faksom, naručilac mora imati potvrdu prijema odluke od strane ponuđača, a ukoliko se odluka dostavlja putem pošte mora se poslati preporučeno sa povratnicom.

Ako ponuđač odbije prijem odluke, smatra se da je odluka dostavljena dana kada je prijem odbijen.

Odredbe člana 108. st. 6. do 9. ZJN shodno se primenjuju na odluku o obustavi postupka.

Primerak zahteva za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva iz stava 3. člana 149. ZJN, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava.

21)2)uputstvo o uplati takse:

Podnosilac zahteva za zaštitu prava je dužan da dostavi potvrdu o uplati takse iz koje se sa sigurnošću može utvrditi da je rеаlizоvаn nalog za uplаtu takse za zahtev za zaštitu prava i kојu је izdаlа i svојim pеčаtоm оvеrilа bаnkа u kојој је prоknjižеn nаlоg nа оsnоvu kоgа је zаdužеn rаčun podnosioca zahteva za iznos visine takse koja je uplaćena nа rаčun budžеtа Rеpublikе Srbiје.

Kao dokaz o uplati takse, u smislu člana 151. stav 1. tačka 6) ZJN, prihvatiće se:

1. Potvrda o izvršenoj uplati takse iz člana 156. ZJN koja sadrži sledeće elemente:

(1) da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke;

(2) da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja naloga;

(3) iznos takse iz člana 156. ZJN čija se uplata vrši;

(4) broj računa: 840-30678845-06;

(5) šifru plaćanja: 153 ili 253;

(6) poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava;

(7) svrha: ZZP; naziv naručioca; broj ili oznaka javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava;

(8) korisnik: budžet Republike Srbije;

(9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata takse;

(10) potpis ovlašćenog lica banke

Podnosilac zahteva za zaštitu prava je dužan da na navedeni broj računa Budžeta Republike Srbije uplati taksu u iznosu od:

1)15.000 dinara u postupku po žalbi na zaključak Uprave za javne nabavke iz člana 83.ovog zakona;

2)40.000 dinara u postupku javne nabavke male vrednosti i pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;

3)80.000 dinara ako se zahtev za zaštitu prava podnosi pre otvaranja ponuda ili ako procenjena vrednost javne nabavke, odnosno ponuđena cena ponuđača kojem je dodeljen ugovor nije veća od 80.000.000 dinara;

4)0,1 % procenjene vrednosti javne nabavke, odnosno ponuđene cene ponuđača kojem je dodeljen ugovor, ako je ta vrednost veća od 80.000.000 dinara.

22) obaveštenje da će ugovor biti zaključen u roku od osam dana od isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona, odnosno u slučaju iz člana 112. stav 2. Zakona, navesti rok u kojem će biti zaključen ugovor o javnoj nabavci:

Naručilac može zaključiti ugovor o javnoj nabavci nakon donošenja odluke o dodeli ugovora i ako u roku predviđenom ZJN nije podnet zahtev za zaštitu prava ili je zahtev za zaštitu prava odbačen ili odbijen.

Naručilac može i pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava zaključiti ugovor o javnoj nabavci ako je podneta samo jedna ponuda.

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od osam dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava.

Ako naručilac ne dostavi potpisan ugovor ponuđaču u roku od osam dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, ponuđač nije dužan da potpiše ugovor što se neće smatrati odustajanjem od ponude i ne može zbog toga snositi bilo kakve posledice,osim ako je podnet blagovremen zahtev za zaštitu prava.

Ako ponuđač kojem je dodeljen ugovor odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci, naručilac može da zaključi ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem.Ako je u tom slučaju zbog metodologije dodele pondera potrebno utvrditi prvog sledećeg najpovoljnijeg ponuđača, naručilac će ponovo izvršiti stručnu ocenu ponuda i doneti odluku o dodeli ugovora.

7) OBRAZAC PONUDE za partije od 1-152,154

PONUDA broj  ____________

u otvorenom postupku  javne  nabavke  broj  4-16u/15  za   nabavku usluge servisiranja medicinske opreme

Za partiju -broj i naziv partije______________________________________________

I

# OPŠTI  PODACI O PONUĐAČU:

Naziv ponuđača:  _______________________________Adresa ponuđača :  ________________________

Matični broj ponuđača: ______________________Poreski  broj ponuđača ( PIB) :  __________________

Odgovorno lice – potpisnik ponude:___________________Lice za kontakt : ________________________

Telefon – telefaks: ____________________ Elektronska adresa ponuđača ( e-mail): __________________

Broj računa ponuđača i naziv banke:                ______________________________________

## I I

1.  Inspekcijski pregled aparata i periodično preventivno servisno održavanje aparata, uz mogućnost isporuka i ugradnja novih originalnih ili u potpunosti kompatibilnih novih rezervnih delova u skladu sa  cenovnikom koji je sastavni deo ove ponude,a u skladu sa preporukom proizvođača predmetne opreme. Garantni rok za ugrađene rezervne delove ne može biti kraći od 12 meseci, počev od dana ugradnje dela.

2.  Popravka aparata po pozivu korisnika u slučaju kvara  i isporuka i ugradnja novih originalnih ili u potpunosti kompatibilnih novih rezervnih delova, u skladu sa  cenovnikom koji je sastavni deo ove ponude, na osnovu poziva (mail,telefax ili telefon). Odaziv na poziv za servisiranje ne može da bude duži od 24 sata od momenta poziva upućenog radnim danima.

Cena servisnog sata (bez PDV-a) ____________ din + __________din PDV-a =_____________din

Cena servisnog sata za izvršenje usluga koje ponuđač daje obavezno uključuje sve potrebne troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad  i sve ostale troškove.

Ponudu dajem :

a) samostalno      b) sa podizvođačem

1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

( navesti naziv,adresu, sedište,matični broj,PIB svih podizvođača)

v) kao zajedničku ponudu

1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

(navesti naziv,adresu, sedište,matični broj,PIB svih učesnika u  zajedničkoj ponudi ako ih ima)

III

Rok  važenja ponude  ( ne kraći od 40 dana od dana otvaranja  ponuda) :  __________  dana

Rok odloženog plaćanja po izvršenoj usluzi (ne manje od 30 dana): __________ dana

- ROK ZA IZVRŠENJE USLUGE –

Vreme odziva davaoca usluge je (maksimalno do 24 sata) __________ po prijemu poziva.

Rok  izvršenja usluga je (maksimalno 5 radnih dana) ____________radnih dana od momenta poziva upućenog radnim danima, za one intervencije koje ne iziskuju nestandardne rezervne delove, ili delove koji se nabavljaju iz uvoza.

Rok izvršenja usluga je (maksimalno 20 radnih dana)_____________ radnih dana od momenta poziva upućenog radnim danima, za one intervencije koje iziskuju nestandardne rezervne delove, ili delove koji se nabavljaju iz uvoza.

- GARANTNI ROK ZA IZVRŠENU USLUGU:____________(ne može biti kraći od 12 meseci).

- GARANTNI ROK ZA REZERVNE DELOVE:___________ počev od dana ugradnje dela      ( ne može biti kraći od 12 meseci.)

Podaci o procentu ukupne vrednosti nabavke koji će biti poveren podizvođaču i deo predmeta nabavke koji će se izvršiti preko podizvođača ( popuniti ukoliko postoji podizvođač).

Obrazac ponude ponuđač mora da popuni,overi pečatom i potpiše,čime potvrđuje da su tačni navedeni podaci.

Ponudu  sačinio:			                              	                          Odgovorno  lice:

M.P.

Datum:_____________2015.god.

7) OBRAZAC PONUDE za partije br. 153,155-157

PONUDA broj  ____________

u otvorenom postupku  javne  nabavke  broj  4-16u/15  za   nabavku usluge servisiranja medicinske opreme

Za partiju -broj i naziv partije______________________________________________

I

# OPŠTI  PODACI O PONUĐAČU:

Naziv ponuđača:  _______________________________Adresa ponuđača :  ________________________

Matični broj ponuđača: ______________________Poreski  broj ponuđača ( PIB) :  __________________

Odgovorno lice – potpisnik ponude:___________________Lice za kontakt : ________________________

Telefon – telefaks: ____________________ Elektronska adresa ponuđača ( e-mail): __________________

Broj računa ponuđača i naziv banke:                ______________________________________

## I I

Specifikacija usluge za partiju br __  je etaloniranje navedenih  uređaja u skladu sa važećim zakonodavstvom iz predmetne oblasti

Cena usluge etaloniranja (bez PDV-a) __________ din + _________din PDV-a =_____________din

Cenom usluge etaloniranja obuhvaćeni su i troškovi izlaska na teren i ista mora da bude u skladu sa Uredbom o visini i načinu plaćanja naknada za sprovođenje overavanja merila,meteroloških ekspertiza, ispitivanja tipa merila,ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i drugih poslova iz oblasti metrologije (“Sl. glasnik RS“, br. 68/2010, 72/2010-isp., i 50/2013).

Ponudu dajem :

a) samostalno      b) sa podizvođačem

1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

( navesti naziv,adresu, sedište,matični broj,PIB svih podizvođača)

v) kao zajedničku ponudu

1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

(navesti naziv,adresu, sedište,matični broj,PIB svih učesnika u  zajedničkoj ponudi ako ih ima)

III

Rok  važenja ponude  ( ne kraći od 40 dana od dana otvaranja  ponuda) :  __________  dana

Rok odloženog plaćanja po izvršenoj usluzi (ne manje od 30 dana): __________ dana

- ROK ZA IZVRŠENJE USLUGE –

Vreme odziva davaoca usluge je (maksimalno do 24 sata) __________ po prijemu poziva.

Rok  izvršenja usluga je (maksimalno 5 radnih dana) _______________radnih dana od momenta poziva upućenog radnim danima,

- GARANTNI ROK ZA IZVRŠENU USLUGU:____________(ne može biti kraći od 12 meseci).

Podaci o procentu ukupne vrednosti nabavke koji će biti poveren podizvođaču i deo predmeta nabavke koji će se izvršiti preko podizvođača ( popuniti ukoliko postoji podizvođač).

Obrazac ponude ponuđač mora da popuni,overi pečatom i potpiše,čime potvrđuje da su tačni navedeni podaci.

Ponudu  sačinio:			                              	                          Odgovorno  lice:

M.P.

Datum:_____________2015.god.

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA PONUDE

Ponuđač:

- Popunjava obrazac ponude.

- Ponuđač uz tekstualnu ponudu dostavlja i važeći cenovnik rezervnih delova za partije od 1-152

- Unosi podatke o isporuci i načinu plaćanja.

- Potpisuje i overava pečatom.

8)MODEL UGOVORA za partije od 1-152,154

MODEL UGOVORA (ponuđač treba da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da je saglasan sa sadržinom modela ugovora).Podnosi se samo 1 model ugovora – za sve ponuđene partije

*U slučaju podnošenja zajedničke ponude, odnosno ponude sa učešćem podizvođača, u modelu ugovora odnosno ugovoru moraju biti navedeni svi ponuđači iz grupe ponuđača, odnosno svi podizvođači.

U G O V O R  O SERVISIRANJU MEDICINSKE OPREME

-javna nabavka  broj JN-4-16u/15

zaključen  u Novom Sadu, između:

1. INSTITUTA  ZA  ZDRAVSTVENU  ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE, NOVI SAD,  Hajduk  Veljkova  10,  koga  zastupa  direktor  Prof.dr Slobodan Grebeldinger ( u daljem tekstu:Naručilac)

2.___________________________________ ______iz _________________, ul.

______________________________ br.___, ( u daljem tesktu:Izvršilac usluge), koga zastupa

_____________________.

AKO JE DATA ZAJEDNIČKA PONUDA/PONUDA GRUPE PONUĐAČA:*

*popunjava ponuđač u slučaju ako se daje zajednička ponuda

2.* Grupu ponuđača čine:

2.1. _____________________________ iz ______________________,

ul.________________________________________ br. ____________,

2.2. _____________________________ iz ______________________,

ul.________________________________________ br. ____________,

2.3. __________________________ iz _________________________,

ul.________________________________________ br. ____________,

(u daljem tekstu:Izvršilac usluge) , a koju zastupa _______________________________,

____________________________________ (navesti skraćeno poslovno ime iz APR-a)

Sporazum grupe ponuđača broj: * __________________ od * _______________ je

sastavni deo ovog ugovora.

Podaci o naručiocu: 					Podaci o izvršiocu usluge:

PIB: 100455063					PIB:

Matični broj: 08008353				Matični broj:

Broj računa:840-523661-60				Broj računa:

Telefon: 021/424385					Telefon:

Faks: 021/420452					Faks:

E-mail: izzdio@eunet.rs				E-mail:

Ponuda izabranog ponuđača broj _________ od ___________. 2015.godine (zavodni broj naručioca)

Član 1.

Predmet ugovora je izvršenje usluge servisiranja medicinske opreme

Partija br.__________ ______________________________________________________ prema specifikaciji tehničkih karakteristika zahtevanih konkursnom dokumentacijom. Tekstualna ponuda i cenovnik rezervnih delova čini sastavni deo ovog ugovora.

1.  Inspekcijski pregled aparata i periodično preventivno servisno održavanje aparata, uz mogućnost isporuka i ugradnja novih originalnih ili u potpunosti kompatibilnih novih rezervnih delova u skladu sa  cenovnikom koji je sastavni deo ove ponude,a u skladu sa preporukom proizvođača predmetne opreme. Garantni rok za ugrađene rezervne delove ne može biti kraći od 12 meseci, počev od dana ugradnje dela.

2.  Popravka aparata po pozivu korisnika u slučaju kvara  i isporuka i ugradnja novih originalnih ili u potpunosti kompatibilnih novih rezervnih delova, u skladu sa  cenovnikom koji je sastavni deo ove ponude, na osnovu poziva (mail,telefax ili telefon). Odaziv na poziv za servisiranje ne može da bude duži od 24 sata od momenta poziva upućenog radnim danima.

Član 2.

1. Ugovorne strane su saglasne da će Ugovor  biti realizovan maksimalno do  iznosa procenjene vrednosti predmetne partije za koju su predviđena novčana  sredstva a sve u skladu sa cenovnikom rezervnih delova i cenom servisnog sata.

Cena servisnog sata (bez PDV-a) ____________ din + __________din PDV-a =_____________din

Cena servisnog sata za izvršenje usluga koje ponuđač daje obavezno uključuje sve potrebne troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad  i sve ostale troškove.

Cena servisnog sata je fiksna do kraja ugovorenog perioda

Rok odloženog plaćanja: ____________________________

- ROK ZA IZVRŠENJE USLUGE –

Vreme odziva davaoca usluge je (maksimalno do 24 sata) __________ po prijemu poziva upućenog radnim danima.

Rok  izvršenja usluga je (maksimalno 5 radnih dana) ____________radnih dana od momenta poziva upućenog radnim danima, za one intervencije koje ne iziskuju nestandardne rezervne delove, ili delove koji se nabavljaju iz uvoza.

Rok izvršenja usluga je (maksimalno 20 radnih dana)_______________ radnih dana od momenta poziva upućenog radnim danima, za one intervencije koje iziskuju nestandardne rezervne delove, ili delove koji se nabavljaju iz uvoza.

- GARANTNI ROK ZA IZVRŠENU USLUGU:____________(ne može biti kraći od 12 meseci).

- GARANTNI ROK ZA REZERVNE DELOVE:___________ počev od dana ugradnje dela      ( ne može biti kraći od 12 meseci.)

Član 3.

Mesto izvršenja usluge je Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,Novi Sad Hajduk Veljkova 10,Novi Sad, osim u izuzetnom slučaju kada je zbog obima i vrste popravke istu neophodno izvršiti u ovlašćenom servisu, što bi  se obavilo na osnovu prethodne saglasnosti Naručioca . Tom prilikom obaveza naručioca i ponuđača je da sačine revers.

Isporuka rezervnih delova je fco Institut sopstvenim  transportnim sredstvom poštujući sve propise vezane za promet predmetnog dobra.

Izvršilac usluge se obavezuje da će u roku iz obrasca ponude izvršiti uslugu.

Član 4.

Izvršilac usluge  je dužan da uslugu izvrši  stručnim kadrom koji je obučen za izvršenje te vrste usluge sa odgovarajućim kvalitetnim alatom i da ugrađuje nove originalne ili u potpunosti kompatibilne nove rezervne delove.Izvršilac usluge  je dužan da navedenu uslugu obavi prema uputstvima struke i propisima proizvođača.

Po izvršenoj ugovorenoj usluzi i puštanju aparata u rad Izvršilac izdaje Naručiocu sertifikat o stanju aparata.

Član 5.

U slučaju utvrdjenih nedostataka Naručilac i ponudjač će zapisnički konstatovati isto prilikom izvršenja usluge.

Ponudjač mora iste otkloniti najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji.

Član 6.

Ukoliko Izvršilac usluge ne izvrši ugovorenu uslugu u ugovorenom roku, na kvalitetan način i u skladu sa važećim pravilima struke Naručilac može raskinuti ovaj ugovor.

Član 7.

Izvršilac usluge se obavezuje da prilikom potpisivanja ovog ugovora dostavi Naručiocu, kao garanciju za dobro izvršenje posla, naplativu blanko solo menicu sa meničnim ovlašćenjem na iznos od 10% od vrednosti ponude bez PDV.

Izvršilac usluge se obavezuje da Naručiocu istovremeno preda i: kopiju kartona sa deponovanim potpisima ovlašćenog lica Izvršilac usluge; ovlašćenje za Naručioca da menicu može popuniti u skladu sa ovim ugovorom; Dokaz da je menica evidentirana u Registru menica i ovlašćenja koji vodi NBS.

Potpisom ovog ugovora Izvršilac usluge daje svoju bezuslovnu saglasnost Naručiocu da može realizovati deponovanu blanko solo menicu u slučaju da Dobavljač ne izvrši svoju ugovorenu obavezu.

U slučaju da Izvršilac usluge jednostrano raskine ugovor, Naručilac ima pravo da realizuje blanko solo menicu za dobro izvršenje posla datu u depozit, kao i na troškove nastale zbog naknadne nabavke usluge od drugog Ponuđača- Izvršioca usluge.

Obavezuje se Naručilac da Izvršiocu usluge na njegov pismeni zahtev vrati nerealizovanu deponovanu blanko solo menicu u roku od 14 dana od dana kada je Izvršilac usluge izvršio svoje obaveze preuzete ovim ugovorom.

ILI Bankarska granciju za dobro izvršenje posla:

Original obavezujuće pismo o namerama banke za izdavanje neopozive, bezuslovne i naplative na prvi poziv i bez prava prigovora, bankarske garancije  za dobro izvršenje posla u iznosu od 10 % od vrednosti ugovora važnosti najmanje 30 dana duže od dana isteka roka za konačno izvršenje posla. Izabrani ponuđač se obavezuje da po zaključenju ugovora, preda naručiocu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla izdaje se u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost bankarske garancije za dobro izvršenje posla mora da se produži. Naručilac će unovčiti bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u slučaju da ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom. Podneta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove, manji iznos ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova. Ponuđač može podneti garanciju strane banke samo ako je toj banci dodeljen kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 (investicioni rang).

AKO JE PONUDA DATA SA PODIZVOĐAČEM/PODIZVOĐAČIMA:

*popunjava ponuđač u slučaju ako nastupa sa podizvođačem

Član ____.*

Dobavljač je deo nabavke koja je predmet ovog ugovora i to __________

__________________________________(navesti u čemu se sastoji učestvovanje podizvođača)

poverio podizvođaču __________________________PIB ________ , matični broj__________, a koja čini _______% od ukupno ugovorene vrednosti.

Dobavljač je deo nabavke koja je predmet ovog ugovora i to __________

__________________________________(navesti u čemu se sastoji učestvovanje podizvođača)

poverio podizvođaču __________________________ PIB ________ , matični broj__________, a koja čini _______% od ukupno ugovorene vrednosti.

Za uredno izvršenje nabavke od strane podizvođača odgovara Dobavljač kao da je sam izvršio delove nabavke poverene podizvođačima iz stava 1 i 2. ovog člana.

AKO JE DATA ZAJEDNIČKA PONUDA/PONUDA GRUPE PONUĐAČA:

*popunjava ponuđaĉ u slučaju ako se daje zajednička ponuda

Član ____.*

Na osnovu zaključenog Sporazuma ________________________ broj ___________od _____________ .godine, radi učešća u postupku Javne nabavke JN-4-16u/15 između

1.________________________________ iz _________________,

ul.________________________________________ br. ____________,

2. _____________________________ __ iz _________________,

ul.________________________________________ br. ____________,

3. _______________________________ iz _________________,

ul.________________________________________ br. ____________,

sporazumne strane su se saglasile da u predmetnoj javnoj nabavci nastupa firma -

_____________________________________ iz ___________ul.__________________________

br. ____________ i bude nosilac i garant izvršenja posla.

Sporazumne strane su se saglasile da zajednički punomoćnik grupe ponuđača bude________________________ Navesti skraćeno poslovno ime iz _____________,

ul.________________ br. ____________ –koji je ovlašćen da preduzima sve potrebne pravne radnje u postupku predmetne javne nabavke.

Sporazumne strane odgovaraju neograničeno solidarno prema Naručiocu, za izvršenje preuzetog posla.

Sporazum iz stava 1. ovog člana je sastavni deo ovog ugovora.

Član 8.

Naručilac se obavezuje da Izvršiocu usluge isplati ugovorenu vrednost u roku navedenom u obrascu ponude, nakon kvalitativnog i kvantitativnog izvršenja usluge koja je predmet ovog ugovora, a na osnovu ispostavljenog računa koji sadrži, pored osnovnih podata iz člana 42, Zakona o PDV i sledeće podatke: naziv i broj javne nabavke Naručioca, broj ugovora, jedinica mere servisnog sata, cena po jedinici mere servisnog sata, jedinica mere rezervnog dela,  cena po jedinici mere rezervnog dela,   naziv Izvršioca usluge.

Član 9.

Ovaj ugovor se zaključuje na određeno vreme a sve do realizacije ugovorenih obaveza.

Član 10.

Kao  odgovorno lice za praćenje i realizaciju ovog ugovora  kod  naručioca imenuju se Milana Ferati,org.sestra,Duška Panić,med.sestra i Isidora Vuković,glavni Rtg tehničar.

Član 11.

Ugovorne strane su saglasne da se na sve međusobne odnose, koji nisu definisani ovim ugovorom, neposredno primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 12.

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove rešavaju sporazumno, a u slučaju da sporazum nije moguć ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Novom Sadu.

Član 13.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka od kojih Naručilac zadržava 2 (dva) primerka, a Izvršilac usluge 2 (dva) primerka.

Lica odgovorna za praćenje i realizaciju ugovora  kod  naručioca

___________________________________________________

Milana Ferati,org.sestra

_____________________________________________________

Duška Panić,med.sestra

_____________________________________________________

Isidora Vuković,glavni Rtg tehničar

ZA IZVRŠIOCA USLUGE					                 ZA NARUČIOCA

__________________________ 					_________________________

8)MODEL UGOVORA za partije br 153,155-157

MODEL UGOVORA (ponuđač treba da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da je saglasan sa sadržinom modela ugovora).Podnosi se samo 1 model ugovora – za sve ponuđene partije

*U slučaju podnošenja zajedničke ponude, odnosno ponude sa učešćem podizvođača, u modelu ugovora odnosno ugovoru moraju biti navedeni svi ponuđači iz grupe ponuđača, odnosno svi podizvođači.

U G O V O R  O ETALONIRANJU MEDICINSKE OPREME

-javna nabavka  broj JN-4-16u/15

zaključen  u Novom Sadu, između:

1. INSTITUTA  ZA  ZDRAVSTVENU  ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE, NOVI SAD,  Hajduk  Veljkova  10,  koga  zastupa  direktor  Prof.dr Slobodan Grebeldinger ( u daljem tekstu:Naručilac)

2.___________________________________ ______iz _________________, ul.

______________________________ br.___, ( u daljem tesktu:Izvršilac usluge), koga zastupa

_____________________.

AKO JE DATA ZAJEDNIČKA PONUDA/PONUDA GRUPE PONUĐAČA:*

*popunjava ponuđač u slučaju ako se daje zajednička ponuda

2.* Grupu ponuđača čine:

2.1. _____________________________ iz ______________________,

ul.________________________________________ br. ____________,

2.2. _____________________________ iz ______________________,

ul.________________________________________ br. ____________,

2.3. __________________________ iz _________________________,

ul.________________________________________ br. ____________,

(u daljem tekstu:Izvršilac usluge) , a koju zastupa _______________________________,

____________________________________ (navesti skraćeno poslovno ime iz APR-a)

Sporazum grupe ponuđača broj: * __________________ od * _______________ je

sastavni deo ovog ugovora.

Podaci o naručiocu: 					Podaci o izvršiocu usluge:

PIB: 100455063					PIB:

Matični broj: 08008353				Matični broj:

Broj računa:840-523661-60				Broj računa:

Telefon: 021/424385					Telefon:

Faks: 021/420452					Faks:

E-mail: izzdio@eunet.rs				E-mail:

Ponuda izabranog ponuđača broj _________ od ___________. 2015.godine (zavodni broj naručioca)

Član 1.

Predmet ugovora je izvršenje usluge  etaloniranje navedenih  uređaja u skladu sa važećim zakonodavstvom iz predmetne oblasti

Partija br.__________ ______________________________________________________ prema specifikaciji tehničkih karakteristika zahtevanih konkursnom dokumentacijom. Tekstualna ponuda i čini sastavni deo ovog ugovora.

Član 2.

1. Ugovorne strane su saglasne da će Ugovor  biti realizovan maksimalno do  iznosa procenjene vrednosti predmetne partije za koju su predviđena novčana  sredstva a sve u skladu sa ponudom ponuđača.

Cena usluge etaloniranja (bez PDV-a) __________ din + ________din PDV-a =_____________din

Cenom usluge etaloniranja obuhvaćeni su i troškovi izlaska na teren i ista mora da bude u skladu sa Uredbom o visini i načinu plaćanja naknada za sprovođenje overavanja merila,meteroloških ekspertiza, ispitivanja tipa merila,ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i drugih poslova iz oblasti metrologije (“Sl. glasnik RS“, br. 68/2010, 72/2010-isp., i 50/2013).

Pojedinačna cena usluge etaloniranja je fiksna do kraja ugovorenog perioda

Rok odloženog plaćanja: ____________________________

- ROK ZA IZVRŠENJE USLUGE –

Vreme odziva davaoca usluge je (maksimalno do 24 sata) __________ po prijemu poziva.

Rok  izvršenja usluga je (maksimalno 5 radnih dana) ___________________radnih dana od momenta poziva upućenog radnim danima.

- GARANTNI ROK ZA IZVRŠENU USLUGU:____________(ne može biti kraći od 12 meseci).

Član 3.

Mesto izvršenja usluge je Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,Novi Sad Hajduk Veljkova 10,Novi Sad, osim u izuzetnom slučaju kada je zbog obima i vrste usluge istu neophodno izvršiti u servisu, što bi  se obavilo na osnovu prethodne saglasnosti Naručioca . Tom prilikom obaveza naručioca i ponuđača je da sačine revers.

Izvršilac usluge se obavezuje da će u roku iz obrasca ponude izvršiti uslugu.

Član 4.

Izvršilac usluge  je dužan da uslugu izvrši  stručnim kadrom koji je obučen za izvršenje te vrste usluge sa odgovarajućim kvalitetnim alatom.Izvršilac usluge  je dužan da navedenu uslugu obavi prema uputstvima struke i propisima proizvođača.

Po izvršenoj ugovorenoj usluzi i puštanju aparata u rad Izvršilac izdaje Naručiocu uverenje o etaloniranju u skladu sa standardom ISO 17025 : 2006 »ili odgovarajući«.

Član 5.

U slučaju utvrdjenih nedostataka Naručilac i ponudjač će zapisnički konstatovati isto prilikom izvršenja usluge.

Ponudjač mora iste otkloniti najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji.

Član 6.

Ukoliko Izvršilac usluge ne izvrši ugovorenu uslugu u ugovorenom roku, na kvalitetan način i u skladu sa važećim pravilima struke Naručilac može raskinuti ovaj ugovor.

Član 7.

Izvršilac usluge se obavezuje da prilikom potpisivanja ovog ugovora dostavi Naručiocu, kao garanciju za dobro izvršenje posla, naplativu blanko solo menicu sa meničnim ovlašćenjem na iznos od 10% od vrednosti ponude bez PDV.

Izvršilac usluge se obavezuje da Naručiocu istovremeno preda i: kopiju kartona sa deponovanim potpisima ovlašćenog lica Izvršilac usluge; ovlašćenje za Naručioca da menicu može popuniti u skladu sa ovim ugovorom; Dokaz da je menica evidentirana u Registru menica i ovlašćenja koji vodi NBS.

Potpisom ovog ugovora Izvršilac usluge daje svoju bezuslovnu saglasnost Naručiocu da može realizovati deponovanu blanko solo menicu u slučaju da Dobavljač ne izvrši svoju ugovorenu obavezu.

U slučaju da Izvršilac usluge jednostrano raskine ugovor, Naručilac ima pravo da realizuje blanko solo menicu za dobro izvršenje posla datu u depozit, kao i na troškove nastale zbog naknadne nabavke usluge od drugog Ponuđača- Izvršioca usluge.

Obavezuje se Naručilac da Izvršiocu usluge na njegov pismeni zahtev vrati nerealizovanu deponovanu blanko solo menicu u roku od 14 dana od dana kada je Izvršilac usluge izvršio svoje obaveze preuzete ovim ugovorom.

ILI Bankarska granciju za dobro izvršenje posla:

Original obavezujuće pismo o namerama banke za izdavanje neopozive, bezuslovne i naplative na prvi poziv i bez prava prigovora, bankarske garancije  za dobro izvršenje posla u iznosu od 10 % od vrednosti ugovora važnosti najmanje 30 dana duže od dana isteka roka za konačno izvršenje posla. Izabrani ponuđač se obavezuje da po zaključenju ugovora, preda naručiocu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla izdaje se u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost bankarske garancije za dobro izvršenje posla mora da se produži. Naručilac će unovčiti bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u slučaju da ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom. Podneta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove, manji iznos ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova. Ponuđač može podneti garanciju strane banke samo ako je toj banci dodeljen kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 (investicioni rang).

AKO JE PONUDA DATA SA PODIZVOĐAČEM/PODIZVOĐAČIMA:

*popunjava ponuđač u slučaju ako nastupa sa podizvođačem

Član ____.*

Dobavljač je deo nabavke koja je predmet ovog ugovora i to __________

__________________________________(navesti u čemu se sastoji učestvovanje podizvođača)

poverio podizvođaču __________________________PIB ________ , matični broj__________, a koja čini _______% od ukupno ugovorene vrednosti.

Dobavljač je deo nabavke koja je predmet ovog ugovora i to __________

__________________________________(navesti u čemu se sastoji učestvovanje podizvođača)

poverio podizvođaču __________________________ PIB ________ , matični broj__________, a koja čini _______% od ukupno ugovorene vrednosti.

Za uredno izvršenje nabavke od strane podizvođača odgovara Dobavljač kao da je sam izvršio delove nabavke poverene podizvođačima iz stava 1 i 2. ovog člana.

AKO JE DATA ZAJEDNIČKA PONUDA/PONUDA GRUPE PONUĐAČA:

*popunjava ponuđaĉ u slučaju ako se daje zajednička ponuda

Član ____.*

Na osnovu zaključenog Sporazuma ________________________ broj ___________od _____________ .godine, radi učešća u postupku Javne nabavke JN-4-16u/15 između

1.________________________________ iz _________________,

ul.________________________________________ br. ____________,

2. _____________________________ __ iz _________________,

ul.________________________________________ br. ____________,

3. _______________________________ iz _________________,

ul.________________________________________ br. ____________,

sporazumne strane su se saglasile da u predmetnoj javnoj nabavci nastupa firma -

_____________________________________ iz ___________ul.__________________________

br. ____________ i bude nosilac i garant izvršenja posla.

Sporazumne strane su se saglasile da zajednički punomoćnik grupe ponuđača bude________________________ Navesti skraćeno poslovno ime iz _____________,

ul.________________ br. ____________ –koji je ovlašćen da preduzima sve potrebne pravne radnje u postupku predmetne javne nabavke.

Sporazumne strane odgovaraju neograničeno solidarno prema Naručiocu, za izvršenje preuzetog posla.

Sporazum iz stava 1. ovog člana je sastavni deo ovog ugovora.

Član 8.

Naručilac se obavezuje da Izvršiocu usluge isplati ugovorenu vrednost u roku navedenom u obrascu ponude, nakon kvalitativnog i kvantitativnog izvršenja usluge koja je predmet ovog ugovora, a na osnovu ispostavljenog računa koji sadrži, pored osnovnih podata iz člana 42, Zakona o PDV i sledeće podatke: naziv i broj javne nabavke Naručioca, broj ugovora, jedinica mere, cena po jedinici mere usluge ataloniranja, naziv Izvršioca usluge.

Član 9.

Ovaj ugovor se zaključuje na određeno vreme a sve do realizacije ugovorenih obaveza.

Član 10.

Kao  odgovorno lice za praćenje i realizaciju ovog ugovora  kod  naručioca imenuju se Milana Ferati,org.sestra,Duška Panić,med.sestra i Isidora Vuković,glavni Rtg tehničar.

Član 11.

Ugovorne strane su saglasne da se na sve međusobne odnose, koji nisu definisani ovim ugovorom, neposredno primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 12.

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove rešavaju sporazumno, a u slučaju da sporazum nije moguć ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Novom Sadu.

Član 13.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka od kojih Naručilac zadržava 2 (dva) primerka, a Izvršilac usluge 2 (dva) primerka.

Lica odgovorna za praćenje i realizaciju ugovora  kod  naručioca

____________________________________________________

Milana Ferati,org.sestra

_____________________________________________________

Duška Panić,med.sestra

_____________________________________________________

Isidora Vuković,glavni Rtg tehničar

ZA IZVRŠIOCA USLUGE					                 ZA NARUČIOCA

__________________________ 					_________________________

9)OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE

za javnu nabavku usluge servisiranja medicinske opreme,JN-4-16u-15

Partija (broj i naziv partije):_______________________________________________________

| 1. | Ukupna cena ( bez PDV) | dinara |
| --- | --- | --- |
| 2. | Stopa PDV | % |
| 3. | Iznos PDV na ukupnu cenu | dinara |
| 4. | Ostali troškovi (transportni,špediterski...) | dinara |
| 5. | Ukupna cena (sa PDV) | dinara |

Mesto:

M.P.

Potpis ovlašćenog lica:

Napomena: Obrazac strukture cena ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu navedeni.

Uputstvo za populjavanje obrasca Struktura cene

Obrazac strukture cena – obrazac broj 9

Ponuđači obrazac strukture cene popunjavaju prema priloženom obrascu.

10) OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom  88. Zakona o javnim nabavkama ("Sl.glasnik RS " 124/12)  kao i  čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije (Sl.glasnik Rs 29/2013), dostavljamo obrazac sa strukturom troškova za pripremanje ponude :

OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U otvorenom  postupku javne nabavke usluge servisiranja medicinske opreme, JN-4-16u-15

Za partiju -broj i naziv partije ____________________________ JN-4-16u/15,  naručioca Institut ѕa zdravstvenu ѕaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad, ponuđač:_________________________

____________________________________________________

je  imao sledeće troškove:

Naziv                                              Cena bez PDV                      Cena sa PDV

1.

2.

3.

4.

Ukupan trošak sa  PDV : _____________________________    dinara

MP

Potpis odgovornog lica:

__________________________

Napomena: Navesti sve troškove sa specifikacijom i iznosima/dinara

Napomena: u skladu sa čl.anom  88.  stav  2   ZJN ("Sl.  glasnik RS" 124/12) , troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

11) OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

Naziv i sedište ponuđača: ______________________________________

Del. broj:

Datum:

Na osnovu člana 26. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS"  broj 124/2012) ovlašćeno lice ponuđača  _______________________________

daje

I Z J A V U

o nezavisnoj ponudi

Ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da je ponudu u postupku javne nabavke usluge servisiranja medicinske opreme, JN-4-16u-15

Za partiju -broj i naziv partije,____________________________ naručioca Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad  podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

Ovlašćeno lice ponuđača:

_____________________________

M.P.

12) OBRAZAC IZJAVE DA SU POŠTOVALI OBAVEZE KOJE PROIZLAZE IZ VAŽEĆIH PROPISA O ZAŠTITI NA RADU,ZAPOŠLJAVANJU I USLOVIMA RADA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, KAO I DA PONUĐAĈ GARANTUJE DA JE IMALAC PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

IZJAVA PONUĐAČA

po članu  75.  Zakona o javnim nabavkama

Naziv ponuđača : __________________________________

I     Ovime kao ovlašćeno lice ________________________________________ (navesti naziv ponuđača) izjavljujem da je ponuđač ____________________________________ ( navesti naziv ponuđača)  poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada i zaštiti životne sredine,kao i da ponuđač garantuje da je imalac prava intektualne svojine.

II        Ova izjava daje se u svrhu učestvovanja u postupku javne nabavke usluge servisiranja medicinske opreme, JN-4-16u-15

Za partiju -broj i naziv partije__________________________________ naručioca Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad, JN-4-16u/15

U ____________________ ( mesto)

Dana _____________________

Odgovorno lice _________________________

M.P.

13 ) OBRAZAC IZJAVE PO ČLANU 79. STAV 9. ZJN

Usluga servisiranja medicinske opreme, JN-4-16u-15

Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju dokazi iz člana 77.Zakona o javnim nabavkama, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pismenu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, odnosno izjavu overenu pred sudskim ili upravnim organom, notarom ili drugim nadležnim organom te države.

U ostalim slučajevima nije neophodno prilagati izjavu ponuđača po čl.79 stav 9 ZJN uz ponudu.

I Z J A V U

da se u državi - __________________________,u kojoj imam sedište ne izdaju dokazi iz člana 77. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br.124/12), te istu overenu pred sudskim - upravnim organom – javnim beležnikom – drugim nadležnim organom države ____________ - ___________________________,prilažem uz ponudu za javnu nabavku usluge servisiranja medicinskih uređaja određenih proizvođača

Za partiju -broj i naziv partije_____________________________________________

Upoznat sam sa mogućnošću Naručioca da proveri da li su ispunjeni uslovi za

davanje ove izjave odnosno da proveri da li su dokumneti kojima ponuđač dokzuje

ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa države gde imam

sedište.

PONUĐAČ							M.P.

_____________________

14) OBRAZAC OPŠTI PODACI O SVAKOM PONUĐAČU IZ GRUPE PONUĐAČA

U vezi sa Pozivom za podnošenje ponude za javnu nabavku usluge- usluga servisiranja medicinske opreme, JN-4-16u-15

Za partiju -broj i naziv partije _____________________________ objavljenog na Portalu Uprave za  javne nabavke i internet stranici Naručioca izjavljujemo da ponudu podnosimo kao grupa ponuđača/zajednička ponuda.

OPŠTI PODACI O SVAKOM PONUĐAČU IZ GRUPE PONUĐAĈA

1.(nosilac zajedniĉke ponude)

Puno poslovno ime:

Pravni oblik:

Sedište :                    Adresa sedišta:

Naziv – skraćeno poslovno ime:

Matični broj:                       PIB:

Naziv banke i broj računa:

Imena i odgovarajuće profesionalne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora:

Podaci o obavezi za izvršenje ugovora:

Telefon:                   E – mail adresa:

2.Puno poslovno ime:

Pravni oblik:

Sedište :                        Adresa sedišta:

Naziv – skraćeno poslovno ime:

Matični broj:                      PIB:

Naziv banke i broj računa:

Imena i odgovarajuće profesionalne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora:

Podaci o obavezi za izvršenje ugovora:

Telefon:                             E – mail adresa:

3.Puno poslovno ime:

Pravni oblik:

Sedište :                          Adresa sedišta:

Naziv – skraćeno poslovno ime:

Matični broj:                        PIB:

Naziv banke i broj računa:

Imena i odgovarajuće profesionalne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora:

Podaci o obavezi za izvršenje ugovora:

Telefon:                          E – mail adresa:

PONUĐAČ                                                                       M.P.

____________________________

(potpis ovlašćenog lica)

*Obrazac opšti podaci o svakom ponuđaču iz grupe ponuđača popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu.

Ako ponuđač ne nastupa u zajedničkoj ponudi, Obrazac opšti podaci o svakom ponuđaču iz grupe ponuđača se ne popunjavaju i ne dostavljaju.

Obrazac opšti podaci o svakom ponuđaču iz grupe ponuđača popunjava ponuđač .

Ukoliko ima više ponuđača u grupi ponuđača Obrazac se može umnožiti.

15) OBRAZAC OPŠTI PODACI O PODIZVOĐAČIMA

U vezi sa Pozivom za podnošenje ponude za javnu nabavku usluge servisiranja medicinske opreme, JN-4-16u-15

Za partiju -broj i naziv partije ___________________________________,objavljenog na Portalu javnih nabavki, internet stranici Naručioca i Portalu službenog glasnika, izjavljujemo da ponudu podnosimo sa podizvođačima.

OPŠTI PODACI O PODIZVOĐAČIMA

1.Puno poslovno ime:

Pravni oblik:

Sedište :                       Adresa sedišta:

Naziv – skraćeno poslovno ime:

Matični broj:                    PIB:

Naziv banke i broj računa:

Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će se poveriti podizvođaču:

Deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača:

Telefon:

E – mail adresa:

2.Puno poslovno ime:

Pravni oblik:

Sedište :                    Adresa sedišta:

Naziv – skraćeno poslovno ime:

Matični broj:              PIB:

Naziv banke i broj računa:

Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će se poveriti podizvođaču:

Deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača:

Telefon:

E – mail adresa:

3.Puno poslovno ime:

Pravni oblik:

Sedište :                      Adresa sedišta:

Naziv – skraćeno poslovno ime:

Matični broj:                   PIB:

Naziv banke i broj računa:

Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će se poveriti podizvođaču:

Deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača:

Telefon:

E – mail adresa:

PONUĐAČ                                                                    	M.P.

____________________________

(potpis ovlašćenog lica)

*Obrazac opšti podaci o podizvođačima popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa

podizvođačem. Ako ponuđač nastupa bez podizvođača Obrazac opšti podaci o podizvođaču se ne

popunjava i ne dostavlja.

Obrazac opšti podaci o podizvođačima popunjava ponuđač.

Ukoliko ima više podizvođača Obrazac se može umnožiti.