INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

DECE I OMLADINE VOJVODINE, Novi Sad

Hajduk Veljkova 10,Novi Sad

JN-6-12d-15

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku dobara –  nabavka i ugradnja PVC stolarije

U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

JN-6-12d-15

(Konkursna dokumentacija u štampanom obliku + Tabelarna ponuda u Excel–u)

novembar, Novi Sad

Na osnovu člana 32.i 61. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS“, br. 124/12,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: ZJN) i člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacijeu postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“, br.29/13 i 104/13) a u vezi sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke 6-12d-15-1 od 26.10.2015. godine, Komisija za javnu nabavku obrazovana Rešenjem broj 4-37d-15-2 od 19.10.2015.godine pripremila je

KONKURSNU DOKUMENTACIJU

za nabavku dobara- nabavka i ugradnja PVC stolarije

Konkursna dokumentacija sadrži:

1) OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI .......................................................................................3

2) PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE .............................................................................3

3) VRSTA , TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET , KOLIČINA I OPIS DOBARA, RADOVA ILI USLUGA, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐIVANJA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENJA, MESTO IZVRŠENJA ILI ISPORUKE DOBARA, EVENTUALNE DODATNE USLUGE I SL. .....................................4

4) TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI ...........................................................................7

5)USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. I 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA ................................................................................................................................................9

6) UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU ................................................. 13

7) OBRAZAC PONUDE .....................................................................................................................20

8)MODEL UGOVORA ...................................................................................................................... 22

9)OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE ...........................................................................26

10)OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE ..................................................................... 27

11) OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI ......................................................................28

12) OBRAZAC IZJAVE DA SU POŠTOVALI OBAVEZE KOJE PROIZLAZE IZ VAŽEĆIH PROPISA O ZAŠTITI NA RADU, ZAPOŠLJAVANJU I USLOVIMA RADA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, KAO I DA PONUĐAČ GARANTUJE DA JE IMALAC PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE I NEMAJU ZABRANU OBAVLJANJA DELATNOSTI KOJA JE NA SNAZI U VREME PODNOŠENJA PONUDE......................................................................29

13 ) OBRAZAC IZJAVE PO ČLANU 79. STAV 9. ZJN.................................................................30

14) OBRAZAC OPŠTI PODACI O SVAKOM PONUĐAČU IZ GRUPE PONUĐAČA.............31

15) OBRAZAC OPŠTI PODACI O PODIZVOĐAČIMA...............................................................32

16) ZAPISNIK O IZVRŠENOM  UVIDU U OBJEKAT NARUČIOCA..................................................33

17) IZJAVA PONUĐAČA O MOGUĆNOSTI IZVRŠENJA USLUGA...................................................34

1) OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

(1)naziv, adresa i internet stranica naručioca:

Naziv: Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,Novi Sad

Adresa: hajduk Veljkova 10,Novi Sad

Internet stranica naručioca: www.izzzdiovns.rs

(2)napomena da se sprovodi otvoreni postupak:

Za predmetnu javnu nabavku sprovodi se postupak javne nabavke male vrednosti.

(3)predmet javne nabavke (dobra, usluge, radovi):

Vrsta predmeta: Dobra

(4)naznaka da se postupak sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma:

Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

(5)napomena ukoliko je u pitanju rezervisana nabavka:

U predmetnom postupku nije u pitanju rezervisana javna nabavka.

(6)napomena ukoliko se sprovodi elektronska licitacija:

U predmetnom postupku i javnoj nabavci ne sprovodi se elektronska licitacija.

(7)kontakt (lice ili služba):

Nada Cicović,dipl.pravnik,Fax. 021 500 433, email: nada.cicovic@izzzdiovns.rs

2) PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

(1)opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki:

Opis predmeta nabavke: nabavka i ugradnja PVC stolarije - građevinski (instalacioni) materijal, oprema i mašine

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 44221000- Prozori,vrata i srodni artikli

(2)opis partije, ako je predmet javne nabavke oblikovan po partijama, naziv i oznaka

iz opšteg rečnika nabavki:

Predmet javne nabavke je oblikovanu dve  partije, kako sledi:

| 1 | PARTIJA BROJ 1 - Nabavka i ugradnja PVC ulaznih vrata |
| --- | --- |
| 2 | PARTIJA BROJ 2 - Nabavka i ugradnja PVC portala |

(3)vrsta okvirnog sporazuma (između jednog ili više naručilaca i jednog ili više

ponuđača), trajanje okvirnog sporazua, način dodele ugovora u slučaju da se okvirni

sporazum zaključuje sa više ponuđača, naziv, adresa i internet strana naruĉilaca koji

mogu da koriste okvirni sporazum za dodelu ugovora, kada okvirni sporazum

zaključuje telo za centralizovane nabavke, ako se otvoreni postupak sprovodi radi

zaključenja okvirnog sporazuma:

Otvoreni postupak se ne sprovodi radi zaključenja okvirnog sporazuma.

3) VRSTA , TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE),KVALITET , KOLIČINA I OPIS DOBARA, RADOVA ILI USLUGA, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐIVANJA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENJA, MESTO IZVRŠENJA ILI ISPORUKE DOBARA,EVENTUALNE DODATNE USLUGE I SL.

3)1)vrsta tehničke karakteristike (specifikacije):

„Specifikacija tehničkih karakteristika“

| r.b. | PARTIJA 1: Nabavka i ugradnja PVC ulaznih vrata Minimalne karakteristike koje predmetno dobro obavezno treba da ispunjava: | Jedinica mere | Kol. | DA / NE | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aluminijumski portal sa dvokrilnim senzor vratima | kom | 1 |  |  |
| 1.1 | Elektromotor obrtnog momenta 250 Ncm ili više |  |  |  |  |
| 1.2 | Elektromotor sa integrisanim enkoderom na osovini |  |  |  |  |
| 1.3 | Debljina aluminijskih profila krila minimalno 29mm |  |  |  |  |
| 1.4 | Gornji i donji aluminijski profili krila ojačani u odnosu na profile vertikale,širine minimalno 44mm |  |  |  |  |
| 1.5 | Krila vrata moraju biti spojena ravnim sečenjem (ne pod kosim uglom na „ger“),zavrtnji za spoj krila moraju biti horizontalno postavljeni u svrhu bolje statističke nosivosti.Obavezno je korišćenje originalne fabričke spojnice na spojevima profila krila. |  |  |  |  |
| 1.6 | Donje vođenje krila mora biti izvedeno na način da je celom širinom krila izbegnut kontakt metalnog profila krila sa podnom vođicom.Upotrebiti originalni fabrički plastični profil sa donje strane krila sa integrisanom četkicom za osnovno zaptivanje.Podna vođica sa vodećim delom minimalne dužine 7cm. |  |  |  |  |
| 1.7 | Staklo krila sigurnosno pamplex 4.1.4-po specifikaciji za sva vrata posebno |  |  |  |  |
| 1.8 | Staklo montirano i učvršćeno u ramu krila pomoću originalne fabričke gume za staklo debljine 8mm |  |  |  |  |
| 1.9 | Radari-senzori sa integrisanom infra-crvenom sigurnosnom zavesom |  |  |  |  |
| 1.10 | Obavezno postojanje mogućnosti resetovanja vrata pomoću tastera,spoljno postavljenog na automatu |  |  |  |  |
| 1.11 | Obavezno postojanje mogućnosti predispozicija za integraciju na kartični sistem pristupa objektu. |  |  |  |  |
| 1.12 | Vrata moraju biti opremljena elektromagnetnom bravom.Ručno korišćenje brave mora biti izvodljivo bez uklanjanja poklopca automata |  |  |  |  |
| 1.13 | Vrata moraju biti opremljena baterijom za slučaj nestanka struje |  |  |  |  |
| 1.14 | Vrata moraju biti opremljena uređajem koji omogućava promenu načina rada vrata (zatvoreno-otvoreno-automatski-jednostarni prilaz). Neophodno je da promena načina rada bude obezbeđena mehaničkim ključem. |  |  |  |  |
| 1.15 | Propisana visina sklopa grede sa poklopcem je 144,5mm a propisana dubina je 272mm. |  |  |  |  |
| 1.16 | Vertikalni zatezač kolica krila treba da bude postavljen iznad nosećih točkova i da je opremljen kotrljajnim ležajem.Kontaktna površina zatezača treba da bude obložena plastičnom masom. |  |  |  |  |
| 1.17 | Demontaža stare stolarije i odnošenje na depo |  |  |  |  |
| 1.18 | Obrada otvora nakon montaže nove stolarije |  |  |  |  |
| 1.19 | Postavljanje spoljne i unutrašnje potprozorske daske |  |  |  |  |
| 2. | Aluminijski portal sa jednokrilnim običnim vratima i dvokrilnim teleskopskim senzor vratima | kom | 1 |  |  |
| 2.1 | Elektromotor obrtnog momenta 250 Ncm ili više |  |  |  |  |
| 2.2 | Elektromotor sa integrisanim enkoderom na osovini |  |  |  |  |
| 2.3 | Debljina aluminijskih profila krila minimalno 29mm |  |  |  |  |
| 2.4 | Gornji i donji aluminijski profili krila ojačani u odnosu na profile vertikale,širine minimalno 44mm |  |  |  |  |
| 2.5 | Krila vrata moraju biti spojena ravnim sečenjem (ne pod kosim uglom na „ger“),zavrtnji za spoj krila moraju biti horizontalno postavljeni u svrhu bolje statističke nosivosti.Obavezno je korišćenje originalne fabričke spojnice na spojevima profila krila. |  |  |  |  |
| 2.6 | Donje vođenje krila mora biti izvedeno na način da je celom širinom krila izbegnut kontakt metalnog profila krila sa podnom vođicom.Upotrebiti originalni fabrički plastični profil sa donje strane krila sa integrisanom četkicom za osnovno zaptivanje.Podna vođica sa vodećim delom minimalne dužine 7cm. |  |  |  |  |
| 2.7 | Staklo krila sigurnosno pamplex 4.1.4-po specifikaciji za sva vrata posebno |  |  |  |  |
| 2.8 | Staklo montirano i učvršćeno u ramu krila pomoću originalne fabričke gume za staklo debljine 8mm |  |  |  |  |
| 2.9 | Radari-senzori sa integrisanom infra-crvenom sigurnosnom zavesom |  |  |  |  |
| 2.10 | Obavezno postojanje mogućnosti resetovanja vrata pomoću tastera,spoljno postavljenog na automatu |  |  |  |  |
| 2.11 | Obavezno postojanje mogućnosti predispozicija za integraciju na kartični sistem pristupa objektu. |  |  |  |  |
| 2.12 | Vrata moraju biti opremljena elektromagnetnom bravom.Ručno korišćenje brave mora biti izvodljivo bez uklanjanja poklopca automata |  |  |  |  |
| 2.13 | Vrata moraju biti opremljena baterijom za slučaj nestanka struje |  |  |  |  |
| 2.14 | Vrata moraju biti opremljena uređajem koji omogućava promenu načina rada vrata (zatvoreno-otvoreno-automatski-jednostarni prilaz). Neophodno je da promena načina rada bude obezbeđena mehaničkim ključem. |  |  |  |  |
| 2.15 | Propisana visina sklopa grede sa poklopcem je 144,5mm a propisana dubina je 272mm. |  |  |  |  |
| 2.16 | Vertikalni zatezač kolica krila treba da bude postavljen iznad nosećih točkova i da je opremljen kotrljajnim ležajem.Kontaktna površina zatezača treba da bude obložena plastičnom masom. |  |  |  |  |
| 2.17 | Demontaža stare stolarije i odnošenje na depo |  |  |  |  |
| 2.18 | Obrada otvora nakon montaže nove stolarije |  |  |  |  |
| 2.19 | Postavljanje spoljne i unutrašnje potprozorske daske |  |  |  |  |

| r.b. | PARTIJA 2: Nabavka i ugradnja PVC portala Minimalne karakteristike koje predmetno dobro obavezno treba da ispunjava | Jedinica mere | Kol. | DA / NE | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PVC portal sa četiri dvokrilna prozora izrađen od šestokomornih PVC profila širine 75mm (Rehau,Veka,Roloplast „ili odgovarajući“) | kom | 1 |  |  |
| 1.1 | Koeficijent prolaza toplote k 1.11 W/m²K ili bolje |  |  |  |  |
| 1.2 | Vrednost Uf za profile se dokazuje sertifikatom ovlašćene institucije koji je ponuđač dužan priložiti uz ponudu. |  |  |  |  |
| 1.3 | Staklo niskoemisiono punjeno argonom |  |  |  |  |
| 1.4 | Trajnost i postojanost na atmosferske uticaje i dobra termoizolaciona sposobnost |  |  |  |  |
| 1.5 | Demontaža stare stolarije i odnošenje na depo |  |  |  |  |
| 1.6 | Obrada otvora nakon montaže nove stolarije |  |  |  |  |
| 1.7 | Postavljanje spoljne i unutrašnje potprozorske daske |  |  |  |  |
| 2. | PVC portal sa tri dvokrilna prozora izrađen od šestokomornih PVC profila širine 75mm (Rehau,Veka,Roloplast „ili odgovarajući“) | kom | 1 |  |  |
| 2.1 | Koeficijent prolaza toplote k 1.11 W/m²K ili bolje |  |  |  |  |
| 2.2 | Vrednost Uf za profile se dokazuje sertifikatom ovlašćene institucije koji je ponuđač dužan priložiti uz ponudu. |  |  |  |  |
| 2.3 | Staklo niskoemisiono punjeno argonom |  |  |  |  |
| 2.4 | Trajnost i postojanost na atmosferske uticaje i dobra termoizolaciona sposobnost |  |  |  |  |
| 2.5 | Demontaža stare stolarije i odnošenje na depo |  |  |  |  |
| 2.6 | Obrada otvora nakon montaže nove stolarije |  |  |  |  |
| 2.7 | Postavljanje spoljne i unutrašnje potprozorske daske |  |  |  |  |
| 3. | PVC portal sa dvoje jednokrilnih balkonskih vrata i dva jednokrilna prozora izrađen od šestokomornih PVC profila širine 75mm (Rehau,Veka,Roloplast „ili odgovarajući“) | kom | 1 |  |  |
| 3.1 | Koeficijent prolaza toplote k 1.11 W/m²K ili bolje |  |  |  |  |
| 3.2 | Vrednost Uf za profile se dokazuje sertifikatom ovlašćene institucije koji je ponuđač dužan priložiti uz ponudu. |  |  |  |  |
| 3.3 | Staklo niskoemisiono punjeno argonom |  |  |  |  |
| 3.4 | Trajnost i postojanost na atmosferske uticaje i dobra termoizolaciona sposobnost |  |  |  |  |
| 3.5 | Demontaža stare stolarije i odnošenje na depo |  |  |  |  |
| 3.6 | Obrada otvora nakon montaže nove stolarije |  |  |  |  |
| 3.7 | Postavljanje spoljne i unutrašnje potprozorske daske |  |  |  |  |
| 4. | PVC portal sa dvoje jednokrilnih vrata izrađen od šestokomornih PVC profila širine 75mm (Rehau,Veka,Roloplast „ili odgovarajući“) | kom | 1 |  |  |
| 4.1 | Koeficijent prolaza toplote k 1.11 W/m²K ili bolje |  |  |  |  |
| 4.2 | Vrednost Uf za profile se dokazuje sertifikatom ovlašćene institucije koji je ponuđač dužan priložiti uz ponudu. |  |  |  |  |
| 4.3 | Staklo niskoemisiono punjeno argonom |  |  |  |  |
| 4.4 | Trajnost i postojanost na atmosferske uticaje i dobra termoizolaciona sposobnost |  |  |  |  |
| 4.5 | Demontaža stare stolarije i odnošenje na depo |  |  |  |  |
| 4.6 | Obrada otvora nakon montaže nove stolarije |  |  |  |  |
| 4.7 | Postavljanje spoljne i unutrašnje potprozorske daske |  |  |  |  |
| 5. | PVC portal izrađen od šestokomornih PVC profila širine 75mm (Rehau,Veka,Roloplast „ili odgovarajući“) | kom | 1 |  |  |
| 5.1 | Koeficijent prolaza toplote k 1.11 W/m²K ili bolje |  |  |  |  |
| 5.2 | Vrednost Uf za profile se dokazuje sertifikatom ovlašćene institucije koji je ponuđač dužan priložiti uz ponudu. |  |  |  |  |
| 5.3 | Staklo niskoemisiono punjeno argonom |  |  |  |  |
| 5.4 | Trajnost i postojanost na atmosferske uticaje i dobra termoizolaciona sposobnost |  |  |  |  |
| 5.5 | Demontaža stare stolarije i odnošenje na depo |  |  |  |  |
| 5.6 | Obrada otvora nakon montaže nove stolarije |  |  |  |  |
| 5.7 | Postavljanje spoljne i unutrašnje potprozorske daske |  |  |  |  |

3)2)kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga:

Ponuđač je dužan da dostavi:

Izjavu datu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, potpisana i overena od ovlašćenog lica podnosioca ponude kojom potvrđuje da ponuđeno dobro poseduje zahtevane tehničke karakteristike odnosno druge navedene zahteve .

Naručilac zadržava pravo da u fazi stručne ocene ponuda zahteva na uvid uzorak ponuđenog dobra odnosno da izvrši uvid u isti kod ponuđača predmetnog dobra, koji uzorak ili dobro mora da odgovara zahtevanim tehničkim karakteristikama .

Ponuđači moraju izvršiti  uvid u  prostorije objekta Naručioca;

Uvid u objekat Naručioca u kojima će vršiti predmetna isporuka i ugradnja vršiće se uz prethodno podnet pisani zahtev ovlašćenom licu za kontakt Naručioca, Snežana Ćurčić, šef Servisa higijene Instituta.O izvršenom uvidu se sačinjava zapisnik koji potpisuju ovlašćeni predstavnik ponuđača i ovlašćeno lice za kontakt Naručioca (Obrazac 16). Ponuda  ponuđača koji nije izvršio uvid u nevedene objekte Naručioca ili nije dostavio ispravan zapisnik o izvršenom uvidu u objekte Naručioca kako je zahtevano, biće smatrana neispravnom, Ponuđač će biti obavešten kada će biti moguć  obilazak objekta.

3)3)način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta:

U slučaju utvrdjenih nedostataka Naručilac i ponudjač će zapisnički konstatovati isto prilikom isporuke. Ponudjač mora iste otkloniti najkasnije u roku od 24 sata od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji.Ako u navedenom roku ponudjač ne može da otkloni greške, ponudjač je u obavezi da predmetno dobro zameni novim.

3)4)mesto izvršenja ili isporuke dobara:

Mesto isporuke:Isporuka se vrši na adresu naručioca – Fco  Klinika za dečiju hirurgiju naručioca, sopstvenim  transportnim sredstvom poštujući sve propise vezane za promet predmetnih dobara

Ponuđač treba prilikom isporuke i ugradnje predmetnih dobara, na fakturi  da navede  broj Ugovora,broj partije i broj stavke u toj partiji  za ponuđena dobra.

Rok isporuke i ugradnje ne može biti duži od 15 dana od dana zahteva Naručioca.

Način isporuke: sukcesivno, po potrebi naručioca

4) TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI:

4.1 Obaveštenje o načinu preuzimanja tehničke dokumentacije i planova,odnosno pojedinih njenih delova ,ako zbog obima i tehničkih razloga istu nije moguće objaviti:///////////

5)USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. I 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

| Red. broj. | Obavezni slovi iz člana 75. ZJN | Dokazi iz člana 77. ZJN | Ispunjeno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar; | Izvod iz registra Agencije za privredne registre za privredna društva i preduzetnike, odnosno izvod iz registra Trgovinskog suda za ustanove; za udruženja iz Agencije za privredne registre |  |
| 2. | Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivčnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare; | Potvrde nadležnih sudova ,odnosno nadležne policijske uprave: 1)izvod iz kaznene evidencije osnovnog suda na čijem je području sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica; 1.1)krivična dela protiv privrede,protiv životne sredine,primanja ili davanja mita,krivično delo prevare: -Osnovni sud – krivčna dela za koja je kao glavna kazna previđena novčana kazna ili kazna zatvora ≤10 godina - Viši sud – krivčna dela za koja je ka glavna kazna predviđena kazna zatvora >10 godina 1.2)Krivična dela organizovanog kriminala - Viši sud Beograd - posebno odeljenje(za organizovani kriminal) S tim u vezi na internet stranici Višeg suda u Beogradu objavljeno je obaveštenje: http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 2)uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova za zakonskog zastupnika – zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja (shodno članu 2. stav 1. tačka 1) Pravilnika o kaznenoj evidenciji («Sl. list SFRJ», br. 5/79) - organ nadležan za unutrašnje poslove opštine na čijoj teritoriji je to lice rođeno), ali i prema mestu prebivališta. Ako je više zakonskih zastupnika potrebnoje da se za svakog dostavlja uverenje iz kaznene evidencije. Dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda, odnosno u slučaju kvalifikacionog postupka pre ažuriranja liste, u skladu sa zakonom. |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. | Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji; | - Potvrda Ministarstva finansija, Poreske uprave za izmirene dospele obaveze koje administrira ova uprava ili potvrda nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije |  |
|  |  | - Potvrda poreskog odeljenja lokalne samouprave o izmirenosti poreza i drugih javnih dažbina u skladu sa propisima Republike Srbije *ukoliko lokalna (opštisnka) poreska uprava u svojoj potvrdi navede da se dokazi za određene izvorne lokalne javne prihode pribavljaju i od drugih lokalnih organa/organizacija/ustanova ponuđač je dužan da uz potvrdu lokalne poreske uprave priloži i potvrde ostalih loklanih organa/organizacija/ustanova - Potvrda organizacije za obavezno zdravstveno osiguranje - Obaveštenje o podnetoj pojedinačnoj poreskoj prijavi PPP PD (poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade /naknade) |  |
|  |  | Dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda, odnosno u slučaju kvalifikacionog postupka pre ažuriranja liste, u skladu sa zakonom. |  |
| 5. | Važeća dozvola za obavljanje odgovarajuće delatnosti izdate od strane nadležnog organa ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom | //////////////////////////////// |  |
| 6. | Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nemaju zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponuda. (čl. 75. st. 2. Zakona). | Potpisan i overen Obrazac izjave (Obrazac izjave br.12. ) Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom. |  |
|  | DODATNI USLOVI iz člana 76. ZJN: |
|  | Da raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom |
| 1. | neophodni poslovni i finansijski kapacitet | A) Neophodan finansijski kapacitet i potrebni dokazi kojima se on dokazuje: |  |
|  |  | 1.-Potvrda(potvrdaNBS) o likvidnosti tekućeg računa za poslednih 6 meseci pre objavljivanja javnog poziva na portalu Uprave. uslov je da ponuđač nema evidentiranih dana nelikvidnosti za traženi period (od 12.05.15 do 12.11.15) - potvrda može da obuhvata i duži vremenski period.Potvrdu izdaje NBS-Odeljenje za prinudnu naplatu - Odsek za prijem osnova i naloga prinudne naplate, Kragujevac,Branka Radičevića 16A, 34000 Kragujevac Potvrda se može naručiti elektronski, slanjem zahteva sa potrebnim podacima o firmi i iskazom koja se potvrda želi. Adresa:sluzbazaporeskaicarinska@nbs.rs zahtevzapotvrde@nbs.rs Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 034-307-890. 2. 2.1 - Izveštaj o bonitetu APR-a (BON-JN), za obračunsku godinu (2013. i 2014. godinu)-uslov je da ponuđač ima: -za partiju br.1 minimalno 1.600.000,00 dinara godišnjeg prihoda za svaku pojedinačnu godinu, 2013. i 2014. godinu ( treći deo BON-JN-sažeti bilans uspeha,pozicija A.Prihodi i rashodi iz redovnog poslovanja, red.broj 1, I.Poslovni prihodi) ili Kopija Finansijskog izveštaja za 2013. i 2014.god. kao dokaz o ispunjenju uslova za partiju 1. (1.600.000,00 dinara godišnjeg prihoda za svaku pojedinačnu godinu, 2013. i 2014. godinu) merodavan je podatak u delu: Za 2013.godinu -Bilans uspeha u periodu od 01.01.2013 do 31.12.2013.g,pozicija I Poslovni prihodi. Za 2014.godinu -Bilans uspeha u periodu od 01.01.2014 do 31.12.2014.g,pozicija I Poslovni prihodi. 2.2 - Izveštaj o bonitetu APR-a (BON-JN), za obračunsku godinu (2013. i 2014. godinu)-uslov je da ponuđač ima: -za partiju br.2 minimalno 1.400.000,00 dinara godišnjeg prihoda za svaku pojedinačnu godinu, 2013. i 2014. godinu ( treći deo BON-JN-sažeti bilans uspeha,pozicija A.Prihodi i rashodi iz redovnog poslovanja, red.broj 1, I.Poslovni prihodi) ili Kopija Finansijskog izveštaja za 2013. i 2014.god. kao dokaz o ispunjenju uslova za partiju 2. (1.400.000,00 dinara godišnjeg prihoda za svaku pojedinačnu godinu, 2013. i 2014. godinu) merodavan je podatak u delu: Za 2013.godinu -Bilans uspeha u periodu od 01.01.2013 do 31.12.2013.g,pozicija I Poslovni prihodi. Za 2014.godinu -Bilans uspeha u periodu od 01.01.2014 do 31.12.2014.g,pozicija I Poslovni prihodi. |  |
|  | Da raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom |
| 2. | dovoljni tehnički i kadrovski kapacitet | 1.Ponuđač raspolaže dovoljnim tehničkim kapacitetom – tehnički i kadrovski je opremljen i ima sistem kontrole kvaliteta i bezbednosti Izjava ponuđača data pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, potpisana i overena od ovlašćenog lica podnosioca ponude kojom potvrđuje da raspolaže dovoljnim kapacitetom za izvršenje ugovora sa navođenjem lica odgovornih za realizaciju istog . |  |
| 3. | Ponuđač nudi dobro koje zadovoljava sve zahtevane tehničke karakteristike odnosno druge navedene zahteve u okviru tabele „Specifikacija tehničkih karakteristika“ | Zahtevane karakteristike odnosno drugi navedeni zahtevi naručioca u tabeli „Specifikacije tehničkih karakteristika“ u konkursnoj dokumentaciji, ponuđač dokazuje izjavom: Izjava ponuđača data pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, potpisana i overena od ovlašćenog lica podnosioca ponude kojom potvrđuje da ponuđeno dobro poseduje zahtevane karakteristike odnosno druge navedene zahteve. |  |
| 4. | Neophodno je da ponuđač izvrši uvid u objekat Naručioca u kojima će vršiti isporuku i ugradnju PVC stolarije | a.Zapisnik o izvršenom uvidu u objekte naručioca (Obrazac br. 16) b. Izjava ponuđača kojom potvrđuje da je, po izvršenom uvidu u objekte Naručioca, u mogućnosti da u potpunosti izvrši sve ugovorne obaveze koje bi nastale po osnovu ove javne nabavke-(obrazac br. 17); |  |

Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a Naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid tražene dokaze, Naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Naručilac ne može odbiti kao neprihvatljivu, ponudu zato što ne sadrži dokaz određen ZJN ili Konkursnom dokumentacijom, ako je ponuđač, naveo u ponudi internet stranicu na kojoj su traženi podaci javno dostupni.

Ponuđač,odnosno dobavljač, je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač dostavlja kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, osim ukoliko podnosi elektronsku ponudu kada se dokaz dostavlja u izvornom elektronskom obliku.

Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, Naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.

Ako ponuđač nije mogao da pribavi tražena dokumenta u roku za podnošenje ponude, zbog toga što ona do trenutka podnošenja ponude nisu mogla biti izdata po propisima države u kojoj ponuđač ima sedište i ukoliko uz ponudu priloži odgovarajući dokaz za to, Naručilac će dozvoliti ponuđaču da naknadno dostavi tražena dokumenta u primerenom roku.

Na osnovu člana 79. stav 9. ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju dokazi iz člana 77. ZJN, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.Obrazac izjave čini sastavni deo Konkursne dokumnetacije - Obrazac 13)

2) tekst izjave ukoliko se ispunjenost uslova dokazuje izjavom iz člana 77. stav 4. Zakona:///////////

3)precizno navođenje dokaza u slučaju dokazivanja ispunjenosti uslova na način propisan članom 77. stav 5. Zakona: obzirom da se ne radi o sprovođenju postupka iz člana 36. stav 1. tač. 4) do 7) ZJN – dodatne isporuke dobara, dodatne usluge ili radovi, ponuđači u likvidaciji i nabavke na robim berzama.Naručilac nije u obavezi da precizno navede dokaze u slučaju dokazivanja ispunjenosti

uslova na način propisan članom 77. stav 5. ZJN.

4) obaveštenje da ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa i da navede koji su to dokazi:

Na osnovu člana 79. stav 5. ZJN ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa.

Ponuđači koji su registrovani u registru ponuđača-preduzetnika i pravnih lica koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da dostave dokaz iz čl. 75. st. 1. tač. 1- 4, koji je javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre. Potrebno je da ponuđači dostave Rešenje o upisu u registar ponuđača.

Naručilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrži dokaz određen konkursnom dokumentacijom, ako ponuđač navede u ponudi internet stranicu na kojoj su podaci koji su traženi u okviru uslova javno dostupni.

Adresa i internet adresa državnog organa ili organizacije, odnosno organa ili službe teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i sl:

Ministarstvo finansija– Poreska upravaRepublikeSrbije

Save Maškovića 3-5, Beograd; Republika Srbija, www.poreskauprava.gov.rs;

Ministarstvo poljoprivrede  i zaštite životne sredine

Nemanjina 22-26, Beograd,Republika Srbija,www.mpzzs.gov.rs;

Ministarstvo za rada, zapošljavanja,boračka i socijalna pitanja

Nemanjina11, Beograd, Republika Srbija,www.minrzs.gov.rs;

Zavod zasocijalno osiguranje

Bul. umetnosti10, Novi Beograd, Republika Srbija, www.zso.gov.rs;

Agencija za zaštitu životne sredine

Ruže Jovanović 27a, Beograd (ulaz iz Žabljačke ulice), RepublikaSrbija, www.sepa.gov.rs;

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Nemanjina 22 – 26, Beograd, RepublikaSrbija, sekretarijat@zdravlje.gov.rs;

6) UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

1)podaci o jeziku na kojem ponuda mora biti sastavljena, a ukoliko je dozvoljena mogućnost da se ponude, u celini ili delimično, daju i na stranom jeziku,jasnu naznaku na kom stranom jeziku, kao i koji deo ponude može biti na stranom jeziku:

Ponuda mora da bude sastavljena na srpskom jeziku. Naručilac dozvoljava da se deo ponude koji se odnosi na tehničke karakteristike,kvalitet,tehničku dokumentaciju da na engleskom ili nemačkom jeziku.Naručilac zadržava pravo da u fazi stručne ocene ponuda zahteva prevod istih na srpski jezik (prevod ovlašćenih prevodilaca).U slučaju spora relevantna je verzija konkursne dokumentacije, odnosno ponude, na srpskom jeziku.

2)definisanje posebnih zahteva, ukoliko isti postoje, u pogledu načina na koji ponuda mora biti sačinjena, a posebno u pogledu načina popunjavanja obrazaca datih u konkursnoj dokumentaciji, odnosno podataka koji moraju biti njihov sastavnideo:

2a)posebni zahtevi u pogledu načina na koji ponuda mora biti sačinjena: Ponuda se sačinjava u pisanom obliku, u jednom primerku, podnosi se neposredno ili putem pošte, naobrascu iz Konkursne dokumentacije i mora biti jasna i nedvosmislena, čitko popunjena–otkucana ili napisana neobrisivim mastilom, i overena pečatom i potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača (lice ovlašćeno za zastupanje). Podnosilac ponude popunjava i podnosi i tekstualnu ponudu i tabelarnu ponudu (excel tabela) i tabelu „Specifikacija tehničkih karakteristika“za svaku partiju posebno(partija1-str.4-5 , partija 2-str.5-6,) koje čine sastavni deo konkursne dokumentacije.

U ponudi je potrebno dostaviti obrazac OP (fotokopija) – overa potpisa lica ovlašćenog za zastupanje.

Ponuda se podnosi u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

2b)način popunjavanja obrazaca datih u konkursnoj dokumentaciji odnosno podataka koji moraju biti njihov sastavni deo: Ponuda se sačinjava tako što ponuđač upisuje tražene podatke u obrasce koji su sastavni deo Konkursne dokumentacije. Sve obrasce overeva i potpisuje lice ovlašćeno za zastupanje.

Ispravka grešaka u popunjavanju obrasca ponude i drugih priloženih obrazaca i izjava mora se overiti inicijalima osobe koja je potpisala ponudu i pečatom ponuđača.

3)obaveštenje o mogućnosti da ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija i uputstvo o načinu na koji ponuda mora da bude podneta, ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan u više partija:

Ova nabavka je oblikovana u više posebnih istovrsnih celina (partija). Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija.Ponuda mora da obuhvati najmanje jednu celokupnu partiju.

4)obaveštenje o mogućnosti podnošenja ponude sa varijantama, ukoliko je podnošenje takve ponude dozvoljeno:Ne postoji mogućnost podnošenja ponude sa varijantama.

5)način izmene, dopune i opoziva ponude u smislu ĉlana 87. stav 6. Zakona:

Ponuđač može, u roku za podnošenje ponuda da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu nakon podnošenja, pod uslovom da Naručilac primi pismeno obaveštenje o izmeni ili povlačenju ponude. Nijedna ponuda ne može biti menjana niti povučena nakon isteka roka za podnošenje ponuda.

6)obaveštenje da ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti da učestvuje u više zajedničkih ponuda:

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.Naručilac će odbiti sve ponude koje su podnete suprotno zabrani iz prethodnog stava ove podtačke( stav 4. člana 87. ZJN).

7) zahtev da ponuđač, ukoliko angažuje podizvođača, navede u svojoj ponudi procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača, kao i pravila postupanja naručioca u slučaju da se dospela potraživanja prenose direktno podizvođaču:

Ponuđač je dužan da u ponudi navede da li će izvršenje javne nabavke delimično poveriti podizvođaču i da navede u svojoj ponudi, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50 % kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ako ponuđač u ponudi navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču,dužan je da navede naziv podizvođača, a ukoliko ugovor između naručioca i ponuđača bude zaključen, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru.

Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača radi utvrđivanja ispunjenosti uslova.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. stav 1. tač 1) do 4) ZJN, a dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 75. stav 1. tačka 5)ZJN za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ako je za izvršenje dela javne nabavke čija vrednost ne prelazi 10% ukupne vrednosti javne nabavke potrebno ispuniti obavezan uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) ZJN ponuđač može dokazati ispunjenost tog uslova preko podizvođača kojem je poverio izvršenje tog dela nabavke.

Pored obaveznih uslova podizvođač mora da ispuni i dodatne uslove određene konkursnom dokumentacijom za ponuđača i dokazuje ih na isti način kao i ponuđač. Ponuđač, odnosno dobavljač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno za izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.

8) obaveštenje o tome da je sastavni deo zajedničke ponude sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke:

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1.tač. 1) do 4) ZJN, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.

Uslov iz Člana 75. Stav 1. Tačka 5) ZJN dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji sadrži podatke o:

- Podatke o članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem;

2)   Opis poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora

Naručilac ne može od grupe ponuđača da zahteva da se povezuju u određeni pravni oblik kako bi mogli da podnesu zajedničku ponudu.

Ponuđači koji podnesu zajedničku ponudu odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

Članovi grupe ponuđača dužni su da u ponudama navedu imena i odgovarajuće profesionalne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora.

9) zahteve u pogledu traženog načina i uslova plaćanja, garantnog roka, kao i eventualnih drugih okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude:

9.1 Način i uslovi plaćanja: u roku ne manjem od  45 dana, od dana dostavljanja svake pojedinačne fakture u iznosu predmetne fakture.

9.2Garantni rok: Garantni rok za  isporučena dobra i izvršenu ugradnju iznosi minimum pet (5) godina od dana isporuke i ugradnje.

9.3 Rok isporuke i ugradnje ne može biti duži od 15 dana od dana zahteva Naručioca.

10) valutu i način na koji mora biti navedena i izražena cena u ponudi:

10)1) Valuta:Vrednosti se u postupku javne nabavke iskazuju u dinarima.

10)2) Način na koji mora biti navedena i izražena cena u ponudi:

Cene u ponudi se iskazuju u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost.

U slučaju da u podnetoj ponudi nije naznačeno da li je ponuđena cena sa ili bez PDV, smatraće se, saglasno Zakonu o javnim nabavkama, da je ista data bez PDV.

Ukoliko ponuđač ponudi opcije plaćanja i isporuke van okvira ponuđenih opcija u obrascu ponude, ponuda se odbija.

Korekcija cene za neisporučenu robu nije moguća tokom trajanja ugovora.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona o javnim nabavkama.

11) podatke o državnom organu ili organizaciji, odnosno organu ili službi teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i sl, a koji su vezani za izvršenje ugovora o javnoj nabavci u slučaju javnih nabavki kod kojih je poziv za podnošenje ponude objavljen na stranom jeziku:

U predmetnoj nabavci poziv za podnošenje ponuda se ne objavljuje na stranom jeziku,u smislu stava 4. člana 57. ZJN.

12) podatke o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača, ukoliko isto naručilac zahteva:

12)1) sredstvo obezbeđenja kojim ponuđač obezbeđuje ispunjenje svojih obaveza u postupku javne nabavke:

Vrsta finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla: blanko, solo menicu za izvršenje ugovorne obaveze sa meničnim pismom/ovlašćenjem, shodno članu 12 i 13.Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova, Zakonu o platnom prometu i Odluci o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja dostavlja samo izabrani ponuđač nakon odluke o dodeli ugovora a prilikom potpisivanja ugovora, (nije potrebno priložiti uz ponudu)

Način podnošenja: Dobavljač se obavezuje da prilikom potpisivanja ovog ugovora dostavi Naručiocu, kao garanciju za dobro izvršenje posla, naplativu blanko solo menicu sa meničnim ovlašćenjem na iznos od 10% od vrednosti ponude ( bez PDV-a).

Dobavljač dobara se obavezuje da Naručiocu istovremeno preda i:

1. kopije kartona sa deponovanim potpisima ovlašćenog lica Dobavljača dobra;

2. ovlašćenje za Naručioca da menicu može popuniti u skladu sa ovim ugovorom;

3. Dokaz da je menica evidentirana u Registru menica i ovlašćenja koji vodi NBS.

Visina: 10 % od vrednosti ponude (bez pdv-a)

Rok važnosti: tri dana duže od konačne realizacije ugovorenih obaveza

Finansijsko sredstvo obezbeđenja ne može se vratiti ponuđaču pre isteka roka trajanja ,osim ako je ponuđač u celosti ispunio svoju obezbeđenu obavezu.

Naručilac je ovlašćen da unovči menicu u slučaju da Dobavljač ne izvrši svoju obavezu iz ugovora koja se odnosi na ugovorenu cenu, kvalitet, kvantitet isporučene robe, kao i na rokove isporuke.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude ponuđači (članovi zajedničke ponude) mogu dati jednu garanciju pribavljenu od strane samo jednog člana ili više garancija od svih članova zajedničke ponude, a ukupna vrednost garancija ne može biti manja od 10% od ukupne vrednosti ugovora.

13) definisanje posebnih zahteva, ukoliko isti postoje, u pogledu zaštite poverljivosti podataka koje naručilac stavlja ponuđačima na raspolaganje, uključujući i njihove podizvođače:///////////

14) obaveštenje da ponuđač može u pisanom obliku tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, pri čemu može da ukaže naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponude, uz napomenu da se komunikacija u postupku javne nabavke vrši na način određen članom 20. Zakona:

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku tražiti od Naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponude. Naručilac je dužan da odgovor objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Komunikacija u vezi sa dodatnim informacijama, pojašnjenjima i odgovorima vrši se na način određen članom 20. ZJN, i to:

- pisanim putem, odnosno putem:

pošte(na adresu naručioca sa naznakom - „Dodatne informacije/pojašnjenja za Komisiju za javnu nabavku - nabavka i ugradnja PVC stolarije - 6-12d/15, broj i naziv partije),

elektronske pošte (mail adrese: nada.cicovic@izzzdiovns.rs ) ili

faksom (na fax broj: 021/500433 od 8-14h radnim danom)

-sredstvo komunikacije široko dostupno, tako da ne ograničava mogućnost učešća zainteresovanih lica u postupku javne nabavke,

- na način da se poštuju rokovi predviđeni ZJN i da se u tom cilju, kada je to moguće, koriste elektronska sredstva,

- da se obezbedi čuvanje poverljivih i podataka o zainteresovanim licima, podataka o ponudama i ponuđačima do otvaranja ponuda, da se obezbedi evidentiranje radnji preduzetih u postupku i čuvanje dokumentacije u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast dokumentarne građe i arhiva,

- da koriste proizvode informacionih tehnologija u opštoj upotrebi,

-ako je dokument iz postupka javne nabavke dostavljen od strane naručioca ili ponuđača putem elektronske pošte ili faksom, strana koja je izvršila dostavljanje dužna je da od druge strane zahteva da na isti način potvrdi prijem tog dokumenta, što je druga strana dužna i da učini kada je to neophodno kao dokaz da je izvršeno dostavljanje.

15) obaveštenje o načinu na koji se mogu zahtevati dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i vršiti kontrola kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača:

Naručilac može da zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača.

Naručilac može od izabranog ponuđača u postupku konkurentnog dijaloga da zahteva da potvrdi obaveze prihvaćene u ponudi.

Naručilac ne može da zahteva, dozvoli ili ponudi promenu elemenata ponude koji su od značaja za primenu kriterijuma za dodelu ugovora, odnosno promenu kojom bi se ponuda koja je neodgovarajuća ili neprihvatljiva učinila odgovarajućom, odnosno prihvatljivom, osim ako drugačije ne proizilazi iz prirode postupka javne nabavke.

Naručilac može, uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja ponuda.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, Naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

16) Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz da je ponuđač u prethodne tri godine pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke:

1) postupao suprotno zabrani iz čl. 23. i 25. ovog zakona;

2) učinio povredu konkurencije;

3) dostavio neistinite podatke u ponudi ili bez opravdanih razloga odbio da zaključi ugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen;

4) odbio da dostavi dokaze i sredstva obezbeđenja na šta se u ponudi obavezao.

Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrđuje da ponuđač nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odnosili na isti predmet nabavke, za period od prethodne tri godine pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

Dokaz iz st. 1. i 2. ovog člana može biti:

1) pravosnažna sudska odluka ili konačna odluka drugog nadležnog organa;

2) isprava o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne nabavke ili ispunjenja ugovornih obaveza;

3) isprava o naplaćenoj ugovornoj kazni;

4) reklamacije potrošača, odnosno korisnika, ako nisu otklonjene u ugovorenom roku;

5) izveštaj nadzornog organa o izvedenim radovima koji nisu u skladu sa projektom, odnosno ugovorom;

6) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja bitnih elemenata ugovora data na način i pod uslovima predviđenim zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi;

7) dokaz o angažovanju na izvršenju ugovora o javnoj nabavci lica koja nisu označena u ponudi kao podizvođači, odnosno članovi grupe ponuđača;

8) drugi odgovarajući dokaz primeren predmetu javne nabavke, koji se odnosi na ispunjenje obaveza u ranijim postupcima javne nabavke ili po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama.

Naručilac može odbiti ponudu ako poseduje dokaz iz stava 3. tačka 1) ovog člana, koji se odnosi na postupak koji je sproveo ili ugovor koji je zaključio i drugi naručilac ako je predmet javne nabavke istovrstan.

17) elemente ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja, u slučaju sprovođenja pregovaračkog postupka: /////////////////////////////

18) vrstu kriterijuma za dodelu ugovora, sve elemente kriterijuma na osnovu kojih se dodeljuje ugovor, koji moraju biti opisani i vrednosno izraženi, kao i metodologiju za dodelu pondera za svaki elemenat kriterijuma koja će omogućiti naknadnu objektivnu proveru ocenjivanja ponuda:

Vrsta kriterijuma za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena

19) elemente kriterijuma na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera ili istom ponuđenom cenom:

U slučju da postoje dve ili više ponuda sa jednakom ponuđenom cenom, naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude prema komercijalnim uslovima najdužeg roka plaćanja, nadalje prema najkraćem roku isporuke i konačno ako se primenom  navedenih  parametara  dobiju dve ili više jednakih ponuda,  naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude prema najdužem roku važenja ponude.

20) obaveštenje da naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač:

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica, snosi ponuđač.

21) obaveštenje o načinu i roku podnošenja zahteva za zaštitu prava sa uputstvomo uplati takse iz čl. 156 Zakona:

  - Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, podnosilac prijave, kandidat, odnosno zainteresovano lice koji ima interes za dodelu ugovora odnosno okvirnog sporazuma u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao pretrpeti štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama Zakona (u daljem tekstu: podnosilac zahteva).

  - Zahtev za zaštitu prava može da podnese Uprava za javne nabavke, Državna revizorska institucija, javni pravobranilac i građanski nadzornik.

  - Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji.

  - Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ako Zakonom nije drugačije određeno.

  - Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, a u postupku javne nabavke male vrednosti i kvalifokacionom postupku ako je primljen od strane naručioca tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa članom 63. stav 2. Zakona ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio.

  - Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz člana 149. stav 3. Zakona, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

  - Odredbe stava 3. i  4. člana 149 Zakona, ne primenjuju se u slučaju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, ako podnosilac zahteva ili sa njim povezano lice nije učestvovao u tom postupku.

  - Posle donošenja odluke o dodeli ugovora, odluke o zaključenju okvirnog sporazuma, odluke o priznavanju kvalifikacije i odluke o obustavi postupka, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je deset dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki, a pet dana u postupku javne nabavke male vrednosti i donošenja odluke o dodeli ugovora na osnovu okvirnog sporazuma u skladu sa članom 40a ZJN.

  - Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva iz st. 3. i 4. člana 149 ZJN, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

  - Ukoliko je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

  - O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava.

  - U slučaju podnetog zahteva za zaštitu prava naručilac ne može doneti Odluku o dodeli ugovora i/ili Odluku o obustavi postupka, niti može zaključiti ugovor o javnoj nabavci pre donošenja odluke o podnetom zahtevu za zaštitu prava, osim u slučaju pregovaračkog postupka iz člana 36. stav 1. tačka 3) Zakona.

  - Odgovorno lice naručioca može doneti odluku da naručilac preduzme aktivnosti iz člana 150. stav 1. Zakona pre donošenja odluke o podnetom zahtevu za zaštitu prava, kada bi zadržavanje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke, odnosno u izvršenju ugovora o javnoj nabavci prouzrokovalo velike teškoće u radu ili poslovanju naručioca koje su nesrazmerne vrednosti javne nabavke, a koja mora biti obrazložena. Odluku naručilac bez odlaganja dostavlja Republičkoj komisiji i objavljuje je na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

  - Podnosilac zahteva je dužan da u skladu sa članom 156. Zakona na račun budžeta Republike Srbije uplati taksu od:

1) 60.000 dinara u postupku javne nabavke male vrednosti i pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;

2) 120.000 dinara ako se zahtev za zaštitu prava podnosi pre otvaranja ponuda i ako procenjena vrednost nije veća od 120.000.000 dinara;

3) 250.000 dinara ako se zahtev za zaštitu prava podnosi pre otvaranja ponuda i ako je procenjena vrednost veća od 120.000.000 dinara;

4) 120.000 dinara ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako procenjena vrednost nije veća od 120.000.000 dinara;

5) 120.000 dinara ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako zbir procenjenih vrednosti svih osporenih partija nije veća od 120.000.000 dinara, ukoliko je nabavka oblikovana po partijama;

6) 0,1% procenjene vrednosti javne nabavke, odnosno ponuđene cene ponuđača kojem je dodeljen ugovor, ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako je ta vrednost veća od 120.000.000 dinara;

7) 0,1% zbira procenjenih vrednosti svih osporenih partija javne nabavke, odnosno ponuđene cene ponuđača kojima su dodeljeni ugovori, ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako je ta vrednost veća od 120.000.000 dinara.

  - Potvrda o izvršenoj uplati treba da bude izdata od strane banke, da sadrži pečat banke i potpis ovlašćenog lica banke. Broj žiro računa je: 840-30678845-06, šifra plaćanja: 153 ili 253, poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava; svrha: ZZP; naziv naručioca; broj ili oznaka javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava, korisnik: Budžet Republike Srbije. Informacije o načinu uplate i obaveznoj sadržini dokaza o uplati takse dostupne su na internet adresi http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html.

Podnosilac zahteva za zaštitu prava je dužan da dostavi potvrdu o uplati takse iz koje se sa sigurnošću može utvrditi da je rеаlizоvаn nalog za uplаtu takse za zahtev za zaštitu prava i kојu је izdаlа i svојim pеčаtоm оvеrilа bаnkа u kојој је prоknjižеn nаlоg nа оsnоvu kоgа је zаdužеn rаčun podnosioca zahteva za iznos visine takse koja je uplaćena nа rаčun budžеtа Rеpublikе Srbiје.

22) obaveštenje da će ugovor biti dostavljen ponuđaču kojem je dodeljen  u roku od 8 (osam) dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona, odnosno u slučaju iz člana 112. stav 2. Zakona, navesti rok u kojem će biti zaključen ugovor o javnoj nabavci:

Naručilac može zaključiti ugovor o javnoj nabavci nakon donošenja odluke o dodeli ugovora i ako u roku predviđenom ZJN nije podnet zahtev za zaštitu prava ili je zahtev za zaštitu prava odbačen ili odbijen.

Ugovor o javnoj nabavci će biti dostavljen ponuđaču kojem je dodeljen  u roku od 8 (osam) dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona.

U slučaju iz člana 112. stav 2. Zakona ugovor će  biti zaključen u roku od 10 dana, od dana objave odluke na portalu Uprave za javne nabavke.

Naručilac može i pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava zaključiti ugovor o javnoj nabavci ako je podneta samo jedna ponuda.

Ako naručilac ne dostavi potpisan ugovor ponuđaču u roku od osam dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, ponuđač nije dužan da potpiše ugovor što se neće smatrati odustajanjem od ponude i ne može zbog toga snositi bilo kakve posledice,osim ako je podnet blagovremen zahtev za zaštitu prava.

Ako ponuđač kojem je dodeljen ugovor odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci, naručilac može da zaključi ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem.Ako je u tom slučaju zbog metodologije dodele pondera potrebno utvrditi prvog sledećeg najpovoljnijeg ponuđača, naručilac će ponovo izvršiti stručnu ocenu ponuda i doneti odluku o dodeli ugovora.

7) OBRAZAC PONUDE

PONUDA broj  ____________

U postupku  javne  nabavke  broj  6-12d/14  za   nabavku i ugradnja PVC stolarije

I

Za partiju _____________________________________________________________________

(broj i naziv partije)

# OPŠTI  PODACI O PONUĐAČU:

Naziv ponuđača:  _______________________________Adresa ponuđača :  ________________________

Matični broj ponuđača: ______________________Poreski  broj ponuđača ( PIB) :  __________________

Odgovorno lice – potpisnik ponude:___________________Lice za kontakt : ________________________

Telefon – telefaks: ____________________ Elektronska adresa ponuđača ( e-mail): __________________

Broj računa ponuđača i naziv banke:                ______________________________________

## I I

Ukupna vrednost:                                din +                       din PDV –a =                                din

______________________________________________________________________________

Ponudu dajem :

a) samostalno

b) sa podizvođačem

1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

( navesti naziv,adresu, sedište,matični broj,PIB svih podizvođača)

v) kao zajedničku ponudu

1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

(navesti naziv,adresu, sedište,matični broj,PIB svih učesnika u  zajedničkoj ponudi ako ih ima)

III

Rok  važenja ponude  ( ne kraći od 45 dana od dana otvaranja  ponuda) :  __________  dana

Rok odloženog plaćanja od dana ispostavljanja pojedinačne fakture (ne manjem od  45 dana): ________dana

Rok isporuke po zahtevu naručioca (ne može biti duži od 15 dana): _______dana

Podaci o procentu ukupne vrednosti nabavke koji će biti poveren podizvođaču ( popuniti ukoliko postoji podizvođač):

Obrazac ponude ponuđač mora da popuni,overi pečatom i potpiše,čime potvrđuje da su tačni navedeni podaci.

Ponudu  sačinio:			                              	                          Odgovorno  lice:

M.P.

Datum:_____________2015.god.

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA PONUDE

Ponuđač:

- Popunjava obrazac ponude.

- Popunjava podatke u tekstualnoj ponudi posebno za svaku partiju za koju dostavlja ponudu.

- Ponuđač uz tekstualnu ponudu dostavlja i excel tabelu ponude i tabelu „Specifikacija tehničkih karakteristika“ – za svaku partiju posebno.

- Unosi podatke o isporuci i načinu plaćanja.

- Potpisuje i overava pečatom.

Rok isporuke po sklopljenom ugovoru:

Upisati rok isporuke u skladu sa zahtevom naručioca. Upisati rok isporuke za svaku partiju.

Rok plaćanja:

Upisati rok plaćanja u skladu sa zahtevom naručioca. Upisati rok isporuke za svaku partiju.

8)MODEL UGOVORA

MODEL UGOVORA (ponuđač treba da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da je saglasan sa sadržinom modela ugovora).Ponuđač može da podnose  samo 1 model ugovora .

*U slučaju podnošenja zajedničke ponude, odnosno ponude sa učešćem podizvođača, u modelu ugovora odnosno ugovoru moraju biti navedeni svi ponuđači iz grupe ponuđača, odnosno svi podizvođači.

U G O V O R   O  K U P O P  R O D A J I

-nabavka i ugradnja PVC stolarije -javna nabavka  broj JN-6-12d/15

zaključen  u Novom Sadu, između:

1. INSTITUTA  ZA  ZDRAVSTVENU  ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE, NOVI SAD,  Hajduk  Veljkova  10,  koga  zastupa  direktor  Prof.dr Slobodan Grebeldinger ( u daljem tekstu:Naručilac)

2.___________________________________iz _________________, ul.______________________ br.___, koga zastupa_____________________( u daljem tesktu: Dobavljač).

AKO JE DATA ZAJEDNIČKA PONUDA/PONUDA GRUPE PONUĐAČA:*

*popunjava ponuđač u slučaju ako se daje zajednička ponuda

2.* Grupu ponuđača čine:

2.1. _____________________________ iz ______________________,

ul.________________________________________ br. ____________,

2.2. _____________________________ iz ______________________,

ul.________________________________________ br. ____________,

(u daljem tekstu: Dobavljač) , a koju zastupa _______________________________,

____________________________________ (navesti skraćeno poslovno ime iz APR-a)

Sporazum grupe ponuđača broj: * __________________ od * _______________ je

sastavni deo ovog ugovora.

Podaci o naručiocu: 					Podaci o dobavljaču:

PIB: 100455063					PIB:

Matični broj: 08008353				Matični broj:

Broj računa:840-523661-60				Broj računa:

Telefon: 021/424385					Telefon:

Faks: 021/420452					Faks:

E-mail: izzdio@eunet.rs				E-mail:

Član 1.

Predmet ugovora je nabavka i ugradnja PVC stolarije, prema specifikaciji iz obrasca tekstualne i  tabelarne ( excel tabela) ponude i tabele „Specifikacija tehničkih karakteristika“ koje čine sastavni deo ovog ugovora.

Partija broj: ___________________________________________________________________

Ponuda izabranog ponuđača broj _________ od ___________. 2015.godine (zavodni broj naručioca)

Član 2.

Ugovorne strane su saglasne da ukupna cena na dan zaključenja ovog ugovora iznosi

=_________________ dinara bez PDV-a + _________dinPDV-a = ___________ dinara.

Pojedinačne cene u ponudi su date bez PDV.

Korekcija cene za neisporučenu robu nije moguća tokom trajanja ugovora.

Član 3.

Dobavljač će Naručiocu isporučivati dobra iz člana 1. ovog ugovora u skladu sa potrebama Naručioca u pogledu vrste, količine i  dinamike isporuke .

Dobavljač će vršiti isporuku dobara sopstvenim  transportnim sredstvom do sedišta naručioca – Fco  Klinika za dečiju hirurgiju, poštujući sve propise vezane za promet predmetnih dobara.

Ponuđač treba prilikom isporuke i ugradnje predmetnih dobara, na fakturi  da navede  broj Ugovora,broj partije i broj stavke u toj partiji  za ponuđena dobra.

Dobavljač se obavezuje da će izvršiti isporuku dobara u roku _________________ po zahtevu naručioca.

Član 4.

Kvalitativnu i kvantitativnu kontrolu i prijem dobara prilikom svake pojedinačne isporuke predstavnik Naručioca će vršiti uz prisustvo predstavnika Dobavljača, u mestu istovara odnosno isporuke dobara.

Otpremnica, potpisana od strane prestavnika Naručioca, zajedno sa računom,predstavlja osnov za plaćanje isporučenih dobara.

Garantni rok za  isporučena dobra i izvršenu ugradnju iznosi minimum pet (5) godina od dana isporuke i ugradnje.

Član 5.

U slučaju zapisnički utvrdjenih nedostataka u kvalitetu i očiglednim greškama,Dobavljač se obavezuje da iste otkloni u najkraće roku od 24 sata od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji.

Ako Dobavljač u ugovorenom roku ne može da otkloni nedostatke odnosno greške,obavezan je da predmetno dobro zameni novim.

Član 6.

Ukoliko Dobavljač ne isporuči dobra u ugovorenom roku, poručenu količinu i dobra uobičajenog kvaliteta Naručilac može raskinuti ovaj ugovor.

Član 7.

Dobavljač se obavezuje da prilikom potpisivanja ovog ugovora dostavi Naručiocu, kao garanciju za dobro izvršenje posla, naplativu blanko solo menicu sa meničnim ovlašćenjem na iznos od 10% od vrednosti ponude bez PDV-a.

Dobavljač dobara se obavezuje da Naručiocu istovremeno preda i: kopiju kartona sa deponovanim potpisima ovlašćenog lica Dobavljača dobara; ovlašćenje za Naručioca da menicu može popuniti u skladu sa ovim ugovorom; Dokaz da je menica evidentirana u Registru menica i ovlašćenja koji vodi NBS.

Potpisom ovog ugovora Dobavljač daje svoju bezuslovnu saglasnost Naručiocu da može realizovati deponovanu blanko solo menicu u slučaju da Dobavljač ne izvrši svoju obavezu iz ugovora koja se odnosi na ugovorenu cenu, kvalitet, kvantitet isporučene robe, kao i na rokove isporuke.

U slučaju da Dobavljač jednostrano raskine ugovor, Naručilac ima pravo da realizuje blanko solo menicu za dobro izvršenje posla datu u depozit, kao i na troškove nastale zbog naknadne nabavke robe od drugog Ponuđača-Dobavljača.

Obavezuje se Naručilac da Dobavljaču na njegov pismeni zahtev vrati nerealizovanu deponovanu blanko solo menicu u roku od 14 dana od dana kada je Dobavljač izvršio svoje obaveze preuzete ovim ugovorom.

AKO JE PONUDA DATA SA PODIZVOĐAČEM/PODIZVOĐAČIMA:

*popunjava ponuđač u slučaju ako nastupa sa podizvođačem

Član ____.*

Dobavljač je deo nabavke koja je predmet ovog ugovora i to __________

__________________________________(navesti u čemu se sastoji učestvovanje podizvođača)

poverio podizvođaču __________________________PIB ________ , matični broj__________, a koja čini _______% od ukupno ugovorene vrednosti.

Dobavljač je deo nabavke koja je predmet ovog ugovora i to __________

__________________________________(navesti u čemu se sastoji učestvovanje podizvođača)

poverio podizvođaču __________________________ PIB ________ , matični broj__________, a koja čini _______% od ukupno ugovorene vrednosti.

Za uredno izvršenje nabavke od strane podizvođača odgovara Dobavljač kao da je sam izvršio delove nabavke poverene podizvođačima iz stava 1 i 2. ovog člana.

AKO JE DATA ZAJEDNIČKA PONUDA/PONUDA GRUPE PONUĐAČA:

*popunjava ponuđaĉ u slučaju ako se daje zajednička ponuda

Član ____.*

Na osnovu zaključenog Sporazuma ________________________ broj ___________od _____________ .godine, radi učešća u postupku Javne nabavke JN-6-12d/15 između

1.________________________________ iz _________________,

ul.________________________________________ br. ____________,

2. _____________________________ __ iz _________________,

ul.________________________________________ br. ____________,

3. _______________________________ iz _________________,

ul.________________________________________ br. ____________,

sporazumne strane su se saglasile da u predmetnoj javnoj nabavci nastupa firma -

_____________________________________ iz ___________ul.__________________________

br. ____________ i bude nosilac i garant izvršenja posla.

Sporazumne strane su se saglasile da zajednički punomoćnik grupe ponuđača bude________________________ Navesti skraćeno poslovno ime iz _____________,

ul.________________ br. ____________ –koji je ovlašćen da preduzima sve potrebne pravne radnje u postupku predmetne javne nabavke.

Sporazumne strane odgovaraju neograničeno solidarno prema Naručiocu, za izvršenje preuzetog posla.

Sporazum iz stava 1. ovog člana je sastavni deo ovog ugovora.

Član 8.

Dobavljač se obavezuje da u skladu sa ponudom datom u postupku javne nabavke  u svom asortimanu  ima sva   dobra  navedena u ponudi.

Naručilac se obavezuje da Dobavljaču isplati vrednost isporučenih dobara u roku _______dana, nakon kvalitativnog i kvantitativnog prijema dobara koja su predmet ovog ugovora, a na osnovu ispostavljenog računa koji sadrži, pored osnovnih podata iz člana 42, Zakona o PDV i sledeće podatke: naziv i broj javne nabavke Naručioca, broj ugovora, jedinica mere, cena po jedinici mere, naziv proizvođača.

Član 9.

Ovaj ugovor se zaključuje na određeno vreme do 12 meseci a sve do realizacije ugovorenih obaveza.

Naručilac zadržava pravo korekcije ugovorenih količina, u slučaju izmenjenih okolnosti u poslovanju Naručioca. Naručilac zadržava pravo da ukoliko, zbog objektivnih okolnosti,  dođe do izvesnih odstupanja u pogledu planiranih  količina ( smanjenje broja pacijenata, donacije i drugi opravdani razlozi) smanji  kupovinu  za tu količinu.

Član 10.

Kao  odgovorno lice za praćenje i realizaciju ovog ugovora  kod  naručioca imenuje se Jelena Maletin,vms,glavna sestra Insituta.

Član 11.

Ugovorne strane su saglasne da se na sve međusobne odnose, koji nisu definisani ovim ugovorom, neposredno primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 12.

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove rešavaju sporazumno, a u slučaju da sporazum nije moguć ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Novom Sadu.

Član 13.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primeraka od kojih Naručilac zadržava 2 (dva) primerka, a dobavljač 2 (dva) primerka.

Lice odgovorno za praćenje i realizaciju ugovora  kod  naručioca

____________________________________________________

Jelena Maletin,vms,glavna sestra Insituta

ZA DOBAVLJAČA							     ZA NARUČIOCA

DIREKTOR INSTITUTA

__________________________ 					_________________________

Prof. dr Slobodan Grebeldinger

9)OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE

-nabavka i ugradnja PVC stolarije -javna nabavka  broj JN-6-12d/15

Partija (broj i naziv partije):_______________________________________________________

| 1. | Ukupna cena ( bez PDV) | dinara |
| --- | --- | --- |
| 2. | Stopa PDV | % |
| 3. | Iznos PDV na ukupnu cenu | dinara |
| 4. | Ostali troškovi | dinara |
| 5. | Ukupna cena (sa PDV) | dinara |

Mesto:

M.P.

Potpis ovlašćenog lica:

Napomena: Obrazac strukture cena ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu navedeni.

Uputstvo za populjavanje obrasca Struktura cene

Obrazac strukture cena – obrazac broj 9  popunjava  se  na način da se upisuje struktura cena.

Ponuđač može dati  ponudu  za  jednu  ili za sve partije.Svaka partija je predmet posebnog ugovora.

10) OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom  88. Zakona o javnim nabavkama , kao i  čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije (Sl.glasnik Rs 29/2013), dostavljamo obrazac sa strukturom troškova za pripremanje ponude :

OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U postupku javne nabavke  -nabavka i ugradnja PVC stolarije -javna nabavka  broj JN-6-12d/15

,  naručioca Institut ѕa zdravstvenu ѕaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad, ponuđač: _________________________

____________________________________________________

je  imao sledeće troškove:

Naziv                                              Cena bez PDV                      Cena sa PDV

1.

2.

3.

4.

Ukupan trošak sa  PDV : _____________________________    dinara

MP

Potpis odgovornog lica:

__________________________

Napomena: Navesti sve troškove sa specifikacijom i iznosima/dinara

Napomena: u skladu sa čl.anom  88.  stav  2   ZJN, troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

11) OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

Naziv i sedište ponuđača: ______________________________________

Del. broj:

Datum:

Na osnovu člana 26. Zakona o javnim nabavkama , ovlašćeno lice ponuđača

_______________________________

daje

I Z J A V U

o nezavisnoj ponudi

Ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da je ponudu u postupku javne nabavke dobara - nabavka i ugradnja PVC stolarije -javna nabavka  broj JN-6-12d/15, naručioca Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad  podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

Ovlašćeno lice ponuđača:

_____________________________

M.P.

12) OBRAZAC IZJAVE DA SU POŠTOVALI OBAVEZE KOJE PROIZLAZE IZ VAŽEĆIH PROPISA O ZAŠTITI NA RADU,ZAPOŠLJAVANJU I USLOVIMA RADA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, KAO I DA NEMAJU ZABRANU OBAVLJANJA DELATNOSTI KOJA JE NA SNAZI U VREME PODNOŠENJA PONUDE

IZJAVA PONUĐAČA

po članu  75.  Zakona o javnim nabavkama

Naziv ponuđača : __________________________________

I     Ovim, kao ovlašćeno lice ________________________________________ (navesti naziv ponuđača) izjavljujem da je ponuđač ____________________________________ ( navesti naziv ponuđača)  poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada i zaštiti životne sredine,kao i da nemam zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponuda.

II        Ova izjava daje se u svrhu učestvovanja u postupku javne nabavke – nabavka i ugradnja PVC stolarije -javna nabavka  broj JN-6-12d/15, naručioca Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

U ____________________ ( mesto)

Dana _____________________

Odgovorno lice _________________________

M.P.

13 ) OBRAZAC IZJAVE PO ČLANU 79. STAV 9. ZJN

Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju dokazi iz člana 77.Zakona o javnim nabavkama, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pismenu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, odnosno izjavu overenu pred sudskim ili upravnim organom, notarom ili drugim nadležnim organom te države.

U ostalim slučajevima nije neophodno prilagati izjavu ponuđača po čl.79 stav 9 ZJN uz ponudu.

I Z J A V U

da se u državi - __________________________,u kojoj imam sedište ne izdaju dokazi iz člana 77. Zakona o javnim nabavkama, te istu overenu pred sudskim - upravnim organom – javnim beležnikom – drugim nadležnim organom države ____________ - ___________________________,prilažem uz ponudu za javnu nabavku - nabavka i ugradnja PVC stolarije -javna nabavka  broj JN-6-12d/15

Upoznat sam sa mogućnošću Naručioca da proveri da li su ispunjeni uslovi za davanje ove izjave odnosno da proveri da li su dokumneti kojima ponuđač dokzuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa države gde imam sedište.

PONUĐAČ							M.P.

_____________________

14) OBRAZAC OPŠTI PODACI O SVAKOM PONUĐAČU IZ GRUPE PONUĐAČA

U vezi sa Pozivom za podnošenje ponude za javnu nabavku - -nabavka i ugradnja PVC stolarije -javna nabavka  broj JN-6-12d/15, objavljenog na Portalu javnih nabavki i  internet stranici Naručioca,  izjavljujemo da ponudu podnosimo kao grupa ponuđača/zajednička ponuda.

OPŠTI PODACI O SVAKOM PONUĐAČU IZ GRUPE PONUĐAĈA

1.(nosilac zajedniĉke ponude)

Puno poslovno ime:

Pravni oblik:

Sedište :                    Adresa sedišta:

Naziv – skraćeno poslovno ime:

Matični broj:                       PIB:

Naziv banke i broj računa:

Imena i odgovarajuće profesionalne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora:

Podaci o obavezi za izvršenje ugovora:

Telefon:                   E – mail adresa:

2.Puno poslovno ime:

Pravni oblik:

Sedište :                        Adresa sedišta:

Naziv – skraćeno poslovno ime:

Matični broj:                      PIB:

Naziv banke i broj računa:

Imena i odgovarajuće profesionalne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora:

Podaci o obavezi za izvršenje ugovora:

Telefon:                             E – mail adresa:

3.Puno poslovno ime:

Pravni oblik:

Sedište :                          Adresa sedišta:

Naziv – skraćeno poslovno ime:

Matični broj:                        PIB:

Naziv banke i broj računa:

Imena i odgovarajuće profesionalne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora:

Podaci o obavezi za izvršenje ugovora:

Telefon:                          E – mail adresa:

PONUĐAČ                                                                       M.P.

____________________________

(potpis ovlašćenog lica)

*Obrazac opšti podaci o svakom ponuđaču iz grupe ponuđača popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu.

Ako ponuđač ne nastupa u zajedničkoj ponudi, Obrazac opšti podaci o svakom ponuđaču iz grupe ponuđača se ne popunjavaju i ne dostavljaju.

Obrazac opšti podaci o svakom ponuđaču iz grupe ponuđača popunjava ponuđač .

Ukoliko ima više ponuđača u grupi ponuđača Obrazac se može umnožiti.

15) OBRAZAC OPŠTI PODACI O PODIZVOĐAČIMA

U vezi sa Pozivom za podnošenje ponude za javnu nabavku - nabavka i ugradnja PVC stolarije -javna nabavka  broj JN-6-12d/15, objavljenog na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca, izjavljujemo da ponudu podnosimo sa podizvođačima.

OPŠTI PODACI O PODIZVOĐAČIMA

1.Puno poslovno ime:

Pravni oblik:

Sedište :                       Adresa sedišta:

Naziv – skraćeno poslovno ime:

Matični broj:                    PIB:

Naziv banke i broj računa:

Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će se poveriti podizvođaču:

Deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača:

Telefon:

E – mail adresa:

2.Puno poslovno ime:

Pravni oblik:

Sedište :                    Adresa sedišta:

Naziv – skraćeno poslovno ime:

Matični broj:              PIB:

Naziv banke i broj računa:

Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će se poveriti podizvođaču:

Deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača:

Telefon:

E – mail adresa:

3.Puno poslovno ime:

Pravni oblik:

Sedište :                      Adresa sedišta:

Naziv – skraćeno poslovno ime:

Matični broj:                   PIB:

Naziv banke i broj računa:

Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će se poveriti podizvođaču:

Deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača:

Telefon:

E – mail adresa:

PONUĐAČ                                                                    	M.P.

____________________________

(potpis ovlašćenog lica)

*Obrazac opšti podaci o podizvođačima popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa

podizvođačem. Ako ponuđač nastupa bez podizvođača Obrazac opšti podaci o podizvođaču se ne

popunjava i ne dostavlja.

Obrazac opšti podaci o podizvođačima popunjava ponuđač.

Ukoliko ima više podizvođača Obrazac se može umnožiti.

OBRAZAC BR. 16

nabavka i ugradnja PVC stolarije -javna nabavka  broj JN-6-12d/15

ZAPISNIK O IZVRŠENOM  UVIDU U OBJEKAT NARUČIOCA

Sačinjen dana ___________ u prostorijama Institutu zazdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,Novi Sad, Hajduk Veljkova 10, između:

ovlašćenog lica ponuđača ______________________________________________ (naziv i adresa  ponuđača), _______________________________________ (ime i prezime ovlašćenog lica ponuđača), JMBG _____________________________ i _____________________________________ (ime i prezime ovlašćenog lica Naručioca).

Mesto i datum:                                                                            Ovlašćeno lice ponuđača:

_______________________                                                             __________________________

(potpis i pečat ovlašćenog lica)

Ovlašćeno lice Naručioca:

__________________________

MP

OBRAZAC BR. 17

nabavka i ugradnja PVC stolarije -javna nabavka  broj JN-6-12d/15

IZJAVA PONUĐAČA O MOGUĆNOSTI ISPORUKE  I UGRADNJE PVC STOLARIJE

Po izvršenom uvidu u sve objekte Naručioca, a na osnovu Zapisnika o izvršenom uvidu, izjavljujemo da smo u mogućnosti da u potpunosti izvršimo sve ugovorne obaveze koje bi nastale po osnovu ove javne nabavke.

| DATUM |  | PONUĐAČ |
| --- | --- | --- |
|  | M.P. |  |