INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

DECE I OMLADINE VOJVODINE

Hajduk Veljkova 10,Novi Sad

JN 4-23u/17

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku usluge –  Servisiranje medicinske opreme

U OTVORENOM POSTUPKU

JN 4-23u/17

(Konkursna dokumentacija u štampanom obliku)

Oktobar 2017.godine, Novi Sad

Na osnovu Člana 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS“, br. 124/12,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: ZJN) i Člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“, br. 86/15), a u vezi sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke 4-23u/17-1 od 30.10.2017. godine, Komisija za javnu nabavku obrazovana Rešenjem broj 4-23u/17-2 od 30.10.2017. godine pripremila je

KONKURSNU DOKUMENTACIJU

za nabavku usluge –  Servisiranje medicinske opreme

u otvorenom postupku

Konkursna dokumentacija sadrži:

1) OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI .......................................................................................................3

2) PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE ...................................................................................3

3) VRSTA , TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET , KOLIČINA I

OPIS DOBARA, RADOVA ILI USLUGA, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I

OBEZBEĐIVANJA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENJA, MESTO IZVRŠENJA

ILI ISPORUKE DOBARA, EVENTUALNE DODATNE USLUGE I SL. .............................................7

4) TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI ...............................................................................32

5)USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. I 76.

ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST

TIH USLOVA ...............................................................................................................................................33

6) UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU ....................................................... 37

7) OBRAZAC PONUDE ........................................................................................................................45

7.1) OBRAZAC TABELARNE PONUDE za pojedine partije........................................................47

8)MODEL UGOVORA ......................................................................................................................... 50

9)OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE ................................................................................54

10)OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE .......................................................................... 55

11) OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI ..........................................................................56

12) OBRAZAC IZJAVE DA SU POŠTOVALI OBAVEZE KOJE PROIZLAZE IZ VAŽEĆIH

PROPISA O ZAŠTITI NA RADU, ZAPOŠLJAVANJU I USLOVIMA RADA, ZAŠTITI

ŽIVOTNE SREDINE, KAO I DA PONUĐAČ GARANTUJE DA JE IMALAC

PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE I NEMAJU ZABRANU OBAVLJANJA DELATNOSTI

KOJA JE NA SNAZI U VREME PODNOŠENJA PONUDE......................................................................57

13 ) OBRAZAC IZJAVE PO ČLANU 79. STAV 9. ZJN......................................................................58

14) OBRAZAC OPŠTI PODACI O SVAKOM PONUĐAČU IZ GRUPE PONUĐAČA............................59

15) OBRAZAC OPŠTI PODACI O PODIZVOĐAČIMA...............................................................................60

16) IZJAVA NA OSNOVU čl.77 stav 4. ZJN O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA

UTVRĐENIH čl. 75. stav 1. tačka 1-4  Zakona....................................................................................61

1) 	OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1.1	Naziv, adresa i internet stranica naručioca:

Naziv: Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

Adresa: Hajduk Veljkova 10, Novi Sad

Internet stranica naručioca: www.izzzdiovns.rs

1.2	Napomena da se sprovodi otvoreni postupak:

Za predmetnu javnu nabavku sprovodi se otvoreni postupak.

1.3	Predmet javne nabavke (dobra, usluge, radovi):

Vrsta predmeta: usluge

1.4	Naznaka da se postupak sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma:

Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

1.5	Napomena ukoliko je u pitanju rezervisana nabavka:

U predmetnom postupku nije u pitanju rezervisana javna nabavka.

1.6	Napomena ukoliko se sprovodi elektronska licitacija:

U predmetnom postupku i javnoj nabavci ne sprovodi se elektronska licitacija.

1.7	Kontakt (lice ili služba):

Biljana Milovanović-Ugrica, vms Glavna sestra Klinike za pedijatriju, email:  biljana.mu@izzzdiovns.rs

Nada Cicović, dipl.pravnik i službenik za javne nabavke, fax: 021/500-433, email:

nada.cicovic@izzzdiovns.rs

2) 	PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

2.1	Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki:

Opis predmeta nabavke: nabavku usluge – Servisiranje medicinske opreme

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 50421000 – usluge popravke i održavanja medicinske opreme

2.2	Opis partije, ako je predmet javne nabavke oblikovan po partijama:

Predmet javne nabavke je oblikovan po partijama od 1 do 155, kako sledi:

| Br. partije | Naziv partije |
| --- | --- |
| 1 | Inkubatori - proizvođača Dräger Medical |
| 2 | Grejni sto - proizvođača FISHER&PAYKEL, Novi Zeland |
| 3 | Lampe za fototerapiju |
| 4 | Inkubatori i grejni sto - proizvođača GINEVRIsrl, Rim,Italija |
| 5 | Inkubatori i grejni stolovi |
| 6 | Respiratori - prizvođača SIEMENS |
| 7 | Respiratori - prizvođača MAQUET |
| 8 | Aparati za CPAP - proizvođača FISHER&PAYKEL, Novi Zeland |
| 9 | Respiratori proizvođača e VENT MEDICAL, LTD, Irska |
| 10 | Aparati za reanimaciju - proizvođača FISHER&PAYKEL, Novi Zeland |
| 11 | Respiratori - proizvođača SLE limited, Engleska |
| 12 | Respiratori - proizvođača Dräger Medical |
| 13 | Respiratori - proizvođača Newport Medical Instruments, USA |
| 14 | Respiratori - proizvođača SENSOR MEDICS, Italia Srl |
| 15 | Transportni respirator |
| 16 | EEG MONITOR - proizvođača OLYMPIC MEDICAL, USA |
| 17 | Monitor - proizvođač Shenzhen Mindray Bio-Medical electronics Co, Ltd |
| 18 | Cardio Q monitor sa pratećom opremom - proizvođač Deltex Medical Limited |
| 19 | EKG aparati - proizvođača Innomed Medical Inc. Mađarska |
| 20 | Monitori - proizvođača GE HEALTHCARE |
| 21 | Monitori - prizvođača SIEMENS |
| 22 | Monitori - proizvođača Innomed Medical |
| 23 | Pulsni oksimetri - proizvođača Masimo International SARL |
| 24 | Pulsni oksimetri - proizvođača NONIN MEDICAL,USA |
| 25 | Monitori - proizvođača Dräger Medical |
| 26 | Pulsni oksimetar |
| 27 | Monitor |
| 28 | Pulsni oksimetri - proizvođača BENNET INC IRELAND |
| 29 | Mešač infuzionih rastvora |
| 30 | Aparat za inhalatornu primenu azota - proizvođač SLE limited, Engleska |
| 31 | Mikroskop - proizvođača Zeiss |
| 32 | Infuzione pumpe - proizvođača CARDINAL HEALTH |
| 33 | Infuzione pumpe - proizvođača Arcomed ag |
| 34 | Injektomati - proizvođača SMITH MEDICAL |
| 35 | Injektomati - proizvođača B. Braun Medical S.R.L. |
| 36 | Sterilizator |
| 37 | Grejači krvi - proizvođač MEDIZING ELEKTR. |
| 38 | Grejači krvi - proizvođač NUOVA |
| 39 | Aparati za gasne analize, koagulometri i aparat za methemoglobin |
| 40 | Aparat za primenu hipotermije |
| 41 | Aparati za ECHO |
| 42 | Inhalatori |
| 43 | Inhalatori - proizvođač Pari GmbH |
| 44 | Aspiratori-proizvođač MEDICOP |
| 45 | Aspiratori-proizvođač Dräger Medical |
| 46 | Aspiratori-proizvođač Sutjeska |
| 47 | Aspiratori |
| 48 | Laminarna komora |
| 49 | Respiratori |
| 50 | APARAT ZA NCPAP |
| 51 | Aparat za radioskopiju-proizvođač PHILIPS |
| 52 | Aparat za CT- proizvođač GENERAL ELEKTRIC |
| 53 | RTG aparat - prizvođač SIEMENS |
| 54 | RTG aparat, mobilni - prizvođač SIEMENS |
| 55 | UZ aparati - prizvođača SIEMENS |
| 56 | Aparat za radiografiju- prizvođač SIEMENS/Amiral |
| 57 | Injektor za CT - prizvođač GE Healthcare |
| 58 | Komora za razvijanje filmova- prizvođač AGFA, Belgija |
| 59 | Inkubatori - prizvođač TERMO HERAEUS |
| 60 | Holter - prizvođač ET MED DEVICES CARDIOLINE ITALIJA |
| 61 | Centrifuga - proizvođač Hettich Holding GmbH & Co. oHG |
| 62 | Mikroskopi - proizvođač OLYMPUS |
| 63 | Mikroskopi proizvođač OLYMPUS |
| 64 | Suvi sterilizatori |
| 65 | Sterilizatori - proizvođač GETINGE |
| 66 | Defibrilator- proizvođač Shenzhen Mindray Bio-Medical electronics Co, Ltd |
| 67 | Defibrilator - proizvođač NIHON KOHDEN |
| 68 | Defibrilatori - proizvođač ZOLL MEDICAL |
| 69 | EEG aparati- proizvođač MEDIGALE |
| 70 | EEG aparati- proizvođač NIHON KOHDEN |
| 71 | EKG aparat i holteri – Aspel S.A. Poljska |
| 72 | APARAT ZA TEST OPTEREĆENJA |
| 73 | Endoskopi - prizvođač FUJINON |
| 74 | Aparat za praćenje pehametrije |
| 75 | Endoskopi |
| 76 | Aparat za hemofiltraciju |
| 77 | ACT aparat |
| 78 | Uroflorometar |
| 79 | OFTALMOSKOP |
| 80 | Vodeni termostat i vodeno kupatilo |
| 81 | Pumpa za torakalnu drenažu |
| 82 | Aparat za detekciju APNEE |
| 83 | Endofibroskopski aparati i video laringoskop sa monitorom za endoskopiju -proizvođač „Karl Storz“, Nemačka |
| 84 | Pasterizator mleka |
| 85 | Spirometar |
| 86 | Spirometar - proizvođač SCHILLER |
| 87 | Kapnograf |
| 88 | BIOMEDICINSIKI ZAMRZIVAČ |
| 89 | Radna stanica za radioskopski aparat PHILIPS |
| 90 | Aparat za anesteziju proizvođača Dräger Medical |
| 91 | Defibrilator - proizvođač Schiller |
| 92 | EKG aparat - proizvođač Schiller |
| 93 | Pacijent monitor |
| 94 | Sterilizatori i univerzalna mašina za pranje i dezinfekciju - proizvođač Tutinauer |
| 95 | Mikroskop zidni- proizvođač CARL ZEISS |
| 96 | Timpanometar |
| 97 | Fiber-optički bronhoskop- proizvođač Fujinon, Japan |
| 98 | Aparat za anesteziju - proizvođač General Electric |
| 99 | Aparat za anesteziju |
| 100 | Aparat za anesteziju- proizvođača MAQUET |
| 101 | Bolnički kreveti – proizvođač Malvestio S.p.A, Italija |
| 102 | Infuziona pumpa i Injektomat - proizvođač Fresenius Cabi |
| 103 | Pacijent monitor |
| 104 | Aparat za merenje dubine sna u anesteziji,BIS VISTA |
| 105 | Grejna površina |
| 106 | Grejna površina |
| 107 | Grejač tečnosti |
| 108 | Transportni UZ - proizvođača General Electric |
| 109 | Kauter |
| 110 | Kauter |
| 111 | Aspirator |
| 112 | Aspirator - proizvođača AESCULAP |
| 113 | Analizator (biohemijski, imunohemijski , gasni, za hemostazu) - proizvođač Bechman Coulter |
| 114 | Analizator (hematološki, imunohemijski, gasni) - proizvođač Siemens |
| 115 | Hematološki analizator – proizvođač NIHON KOHDEN |
| 116 | Hematološki analizator – proizvođač HORIBA |
| 117 | Analizator - proizvođač Perkin-Elmer |
| 118 | Imuno analizator - proizvođač Mitsubishi |
| 119 | Aparat za određivanje hlorida u znoju - proizvođač Gonotech GMBH |
| 120 | Centrifuga – proizvođač Thermo Scientific (genetska lab) |
| 121 | Centrifuga - proizvođač Eppendorf |
| 122 | Spektrofotometar - proizvođač Jenway |
| 123 | Aparat za dejonizaciju vode - proizvođač Aplio 200 |
| 124 | Vodeno kupatilo- proizvođač Memmert |
| 125 | Aparat za određivanje glukoze- proizvođač EKF DIAGNOSTIC |
| 126 | Kalprotektin + mixer vortex VM-96B- proizvođač BUHLMANN |
| 127 | Roler za krvne slike |
| 128 | Termostat - proizvođač DHP |
| 129 | Magnetna mešalica sa grejačem - proizvođač Velp Scientifica |
| 130 | Termomikser - proizvođača Eppendorf |
| 131 | Laminarna komora |
| 132 | Mikrocentrifuga sa vorteksom i rotorom - proizvođača Biosan |
| 133 | Elektroforeza sa pratećom opremom - proizvođač Nippon, Vilber Lourmat i Gibco |
| 134 | Laboratorijska oprema - proizvođača Biosan |
| 135 | Vorteks mešalica |
| 136 | Inkubator - proizvođača Binder |
| 137 | UV Laminarna komora - proizvođača Biotechne |
| 138 | Vertikalni laminar - proizvođača Biobase |
| 139 | Spektrofotometar - proizvođača Perkin Elmer |
| 140 | Centrifuga - proizvođača Hermle |
| 141 | Kamera za elektroforezu - proizvođača Lonza |
| 142 | Sušilica za slajdove - proizvođača Labnet |
| 143 | Mikroinkubator i rotaciona komora za tehniku mikronizova - proizvođača SciGene i Innopsys |
| 144 | Suvo kupatilo - proizvođača Labnet |
| 145 | Magnetna mešalica - proizvođača Labcomp |
| 146 | Komora za rad sa otrovnim materijama - proizvođača Jeioi tech |
| 147 | Aparati za habilitaciju i rehabilitaciju pacijenata |
| 148 | Aparat za elektroterapiju - proizvođač Jena |
| 149 | Aparat za elektroterapiju – proizvođač Enraf Nonius |
| 150 | Dvokanalni EMNG aparat |
| 151 | Termalni sajkler - proizvođača Applied Bioscience |
| 152 | Termalni sajkler - proizvođača Eppendorf |
| 153 | pH metar - proizvođač Hanna Instruments i Crison |
| 154 | Automatski pipetori - proizvođač Eppendorf |
| 155 | Termometri - etaloniranje |

2.3	Vrsta okvirnog sporazuma (između jednog ili više naručilaca i jednog ili više ponuđača), trajanje okvirnog sporazuma, način dodele ugovora u slučaju da se okvirni sporazum zaključuje sa više ponuđača, naziv, adresa i internet strana naručilaca koji mogu da koriste okvirni sporazum za dodelu ugovora, kada okvirni sporazum zaključuje telo za centralizovane nabavke, ako se otvoreni postupak sprovodi radi zaključenja okvirnog sporazuma:

Otvoreni postupak se ne sprovodi radi zaključenja okvirnog sporazuma.

3) 	VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA, RADOVA ILI USLUGA, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐIVANJA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENJA, MESTO IZVRŠENJA ILI ISPORUKE DOBARA, EVENTUALNE DODATNE USLUGE I SL.

3.1	Vrsta tehničke karakteristike (specifikacije):

Specifikacija predmeta nabavke

| PARTIJA br. 1 - Inkubatori - proizvođača Dräger Medical |
| --- |
| R. BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | TRANSPORTNI INKUBATOR | GTI 500 | DRAGER | 2011. | GG01509 | 1172559 |
| 2 | INKUBATOR | C 2000 | DRAGER | 2009. | TE 21081 |  |
| 3 | INKUBATOR | C 2000 | DRAGER | 2009. | TE 21082 | 0117230. |
| 4 | INKUBATOR | C 2000 | DRAGER | 2011. | AG 24951 | 01172564. |
| 5 | INKUBATOR | C 2000 | DRAGER | 2011. | AG 24949 | 01172565. |
| 6 | INKUBATOR | C 2000 | DRAGER | 2011. | AG 24952 | 01172566. |
| 7 | INKUBATOR | C 2000 | DRAGER | 2011. | AG 24948 | 01172567. |
| 8 | INKUBATOR | C 2000 | DRAGER | 2011. | AG 24950 | 01172568. |
| 9 | INKUBATOR | C 2000 | DRAGER | 2011. | AG 25424 | 01172571. |
| 10 | INKUBATOR | C 2000 | DRAGER | 2012. | AG 26326 | 01172575. |
| 11 | INKUBATOR | C 2000 | DRAGER | 2012. | BB 26651 | 01172578. |
| 12 | INKUBATOR | CALEO | DRAGER | 2002. | ARRM 0216 | 012492. |
| 13 | INKUBATOR | CALEO | DRAGER | 2011. | ASCK 0117 | 01172569. |
| 14 | INKUBATOR | CALEO | DRAGER | 2011. | ASCK 0119 | 01172570. |
| 15 | TRANSPORTNI RESPIRATOR | TI 500 | Drager | 2012. | K608170 |  |
| 16 | INKUBATOR | ISOLETTE C 2000 | Drager | 2012. | BB 26653 | 2047 |
| 17 | GREJNI STO | BABYTERM 8010 | DRAGER | 2013. | ASEB0003 | 20420 |
| 18 | GREJNI STO | BABYTERM 8010 | DRAGER | 2013. | AESB0004 | 20421 |
| 19 | GREJNI STO | BABYTERM 8010 | DRAGER | 2013. | ASEB0005 | 20422 |
| 20 | STO ZA REANIMACIJU | RESUSCITAIRE | Drager | 2013. | GU08049 | 20428 |
| PARTIJA br. 2 - Grejni sto - proizvođača FISHER&PAYKEL, Novi Zeland |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | GREJNI STO |  | FISHER&PAYKEL | 2008. | 080122000130. | 117121 |
| 2 | GREJNI STO |  | FISHER&PAYKEL | 2012. | 120507000576. | 117221 |
| 3 | GREJNI STO |  | FISHER&PAYKEL | 2012. | 080118000095. | 1172573 |
| PARTIJA br. 3 - Lampe za fototerapiju |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | LAMPA ZA FOTOTERAPIJU | NEOBLUE | NATUS MEDICAL | 2009. | 19766 | 01125100. |
| 2 | LAMPA ZA FOTOTERAPIJU | NEOBLUE | NATUS MEDICAL | 2009. | 19768 | 01125100. |
| 3 | LAMPA ZA FOTOTERAPIJU | NEOBLUE | NATUS MEDICAL | 2009. | 19769 | 01125100. |
| 4 | LAMPA ZA FOTOTERAPIJU | NEOBLUE | NATUS MEDICAL | 2009. | 19767 | 01125100. |
| 5 | LAMPA ZA FOTOTERAPIJU | NEOBLUE | NATUS MEDICAL | 2009. | 19765 | 01125100. |
| 6 | FOTO LAMPA | NEOBLUE | MEDROVA | 2009. | E 783342 | 117232 |
| 7 | LAMPA ZA FOTOTERAPIJU | PHOTO TERAPY | DRAGER | 2013 | ASDN-0042 | 20430 |
| PARTIJA br. 4 - Inkubatori i grejni sto - proizvođača GINEVRIsrl, Rim,Italija |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | TRANSPORTNI INKUBATOR | BABY SUTLLE | GINEVRI | 2006. |  | 1232126 |
| 2 | INKUBATOR | POLY CARE 3 | GINEVRI | 2004. | 221/04 | 123030 |
| 3 | INKUBATOR | POLY CARE 3 | GINEVRI | 2005. | 035/05 | 117215 |
| 4 | INKUBATOR | POLY CARE 3 | GINEVRI | 2008. | 080/08 | 123032 |
| 5 | INKUBATOR | POLY CARE 3 | GINEVRI | 2008. | 081/08 | 123032 |
| 6 | INKUBATOR | POLY CARE 3 | GINEVRI | 2004. | 217/04 | 123031 |
| 7 | INKUBATOR | POLY CARE 3 | GINEVRI | 2005. | 030/05 | 117215 |
| 8 | GREJNI STO | IW 909 | GINEVRI | 2003. | 074/03 |  |
| 9 | INKUBATOR | POLY CARE 3 | GINEVRI | 2005. | 031. | 123913 |
| 10 | INKUBATOR | POLY CARE 3 | GINEVRI | 2005. | 032. | 123913 |
| 11 | INKUBATOR | GINEVRI | Ginevri | 2005. | 034 05 | 204516 |
| PARTIJA br. 5 - Inkubatori i grejni stolovi |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | INKUBATOR | MI-97 | TS MEDICINA | 1998. | 102798 | 1179993 |
| 2 | INKUBATOR | MI-97 | TS MEDICINA | 1998. | 1600903 | 1179993 |
| 3 | INKUBATOR | TS MEDICINA |  |  |  |  |
| 4 | GREJNI STO | INFRA STO IS 100 | BEOMEDICINA | 1987. | 343.001.11.185 | 1173447 |
| 5 | GREJNI STO |  |  | 1987. |  | 1232037 |
| 6 | INKUBATOR | MTS MEDICINA | BEOMEDICINA | 1988. | 004/025 | 2049990 |
| PARTIJA br. 6 - Respiratori - proizvođača SIEMENS |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 2 | RESPIRATOR | Servo 300 | SIEMENS |  |  |  |
| PARTIJA br. 7- Respiratori - proizvođača MAQVET |  |  |  |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | RESPIRATOR | SERVO i MAQVET | MAQVET | 2004. | 108772 | 0117123. |
| PARTIJA br. 8 - Aparati za CPAP - proizvođača FISHER&PAYKEL, Novi Zeland |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | APARAT ZA CPAP | BUBBLE n CPAP | FISHER&PAYKEL | 2007. | AHF 02679. | 0117020. |
| 2 | APARAT ZA CPAP | BUBBLE n CPAP | FISHER&PAYKEL | 2007. | AHF 02680. | 0117020. |
| 3 | APARAT ZA CPAP | BUBBLE n CPAP | FICHER&PAYKEL | 2007. | AHF 02681. | 0117020. |
| 4 | APARAT ZA CPAP | BUBBLE n CPAP | FISHER&PAYKEL | 2007. | AHF 02682 | 0117020. |
| PARTIJA br.9 - Respiratori proizvođača e VENT MEDICAL, LTD, Irska |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | RESPIRATOR | e VENT | e VENT MEDICAL | 2009. | 2008W030316 | 0117233. |
| 2 | RESPIRATOR | e VENT | e VENT MEDICAL | 2011. | 2009W030488 | 01172556. |
| 3 | RESPIRATOR | EVENT | PROMED | 2006. | 2006W030137 | 204534 |
| 4 | RESPIRATOR | EVENT | PROMED | 2006. | 2006W030153 | 204534 |
| PARTIJA br. 10 - Aparati za reanimaciju - proizvođača FISHER&PAYKEL, Novi Zeland |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | APARAT ZA REANIMACIJU | NEOPUFF | FISHER&PAYKEL | 2007. | 070611001427. | 0117025. |
| PARTIJA br. 11 - Respiratori - proizvođača SLE limited, Engleska |
| R. BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | RESPIRATOR | SLE 4000 | SLE | 2008. | 51322 | REVERS GAK |
| 2 | RESPIRATOR | SLE 4000 | SLE | 2008. | 51323 | REVERS GAK |
| 3 | RESPIRATOR | SLE 4000 | SLE | 2008. | 41961 | 0117035. |
| 4 | RESPIRATOR | SLE 5000 | SLE | 2008. | 52661 | 0117223. |
| PARTIJA br. 12 - Respiratori - proizvođača Dräger Medical |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | RESPIRATOR | BABYLOG 8000+ | DRAGER | 2005. | ARSA 0012 | 0117212. |
| 2 | RESPIRATOR | VN 500 | DRAGER | 2012. | ASDD 0095 | 01172574. |
| 3 | RESPIRATOR | BABYLOG 8000 | DRAGER | 1991. | ARDA 0007 | 01173433 |
| 4 | RESPIRATOR | BABYLOG 8000+ | DRAGER | 2005. | ARWH0030 | 117214 |
| 5 | RESPIRATOR | BABYLOG 8000+ | DRAGER | 2012. | ASDJ0035 | 117214 |
| 6 | RESPIRATOR | BABYL 8000+ 3 | DRAGER | 2013. | ASEA0123 | 20424 |
| 7 | RESPIRATOR | BABYL 8000+ 4 | DRAGER | 2013. | ASEA0122 | 20425 |
| 8 | RESPIRATOR | BABYL 8000+ 5 | DRAGER | 2013. | ASEA0124 | 20426 |
| 9. | TRANSPORTNI RESPIRATOR | Oxylog 2000 plus | DRAGER | 2016. | ASJB-0004 | 020451 |
| PARTIJA br. 13 - Respiratori - proizvođača Newport Medical Instruments, USA |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | RESPIRATOR | HT 50 | NEWPORT | 2007. | 7108342 | 117029 |
| PARTIJA br. 14 - Respiratori - proizvođača SENSOR MEDICS, Italia Srl |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | RESPIRATOR | HF 3100A | SENSOR MEDICS | 2002. | TMA 23407 | 0117113. |
| PARTIJA br. 15- Transportni respirator |
| R. BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | TRANSPORTNI RESIRATOR | SIRIO S 2/T |  | 2009. | ST 0793LM | 0117227. |
| PARTIJA br. 16 – EEG monitor – Proizvođač Olympic Medical, USA |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | EEG MONITOR | OLYMPIC CFM 6000 | OLYMPIC MEDICAL | 2008. | 10466 | 0117038. |
| 2 | EEG MONITOR | OLYMPIC CFM 6000 | OLYMPIC MEDICAL | 2008. | 10511 | 0117038. |
| PARTIJA br. 17 – Monitor - proizvođač Shenzhen Mindray Bio-Medical electronics Co, Ltd |  |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Monitor - proizvođač Shenzhen Mindray Bio-Medical electronics Co, Ltd | Pacijent monitor | Shenzhen Mindray Bio-Medical electronics Co, Ltd | 2016 | GD-5C000657 | 020444 |
| PARTIJA br. 18 – Cardio Q monitor sa pratećom opremom |  |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Cardio Q monitor sa pratećom opremom | CardioQ-ODM+ | Deltex Medical Ltd. | 2016 | 40396+ | 020436 |
| PARTIJA br. 19 - EKG aparati - proizvođača Innomed Medical |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | EKG APARAT | HEART SCREEN 80G | INNOMED | 2003. |  | 0117111. |
| 2 | EKG APARAT | HEART MIRROR 3D | INNOMED | 2000. | 143-414 | 01179998. |
| 3 | APARAT ZA EKG | HEART MIRROR 1 | INNOMED | 2005. | 4002521 | 123912 |
| 4 | EKG APARAT | HEART SCREEN 80 GL | INNOMED | 2012. | 12232100U | 50055 |
| 5 | EKG APARAT | HEART SCREEN | INOMED | 2008. | 07132370. | 530316 |
| 6 | EKG APARAT | HEART MIROR | INNOMED |  | 143-237 | 1141000 |
| 7 | EKG APARAT | Heart Screen 112 Clinic | INNOMED | 2016 |  | 020447 |
| PARTIJA br. 20 - Monitori - proizvođača GE HEALTHCARE |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | MONITOR | DASH 3000 | GE HEALTHCARE | 2005. | 05124934GA | 0117209. |
| 2 | MONITOR | DASH 3000 | GE HEALTHCARE | 2008. | 008128031GA | 0117032. |
| 3 | MONITOR | DASH 3000 | GE HEALTHCARE | 2008. | 008294385GA | 0117039. |
| 4 | MONITOR | DASH 3000 | GE HEALTHCARE | 2009. | 009119434GA | 0117228. |
| 5 | MONITOR | DASH 3000 | GE HEALTHCARE | 2009. | 009119440GA | 0117228. |
| 6 | MONITOR | DASH 4000 | GE HEALTHCARE | 2011. | 010481172GA | 0117252. |
| 7 | MONITOR | DASH 4000 | GE HEALTHCARE | 2009. | SD009172317 | 1510072 |
| 8 | MONITOR | Dash 3000 (4 kom) | GE HEALTHCARE |  |  |  |
| PARTIJA br. 21 - Monitori - prizvođača SIEMENS |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | MONITOR | SIEMENS SC 6002XL | SIEMENS | 2002. | 5510964576 | 11799 |
| 2 | MONITOR | SIEMENS SC 6002XL | SIEMENS | 2002. | 5510965673 | 11799 |
| 3 | MONITOR | SIRECUS | SIEMENS | 1998. |  | 01173452. |
| 4 | MONITOR | SIRECUS | SIEMENS | 2002. |  |  |
| 5 | MONITOR | SIRECUST | SIEMENS |  | 34879 | 0101999. |
| 6 | MONITOR | SIMENS SC7000 | SIMENS | 2002. | 5510960473 | 205995 |
| 7 | MONITOR | SIMENS SC7000 | SIMENS | 2005 | 5510965076 | 204517 |
| PARTIJA br. 22- Monitori - proizvođača Innomed Medical |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | MONITOR | INOCARE | INNOMED MEDICAL | 2003. | J22-141 | 0117106. |
| 2 | MONITOR | INNO CARE T12 | INNOMED MEDICAL | 2012. | 12220003 | 01050027. |
| 3 | MONITOR | INNOCARE T12 | INNOMED | 2011. | 12220005 | 1190014 |
| 4 | MONITOR | INNO CARE | INNOMED | 2012. | 12220002 | 1280077 |
| 5 | MONITOR | INNOCARET | INNOMED | 2012. | 12220004 | 126147 |
| 6 | MONITOR | INNO CARE | INNOMED | 2004. | 2020033 | 1225102 |
| PARTIJA br. 23 - Pulsni oksimetri - proizvođača Masimo International SARL |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | PULSNI OKSIMETAR | RAD 57 | MASSIMO | 2012. | 744437. | 0153162. |
| 2 | PULSNI OKSIMETAR |  | MASIMO CORPORATION | 2012. | 744655 | 53075 |
| 3 | PULSNI OKSIMETAR |  | MASIMO CORPORATION | 2012. | 744655 | 53075 |
| 4 | PULSNI OKSIMETAR | MASIMO | MASIMO | 2012. | 744550 | 53015 |
| 5 | PULSNI OKSIMETAR |  |  | 2013. | 114326100178. | 1660058 |
| 6 | PULSNI OKSIMETAR | RAD 57 | MASIMO | 2012. | 744377 | 500512 |
| 7 | PULSNI OKSIMETAR | RAD 57 | MASIMO | 2012. | 744608 | 50054 |
| 8 | PULSNI OKSIMETAR | MASIMO |  | 2012. | 702503028 | 123035 |
| 9 | PULSNI OKSIMETAR | RAD 57 | MASIMO | 2013. |  | 151100 |
| 10 | PULSNI OKSIMETAR | RAD 57 | MASIMO | 2009. | 744501 | 003874. |
| 11 | PULSNI OKSIMETAR | RAD 57 | MASIMO |  | 744549 | 01050029. |
| 12 | PULSNI OKSIMETAR | RAD 57 | MASIMO | 2011. | 744670 | 123028 |
| 13 | PULSNI OKSIMETAR | RAD 57 | MASIMO | 2012. | 744661 | 123035 |
| 14 | PULSNI OKSIMETAR | RADICAL 7 |  | 2014. | 100003551 | 123051 |
| 15 | PULSNI OKSIMETAR | RADICAL 7 |  | 2014. | 1000035500 | 123052 |
| 16 | PULSNI OKSIMETAR | RAD 57 | MASIMO | 2012. | 744230 | 1280079 |
| 17 | PULSNI OKSIMETAR | RAD 57 | MASIMO | 2012. | 744415 | 1280079 |
| 18 | PULSNI OKSIMETAR | RAD 57 | MASSIMO | 2012. | 744402 | 126148 |
| 19 | PULSNI OKSIMETAR | RED 57 | MASIMO | 2012. | 744541 | 1190015 |
| 20 | PULSNI OKSIMETAR | RAD 57 | MASIMO | 2012. | 744541 | 12024 |
| 21 | PULSNI OKSIMETAR SA POSTOLJEM | RADICAL 7 | MASIMO | 2014 | 1000040153; 217286 | 320711 |
| 22 | PULSNI OXIMETAR | RAD 57 USA | MASSIMO | 2013 | 744481 |  |
| PARTIJA br. 24 - Pulsni oksimetri - proizvođača NONIN MEDICAL,USA |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | PULSNI OKSIMETAR | NONIN 9600 | NONIN | 2013. | 501626322 | 123046 |
| 2 | PULSNI OKSIMETAR | NONIN AVANT 9600 | NONIN MEDICAL | 2008. | 500266340 | 0117033. |
| 3 | PULSNI OKSIMETAR | NONIN AVANT 9600 | NONIN MEDICAL | 2008. | 500266344 | 0117033. |
| 4 | PULSNI OKSIMETAR | NONIN AVANT 9600 | NONIN MEDICAL | 2008. | 500300864 | 0117036. |
| 5 | PULSNI OKSIMETAR | NONIN AVANT 9600 | NONIN MEDICAL | 2008. | 729605 | 0117036. |
| 6 | Pulsni oximetar Nonin | Nonin | Nonin |  |  |  |
| PARTIJA br. 25 – Monitori - proizvođača Dräger Medical |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | MONITOR | INFINITY DELTA | DRAGER | 2013. | 6005312282 | 20418 |
| 2 | MONITOR | INFYNITY GAMMA XL | DRAGER | 2013. | 5516726171 | 20141 |
| 3 | MONITOR | INFYNITY GAMMA XL | DRAGER | 2013. | 5516731370 | 20415 |
| 4 | MONITOR | INFYNITY GAMMA XL | DRAGER | 2013. | 5516726073 | 20416 |
| 5 | MONITOR | INFYNITY GAMMA XL | DRAGER | 2013. | 5516749859 | 20417 |
| PARTIJA br. 26 - Pulsni oksimetar- proizvođača Gima |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | PULSNI OKSIMETAR | GIMA |  |  |  | 151093 |
| PARTIJA br. 27 - Monitor |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | MONITOR | PROPAQ | PROTOCOL SYSTEM | 2006. | 21002 | 123932 |
| PARTIJA br. 28 - Pulsni oksimetri - proizvođača BENNET INC IRELAND |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | PULSNI OKSIMETAR | NELLCOR PURITAN | BENNET INC IRELAND | 2002. | G0281536301280009 | 1280009 |
| 2 | PULSNI OXIMETAR | nelcor oxi | Koreja | 2013. | 11112120207 |  |
| 3 | PULSNI OXIMETAR | nelcor oxi | Koreja | 2013. | 11112120203 |  |
| PARTIJA br. 29- Mešač infuzionih rastvora |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Mešač infuzionih rastvora | MEDOC 6116ES | NEOCARE Nemačka | 2013 | MI1218013914 | 0204113 |
| PARTIJA br. 30 - Aparat za inhalatornu primenu azota - proizvođač SLE limited, Engleska |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | APARAT ZA INHALATORNU PRIMENU AZOTA | INOSIS SLE 3600 | SLE | 2013. | 671/12 | 01172583. |
| PARTIJA br. 31 - Mikroskop - proizvođača Zeiss |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Mikroskop NC 4 | ZEISS |  |  |  |  |
| 2 | MIKROSKOP AXIOSTAR PLUS | ZEISS |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 32 - Infuzione pumpe - proizvođača CARDINAL HEALTH |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | INFUZIONA PUMPA | CARE FUSION | CARDINAL HEALTH |  | 250424848 | REVERS |
| 2 | INFUZIONA PUMPA | CARE FUSION | CARDINAL HEALTH |  | 250424849 | REVERS |
| 3 | Infuziona pumpa Alaris (2 kom) | Asena | CARDINAL HEALTH |  |  |  |
| 4 | Injektomat Alaris Medica | Alaris | CARDINAL HEALTH |  |  |  |
| 5 | Infuziona Volum pumpa | Ivac | CARDINAL HEALTH |  |  |  |
| 6 | Infuziona pumpa | Cardinal Healt | CARDINAL HEALTH |  |  |  |
| 7 | GW Alaris (3 kom.) | Carefusion | CARDINAL HEALTH |  |  |  |
| 8 | Infuziona pumpa | Pilot | CARDINAL HEALTH |  |  |  |
| 9 | Ivac (2 kom.) | Asena | CARDINAL HEALTH |  |  |  |
| 10 | Injektomat | Ivac | CARDINAL HEALTH |  |  |  |
| 11 | INJEKTOMAT | ALARIS PLUS | CARDINAL HEALTH |  | 800287140 | 117242 |
| 12 | INJEKTOMAT | ALARIS CC | CARDINAL HEALTH | 2011. | 800353003 | 01172561. |
| 13 | INJEKTOMAT | ALARIS CC | CARDINAL HEALTH | 2011. | 800332241 | 0117254. |
| 14 | INJEKTOMAT | ALARIS 6H | CARDINAL HEALTH |  | 135011666 |  |
| 15 | INJEKTOMAT | IVAC, P70000 | CARDINAL HEALTH | 2016 |  | 01172598 |
| 16 | INJEKTOMAT | ALARIS GH PLUS GUARDRALIS 8002MEDO-G | CARDINAL HEALTH | 2016 |  | 01172599 |
| 17 | VOLUMETRIJSKA INFUZIONA PUMPA | IVAC 598 | CARDINAL HEALTH | 2016 |  | 01172620 |
| PARTIJA br. 33 - Infuzione pumpe - proizvođača Arcomed ag |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | INFUZIONA PUMPA | VOLUMED VP 7000 | ARCOMED | 2011. | 3306811 | 0151085. |
| 2 | INFUZIONA PUMPA | VOLUMED VP 7000 | ARCOMED | 2010. | 1104811 | 0151084. |
| 3 | INFUZIONA PUMPA | VOLUMED VP 5005 | ARCOMED | 2006. | 2644509 | 0151023. |
| 4 | INFUZIONA PUMPA | VOLUMED VP 7000 | ARCOMED |  | 1114811. | 151121 |
| 5 | INFUZIONA PUMPA | VOLUMED VP 7000 | ARCOMED |  | 1110811. | 51021 |
| 6 | INFUZIONA PUMPA | VOLUMED VP 7000 | ARCOMED |  | 1096811. | 151104 |
| 7 | INFUZIONA PUMPA | VOLUMED 5005 | ARCOMED | 2007. | 2264601 | 0151065. |
| 8 | INFUZIONA PUMPA | VOLUMED 5005 | ARCOMED | 2006. | 2088706 | 0151039. |
| 9 | INJEKTOMAT | VOLUMED sp 6000 | ARCOMED | 2012. | 60581201. | 151107 |
| 10 | INJEKTOMAT | SYRAMED sp 6000 | ARCOMED | 2011. | 63481005. | 0153158. |
| 11 | INFUZIONA PUMPA | VP 7000 | ARCOMED | 2012. | 1108811 | 1280081 |
| 12 | INFUZIONA PUMPA | VP 7000 | ARCOMED | 2012. | 1111811 | 1250025 |
| 13 | INFUZIONA PUMPA | SP 6000 | ARCOMED | 2012. | 60601201 | 1280088 |
| 14 | INFUZIONA PUMPA | VOLUMED VP 7000 | ARCOMED | 2012. | 1099811 | 126149 |
| 15 | INJEKTOMAT | SYRAMED sp6000 | ARCOMED MED. SISTEMS | 2006. | 0313303. | 0117005. |
| 16 | INJEKTOMAT | SYRAMED sp6000 | ARCOMED MED. SISTEMS | 2008. | 0312303. | 0117222. |
| 17 | INJEKTOMAT | SYRAMED sp6000 | ARCOMED MED. SISTEMS | 2008. | 0847807. | 0117222. |
| 18 | INJEKTOMAT | SYRAMED sp6000 | ARCOMED MED. SISTEMS | 2008. | 0850807. | 0117222. |
| 19 | INJEKTOMAT | SYRAMED sp6000 | ARCOMED MED. SISTEMS | 2008. | 0849807. | 0117222. |
| 20 | INJEKTOMAT | SYRAMED sp6000 | ARCOMED MED. SISTEMS | 2004. | 0133602. | 0117130. |
| 21 | INJEKTOMAT | SYRAMED sp6000 | ARCOMED MED. SISTEMS | 2008. | 0848807. | 0117222. |
| 22 | INJEKTOMAT | SYRAMED sp6000 | ARCOMED MED. SISTEMS | 2008. | 0843807. | 0117222. |
| 23 | INJEKTOMAT | SYRAMED sp6000 | ARCOMED MED. SISTEMS |  | 0845807. | RASHOD. |
| 24 | INJEKTOMAT | SYRAMED sp6000 | ARCOMED MED. SISTEMS | 2011. | 63491005. | 01172562. |
| 25 | INJEKTOMAT | SYRAMED sp6000 | ARCOMED MED. SISTEMS | 2012. | 68151107. | 01172563. |
| 26 | INJEKTOMAT | ARCOMEDag | ARCOMED | 2012. | 60621201 | 126153 |
| 27 | INFUZIONA PUMPA | VP 7000 | ARCOMED MED. SISTEMS | 2011. | 1107811 | 0117250. |
| 28 | INFUZIONA PUMPA | VP 5005 | ARCOMED MED. SISTEMS | 2004. | 2470402 | 0117129. |
| 29 | INFUZIONA PUMPA | VOLUMED | ARCOMED | 2012. | 1106811 | 01050035. |
| 30 | INFUZIONA PUMPA | VOLUMED | ARCOMED | 1999. | 2485603 | 2044430 |
| 31 | INJEKTOMAT | SYROMED SP | ACROMED AG | 2008 | 41602 | 204559 |
| 32 | INJEKTOMAT | SYROMED SP | ACROMED AG | 2008 | 846807 | 204522 |
| 33 | INJEKTOMAT | SYROMED SP | ACROMED AG | 2011 | 851807 | 20600022 |
| PARTIJA br. 34 - Injektomati - proizvođača SMITH MEDICAL |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | INJEKTOMAT | GRESBY | SMITH MEDICAL | 2006. | 100420 | 117014 |
| 2 | INJEKTOMAT | GRESBY | SMITH MEDICAL | 2006. | 100418 | 117014 |
| PARTIJA br. 35 - Injektomati - proizvođača B. Braun Medical S.R.L. |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | INJEKTOMAT | PERFUSOR SECURA FT | PBRAUN | 2005. | 8717217/08 |  |
| 2 | INJEKTOMAT | PERFUSOR COMPACT | BRAUN |  | 20933 | 0101991. |
| 3 | INJEKTOMAT | PERFUSOR COMPACT | BRAUN |  | 20912 | 0149112. |
| 4 | INJEKTOMAT | PERFUSOR COMPAKT S | BRAUN | 2002. | 63876 | 1280011 |
| 5 | INFUSOMAT | FMS ENGLIS 230 | BRAUN | 2002. |  | 19995 |
| 6 | INJEKTOMAT | Injektomat FT | BRAUN |  |  |  |
| 7 | INJEKTOMAT | Injektomat | BRAUN |  |  |  |
| 8 | INJEKTOMAT | Infusomat FM | BRAUN | 20’03 | 53710 | 20494 |
| 9 | INJEKTOMAT | Infusomat FM | BRAUN | 20’03 | 49006 | 204508 |
| 10 | INJEKTOMAT | Infusomat FM | BRAUN | 20’03 | 73502 | 20498 |
| PARTIJA br. 36 - Sterilizator |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | STERILIZATOR | ED 53 VTB BIND |  | 2003. |  | 502010 |
| PARTIJA br. 37 - Grejači krvi - proizvođač MEDIZING ELEKTR. |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | GREJAČ KRVI | BIEGLER | MEDIZING ELEKTR. | 2003. | 001614. | 0151006. |
| 2 | GREJAČ KRVI | BIEGLER | MEDIZING ELEKTR. | 2006. | 001646. | 0151041. |
| 3 | GREJAČ INF. TEČNOSTI | BIEGLER BW 385 | MEDIZING ELEKTR. | 1990 | 120602266 | 2044448 |
| 4 | GREJAČ KRVI I RASTVORA | BIEGLER BW 685 |  | 2016 |  | 01172597 |
| PARTIJA br. 38- Grejači krvi - proizvođač NUOVA |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | GREJAČ KRVI | NUOVA | NUOVA | 2012. | 1004254 | 151115 |
| 2 | GREJAČ KRVI | NUDVA | NUDVA | 2012. | 100142255 | 151114 |
| PARTIJA br. 39 - Aparati za gasne analize, koagulometri i aparat za methemoglobin |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | APARAT ZA GASNE ANALIZE | GEM PREMIER | INSTRUMENTATION LABORATORY | 2006. | 18448 | 0117008. |
| 2 | APARAT ZA GASNE ANALIZE | GEM PREMIER 3000 IL | INSTRUMENTATION LABORATORY |  |  |  |
| 3 | KOAGULOMETAR | ACL 9000 IL | INSTRUMENTATION LABORATORY |  |  |  |
| 4 | KOAGULOMETAR | ELITE PRO IL | INSTRUMENTATION LABORATORY |  |  |  |
| 5 | APARAT ZA METHEMOGLOBIN | GEM OPL | INSTRUMENTATION LABORATORY |  | G7895 |  |
| 6 | KOAGULOMETAR | ACL TOP | INSTRUMENTATION LABORATORY |  | SN 15112216 | REVERS |
| 7 | KOAGULOMETAR | ELITE PRO | INSTRUMENTATION LABORATORY |  | SN 11051905 | 01204113 |
| 8 | GASNI ANALIZATOR (2 KOMADA) | GEM PREMIER 4000- | INSTRUMENTATION LABORATORY |  | SN16039628 13106838 | REVERS |
| PARTIJA br. 40 - Aparat za primenu hipotermije |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | APARAT ZA PRIMENU HIPOTERMIJE | CRITI COLL-CARE |  | 2013. |  | 1172581 |
| PARTIJA br. 41 - Aparati za ECHO |  |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | APARAT ZA ECHO | HC 1716 | TOSHIBA |  | 4622147 | 01172581. |
| 2 | ECHO | TOSHIBA APLIOARTIDA | TOSHIBA | 2012. |  | 53013 |
| PARTIJA br. 42 - Inhalatori – proizvođač NordItalia Elektromedical |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | INHALATOR | HOSPYNEB |  | 2010. | 148822 | 004239. |
| 2 | INHALATOR | HOSPYNEB |  | 2006. | 28135 | 0153130. |
| 3 | INHALATOR | HI Neb Heppy Neb III | NORDITALIA ELEKTROMEDICAL | 2015 | 76155 |  |
| 4 | INHALATOR | HI Neb Heppy Neb III | NORDITALIA ELEKTROMEDICAL | 2015 | 76152 |  |
| 5 | INHALATOR | HI Neb Heppy Neb III | NORDITALIA ELEKTROMEDICAL | 2015 |  |  |
| 6 | INHALATOR | HI Neb Heppy Neb III | NORDITALIA ELEKTROMEDICAL | 2015 |  |  |
| PARTIJA br. 43 - Inhalatori - proizvođač Pari GmbH |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | INHALATOR | PARI BOY | PARI GMBH | 2012. | HBW1IA006 | 50059 |
| 2 | INHALATOR | PARI BOY | PARI GMBH | 2012. | ZW12C21881 | 50057 |
| 3 | INHALATOR | PARI BOY | PARI GmbH | 2004. |  | 149997 |
| 4 | INHALATOR |  |  |  |  |  |
| 5 | INHALATOR | PARI BOY | PARI GMBH |  | YAX5BA0173 |  |
| 6 | INHALATOR | PARI BOY | PARI GMBH | 2012. |  | 123033 |
| 7 | INHALATOR | PARI |  |  | BZV1A0009 |  |
| 8 | INHALATOR | PARI BOY SX | PARI GmbH |  | 2W12C21854 | 01050028. |
| 9 | INHALATOR | PARI BOY | PARI GMBH GERMANI | 2003. | EE070L30 | 1280022 |
| 10 | INHALATOR | PARI BOY | PARI GMBH GERMANI | 2008. | HBW1IA0004 | 1280024 |
| 11 | INHALATOR | PARIBOY |  | 2010. | ZW08108412 | 170014 |
| 12 | INHALATOR | PARI BOY | PARI GMBH GERMANI | 2008. | 1W07G00175 | 1280024 |
| 13 | INHALATOR | PARI BOY | PARI GMBH GERMANI | 2008. | 1W07G00195 | 1280024 |
| 14 | INHALATOR | PARI BOY | PARI GMBH GERMANI | 2012. | 1W07K09307 | 1280078 |
| 15 | INHALATOR | PARI INTER | PARI GMBH GERMANI | 2003. |  | 1280023 |
| 16 | INHALATOR | PARI MASTER | PARI GMBH GERMANI | 2009. | 1Z09A00095 | 1280064 |
| 17 | INHALATOR | PARI MASTER | PARI GMBH GERMANI | 2009. | 1Z08L00006 | 1280064 |
| 18 | INHALATOR | PARI MASTER | PARI GMBH GERMANI | 2009. | 1Z09A0089 | 1280064 |
| 19 | INHALATOR | PARI MASTER | PARI GMBH GERMANI | 2012. | 1Z09E0087 | 1280091 |
| 20 | INHALATOR | PARI MASTER | PARI GmbH | 2008. | 1Z07J00160 | 0101110. |
| 21 | INHALATOR | PARI MASTER | PARI GmbH | 2013. | 1Z11K00135 | 01050036. |
| 22 | INHALATOR | AEROCARE |  |  | 80100203. | 151132 |
| 23 | INHALATOR | PARI BOY |  | 2009. | 2W08L10611 | 003766. |
| 24 | INHALATOR | PARY BOJ | PARY GERAT | 1990 | 234994 | 2044442 |
| PARTIJA br. 44- Aspiratori-proizvođač MEDICOP |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | ASPIRATOR |  | MEDICOP | 2004. |  | 116580 |
| 2 | ASPIRATOR |  | MEDICOP | 2004. |  | 149103 |
| 3 | ASPIRATOR | MEDICOP | MEDICOP | 2007. |  | 123945 |
| 4 | ASPIRATOR | ŠINSKI | MEDICOP | 2004. | 170013 | 0153011. |
| 5 | ASPIRATOR | ŠINSKI | MEDICOP | 2004. | 170013 | 0153013. |
| PARTIJA br. 45 – Aspiratori - proizvođač Dräger Medical |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | ASPIRATOR |  | DRAGER | 2012. |  | 1660055 |
| 2 | ASPIRATOR | DRAGER | DRAGER | 2012. |  | 123037 |
| 3 | ASPIRATOR |  | DRAGER | 2012. | REF MP 00530-04 | 01050032. |
| 4 | ASPIRATOR | CENTRALNI | DRAGER | 2012. | MP0555 | 151105 |
| 5 | ASPIRATOR | ASPED PROFESI | DRAGER | 2004. | 001623. | 151015 |
| 6 | ASPIRATOR |  | DRAGER | 2012. | 2M85594 | 1190016 |
| 7 | ASPIRATOR | ASPED PROFESI | DRAGER | 2004. | 001624. | 151016 |
| 8 | ASPIRATOR |  | DRAGER | 2001. | 2M85594 | 157991 |
| 9 | ASPIRATOR |  | DRAGER | 2012. | MD00536-02 | 50518 |
| 10 | ASPIRATOR |  | DRAGER |  | MP00555 | 530710 |
| 11 | ASPIRATOR |  | DRAGER | 2012. | 13419 | 530310 |
| 12 | ASPIRATOR |  | DRAGER |  | MP00555 | 530710 |
| 13 | ASPIRATOR | ŠINSKI | DRAGER | 2012. | MP00545-03 | 126150 |
| 14 | ASPIRATOR |  | DRAGER | 2013. |  | 1570013 |
| 15 | ASPIRATOR |  | DRAGER | 2012. |  | 125026 |
| 16 | BRONHIJALNI ASPIRATOR | DRAGER | DRAGER | 2012. |  | 1280082 |
| 17 | ASPIRATOR ŠINSKI | DRAGER |  | 1999 | 44845 | 2044450 |
| 18 | ASPIRATOR | DRAGER |  | 2013 | 18361 | 20429 |
| 19 | PUMPA ZA AKTIVNU SUKCIJU | DRAGER | DRAGER | 1999 |  |  |
| 20 | PUMPA ZA AKTIVNU SUKCIJU | DRAGER | DRAGER | 2003 |  | 204506 |
| PARTIJA br. 46 - Aspiratori-proizvođač Sutjeska |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | ASPIRATOR | SUTJESKA |  | 1987. |  | 1261290 |
| 2 | BRONHIJALNI ASPIRATOR | VENTUS 2002 | SUTJESKA | 1987. | 8612310 | 1281553 |
| 3 | ASPIRATOR |  | SUTJESKA |  |  | 01051810. |
| 4 | ASPIRATOR |  | SUTJESKA |  |  | 01051810. |
| PARTIJA br. 47 - Aspiratori |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | ASPIRATOR | ASPEED |  | 2003. | 111365 | 123902 |
| 2 | ASPIRATOR | ASPEED |  | 2007. | 109527 | 123945 |
| 3 | BRONHIJALNI ASPIRATOR | ASPIREX |  | 2007. |  | 1280044 |
| 4 | ASPIRATOR | SPENSER | SPENSER ITALIJA | 2013. | OP1-13-8813-001 | IB00000244 |
| 5 | ASPIRATOR | ASPED |  | 2010. | 0148822/ | 004264. |
| 6 | ASPIRATOR | ASPEED | INLET | 2011. | 0151415. |  |
| 7 | ASPIRATOR | ASPEED | INLET | 2011. | 131353 |  |
| 8 | TRANSPORTNI ASPIRATOR | MINI ASPEED PLUS | MEDELA | 2008 | 148312 | 204558 |
| PARTIJA br. 48 - Laminarna komora |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | LAMINARNA KOMORA | CYTOFAST TOP 212 | FASTER ITALIJA | 2014. | 536 | 151122 |
| 2 | LAMINARNA KOMORA | KEBO | BIOMED SVEDEN | 1988. |  | 01532429. |
| 3 | LAMINARNA KOMORA | TERMOVENT | TERMOVENT | 1988. |  | 01532486. |
| PARTIJA br. 49 – RESPIRATOR-proizvođača STEPHAN |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | RESPIRATOR | SOPHE | STEPHAN . | 2016 | T315AH25OV. |  |
| PARTIJA br. 50– APARAT ZA NCPAP |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | APARAT ZA NCPAP | MEDINCNO | MEDIN | 2016 | 30901861 |  |
| PARTIJA br. 51 - Aparat za radioskopiju-proizvođač PHILIPS R BR VRSTA APARATA NAZIV APARATA PROIZVOĐAČ GODINA NABAVKE SERIJSKI BROJ INVENTARSKI BROJ 1 APARAT ZA RADIOSKOPIJU MULTIDIAGNOST ELEVA PHILIPS 2008. 242780 013500001. PARTIJA br. 52 - Aparat za CT - proizvođač GENERAL ELEKTRIC R BR VRSTA APARATA NAZIV APARATA PROIZVOĐAČ GODINA NABAVKE SERIJSKI BROJ INVENTARSKI BROJ 1 APARAT ZA CT BRIGHT SPEED GENERAL ELEKTRIC 2008. 14562YC3 01350000. PARTIJA br. 53 - RTG aparat - prizvođač SIEMENS |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | RTG APARAT pokretni (digitalni) | ARCADIS VARIC | SIEMENS | 2011. | 4939 | 0135110. |
| PARTIJA br. 54 - RTG aparat, mobilni - proizvođač SIEMENS |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | RTG APARAT pokretni | POLIMOBIL PLUS | SIEMENS | 2002. | 10896 | 01359991. |
| PARTIJA br. 55 - UZ aparati - prizvođača SIEMENS |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | UZ APARAT | ACUSON X 300 | SIEMENS | 2009. | 312463 | 0135102. |
| 2 | UZ APARAT | ACUSON S 2000 | SIEMENS | 2012. | 205954 | 0135112. |
| PARTIJA br. 56 - Aparat za radiografiju- prizvođač SIEMENS (Amiral) |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | APARAT ZA RADIOGRAFIJU | SUPERIX 1012MP | SIEMENS | 1987. | 80108557 | 01352826. |
| PARTIJA br. 57 - Injektor za CT - prizvođač GE Healthcare |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | INJEKTOR ZA CT | OPTY VENTAGE TYCO | GE HEALTHCARE | 2008. | CI0607B531 | 01350000. |
| PARTIJA br. 58 - Komora za razvijanje filmova- prizvođač AGFA,Belgija |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | KOMORA ZA RAZVIJANJE FILMOVA | E.O.S. CLASSIC | AGFA | 2007. | 5879 | 01350007. |
| PARTIJA br. 59 - Inkubatori - prizvođač TERMO HERAEUS |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | INKUBATOR | CO2 | TERMO HERAEUS | 2001. | 40164115 | 015392. |
| 2 | INKUBATOR | CO2 | TERMO HERAEUS | 2002. | 40187454 | 015394. |
| 3 | INKUBATOR | CO2 | TERMO HERAEUS | 2002. | 40187453 | 015395. |
| 4 | INKUBATOR | CO2 24i | TERMO HERAEUS | 2009. | 40955598 | 0153153. |
| PARTIJA br. 60 - Holter - prizvođač ET MED DEVICES CARDIOLINE ITALIJA |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | HOLTER | WALK 400H | ET MED DEVICES CARDIOLINE ITALIJA | 2009. | AITA0005 | 530417 |
| PARTIJA br. 61 - Centrifuga - proizvođač Hettich Holding GmbH & Co. oHG |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | CENTRIFUGA | HETTICH ROTINA | HETTICH | 2007. | 0001146-01-00 | 0153143. |
| 2 | CENTRIFUGA | ROTOFIX 32 A | HETTICH | 2012. |  |  |
| PARTIJA br. 62 - Mikroskopi - proizvođač OLYMPUS |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | MIKROSKOP | OLYMPUS CX-41 | OLYMPUS | 2003. | 13832 | 01539999. |
| 2 | MIKROSKOP |  | OLYMPUS | 2007. |  |  |
| 3 | MIKROSKOP (laboratorija) | MIKROSKOP CX 41 | OLYMPUS | 2011. |  |  |
| 4 | MIKROSKOP (laboratorija) | MIKROSKOP CX 31 (2 KOM) | OLYMPUS | 2012. |  |  |
| 5 | MIKROSKOP | MIKROSKOP SVETLOSNI BX 53 | OLYMPUS | 2015 | 5E43971 | 1531179 |
| 6 | MIKROSKOP sa faznim kontrastom na objektivima 10x i 40x, sa pratećom opremom | CX41 | OLYMPUS | 2017 | SN 6H42197; SN 6J01594; SN 6M 05575; | 0153181 |
| PARTIJA br. 63- Mikroskopi proizvođač OLYMPUS |  |  |  |  |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | MIKROSKOP | OLYMPUS INVERTNI | OLYMPUS | 1988. | 905535 | 01532502. |
| 2 | MIKROSKOP | OLYMPUS INVERTNI | OLYMPUS | 1988. | 907567 | 01532503. |
| 3 | MIKROSKOP | OLYMPUS FAZNO KONTRASNI | OLYMPUS | 1988. | 224750 | 01532425. |
| 4 | MIKROSKOP | OLYMPUS BH-2 | OLYMPUS | 1988. | 224753 | 01532442. |
| 5 | MIKROSKOP | OLYMPUS BH-2 | OLYMPUS | 1988. | 230676 | 01532440. |
| 6 | MIKROSKOP | OLYMPUS BH-2 | OLYMPUS | 1988. | 229681 | 01532441. |
| PARTIJA br. 64 - Suvi sterilizatori |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | SUVI STERILIZATOR |  | INSTRUMENTANA | 1988. |  | 01532519. |
| 2 | SUVI STERILIZATOR |  | SUTJESKA | 1987. |  | 01532521. |
| 3 | INSTRUMENTARIA -ZG (laboratorija) | STERILIZATOR ST-01/02 |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 65- Sterilizatori - proizvođač GETINGE |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | STONI AUTOKLAV | EXPRESNI PARNI | GETINGE | 2012. | 1210'8308 | 50204 |
| 2 | Getinge K5+ | Serilizator | GETINGE |  |  |  |
| 3 | Sterilizator GENTINGE K5T | Serilizator | GETINGE |  |  |  |
| 4 | Aparat za sterilizaciju |  | Gettinge |  |  |  |
| PARTIJA br. 66 – Defibrilator- proizvođač Shenzhen Mindray Bio-Medical electronics Co, Ltd |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Defibrilator | BeneHeart D6 | Shenzhen Mindray Bio-Medical electronics Co, Ltd | 2016 | DG-5C014227 | 020445 |
| PARTIJA br. 67 - Defibrilator-proizvođač Nihon Kohden |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Defibrilator | TEK 151 K serije | Nihon Kohden | 2009 |  |  |
| PARTIJA br. 68 - Defibrilatori - proizvođač ZOLL MEDICAL |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | DEFIBRILATOR | R SERIES | ZOOL | 2012. | AF11LO20221 | 50058 |
| 2 | DEFIBRILATOR | ZOLL | ZOLL MEDICAL | 2012. | AF 12CO21580 | 01172579. |
| 3 | DEFIBRILATOR | SERIES CCT | ZOLL M | 2003 | T02F34555 | 205002 |
| PARTIJA br. 69 - EEG aparati- proizvođač MEDIGALE |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | EEG APARAT, SA JEDNIM ČITAČEM |  | MEDIGALE | 2007. |  | 1139991 |
| 2 | EEG APARAT, SA JEDNIM ČITAČEM |  | MEDIGALE | 2007. |  | 1139991 |
| PARTIJA br. 70 - EEG aparati- proizvođač NIHON KOHDEN |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | EEG APARAT, TRANSPORTNI |  | NIHON KOHDEN | 2013. | 1556 | 1200K |
| 2 | EEG APARAT, TRANSPORTNI | TRANSPORTNI | NIHON KOHDEN | 2013. | 1556 | 1200K |
| PARTIJA br. 71 - EKG aparat i holteri – Aspel S.A. Poljska |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | EKG aparat,Aspel S.A. Poljska | ASCARD Grey SN | Aspel Poljska | 2016 | 53536 | 530119 |
| 2 | 24h Holter EKG Aspel S.A.S/N 577 | As PEKT 812, | Aspel Poljska | 2016 | 0577 | 530320 |
| 3 | 24h Holter EKG Aspel S.A.S/N 578 |  | Aspel Poljska | 2016 | 0578 | 530321 |
| PARTIJA br. 72 - APARAT ZA TEST OPTEREĆENJA R BR VRSTA APARATA NAZIV APARATA PROIZVOĐAČ GODINA NABAVKE SERIJSKI BROJ INVENTARSKI BROJ 1 APARAT ZA TEST OPTEREĆENJA ELECTRICAL TREADM. DIAGNISTIC MED. SIST. SAD 2005. 3622 530319 PARTIJA br. 73 - Endoskopi - prizvođač FUJINON |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | ENDOSKOP | VIDEO KOLONOSKOP | FUJINON | 2012. | 3C656A060 | 1660054 |
| 2 | ENDOSKOP | VIDEO GASTROSKOP | FUJINON | 2014. | 4G361A678 |  |
| PARTIJA br. 74 - Aparat za praćenje pehametrije |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | APARAT ZA PRAĆENJE PEHAMETRIJE |  | MMS | 2014. | 12880786 | 1660053 |
| PARTIJA br. 75 - Endoskopi |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | ENDOSKOP | REKTOSKOP | HEINE | 2007. |  | 1669995 |
| PARTIJA br. 76 - Aparat za hemofiltraciju |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | APARAT ZA HEMOFILTRACIJU | PRIZMA | GAMBO | 2008. | CE 0086 | 125112 |
| 2 | APARAT ZA HEMOFILTRACIJU | PRIZMA FLEX | GAMBRO | 2014 | 50/60HC |  |
| PARTIJA br. 77 - ACT aparat |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | ACT APARAT |  | DEM | 2006. | CE 0086 | 125108 |
| PARTIJA br. 78 - Uroflorometar |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | UROFLOROMETAR | UROCAP III | LABORIE | 2008. | UCE07041447 | 520717 |
| PARTIJA br. 79 – OFTALMOSKOP |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
|  | OFTALMOSKOP | MPACK OMEGA 500 | HEINE GERMANI |  | 2160223 |  |
| PARTIJA br. 80 - Vodeni termostat i vodeno kupatilo |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | VODENI TERMOSTAT |  | SUTJESKA | 1987. |  | 502011 |
| 2 | VODENO KUPATILO |  | GESCLLSCHEFT GEL | 2003. | 10932703J | 502012 |
| PARTIJA br. 81 - Pumpa za torakalnu drenažu |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | PUMPA ZA TORAKALNU DRENAŽU | DRAGER | DRAGER | 2012. | ASAL 0021 | 1280090 |
| 2 | PUMPA ZA TORAKALNU DRENAŽU | NA VAZDUH | DRAGER |  |  |  |
| 3 | PUMPA ZA TORAKALNU DRENAŽU | NA STRUJU | DRAGER |  |  |  |
| 4 | PUMPA ZA TORAKLANU DRENAZU |  | DRAGER | 1989 | M22461 |  |
| 5 | PUMPA ZA TORAKALNU DRENAZU | THOPAZ | DRAGER | 2012 | 1378978 |  |
| 6 | PUMPA ZA TORAKLANU DRENAZU |  | DRAGER | 2013 | 2M8515405 |  |
| 7 | PUMPA ZA TRAJNU DRENAZU | Bronhijalni aspirator sa vodenim stubom MP00500 | DRAGER | 2016 |  | 020452 |
| PARTIJA br. 82 - Aparat za detekciju apnee |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | SISTEM ZA DETEKCIJU APNEE (SLEEP ANNEE) | SC 20 | BREAS SWEDEN | 2007. | X070142 | 1280047 |
| PARTIJA br. 83 - Endofibroskopski aparati i video laringoskop sa monitorom za endoskopiju -proizvođač „Karl Storz“, Nemačka |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | ENDOSKOPSKI APARAT | PEDIATRIC BRONHOFIBERSCOP | CARL STORC | 2012. | 2131632 | 1280089 |
| 2 | ENDOSKOPSKI APARAT | NAONATAL BRONHOFIBERSKOP | CARL STORC | 2002. | 2116447 | 1280007 |
| 3 | Fiberoskop FIBROSCOPES |  | CARL STORC |  |  |  |
| 4 | Endoskopski stub |  | CARL STORC |  |  |  |
| 5 | Video laringoskop sa monitorom za endoskopiju | C-MAC | CARL STORC | 2016 |  | 020446 |
| PARTIJA br. 84 - PASTERIZATOR MLEKA |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | PASTERIZATOR MLEKA | S90 | STERIFEED |  |  |  |
| PARTIJA br. 85 - Spirometar |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | SPIROMETAR | MASTER SCREEN IOS | JAGER | 2012. | 731959 | 1280014 |
| PARTIJA br. 86 - Spirometar - proizvođač SCHILLER |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | SPIROMETAR | PLEDIZMOGRAF BODY | SCHILLER | 2012. | E10420121250087 | 52185 |
| PARTIJA br. 87- Kapnograf |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | KAPNOGRAF | MEDIAR | MEDIAR | 2008. | 1045 | 1280050 |
| PARTIJA br. 88 - BIOMEDICINSIKI ZAMRZIVAČ |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | BIOMEDICINSIKI ZAMRZIVAČ | MTR-4015LH | PANASONIK JAPAN |  | 1204005 MDFU5312-PE |  |
| PARTIJA br. 89 - Radna stanica za radioskopski aparat PHILIPS |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Radna stanica za radioskopski aparat PHILIPS |  | PHILIPS |  |  |  |
| PARTIJA br. 90 - Aparat za anesteziju proizvođača Dräger Medical |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Aparat za anesteziju | Fabius | Dräger Medical |  |  |  |
| PARTIJA br. 91 - Defibrilator - proizvođač Schiller |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Defibrilator | Schiller |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 92 - EKG aparat - proizvođač Schiller |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | EKG aparat Cardovit AT | Schiller |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 93- Pacijent monitor |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Pacijent monitor | EDAN |  |  |  |  |
| 2 | Pacijent monitor | YM 6000 Mediana Co, Ltd | Mediana Co, Ltd | 2016 | SN 164616080029 | 0151132 |
| 3 | Pacijent monitor | YM 6000 Mediana Co, Ltd | Mediana Co, Ltd | 2016 | SN 16461608002 | 0151138 |
| PARTIJA br. 94 - Sterilizatori i univerzalna mašina za pranje i dezinfekciju- proizvođač Tuttnauer |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Sterilizator | Tuttnauer, 3850 EA | Tuttnauer, |  |  |  |
| 2 | Autoklav TUTTNAUER | Tuttnauer, Tmax 6 | Tuttnauer, | 2014 |  |  |
| 3 | Plazma sterilizator za sterilizaciju termolabilnih materijala | Tuttnauer, Plazmax-P80 | Tuttnauer, | 2014 |  | 020227 |
| 4 | Univerzalna mašina za pranje I dezinfekciju | Tuttnauer, TIVA600 | Tuttnauer, | 2014 |  |  |
| PARTIJA br. 95 - Mikroskop zidni- proizvođač CARL ZEISS |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Mikroskop zidni | CARLZEISS |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 96 - Timpanometar |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Timpanometar | IMPENDANS AT 235 |  |  |  |  |
| 2 | Aparat za TOE ACCUSCREEN OAE |  |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 97 - Fiber-optički bronhoskop- proizvođač Fujinon, Japan |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
|  | Fiber Mobilni Endoskop Broncoscope FB-120MP, | FB-120MP | Fujinon, Japan | 2016 | 1B060K015 | 020435 |
| PARTIJA br. 98 - Aparat za anesteziju - proizvođač General Electric |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Aparat za anesteziju AVANCE | General Electric |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 99 - Aparat za anesteziju |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Aparat za anesteziju NEPTUN | medec |  |  |  |  |
| 2 | Aparat za anesteziju SATURN | medec |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 100 - Aparat za anesteziju – proizvođača Maquet |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Aparat za anesteziju | MAQUET |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 101- Bolnički kreveti – proizvođač Malvestio S.p.A, Italija |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Krevet za intenzivnu negu / gamma3/346780H- 3kom | Električni krevet, Gamma 3 | Malvestio S.p.A. Italija | 2016 | 20003910 20007234 20007233 | 020439 020440 020441 |
| 2 | Krevet za poluintenzivnu negu – pedijatrijski / 348650- 2kom | Električni krevet pedijatrijski | Malvestio S.p.A. Italija | 2016 | 20006894 20006895 | 020437 020438 |
| 3 | Krevet za manju decu / 348500- 3kom | Bolnički krevet za manju decu | Malvestio S.p.A. Italija | 2016 |  | 020448 020449 020450 |
| PARTIJA br. 102 - Infuziona pumpa i Injektomat - proizvođač Fresenius Cabi |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | INFUZIONA PUMPA | VOLUMAT AGILA | FRESENIUS CABI | 2013. | 21877042 |  |
| 2 | INFUZIONA PUMA | VOLUMAT AGILA | FRESENIUS CABI | 2013. | 21877043 |  |
| 3 | INFUZIONA PUMA | VOLUMAT AGILA | FRESENIUS CABI | 2013. | 21877036 |  |
| 4 | INFUZIONA PUMA | VOLUMAT AGILA | FRESENIUS CABI | 2013. | 21877048 |  |
| 5 | INJEKTOMAT | AGILIA BR. 2 | FRESENIUS CABI | 2013 | 21901502 |  |
| 6 | INJEKTOMAT | AGILIA BR.1 | FRESENIUS CABI | 2013 | 21901499 |  |
| 7 | INJEKTOMAT | AGILIA BR. 3 | FRESENIUS CABI | 2013 | 21901501 |  |
| 8 | INFUZIONA PUMPA | FRESENIUS CABI | FRESENIUS CABI | 2013 | 019090/21877041 |  |
| 9 | INJEKTOMAT | FRESENIUS CABI | FRESENIUS CABI | 2003 | 016211/18039564 |  |
| 10 | INJEKTOMAT | FRESENIUS CABI | FRESENIUS CABI | 2023 | 018090/21901500 |  |
| 11 | INJEKTOMAT | FRESENIUS CABI | FRESENIUS CABI | 2013 | 018090/21901498 |  |
| 12 | INJEKTOMAT | AGILIA | FRESENIUS |  |  |  |
| PARTIJA br. 103 - Pacijent monitor |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Pacijent monitor MS 5000 (3 kom) |  |  |  |  | 0 |
| PARTIJA br. 104 - APARAT ZA MERENJE DUBINE SNA U ANESTEZIJI (BIS VISTA) |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | APARAT ZA MERENJE DUBINE SNA U ANESTEZIJI (BIS VISTA) |  |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 105 - Grejna površina |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Grejna površina ARDO | AIXMED |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 106 - Grejna površina |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Grejna površina | MISTRAL AIR |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 107 - Grejač tečnosti |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Grejač tečnosti FLUIDO | MISTRAL AIR |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 108 - Transportni UZ - proizvođača General Electric |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Transportni UZ VENUE 40 | MD IMAGING | General Electric |  |  |  |
| 2 | UZ aparat | LOGIO BOOK XP | General Electric | 2011 | 182566WX0 |  |
| 3 | UZ APARAT | LOGIQ C5 PREMIUM | GE HEALCARE | MART 2016. |  |  |
| PARTIJA br. 109 - Kauter |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Kauter | MARTIN KLS |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 110 - Kauter |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Kauter | SURTON |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 111 - Aspirator |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Aspirator | HOSPIVAC |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 112 - Aspirator - proizvođača AESCULAP |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Aspirator | AESCULAP ELAN AC |  |  |  |  |
| PARTIJA br. 113 - Analizator (biohemijski, imunohemijski, gasni, za hemostazu) - proizvođač Bechman Coulter |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Biohemijski analizator | OLYMPUS AU 480 | Bechman Coulter | 2012 |  |  |
| 2 | Imunohemijski analizator | ACCESS 2 | Bechman Coulter | 2010 |  |  |
| PARTIJA br. 114 - Analizator (hematološki, imunohemijski, gasni) - proizvođač Siemens |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Imunohemijski analizator | ADVIA CENTAUR XP | SIMENS | 2013 |  |  |
| 2 | Hematološki analizator | ADVIA 2120 | SIMENS | 2013 | SN IR03610452 | 01204143 |
| 3 | Gasni analizator | RAPID POINT 500 | SIMENS | 2013 |  |  |
| 4 | GASNI ANALIZATOR | RAPID POINT 500 | SIMENS | 2014 | 31365 |  |
| 5 | Automatski imunohemijski analizator | CENTAUR | SIMENS | 2016 |  | 01204191 |
| PARTIJA br. 115- Hematološki analizator – proizvođač NIHON KOHDEN |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Hematološki analizator | CELLTAC | NIHON KOHDEN |  | SN00226 | REVERS |
| PARTIJA br. 116 - Hematološki analizator – proizvođač HORIBA |  |  |  |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Hematološki analizator | Pentra CRP | HORIBA |  | SN5250101080 | REVERS |
| PARTIJA br. 117 - Analizator - proizvođač Perkin-Elmer |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Analizator, 2 komada | VICTOR sa pratećom opremom fluorometar,washer, plateshake,incubator | Perkin-Elmer | 2003 |  | 01209929 |
| PARTIJA br. 118 - Imuno analizator - proizvođač Mitsubishi |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Imuno analizator | PATHFAST | Mitsubishi | 2014 |  | REVERS |
| PARTIJA br. 119 - Aparat za određivanje hlorida u znoju - proizvođač Gonotech GMBH |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Aparat za određivanje hlorida u znoju | GONOTEC CHLORIDIMETAR | Gonotech GMBH | 2014 | 131211 | 01204154 |
| PARTIJA br. 120 - Centrifuga – proizvođač Thermo Scientific |  |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Laboratorijska stona centrifuga sa hlađenjem | Heraeus Megafuge 40R | Thermo Scientific | 2015 |  |  |
| PARTIJA br. 121 - Centrifuga - proizvođač Eppendorf |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Centrifuga | MINI SPIN ( 2 KOM) | Eppendorf | 2010 |  |  |
| 2 | Centrifuga | CENTRIFUGE 5702 | Eppendorf | 2011 |  |  |
| 3 | Mikrocentrifuga | Centrifuge 5415C | Eppendorf | 1999 | 77898 |  |
| 4 | Mikrocentrifuga | Mini Spin | Eppendorf | 2004 | 22586 | 153019 |
| PARTIJA br. 122 - Spektrofotometar - proizvođač Jenway |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Spektrofotometar | SPEKTROFOTOMETAR 6505 UV/VIS | Jenway |  |  |  |
| PARTIJA br. 123 - Aparat za dejonizaciju vode - proizvođač Aplio 200 |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Aparat za dejonizaciju vode | Aparat za dejonizaciju vode | Aplio 200 |  |  |  |
| PARTIJA br.124 - Vodeno kupatilo- proizvođač Memmert |  |  |  |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Vodeno kupatilo |  | Memmert |  | SN L2060325 |  |
| PARTIJA br. 125- Aparat za određivanje glukoze- proizvođač EKF DIAGNOSTIC |  |  |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Aparat za određivanje glukoze | Biosen C line | EKF DIAGNOSTIC |  | SN 1055173 | REVERS |
| PARTIJA br. 126- Kalprotektin + mixer vortex VM-96B |  |  |  |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Kalprotektin + mixer vortex VM-96B | Reader QB | Buhlmann |  | SN1327, WO15256 | 01204158 |
| PARTIJA br. 127- Roler za krvne slike |  |  |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
|  | Roler za krvne slike, 2 komada |  |  |  |  | 01203905 |
| PARTIJA br. 128 - Termostat - proizvođač DHP |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Termostat | HEATING INCUBATOR 9082 (TERMOSTAT) | DHP |  |  |  |
| PARTIJA br. 129 - Magnetna mešalica sa grejačem - proizvođač Velp Scientifica |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Magnetna mešalica sa grejačem | Magnetna mešalica sa grejačem | Velp Scientifica |  |  |  |
| PARTIJA br. 130 - Termomikser - proizvođača Eppendorf |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Termomikser | Thermomixer comfort | Eppendorf | 1999 | 53550162 |  |
| PARTIJA br. 131 – LAMINARNA KOMORA |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
|  | LAMINARNA KOMORA | FLOW KOMORA | HEMOFARM | 2011 | IBM5031 |  |
| PARTIJA br. 132 - Mikrocentrifuga sa vorteksom i rotorom - proizvođača Biosan |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Mikrocentrifuga sa vorteksom i rotorom | Microspin FV-2400 | Biosan | 2013 | 010201-1301-0055 |  |
| 2 | Mikrocentrifuga sa vorteksom i rotorom | Microspin FV-2400 | Biosan | 2015 | 0102011-1412-0946 |  |
| PARTIJA br. 133- Elektroforeza sa pratećom opremom - proizvođač Nippon, Vilber Lourmat i Gibco |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Transiluminator – čitač elektroforeze | Mupid LED illuminator Advance | Nippon | 2013 | 421066666119 |  |
| 2 | Elektroforeza sa napajanjem | Mupid-One | Nippon | 2013 | 73662 | 153172 |
| 3 | Transiluminator | TFX35M | Vilber Lourmat | 1999 | 996869 |  |
| 4 | Napajanje za elektroforezu | BRL 9009 | Gibco | 1999 | 820791 |  |
| PARTIJA br. 134 - Laboratorijska oprema - proizvođača Biosan |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | UV-kabinet | UVC/T-AR | Biosan | 2013 | 040102122-0155 | 153168 |
| 2 | Aspiraciona pumpa sa bocom | FTA-1 | Biosan | 2013 | 040108-1209-0371 | 153164 |
| 3 | Mini šejker, orbitalni sa adapterom | Sunflower 3D | Biosan | 2013 | 010151-1206-0487 | 153170 |
| 4 | Magnetna mešalica | MSH 300i | Biosan | 2013 | 010309-1210-0104 | 153167 |
| PARTIJA br. 135 - Vorteks mešalica |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Vorteks mešalica | V1 | Boeco | 2013 | 010203-1211-2623 | 153169 |
| 2 | Vorteks mešalica | TTS 2 | Yellow Line | 2004 | 3161507 | 153021 |
| PARTIJA br. 136 - Inkubator - proizvođača Binder |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Inkubator | BD 53 | Binder | 2004 | 463806 | 153022 |
| PARTIJA br. 137 - UV Laminarna komora - proizvođača Biotechne |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | UV Laminarna komora | Hepa | Biotechne | 2004 | 1386601 | 153020 |
| PARTIJA br. 138 - Vertikalni laminar - proizvođača Biobase |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Vertikalni laminar | BSCII | Biobase | 2015 | 11A14110379 |  |
| PARTIJA br. 139 - Spektrofotometar - proizvođača Perkin Elmer |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Spektrofotometar | UV-Vis Biolambda+ | Perkin Elmer | 2015 | 7110186 |  |
| PARTIJA br. 140 - Centrifuga - proizvođača Hermle |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Centrifuga | Z306 | Hermle | 2015 | 76140194 |  |
| PARTIJA br. 141 - Kamera za elektroforezu - proizvođača Lonza |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Kamera za elektroforezu | Flesh Gel | Lonza | 2015 | 418432 |  |
| PARTIJA br. 142 - Sušilica za slajdove - proizvođača Labnet |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Sušilica za slajdove | Slide spinner | Labnet | 2015 | 1409-0927 |  |
| PARTIJA br. 143 - Mikroinkubator i rotaciona komora za tehniku mikronizova - proizvođača SciGene i Innopsys |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Mikroinkubator | Hybex | SciGene | 2015 | 141896 |  |
| 2 | Mikroinkubator | Hybex | SciGene | 2015 | 141897 |  |
| 3 | Rotaciona komora za tehniku mikronizova | Mai Tai | SciGene | 2015 | DD150107 |  |
| 4 | Skener mikronizova | Innoscan 710 | Innopsys | 2015 | 715001 |  |
| PARTIJA br. 144 - Suvo kupatilo - proizvođača Labnet |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Suvo kupatilo | Accublock | Labnet | 2015 | 1730202 |  |
| PARTIJA br. 145 - Magnetna mešalica - proizvođača Labcomp |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Magnetna mešalica | MS51M | Labcomp | 2015 | 125097 |  |
| PARTIJA br. 146 - Komora za rad sa otrovnim materijama - proizvođača Jeioi tech |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Komora za rad sa otrovnim materijama | Dlh-01g | Jeioi tech | 2015 | 125178 |  |
| PARTIJA br. 147 - Aparati za habilitaciju i rehabilitaciju pacijenata |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Aparat za elektroterapiju | NEURODIN 396 | ORT | 2003 | 771030503013 | 301226 |
| 2 | Aparat za magnetoterapiju | MAGNETOMED 2000 | GALABERN | 2010 | BL10940710N | 301230 |
| 3 | Aparat za elektroterapiju | KOMBINOVANI APARAT TENS LASER MAGNET | ELECTRO MEDICAL | 1994 |  | 301223 |
| 4 | Aparat za elektroterapiju | ELEKTROMAGNET M-407 | ELECTRO MEDICAL | 1994 | 110055-22 | 301227 |
| 5 | Aparat za laseroterapiju | LASER-PULSE | ELECTRO MEDICAL NOVI SAD | 2002 | NR 37/01 | 301228 |
| 6 | Aparat za vakumsku masažu | GREEN-VAC | ELECTRO MEDICAL NOVI SAD | 2005 | 20/05 | 30128 |
| 7 | Elektromišićni stimulator |  | ELECTRO MEDICAL NOVI SAD | 2014 |  |  |
| 8 | Aparat za parafino terapiju | Parafinski sud |  | 2002 |  | 30127 |
| PARTIJA br. 148 - Aparat za elektroterapiju - proizvođač Jena |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Aparat za elektroterapiju | MULTIMEGA | JENA | 2011 | 1615 | 301231 |
| PARTIJA br. 149- Aparat za elektroterapiju – proizvođač Enraf Nonius |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Aparat za elektroterapiju | Endomed 482 | Enraf Nonius | 2016 |  |  |
| PARTIJA br. 150 - Dvokanalni EMNG aparat |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Dvokanalni EMNG aparat | Sinergy T2 | VIASYS CHOICE ELECTRONIK | 2007. | 123126100331 | 301011 |
| PARTIJA br. 151- Termalni sajkler - proizvođača Applied Bioscience |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Termalni sajkler | Veriti | Applied Bioscience | 2015 | 2990226996 |  |
| PARTIJA br. 152- Termalni sajkler - proizvođača Eppendorf |  |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 2 | Termalni sajkler | Veriti | Eppendorf | 2015 | 2990226998 |  |
| PARTIJA br. 153 - pH metar - proizvođač Hanna Instruments i Crison |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | pH metar | pH METAR pH 300 | Hanna Instruments | 1999 |  |  |
| 2 | pH metar | Basic 20 | Crison | 2013 | 236150 | 153171 |
| 3 | Magnetna mešalica |  | Hanna Instruments |  | SN229432INV | 01209910 |
| PARTIJA br. 154 - Automatski pipetori - proizvođač Eppendorf |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Automatski pipetori | Automatski pipetori 25 komada | Eppendorf |  |  |  |
| 2 | Set pipeta 0,1-1000 μl (5 pipeta) | Research Plus, 0,1-2,5, 0,5-10(dve);10-100;100-1000. | Eppendorf | 2013 |  |  |
| 3 | Dva seta pipeta 10-100 μl (4 pipete) | Reference 10-100(dve);100-1000(dve). | Eppendorf | 2004 |  | 153018 |
| 4 | Multipeta | Multipette plus | Eppendorf | 2013 |  |  |
| 5 | Pipeta | Biomaster | Eppendorf | 1999 |  |  |
| 6 | Set pipeta 0,1-1000 μl (5 pipeta) | Research Plus, 0,1-2,5; 2-20; 0,5-10;10-100;100-1000. | Eppendorf | 2015 |  |  |
| 7 | Set pipeta 0,5-1000 μl (3 pipete) | Research Plus, 0,5-10;10-100;100-1000. | Eppendorf | 2015 |  |  |
| PARTIJA br. 155 - Termometri - etaloniranje |
| R BR | VRSTA APARATA | NAZIV APARATA | PROIZVOĐAČ | GODINA NABAVKE | SERIJSKI BROJ | INVENTARSKI BROJ |
| 1 | Termometar | Digitalni termometri IP-65 (7kom) | TFA Dostman |  |  |  |
| 2 | Termometar | Digitalni termometri - izlazni (3kom) |  |  |  |  |
| 3 | Termometar | Sobni termometri - zidni (6 kom) |  |  |  |  |

Specifikacija usluge:

1.  Inspekcijski pregled aparata i periodično preventivno servisno održavanje aparata, uz mogućnost isporuka i ugradnja novih originalnih ili u potpunosti kompatibilnih novih rezervnih delova ili repariranih rezervnih delova proizvođača aparata  (uz dostavljanje izjave proizvođača da svi takvi delovi imaju karakteristike i garantni rok kao i novi delovi),  u skladu sa  cenovnikom koji je sastavni deo ove ponude,a u skladu sa preporukom proizvođača predmetne opreme. Garantni rok za ugrađene rezervne delove ne može biti kraći od 6 meseci, počev od dana ugradnje dela.

2.  	Popravka aparata po pozivu korisnika u slučaju kvara  i isporuka i ugradnja novih originalnih ili u potpunosti kompatibilnih novih rezervnih delova ili repariranih rezervnih delova proizvođača aparata (uz dostavljanje izjave proizvođača da svi takvi delovi imaju karakteristike i garantni rok kao i novi delovi),  u skladu sa  cenovnikom koji je sastavni deo ove ponude, na osnovu poziva (mail,telefax ili telefon). Odziv na poziv za servisiranje ne može da bude duži od 24 sata od momenta poziva upućenog radnim danima.

Pružalac usluge po  odzivu na poziv  a pre otpočinjanja same radnje/usluge popravke ili zamene obaveštava naručioca o troškovima popravke ili zamene novih originalnih ili u potpunosti kompatibilnih novih rezervnih delova ili repariranih rezervnih delova proizvođača aparata .

3.2	Kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga:

- redovno preventivno održavanje u propisanim intervalima uključujući inspekciju, sigurnosno-tehničku kontrolu aparata u skladu s uputstvima proizvođača, opseg inspekcije određen je ispitnom dokumentacijom koju izdaje i propisuje proizvođač za svaki pojedini uređaj. Dokumentacija o načinu izvođenja inspekcijskih radova je vlasništvo Ponuđača i kod njega se po želji može dobiti na uvid. Vreme potrošeno na obavljanje radova je uključeno u cenu preventivnog održavanja. Ponuđač preuzima brigu o pravovremenom servisiranju i dogovara termine dolaska s Naručiocem.

- U slučaju potrebe zamene rezervnog dela koji je obuhvaćen spiskom najčešćih rezervnih delova, ponuđač  će zameniti rezervni deo uz poziv i saglasnost naručioca, a po ceni datoj u ponudi.

- Interventno održavanje medicinske  opreme, u slučaju kvara neograničen broj puta na sledeći način:

Po pozivu Naručioca u formi pismenog dopisa (faks, dopis i sl.) ili usmeni poziv (telefon) od strane ovlašćenog lica. Poziv u bilo kojoj formi mora da sadrži naznaku mesta (Instituta, Klinike), vrstu uređaja, opis kvara i oznaku hitnosti za potrebnu servisnu intervenciju.

Odziv na poziv za servisiranje ne može da bude duži od 24 sata od momenta poziva upućenog radnim danima.

Po prispelom pozivu upućeni serviser Ponuđača obaviće defektažu i, ako je to moguće, kvar otkloniti na licu mesta, bez ometanja procesa rada korisnika. Ako je kvar većeg obima serviser će, pismeno ili usmeno, nadležnom licu Naručioca predložiti intervenciju na licu mesta ili  u servisu Ponuđača uz dostavljanje predračuna, navodeći potrebne intervencije i neophodne delove za otklanjanje kvara. Na osnovu saglasnosti ovlašćenog lica Naručioca pristupiće se servisiranju.

U slučaju kvara i potrebe zamene rezervnog dela koji je obuhvaćen spiskom najčešćih rezervnih delova, ponuđač  će zameniti rezervni deo uz poziv i saglasnost naručioca, a po ceni datoj u ponudi.

Vreme izvršenja ovih usluga je maksimalno 5 radnih dana od momenta poziva upućenog radnim danima,za one intervencije koje ne iziskuju nestandardne rezervne delove, ili delove koji se nabavljaju iz uvoza.

Vreme izvršenja usluga je maksimalno 20 radnih dana od momenta poziva upućenog radnim danima, za one intervencije koje iziskuju nestandardne rezervne delove, ili delove koji se nabavljaju iz uvoza.

Ukoliko rezervni deo nije sastavni deo cenovnika(iz cenovnika koji se dostavlja zajedno sa ponudom i čini njen sastavni deo) ponuđač će nespecificirani rezervni deo zameniti, uz saglasnost naručioca, a po ceni zvaničnog cenovnika ponuđača  pri čemu cena tih nespecificiranih  delova ne sme biti veća od uporedive tržišne vrednosti.

Ukoliko popravka traje duže od 5 odnosno 20 radnih dana, ponuđač je u obavezi, da na zahtev naručioca, dostavi zamenski aparat, na korišćenje bez finansijske nadoknade, a do konačne popravke aparata (izuzev za gabaritne aparate koji se ne mogu iznositi iz Instituta).

d)   Izvođenje servisnih modifikacija, u cilju otklanjanja uočenih smetnji i poboljšanja bezbednosti rada aparata, a po preporuci proizvođača opreme ili na zahtev Naručioca.

Ponuđač preuzima brigu o pravovremenom servisiranju i dogovara termine dolaska s Naručiocem.

3.3	Način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta:

U slučaju utvrđenih nedostataka Naručilac i ponuđač će zapisnički konstatovati isto prilikom izvršenja usluge.

Ponuđač mora iste otkloniti najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji.

Ponuđač je  dužan da dostavi sledeću izjavu:

- Izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću kojom garantuje ugradnju novih originalnih ili u potpunosti kompatibilnih novih rezervnih delova ili repariranih rezervnih delova proizvođača aparata  (uz dostavljanje izjave proizvođača da svi takvi delovi imaju karakteristike i garantni rok kao i novi delovi), koji su u potpunosti odgovarajući za medicinsku opremu koja je predmet nabavke, kako u tehničkom smislu tako i u smislu bezbednosti i pouzdanosti rada opreme i čiji je garantni rok minimalno 6 meseci, i da će nakon završenog servisa aparat raditi pouzdano i bezbedno.”

3.4	Mesto izvršenja usluge i isporuke dobara:

Mesto izvršenja usluge je Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad, Hajduk Veljkova 10 , osim u izuzetnom slučaju kada je zbog obima i vrste popravke istu neophodno izvršiti u ovlašćenom servisu, što bi se obavilo na osnovu prethodne saglasnosti Naručioca. Tom prilikom obaveza naručioca i ponuđača je da sačine revers.

Isporuka rezervnih delova je fco Institut sopstvenim  transportnim sredstvom poštujući sve propise vezane za promet predmetnog dobra.

- ROK ZA IZVRŠENJE USLUGE

Vreme odziva davaoca usluge je maksimalno do 24 sata po prijemu poziva upućenog radnim danima.

Rok  izvršenja usluga je maksimalno 5 radnih dana od momenta poziva upućenog radnim danima, za one intervencije koje ne iziskuju nestandardne rezervne delove, ili delove koji se nabavljaju iz uvoza.

Rok izvršenja usluga je maksimalno 20 radnih dana od momenta poziva upućenog radnim danima, za one intervencije koje iziskuju nestandardne rezervne delove, ili delove koji se nabavljaju iz uvoza.

- GARANTNI ROK ZA IZVRŠENU USLUGU:Ponuđač unosi NAJDUŽI MOGUĆI ROK za izvršenu uslugu koja je predmet nabavke, počev od dana izvršenja usluge, a koji ne može biti kraći od 6 meseci.

- GARANTNI ROK ZA REZERVNE DELOVE:Ponuđač unosi NAJDUŽI MOGUĆI GARANTNI ROK za ugradnju rezervnog dela koja je predmet nabavke, počev od dana ugradnje dela a koji ne može biti kraći od 6 meseci.

NAPOMENA:

Ponude sa varijantama neće se razmatrati. Ponuđač je obavezan da ponudi ISKLJUČIVO jednu cenu i ISKLJUČIVO jedan rok plaćanja. Sve drugo smatraće se ponudom sa varijantama i ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.

4) 	TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI: /////

4.1 	Obaveštenje o načinu preuzimanja tehničke dokumentacije i planova,odnosno pojedinih njenih delova ,ako zbog obima i tehničkih razloga istu nije moguće objaviti: /////

5)	USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. I 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

| Rbr | Obavezni uslovi iz Člana 75. ZJN | Dokazi iz Člana 77. ZJN | Ispunjeno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar | Izvod iz registra Agencije za privredne registre za privredna društva i preduzetnike, odnosno izvod iz registra Trgovinskog suda za ustanove; za udruženja iz Agencije za privredne registre |  |
| 2. | Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivčnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare | Potvrde nadležnih sudova, odnosno nadležne policijske uprave: 1) Izvod iz kaznene evidencije osnovnog suda na čijem je području sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica; 1.1)krivična dela protiv privrede,protiv životne sredine,primanja ili davanja mita,krivično delo prevare: -Osnovni sud – krivčna dela za koja je kao glavna kazna previđena novčana kazna ili kazna zatvora ≤10 godina - Viši sud – krivčna dela za koja je ka glavna kazna predviđena kazna zatvora >10 godina 1.2)Krivična dela organizovanog kriminala - Viši sud Beograd - posebno odeljenje(za organizovani kriminal) S tim u vezi na internet stranici Višeg suda u Beogradu objavljeno je obaveštenje: http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 2) Uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova za zakonskog zastupnika – zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja (shodno članu 2. stav 1. tačka 1) Pravilnika o kaznenoj evidenciji («Sl. list SFRJ», br. 5/79) - organ nadležan za unutrašnje poslove opštine na čijoj teritoriji je to lice rođeno), ali i prema mestu prebivališta. Ako je više zakonskih zastupnika potrebnoje da se za svakog dostavlja uverenje iz kaznene evidencije. Dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda, odnosno u slučaju kvalifikacionog postupka pre ažuriranja liste, u skladu sa zakonom. |  |
| 3. | ///// | ///// |  |
| 4. | Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji | - Potvrda Ministarstva finansija, Poreske uprave za izmirene dospele obaveze koje administrira ova uprava ili potvrda nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije |  |
|  |  | - Potvrda poreskog odeljenja lokalne samouprave o izmirenosti poreza i drugih javnih dažbina u skladu sa propisima Republike Srbije *ukoliko lokalna (opštisnka) poreska uprava u svojoj potvrdi navede da se dokazi za određene izvorne lokalne javne prihode pribavljaju i od drugih lokalnih organa/organizacija/ustanova ponuđač je dužan da uz potvrdu lokalne poreske uprave priloži i potvrde ostalih loklanih organa/organizacija/ustanova - Potvrda organizacije za obavezno zdravstveno osiguranje - Obaveštenje o podnetoj pojedinačnoj poreskoj prijavi PPP PD (poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade /naknade) |  |
|  |  | Dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda, odnosno u slučaju kvalifikacionog postupka pre ažuriranja liste, u skladu sa zakonom. |  |
| 5. | Važeća dozvola za obavljanje odgovarajuće delatnosti izdate od strane nadležnog organa ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom | //////////////////////////// |  |
| 6. | Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nemaju zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponuda. (čl. 75. st. 2. Zakona). | Potpisan i overen Obrazac izjave (Obrazac izjave broj 12). Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom. |  |
|  | DODATNI USLOVI iz člana 76. ZJN: |
|  | Da raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom za sve partije |
| 1. | Neophodni poslovni i finansijski kapacitet | A) Neophodan finansijski kapacitet i potrebni dokazi kojima se on dokazuje: |  |
|  |  | Potvrda (potvrdaNBS) o likvidnosti tekućeg računa za poslednih 6 meseci pre objavljivanja javnog poziva na portalu Uprave. Uslov je da ponuđač nema više od 3 (tri) dana nelikvidnosti za traženi period (od 15.05.2017. do 15.11.2017. godine). - potvrda može da obuhvata i duži vremenski period. Potvrdu izdaje NBS-Odeljenje za prinudnu naplatu - Odsek za prijem osnova i naloga prinudne naplate, Kragujevac, Branka Radičevića 16A, 34000 Kragujevac Potvrda se može naručiti elektronski, slanjem zahteva sa potrebnim podacima o firmi i iskazom koja se potvrda želi. Adresa:sluzbazaporeskaicarinska@nbs.rs zahtevzapotvrde@nbs.rs Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 034-307-890. ILI Izjava ponuđača u kojoj je navedena tačna internet adresa na kojoj se nalaze podaci koji predstavljaju dokaz o ispunjenosti traženog uslova. |  |
|  |  | B) Neophodan poslovni kapacitet i potrebni dokazi kojima se on dokazuje: |  |
|  |  | -da ponuđač ima uspostavljen i primenljiv sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008 odnosno SRPS ISO 9001:2008 - Sertifikat o uspostavljenosti i primeni sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008 odnosno SRPS ISO 9001:2008 (važeći) izdat od strane akreditovane sertifikacione kuće – na ime ponuđača. Ukoliko je naziv nosioca ISO sertifikata različit od naziva ponuđača na tenderu,(na primer, sertifikat je izdat za holding preduzeće, a firma koja učestvuje u javnoj nabavci je članica holdinga i dr.), neophodno je dostaviti potvrdu sertifikacione kuće (original) – izdatu na ime Instituta za učestvovanje na tenderu da se ISO sertifikat odnosi i na ponuđača. Potvrda mora biti potpisana od ovlašćenog lica i da sadrži kontakt adresu i telefon. Organ nadležan za izdavanje: Akreditovana sertifikaciona kuća |  |
|  | Da raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom za partije 1-155 |
| 2. | Dovoljni tehnički i kadrovski kapacitet | 1. Ponuđač raspolaže dovoljnim tehničkim kapacitetom – tehnički i kadrovski je opremljen i ima sistem kontrole kvaliteta i bezbednosti Izjava ponuđača data pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, potpisana i overena od ovlašćenog lica podnosioca ponude kojom potvrđuje da raspolaže dovoljnim kapacitetom za izvršenje ugovora sa navođenjem lica odgovornih za realizaciju istog . 2. Ponuđač raspolaže dovoljnim tehničkim kapacitetom - poseduje najmanje jedno (1) dostavno vozilo za izvršenje usluga koje su predmet javne nabavke Dokaz: -Izjava ponuđača da raspolaže sa najmanje jednim (1) dostavnim vozilom za izvršenje usluga koje su predmet javne nabavke - Fotokopija saobraćajne dozvole za vozilo,ako vozilo nije registrovano na naziv firme potrebno je dostaviti ugovor o zakupu/korištenju vozila) 3. Ponuđač raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom-raspolaže sa najmanje 2 (dva) servisera kvalifikovanim za realizaciju ugovora u predmetnoj javnoj nabavci, koji su radno angažovani kod ponuđača pre objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda Dokaz: - Izjava ponuđača data pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, potpisana i overena od ovlašćenog lica podnosioca ponude kojom potvrđuje da ima najmanje 2 (dva) servisera kvalifikovana za realizaciju ugovora u predmetnoj javnoj nabavci koji su radno angažovani kod ponuđača pre objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda, sa navođenjem imena tih lica. -Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o radnom angažovanju servisera (ako je serviser u radnom odnosu ponuđač dostavlja fotokopiju obrasca iz koga se vidi da je zaposleni prijavljen na obavezno socijalno osiguranje ili Centralni registar socijalnog osiguranja (kopija Obrasca M-A, M3A ili M1/M2), ako je serviser radno angažovan van radnog odnosa ponuđač prilaže odgovarajući ugovor ( ugovor o delu, ugovor o dopunskom radu ili ugovor o privremenim i povremenim poslovima) |  |
| 3 | Da raspolaže dovoljnim tehničkim kapacitetom za pojedine partije, kako sledi: |
| 3.1 | Za partije broj 1-4,6-25, 30-36, 39-41, 43-45, 49-71,73-75, 81, 83-86, 90-92, 95-102, 108, 113-116, 118-126, 130-132, 134, 136, 138-140, 142-144, 146, 148-152, 154-155 | Ponuđač ima minimum jednog (1) radno angažovanog servisera koji ima sertifikat proizvođača za servisiranje opreme u predmetnim partijama Dokaz: Kopija sertifikata proizvođača na ime zaposlenog servisera |  |
| 3.2 | Za partije broj 1, 2, 4, 5 | Ponuđač raspolaže sa mernim biomedicinskim uređajem za ispitivanje parametara uređaja navedenih u predmetnim partijama i to: temperature, protoka, vlažnosti i buke u trajanju od 24-36 sati sa izdavanjem pismenog izveštaja o testiranju. Dokaz: Za sve merne biomedicinske uređaje potrebno je dostaviti dokaz da je isti etaloniran. |  |
| 3.3 | Za partije broj 1-24, 30, 32-35, 37-38, 41, 45, 49-57, 63, 66-68, 71, 82, 87, 90-93, 96-107, 109-112 | Ponuđač raspolaže sa mernim biomedicinskim uređajem za ispitivanje elektrobezbednosti opreme navedene u predmetnoj partiji. Dokaz: Za sve merne biomedicinske uređaje potrebno je dostaviti dokaz da je isti etaloniran. |  |
| 3.4 | Za partije broj 6-15, 19-24, 26-28, 49-50, 66-68, 82, 87, 90-93, 96-101, 103 | Ponuđač raspolaže sa mernim biomedicinskim uređajem za ispitivanje parametara uređaja navedenih u predmetnim partijama. Dokaz: Za sve merne biomedicinske uređaje potrebno je dostaviti dokaz da je isti etaloniran. |  |
| 3.5 | Za partije broj 84, 153,154,155 | Ponuđač poseduje standard ISO 17025:2006 „ili odgovarajući. Dokaz: Kopija važećeg sertifikata ISO 17025:2006 „ili odgovarajući. |  |

Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a Naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid tražene dokaze, Naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Naručilac ne može odbiti kao neprihvatljivu, ponudu zato što ne sadrži dokaz određen ZJN ili Konkursnom dokumentacijom, ako je ponuđač, naveo u ponudi internet stranicu na kojoj su traženi podaci javno dostupni.

Ponuđač,odnosno dobavljač, je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač dostavlja kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, osim ukoliko podnosi elektronsku ponudu kada se dokaz dostavlja u izvornom elektronskom obliku.

Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, Naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.

Ako ponuđač nije mogao da pribavi tražena dokumenta u roku za podnošenje ponude, zbog toga što ona do trenutka podnošenja ponude nisu mogla biti izdata po propisima države u kojoj ponuđač ima sedište i ukoliko uz ponudu priloži odgovarajući dokaz za to, Naručilac će dozvoliti ponuđaču da naknadno dostavi tražena dokumenta u primerenom roku.

Na osnovu člana 79. stav 9. ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju dokazi iz člana 77. ZJN, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.Obrazac izjave čini sastavni deo Konkursne dokumnetacije - Obrazac 13)

2) tekst izjave ukoliko se ispunjenost uslova dokazuje izjavom iz člana 77. stav 4. Zakona:

Naručilac je definisao tekst izjave u smislu člana 77. stav 4.ZJN (obrazac br.16)

3)precizno navođenje dokaza u slučaju dokazivanja ispunjenosti uslova na način propisan članom 77. stav 5. Zakona: obzirom da se ne radi o sprovođenju postupka iz člana 36. stav 1. tač. 4) do 7) ZJN – dodatne isporuke dobara, dodatne usluge ili radovi, ponuđači u likvidaciji i nabavke na robim berzama.Naručilac nije u obavezi da precizno navede dokaze u slučaju dokazivanja ispunjenosti

uslova na način propisan članom 77. stav 5. ZJN.

4) obaveštenje da ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa i da navede koji su to dokazi:

Na osnovu člana 79. stav 5. ZJN ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa.

Ponuđači koji su registrovani u registru ponuđača-preduzetnika i pravnih lica koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da dostave dokaz iz čl. 75. st. 1. tač. 1- 4, koji je javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre. Potrebno je da ponuđači dostave Rešenje o upisu u registar ponuđača.

Naručilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrži dokaz određen konkursnom dokumentacijom, ako ponuđač navede u ponudi internet stranicu na kojoj su podaci koji su traženi u okviru uslova javno dostupni.

Adresa i internet adresa državnog organa ili organizacije, odnosno organa ili službe teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i sl:

Ministarstvo finansija– Poreska upravaRepublikeSrbije

Save Maškovića 3-5, Beograd; Republika Srbija, www.poreskauprava.gov.rs;

Ministarstvo poljoprivrede  i zaštite životne sredine

Nemanjina 22-26, Beograd,Republika Srbija,www.mpzzs.gov.rs;

Ministarstvo za rada, zapošljavanja,boračka i socijalna pitanja

Nemanjina11, Beograd, Republika Srbija,www.minrzs.gov.rs;

Zavod zasocijalno osiguranje

Bul. umetnosti10, Novi Beograd, Republika Srbija, www.zso.gov.rs;

Agencija za zaštitu životne sredine

Ruže Jovanović 27a, Beograd (ulaz iz Žabljačke ulice), RepublikaSrbija, www.sepa.gov.rs;

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Nemanjina 22 – 26, Beograd, RepublikaSrbija, sekretarijat@zdravlje.gov.rs;

6) 	UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

6.1	Podaci o jeziku na kojem ponuda mora biti sastavljena, a ukoliko je dozvoljena mogućnost da se ponude, u celini ili delimično, daju i na stranom jeziku, jasnu naznaku na kom stranom jeziku, kao i koji deo ponude može biti na stranom jeziku:

Ponuda mora da bude sastavljena na srpskom jeziku. Naručilac dozvoljava da se deo ponude koji se odnosi na tehničke karakteristike, kvalitet, tehničku dokumentaciju da na engleskom ili nemačkom jeziku. Naručilac zadržava pravo da u fazi stručne ocene ponuda zahteva prevod istih na srpski jezik (prevod ovlašćenih prevodilaca). U slučaju spora relevantna je verzija konkursne dokumentacije, odnosno ponude, na srpskom jeziku.

6.2	Definisanje posebnih zahteva, ukoliko isti postoje, u pogledu načina na koji ponuda mora biti sačinjena, a posebno u pogledu načina popunjavanja obrazaca datih u konkursnoj dokumentaciji, odnosno podataka koji moraju biti njihov sastavni deo:

6.2.1	Posebni zahtevi u pogledu načina na koji ponuda mora biti sačinjena:

Ponuda se sačinjava u pisanom obliku, u jednom primerku, podnosi se neposredno ili putem pošte, na obrascu iz Konkursne dokumentacije i mora biti jasna i nedvosmislena, čitko popunjena–otkucana ili napisana neobrisivim mastilom, i overena pečatom i potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača (lice ovlašćeno za zastupanje).

U ponudi je potrebno dostaviti obrazac OP (fotokopija) – overa potpisa lica ovlašćenog za zastupanje.

Ponuda se podnosi u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorena na način da se prilikom otvaranja može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

6.2.2	Način popunjavanja obrazaca datih u konkursnoj dokumentaciji odnosno podataka koji moraju biti njihov sastavni deo:

Ponuda se sačinjava tako što ponuđač upisuje tražene podatke u obrasce koji su sastavni deo Konkursne dokumentacije. Sve obrasce overeva i potpisuje lice ovlašćeno za zastupanje.

Ispravka grešaka u popunjavanju obrasca ponude i drugih priloženih obrazaca i izjava mora se overiti inicijalima osobe koja je potpisala ponudu i pečatom ponuđača.

6.3	Obaveštenje o mogućnosti da ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija i uputstvo o načinu na koji ponuda mora da bude podneta, ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan u više partija:

Ova nabavka je oblikovana u više posebnih istovrsnih celina, od 1 do 149. Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija. Ponuda mora da obuhvati najmanje jednu celokupnu partiju.

6.4	Obaveštenje o mogućnosti podnošenja ponude sa varijantama, ukoliko je podnošenje takve ponude dozvoljeno:

Ne postoji mogućnost podnošenja ponude sa varijantama.

6.5	Način izmene, dopune i opoziva ponude u smislu Člana 87. Stav 6. Zakona:

Ponuđač može, u roku za podnošenje ponuda da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu nakon podnošenja, pod uslovom da Naručilac primi pismeno obaveštenje o izmeni ili povlačenju ponude. Nijedna ponuda ne može biti menjana niti povučena nakon isteka roka za podnošenje ponuda.

6.6	Obaveštenje da ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti da učestvuje u više zajedničkih ponuda:

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda. Naručilac će odbiti sve ponude koje su podnete suprotno zabrani iz prethodnog stava ove podtačke (Stav 4. Člana 87. ZJN).

6.7	Zahtev da ponuđač, ukoliko angažuje podizvođača, navede u svojoj ponudi procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača, kao i pravila postupanja naručioca u slučaju da se dospela potraživanja prenose direktno podizvođaču:

Ponuđač je dužan da u ponudi navede da li će izvršenje javne nabavke delimično poveriti podizvođaču i da navede u svojoj ponudi, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50 % kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ako ponuđač u ponudi navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču, dužan je da navede naziv podizvođača, a ukoliko ugovor između naručioca i ponuđača bude zaključen, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru.

Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača radi utvrđivanja ispunjenosti uslova.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz Člana 75. Stav 1. Tačka 1) do 4) ZJN, a dokaz o ispunjenosti uslova iz Člana 75. Stav 1. Tačka 5) ZJN za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ako je za izvršenje dela javne nabavke čija vrednost ne prelazi 10% ukupne vrednosti javne nabavke potrebno ispuniti obavezan uslov iz Člana 75. stav 1. tačka 5) ZJN ponuđač može dokazati ispunjenost tog uslova preko podizvođača kojem je poverio izvršenje tog dela nabavke.

Pored obaveznih uslova podizvođač mora da ispuni i dodatne uslove određene konkursnom dokumentacijom za ponuđača i dokazuje ih na isti način kao i ponuđač. Ponuđač, odnosno dobavljač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno za izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.

6.8	Obaveštenje o tome da je sastavni deo zajedničke ponude sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke:

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz Člana 75. Stav 1. Tačka 1) do 4) ZJN, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.

Uslov iz Člana 75. Stav 1. Tačka 5) ZJN dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji sadrži podatke o:

- Podatke o članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem;

2)   Opis poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora

Naručilac ne može od grupe ponuđača da zahteva da se povezuju u određeni pravni oblik kako bi mogli da podnesu zajedničku ponudu.

Ponuđači koji podnesu zajedničku ponudu odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

Članovi grupe ponuđača dužni su da u ponudama navedu imena i odgovarajuće profesionalne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora.

6.9	Zahteve u pogledu traženog načina i uslova plaćanja, garantnog roka, kao i eventualnih drugih okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude:

6.9.1	Način i uslovi plaćanja:

30 ili više dana od dana ispostavljanja fakture,  a po izvršenoj usluzi i puštanju aparata u rad.

6.9.2	Rok izvršenja usluge

Vreme odziva davaoca usluge je maksimalno do 24 sata po prijemu poziva.

Rok izvršenja usluga je maksimalno 5 radnih dana od momenta poziva upućenog radnim danima, za one intervencije koje ne iziskuju nestandardne rezervne delove, ili delove koji se nabavljaju iz uvoza.

Rok izvršenja usluga je maksimalno 20 radnih dana od momenta poziva upućenog radnim danima, za one intervencije koje iziskuju nestandardne rezervne delove, ili delove koji se nabavljaju iz uvoza.

6.9.3	Drugi zahtevi naručioca: /////

6.10	Valutu i način na koji mora biti navedena i izražena cena u ponudi:

6.10.1	Valuta: Vrednosti se u postupku javne nabavke iskazuju u dinarima.

6.10.2	Način na koji mora biti navedena i izražena cena u ponudi:

Cene u ponudi se iskazuju u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost.

U slučaju da u podnetoj ponudi nije naznačeno da li je ponuđena cena sa ili bez PDV, smatraće se, saglasno Zakonu o javnim nabavkama, da je ista data bez PDV.

Ukoliko ponuđač ponudi opcije plaćanja i isporuke van okvira ponuđenih opcija u obrascu ponude, ponuda se odbija.

Korekcija cene za neisporučenu robu nije moguća tokom trajanja ugovora.

Naručilac može nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci bez sprovođenja postupka javne nabavke povećati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost ugovora može povećati maksimalno do 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora, pri čemu ukupna vrednost povećanja ugovora ne može da bude veća od vrednosti iz Člana 39. Stav 1. ZJN.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa Članom 92. Zakona o javnim nabavkama.

6.11	Podatke o državnom organu ili organizaciji, odnosno organu ili službi teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i sl, a koji su vezani za izvršenje ugovora o javnoj nabavci u slučaju javnih nabavki kod kojih je poziv za podnošenje ponude objavljen na stranom jeziku:

U predmetnoj nabavci poziv za podnošenje ponuda se ne objavljuje na stranom jeziku, u smislu Stava 4. Člana 57. ZJN.

6.12	Podatke o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača, ukoliko isto naručilac zahteva:

6.12.1	Sredstvo obezbeđenja kojim ponuđač obezbeđuje ispunjenje svojih obaveza u postupku javne nabavke:

Vrsta finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla: blanko, solo menicu za izvršenje ugovorne obaveze sa meničnim pismom/ovlašćenjem ili bankarska garancija, shodno Članu 12 i 13. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova, Zakonu o platnom prometu i Odluci o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja dostavlja samo izabrani ponuđač nakon odluke o dodeli ugovora a prilikom potpisivanja ugovora, (nije potrebno priložiti uz ponudu).

Način podnošenja: Dobavljač se obavezuje da prilikom potpisivanja ovog ugovora dostavi Naručiocu, kao garanciju za dobro izvršenje posla, naplativu blanko solo menicu sa meničnim ovlašćenjem na iznos od 10% od vrednosti ponude (bez PDV-a).

Dobavljač dobara se obavezuje da Naručiocu istovremeno preda i:

1. kopije kartona sa deponovanim potpisima ovlašćenog lica Dobavljača dobra;

2. ovlašćenje za Naručioca da menicu može popuniti u skladu sa ovim ugovorom;

3. Dokaz da je menica evidentirana u Registru menica i ovlašćenja koji vodi NBS.

Visina: 10 % od vrednosti ponude (bez PDV-a)

Rok važnosti: do realizacije ugovorenih obaveza

Naručilac je ovlašćen da unovči menicu u slučaju da Dobavljač ne izvrši svoju obavezu iz ugovora koja se odnosi na ugovorenu cenu, kvalitet izvršene usluge, kao i na rokove izvršenja.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude ponuđači (članovi zajedničke ponude) mogu dati jednu garanciju pribavljenu od strane samo jednog člana ili više garancija od svih članova zajedničke ponude, a ukupna vrednost garancija ne može biti manja od 10% od ukupne vrednosti ugovora.

ILI Bankarsku granciju za dobro izvršenje posla:

Original obavezujuće pismo o namerama banke za izdavanje neopozive, bezuslovne i naplative na prvi poziv i bez prava prigovora, bankarske garancije za dobro izvršenje posla u iznosu od 10 % od vrednosti ugovora važnosti najmanje 30 dana duže od dana isteka roka za konačno izvršenje posla. Izabrani ponuđač se obavezuje da po zaključenju ugovora, preda naručiocu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla izdaje se u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost bankarske garancije za dobro izvršenje posla mora da se produži. Naručilac će unovčiti bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u slučaju da ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom. Podneta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove, manji iznos ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova. Ponuđač može podneti garanciju strane banke samo ako je toj banci dodeljen kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 (investicioni rang).

6.13	Definisanje posebnih zahteva, ukoliko isti postoje, u pogledu zaštite poverljivosti podataka koje naručilac stavlja ponuđačima na raspolaganje, uključujući i njihove podizvođače: /////

6.14	Obaveštenje da ponuđač može u pisanom obliku tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, pri čemu može da ukaže naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponude, uz napomenu da se komunikacija u postupku javne nabavke vrši na način određen Članom 20. Zakona:

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku tražiti od Naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponude. Naručilac je dužan da odgovor objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Komunikacija u vezi sa dodatnim informacijama, pojašnjenjima i odgovorima vrši se na način određen Članom 20. ZJN, i to:

- pisanim putem, odnosno putem:

- pošte(na adresu naručioca sa naznakom - „Dodatne informacije/pojašnjenja za Komisiju za javnu nabavku usluge - Servisiranje medicinske opreme, za partiju - broj i naziv partije, JN 4-23u/17),

- elektronske pošte (mail adrese: nada.cicovic@izzzdiovns.rs ) ili

- faksom (na fax broj: 021/500-433 od 8-14h radnim danom)

- sredstvo komunikacije široko dostupno, tako da ne ograničava mogućnost učešća zainteresovanih lica u postupku javne nabavke,

- na način da se poštuju rokovi predviđeni ZJN i da se u tom cilju, kada je to moguće, koriste elektronska sredstva,

- da se obezbedi čuvanje poverljivih i podataka o zainteresovanim licima, podataka o ponudama i ponuđačima do otvaranja ponuda, da se obezbedi evidentiranje radnji preduzetih u postupku i čuvanje dokumentacije u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast dokumentarne građe i arhiva,

- da koriste proizvode informacionih tehnologija u opštoj upotrebi,

-ako je dokument iz postupka javne nabavke dostavljen od strane naručioca ili ponuđača putem elektronske pošte ili faksom, strana koja je izvršila dostavljanje dužna je da od druge strane zahteva da na isti način potvrdi prijem tog dokumenta, što je druga strana dužna i da učini kada je to neophodno kao dokaz da je izvršeno dostavljanje.

6.15	Obaveštenje o načinu na koji se mogu zahtevati dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i vršiti kontrola kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača:

Naručilac može da zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača.

Naručilac može od izabranog ponuđača u postupku konkurentnog dijaloga da zahteva da potvrdi obaveze prihvaćene u ponudi.

Naručilac ne može da zahteva, dozvoli ili ponudi promenu elemenata ponude koji su od značaja za primenu kriterijuma za dodelu ugovora, odnosno promenu kojom bi se ponuda koja je neodgovarajuća ili neprihvatljiva učinila odgovarajućom, odnosno prihvatljivom, osim ako drugačije ne proizilazi iz prirode postupka javne nabavke.

Naručilac može, uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja ponuda.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, Naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

6.16	Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz da je ponuđač u prethodne tri godine pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke:

1) postupao suprotno zabrani iz Člana 23. i 25. ovog zakona;

2) učinio povredu konkurencije;

3) dostavio neistinite podatke u ponudi ili bez opravdanih razloga odbio da zaključi ugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen;

4) odbio da dostavi dokaze i sredstva obezbeđenja na šta se u ponudi obavezao.

Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrđuje da ponuđač nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odnosili na isti predmet nabavke, za period od prethodne tri godine pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

Dokaz iz Stava 1. i 2. ovog Člana može biti:

1) pravosnažna sudska odluka ili konačna odluka drugog nadležnog organa;

2) isprava o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne nabavke ili ispunjenja ugovornih obaveza;

3) isprava o naplaćenoj ugovornoj kazni;

4) reklamacije potrošača, odnosno korisnika, ako nisu otklonjene u ugovorenom roku;

5) izveštaj nadzornog organa o izvedenim radovima koji nisu u skladu sa projektom, odnosno ugovorom;

6) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja bitnih elemenata ugovora data na način i pod uslovima predviđenim zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi;

7) dokaz o angažovanju na izvršenju ugovora o javnoj nabavci lica koja nisu označena u ponudi kao podizvođači, odnosno članovi grupe ponuđača;

8) drugi odgovarajući dokaz primeren predmetu javne nabavke, koji se odnosi na ispunjenje obaveza u ranijim postupcima javne nabavke ili po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama.

Naručilac može odbiti ponudu ako poseduje dokaz iz stava 3. tačka 1) ovog člana, koji se odnosi na postupak koji je sproveo ili ugovor koji je zaključio i drugi naručilac ako je predmet javne nabavke istovrstan.

6.17	Elemente ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja, u slučaju sprovođenja pregovaračkog postupka: /////

6.18	Vrstu kriterijuma za dodelu ugovora, sve elemente kriterijuma na osnovu kojih se dodeljuje ugovor, koji moraju biti opisani i vrednosno izraženi, kao i metodologiju za dodelu pondera za svaki elemenat kriterijuma koja će omogućiti naknadnu objektivnu proveru ocenjivanja ponuda:

Vrsta kriterijuma za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena

  - Najniža ponuđena cena servisnog sata za izvršenje usluga, uključuje sve potrebne troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad i sve ostale troškove.

  - Cena tehničkog potrošnog materijala i servisnog sata (za partije 6, 9, 11, 12, 14, 30 i 49), cena servisnog sata uključuje sve potrebne troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad i sve ostale troškove.

6.19	Elemente kriterijuma na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera ili istom ponuđenom cenom:

U slučaju da postoje dve ili više ponuda sa jednakom ponuđenom cenom, naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude prema komercijalnim uslovima najdužeg roka plaćanja, nadalje prema najkraćem roku izvršenja usluge, nadalje naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude prema dužini roka trajanja ponude i konačno ako se primenom  navedenih  parametara  dobiju dve ili više jednakih ponuda,  naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude prema redosledu (vremenu) prijema ponuda.

6.20	Obaveštenje da naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač:

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica, snosi ponuđač.

6.21		Obaveštenje o načinu i roku podnošenja zahteva za zaštitu prava sa uputstvomo uplati takse iz Člana 156. Zakona:

  - Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, podnosilac prijave, kandidat, odnosno zainteresovano lice koji ima interes za dodelu ugovora odnosno okvirnog sporazuma u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao pretrpeti štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama Zakona (u daljem tekstu: podnosilac zahteva).

  - Zahtev za zaštitu prava može da podnese Uprava za javne nabavke, Državna revizorska institucija, javni pravobranilac i građanski nadzornik.

  - Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji.

  - Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ako Zakonom nije drugačije određeno.

  - Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, a u postupku javne nabavke male vrednosti i kvalifokacionom postupku ako je primljen od strane naručioca tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa članom 63. stav 2. Zakona ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio.

  - Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz člana 149. stav 3. Zakona, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

  - Odredbe stava 3. i  4. člana 149 Zakona, ne primenjuju se u slučaju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, ako podnosilac zahteva ili sa njim povezano lice nije učestvovao u tom postupku.

  - Posle donošenja odluke o dodeli ugovora, odluke o zaključenju okvirnog sporazuma, odluke o priznavanju kvalifikacije i odluke o obustavi postupka, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je deset dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki, a pet dana u postupku javne nabavke male vrednosti i donošenja odluke o dodeli ugovora na osnovu okvirnog sporazuma u skladu sa članom 40a ZJN.

  - Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva iz st. 3. i 4. člana 149 ZJN, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

  - Ukoliko je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

  - O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava.

  - U slučaju podnetog zahteva za zaštitu prava naručilac ne može doneti Odluku o dodeli ugovora i/ili Odluku o obustavi postupka, niti može zaključiti ugovor o javnoj nabavci pre donošenja odluke o podnetom zahtevu za zaštitu prava, osim u slučaju pregovaračkog postupka iz člana 36. stav 1. tačka 3) Zakona.

  - Odgovorno lice naručioca može doneti odluku da naručilac preduzme aktivnosti iz člana 150. stav 1. Zakona pre donošenja odluke o podnetom zahtevu za zaštitu prava, kada bi zadržavanje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke, odnosno u izvršenju ugovora o javnoj nabavci prouzrokovalo velike teškoće u radu ili poslovanju naručioca koje su nesrazmerne vrednosti javne nabavke, a koja mora biti obrazložena. Odluku naručilac bez odlaganja dostavlja Republičkoj komisiji i objavljuje je na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

  - Podnosilac zahteva je dužan da u skladu sa članom 156. Zakona na račun budžeta Republike Srbije uplati taksu od:

1) 60.000 dinara u postupku javne nabavke male vrednosti i pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;

2) 120.000 dinara ako se zahtev za zaštitu prava podnosi pre otvaranja ponuda i ako procenjena vrednost nije veća od 120.000.000 dinara;

3) 250.000 dinara ako se zahtev za zaštitu prava podnosi pre otvaranja ponuda i ako je procenjena vrednost veća od 120.000.000 dinara;

4) 120.000 dinara ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako procenjena vrednost nije veća od 120.000.000 dinara;

5) 120.000 dinara ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako zbir procenjenih vrednosti svih osporenih partija nije veća od 120.000.000 dinara, ukoliko je nabavka oblikovana po partijama;

6) 0,1% procenjene vrednosti javne nabavke, odnosno ponuđene cene ponuđača kojem je dodeljen ugovor, ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako je ta vrednost veća od 120.000.000 dinara;

7) 0,1% zbira procenjenih vrednosti svih osporenih partija javne nabavke, odnosno ponuđene cene ponuđača kojima su dodeljeni ugovori, ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako je ta vrednost veća od 120.000.000 dinara.

  - Potvrda o izvršenoj uplati treba da bude izdata od strane banke, da sadrži pečat banke i potpis ovlašćenog lica banke. Broj žiro računa je: 840-30678845-06, šifra plaćanja: 153 ili 253, poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava; svrha: ZZP; naziv naručioca; broj ili oznaka javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava, korisnik: Budžet Republike Srbije. Informacije o načinu uplate i obaveznoj sadržini dokaza o uplati takse dostupne su na internet adresi http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html.

Podnosilac zahteva za zaštitu prava je dužan da dostavi potvrdu o uplati takse iz koje se sa sigurnošću može utvrditi da je rеаlizоvаn nalog za uplаtu takse za zahtev za zaštitu prava i kојu је izdаlа i svојim pеčаtоm оvеrilа bаnkа u kојој је prоknjižеn nаlоg nа оsnоvu kоgа је zаdužеn rаčun podnosioca zahteva za iznos visine takse koja je uplaćena nа rаčun budžеtа Rеpublikе Srbiје.

6.22	Obaveštenje da će ugovor biti dostavljen ponuđaču kojem je dodeljen  u roku od 8 (osam) dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz Člana 149. Zakona, odnosno u slučaju iz Člana 112. Stav 2. Zakona, navesti rok u kojem će biti zaključen ugovor o javnoj nabavci:

Naručilac može zaključiti ugovor o javnoj nabavci nakon donošenja odluke o dodeli ugovora i ako u roku predviđenom ZJN nije podnet zahtev za zaštitu prava ili je zahtev za zaštitu prava odbačen ili odbijen.

Ugovor o javnoj nabavci će biti dostavljen ponuđaču kojem je dodeljen  u roku od 8 (osam) dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona.

U slučaju iz člana 112. stav 2. Zakona ugovor će biti zaključen u roku od 10 dana, od dana objave odluke na portalu Uprave za javne nabavke.

Naručilac može i pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava zaključiti ugovor o javnoj nabavci ako je podneta samo jedna ponuda.

Ako naručilac ne dostavi potpisan ugovor ponuđaču u roku od osam dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, ponuđač nije dužan da potpiše ugovor što se neće smatrati odustajanjem od ponude i ne može zbog toga snositi bilo kakve posledice,osim ako je podnet blagovremen zahtev za zaštitu prava.

Ako ponuđač kojem je dodeljen ugovor odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci, naručilac može da zaključi ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem.Ako je u tom slučaju zbog metodologije dodele pondera potrebno utvrditi prvog sledećeg najpovoljnijeg ponuđača, naručilac će ponovo izvršiti stručnu ocenu ponuda i doneti odluku o dodeli ugovora.

7) 	OBRAZAC PONUDE

PONUDA broj  ____________

u otvorenom postupku javne nabavke broj 4-23u/17 za nabavku usluge – Servisiranje medicinske opreme

Za partiju  ______________________________________________

(broj i naziv partije)

I

# OPŠTI  PODACI O PONUĐAČU:

Naziv ponuđača:  _______________________________Adresa ponuđača :  ________________________

Matični broj ponuđača: ______________________Poreski  broj ponuđača ( PIB) :  __________________

Odgovorno lice – potpisnik ponude:___________________Lice za kontakt : ________________________

Telefon – telefaks: ____________________ Elektronska adresa ponuđača ( e-mail): __________________

Broj računa ponuđača i naziv banke:                ______________________________________

## II

1.  Inspekcijski pregled aparata i periodično preventivno servisno održavanje aparata, uz mogućnost isporuka i ugradnja novih originalnih ili u potpunosti kompatibilnih novih rezervnih delova ili repariranih rezervnih delova proizvođača aparata  (uz dostavljanje izjave proizvođača da svi takvi delovi imaju karakteristike i garantni rok kao i novi delovi), u skladu sa  cenovnikom koji je sastavni deo ove ponude,a u skladu sa preporukom proizvođača predmetne opreme. Garantni rok za ugrađene rezervne delove ne može biti kraći od 6 meseci, počev od dana ugradnje dela.

2.  Popravka aparata po pozivu korisnika u slučaju kvara i isporuka i ugradnja novih originalnih ili u potpunosti kompatibilnih novih rezervnih delova ili repariranih rezervnih delova proizvođača aparata  (uz dostavljanje izjave proizvođača da svi takvi delovi imaju karakteristike i garantni rok kao i novi delovi), u skladu sa  cenovnikom koji je sastavni deo ove ponude, na osnovu poziva (mail, telefax ili telefon). Odaziv na poziv za servisiranje ne može da bude duži od 24 sata od momenta poziva upućenog radnim danima.

Cena servisnog sata (bez PDV-a) ____________ din + __________din PDV-a  = _____________din

Cena tehničkog potrošnog materijala i servisnog sata (za partije 6, 9, 11, 12, 14, 30 i 49), bez PDV-a: _________________ din + __________din PDV-a  = _____________din

Cena servisnog sata za izvršenje usluga koje ponuđač daje obavezno uključuje sve potrebne troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad i sve ostale troškove.

Ponudu dajem :

a) samostalno      b) sa podizvođačem

1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

(navesti naziv, adresu, sedište, matični broj, PIB svih podizvođača)

v) kao zajedničku ponudu

1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

(navesti naziv, adresu,  sedište, matični broj, PIB svih učesnika u zajedničkoj ponudi ako ih ima)

III

Rok važenja ponude (ne kraći od 40 dana od dana otvaranja ponuda) :  __________  dana

Rok odloženog plaćanja po izvršenoj usluzi (ne manje od 30 dana): __________ dana

- ROK ZA IZVRŠENJE USLUGE –

Vreme odziva davaoca usluge je (maksimalno do 24 sata) __________ po prijemu poziva.

Rok izvršenja usluga je (maksimalno 5 radnih dana) ____________radnih dana od momenta poziva upućenog radnim danima, za one intervencije koje ne iziskuju nestandardne rezervne delove, ili delove koji se nabavljaju iz uvoza.

Rok izvršenja usluga je (maksimalno 20 radnih dana)_____________ radnih dana od momenta poziva upućenog radnim danima, za one intervencije koje iziskuju nestandardne rezervne delove, ili delove koji se nabavljaju iz uvoza.

- GARANTNI ROK ZA IZVRŠENU USLUGU:____________(ne može biti kraći od 6 meseci).

- GARANTNI ROK ZA REZERVNE DELOVE:___________ počev od dana ugradnje dela  (ne može biti kraći od 6 meseci).

Podaci o procentu ukupne vrednosti nabavke koji će biti poveren podizvođaču i deo predmeta nabavke koji će se izvršiti preko podizvođača ( popuniti ukoliko postoji podizvođač).

Obrazac ponude ponuđač mora da popuni,overi pečatom i potpiše,čime potvrđuje da su tačni navedeni podaci.

Ponudu  sačinio:			                              	                          Odgovorno  lice:

M.P.

Datum:_____________2017.god.

7.1) 	OBRAZAC TABELARNE PONUDE za pojedine partije – spisak najčešće korišćenog potrošnog materijala

Partija broj 6 - Respiratori - proizvođača SIEMENS i MAQVET

| Rbr | Naziv i opis proizvoda | Količina | Cena/kom/h bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena saPDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Set creva- neonatal | 3 |  |  |  |
| 2 | Set creva-adult | 3 |  |  |  |
| 3 | Set creva- pedijatrik | 2 |  |  |  |
| 4 | Cena servisnog sata | 1 |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |

Partija broj 9 - Respiratori proizvođača e VENT MEDICAL, LTD, Irska

| Rbr | Naziv i opis proizvoda | Količina | Cena/kom/h bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena saPDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Flow senzor višekratni ( neonatalni) | 10 |  |  |  |
| 2 | Flow senzor višekratni ( adultni) | 10 |  |  |  |
| 3 | Cena servisnog sata | 1 |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |

Partija broj 11 - Respiratori - proizvođača SLE limited, Engleska

| Rbr | Naziv i opis proizvoda | Količina | Cena/kom/h bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena saPDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Flow senzor višekratni | 20 |  |  |  |
| 2 | Cena servisnog sata | 1 |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |

Partija broj 12 - Respiratori - proizvođača Dräger Medical

| Rbr | Naziv i opis proizvoda | Količina | Cena/kom/h bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena saPDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Flow senzor višekratni | 35 |  |  |  |
| 2 | Cena servisnog sata | 1 |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |

Partija broj 14 - Respiratori - proizvođača SENSOR MEDICS, Italia Srl

| Rbr | Naziv i opis proizvoda | Količina | Cena/kom/h bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena saPDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balon ventili sa kapicama - kutija | 5 |  |  |  |
| 2 | Membrana sa rezervoarom za kondez (1 pakovanje - 4 kom) | 1 |  |  |  |
| 3 | Fleksibilno pacijentsko crevo, (1 pakovanje - 4 kom) | 1 |  |  |  |
| 4 | Set komandnih creva -plavo crveno zeleno - set | 2 |  |  |  |
| 5 | Cena servisnog sata | 1 |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |

Partija broj 30 - Aparat za inhalatornu primenu azota - proizvođač SLE limited, Engleska

| Rbr | Naziv i opis proizvoda | Količina | Cena/kom/h bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena saPDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BC4110/KIT/5 SLE4/5000 Nox Kit | 7 |  |  |  |
| 2 | N4110/20 Dual nitric oxide scavening | 7 |  |  |  |
| 3 | Cena servisnog sata | 1 |  |  |  |
| UKUPNO: |  |  |

Partija broj 49 – RESPIRATOR - proizvođača STEPHAN

| Rbr | Naziv i opis proizvoda | Količina | Cena/kom/h bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena saPDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Višekratno crevo za inkubator | 1 |  |  |  |
| 2 | Temperaturni senzor za creva za inkubator | 1 |  |  |  |
| 3 | Všekratno crevo za grejni sto | 1 |  |  |  |
| 4 | Temperaturni senzor za creva za grejni sto | 1 |  |  |  |
| 5 | Flow senzor | 2 |  |  |  |
| 6 | Cena servisnog sata | 1 |  |  |  |
| UKUPNO: |  |  |

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA PONUDE

Ponuđač:

- Popunjava obrazac ponude.

- Ponuđač uz tekstualnu ponudu dostavlja i važeći cenovnik rezervnih delova za sve partije

- Ponuđači za partije 6, 9, 11, 12, 14, 30 i 49 uz tekstualnu ponudu dostavljaju važeći cenovnik rezervnih delova i obrazac tabelarne ponude za navedene  partije.

- Unosi podatke o isporuci i načinu plaćanja.

- Potpisuje i overava pečatom.

8)	MODEL UGOVORA

MODEL UGOVORA (ponuđač treba da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da je saglasan sa sadržinom modela ugovora). Podnosi se samo 1 model ugovora – za sve ponuđene partije.

*U slučaju podnošenja zajedničke ponude, odnosno ponude sa učešćem podizvođača, u modelu ugovora odnosno ugovoru moraju biti navedeni svi ponuđači iz grupe ponuđača, odnosno svi podizvođači.

U G O V O R   O  S E R V I S I R A NJ U   M E D I C I N S K E  O P R E M E

Javna nabavka broj JN 4-23u/17

zaključen u Novom Sadu, između:

1. 	INSTITUTA  ZA  ZDRAVSTVENU  ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE, NOVI SAD,  Hajduk Veljkova 10, koga zastupa v.d. direktora prof. dr Jadranka Jovanović-Privrodski (u daljem tekstu:Naručilac)

2.	_________________________________________iz_________________,ul. _____________________ br.________, (u daljem tesktu:Izvršilac usluge), koga zastupa_____________________.

AKO JE DATA ZAJEDNIČKA PONUDA/PONUDA GRUPE PONUĐAČA:*

*popunjava ponuđač u slučaju ako se daje zajednička ponuda

2.* Grupu ponuđača čine:

2.1. _____________________________ iz ______________________,

ul.________________________________________ br. ____________,

2.2. _____________________________ iz ______________________,

ul.________________________________________ br. ____________,

(u daljem tekstu:Izvršilac usluge) , a koju zastupa _______________________________,

____________________________________ (navesti skraćeno poslovno ime iz APR-a)

Sporazum grupe ponuđača broj: * __________________ od * _______________ je sastavni deo ovog ugovora.

Podaci o naručiocu: 					Podaci o izvršiocu usluge:

PIB: 100455063					PIB:

Matični broj: 08008353					Matični broj:

Broj računa: 840-523661-60				Broj računa:

Telefon: 021/424-385					Telefon:

Faks: 021/420-452					Faks:

E-mail: izzdio@eunet.rs				E-mail:

Ponuda izabranog ponuđača broj _________ od ___________. 2017.godine (zavodni broj naručioca)

Član 1.

Predmet ugovora je izvršenje usluge servisiranja medicinske opreme

Partija br.__________ ______________________________________________________ prema specifikaciji tehničkih karakteristika zahtevanih konkursnom dokumentacijom. Tekstualna ponuda i cenovnik rezervnih delova čini sastavni deo ovog ugovora.

1.  Inspekcijski pregled aparata i periodično preventivno servisno održavanje aparata, uz mogućnost isporuka i ugradnja novih originalnih ili u potpunosti kompatibilnih novih rezervnih delova ili repariranih rezervnih delova proizvođača aparata  (uz dostavljanje izjave proizvođača da svi takvi delovi imaju karakteristike i garantni rok kao i novi delovi),  u skladu sa  cenovnikom koji je sastavni deo ove ponude,a u skladu sa preporukom proizvođača predmetne opreme. Garantni rok za ugrađene rezervne delove ne može biti kraći od 6 meseci, počev od dana ugradnje dela.

2.  Popravka aparata po pozivu korisnika u slučaju kvara  i isporuka i ugradnja novih originalnih ili u potpunosti kompatibilnih novih rezervnih delova ili repariranih rezervnih delova proizvođača aparata  (uz dostavljanje izjave proizvođača da svi takvi delovi imaju karakteristike i garantni rok kao i novi delovi), u skladu sa cenovnikom koji je sastavni deo ove ponude, na osnovu poziva (mail,telefax ili telefon). Odaziv na poziv za servisiranje ne može da bude duži od 24 sata od momenta poziva upućenog radnim danima.

Član 2.

Ugovorne strane su saglasne da će Ugovor biti realizovan do iznosa procenjene vrednosti predmetne partije za koju su predviđena novčana sredstva, a sve u skladu sa cenovnikom rezervnih delova,tehničkog potrošnog materijala i cenom servisnog sata.

Cena servisnog sata (bez PDV-a) ____________ din + __________din PDV-a =_____________din

Cena tehničkog potrošnog materijala i servisnog sata (za partije 6, 9, 11, 12, 14, 30 i 49), bez PDV-a:

_________________ din + _____________ din PDV-a  = ________________ din

Cena servisnog sata za izvršenje usluga koje ponuđač daje obavezno uključuje sve potrebne troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti (montažu), probu i puštanje u rad i sve ostale troškove.

Cena servisnog sata je fiksna do kraja ugovorenog perioda

Naručilac može nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci bez sprovođenja postupka javne nabavke povećati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost ugovora može povećati maksimalno do 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora, pri čemu ukupna vrednost povećanja ugovora ne može da bude veća od vrednosti iz Člana 39. Stav 1. ZJN.

Rok odloženog plaćanja: ____________________________

- ROK ZA IZVRŠENJE USLUGE –

Vreme odziva davaoca usluge je (maksimalno do 24 sata) __________ po prijemu poziva upućenog radnim danima.

Rok  izvršenja usluga je (maksimalno 5 radnih dana) ____________radnih dana od momenta poziva upućenog radnim danima, za one intervencije koje ne iziskuju nestandardne rezervne delove, ili delove koji se nabavljaju iz uvoza.

Rok izvršenja usluga je (maksimalno 20 radnih dana)_______________ radnih dana od momenta poziva upućenog radnim danima, za one intervencije koje iziskuju nestandardne rezervne delove, ili delove koji se nabavljaju iz uvoza.

- GARANTNI ROK ZA IZVRŠENU USLUGU:____________(ne može biti kraći od 6 meseci).

- GARANTNI ROK ZA REZERVNE DELOVE:___________ počev od dana ugradnje dela (ne može biti kraći od 6 meseci).

Član 3.

Mesto izvršenja usluge je Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad, Hajduk Veljkova 10, osim u izuzetnom slučaju kada je zbog obima i vrste popravke istu neophodno izvršiti u ovlašćenom servisu, što bi  se obavilo na osnovu prethodne saglasnosti Naručioca. Tom prilikom obaveza naručioca i ponuđača je da sačine revers.

Isporuka rezervnih delova je fco Institut sopstvenim  transportnim sredstvom poštujući sve propise vezane za promet predmetnog dobra.

Izvršilac usluge se obavezuje da će u roku iz obrasca ponude izvršiti uslugu.

Član 4.

Izvršilac usluge  je dužan da uslugu izvrši stručnim kadrom koji je obučen za izvršenje te vrste usluge sa odgovarajućim kvalitetnim alatom i da ugrađuje nove originalne ili u potpunosti kompatibilne nove rezervne delove ili reparirane rezervne delove proizvođača aparata (uz dostavljanje izjave proizvođača da svi takvi delovi imaju karakteristike i garantni rok kao i novi delovi). Izvršilac usluge je dužan da navedenu uslugu obavi prema uputstvima struke i propisima proizvođača.

Po izvršenoj ugovorenoj usluzi i puštanju aparata u rad Izvršilac izdaje Naručiocu sertifikat o stanju aparata.

Član 5.

U slučaju utvrđenih nedostataka Naručilac i ponudjač će zapisnički konstatovati isto prilikom izvršenja usluge.

Ponuđač mora iste otkloniti najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji.

Član 6.

Ukoliko Izvršilac usluge ne izvrši ugovorenu uslugu u ugovorenom roku, na kvalitetan način i u skladu sa važećim pravilima struke Naručilac može raskinuti ovaj ugovor.

Član 7.

Izvršilac usluge se obavezuje da prilikom potpisivanja ovog ugovora dostavi Naručiocu, kao garanciju za dobro izvršenje posla, naplativu blanko solo menicu sa meničnim ovlašćenjem na iznos od 10% od vrednosti ponude bez PDV.

Izvršilac usluge se obavezuje da Naručiocu istovremeno preda i: kopiju kartona sa deponovanim potpisima ovlašćenog lica Izvršilac usluge; ovlašćenje za Naručioca da menicu može popuniti u skladu sa ovim ugovorom; Dokaz da je menica evidentirana u Registru menica i ovlašćenja koji vodi NBS.

Potpisom ovog ugovora Izvršilac usluge daje svoju bezuslovnu saglasnost Naručiocu da može realizovati deponovanu blanko solo menicu u slučaju da Dobavljač ne izvrši svoju ugovorenu obavezu.

U slučaju da Izvršilac usluge jednostrano raskine ugovor, Naručilac ima pravo da realizuje blanko solo menicu za dobro izvršenje posla datu u depozit, kao i na troškove nastale zbog naknadne nabavke usluge od drugog Ponuđača- Izvršioca usluge.

Obavezuje se Naručilac da Izvršiocu usluge na njegov pismeni zahtev vrati nerealizovanu deponovanu blanko solo menicu u roku od 14 dana od dana kada je Izvršilac usluge izvršio svoje obaveze preuzete ovim ugovorom.

ILI Bankarska granciju za dobro izvršenje posla:

Original obavezujuće pismo o namerama banke za izdavanje neopozive, bezuslovne i naplative na prvi poziv i bez prava prigovora, bankarske garancije  za dobro izvršenje posla u iznosu od 10 % od vrednosti ugovora važnosti najmanje 30 dana duže od dana isteka roka za konačno izvršenje posla. Izabrani ponuđač se obavezuje da po zaključenju ugovora, preda naručiocu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla izdaje se u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost bankarske garancije za dobro izvršenje posla mora da se produži. Naručilac će unovčiti bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u slučaju da ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom. Podneta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove, manji iznos ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova. Ponuđač može podneti garanciju strane banke samo ako je toj banci dodeljen kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 (investicioni rang).

AKO JE PONUDA DATA SA PODIZVOĐAČEM/PODIZVOĐAČIMA:

*popunjava ponuđač u slučaju ako nastupa sa podizvođačem

Član ____.*

Dobavljač je deo nabavke koja je predmet ovog ugovora i to __________

__________________________________(navesti u čemu se sastoji učestvovanje podizvođača)

poverio podizvođaču __________________________PIB ________ , matični broj__________, a koja čini _______% od ukupno ugovorene vrednosti.

Dobavljač je deo nabavke koja je predmet ovog ugovora i to __________

__________________________________(navesti u čemu se sastoji učestvovanje podizvođača)

poverio podizvođaču __________________________ PIB ________ , matični broj__________, a koja čini _______% od ukupno ugovorene vrednosti.

Za uredno izvršenje nabavke od strane podizvođača odgovara Dobavljač kao da je sam izvršio delove nabavke poverene podizvođačima iz stava 1 i 2. ovog člana.

AKO JE DATA ZAJEDNIČKA PONUDA/PONUDA GRUPE PONUĐAČA:

*popunjava ponuđaĉ u slučaju ako se daje zajednička ponuda

Član ____.*

Na osnovu zaključenog Sporazuma ________________________ broj ___________od _____________ godine, radi učešća u postupku Javne nabavke JN 4-23u/17 između

1.________________________________ iz _________________,

ul.________________________________________ br. ____________,

2. _____________________________ __ iz _________________,

ul.________________________________________ br. ____________,

sporazumne strane su se saglasile da u predmetnoj javnoj nabavci nastupa firma -

_____________________________________ iz ___________ul.__________________________

br. ____________ i bude nosilac i garant izvršenja posla.

Sporazumne strane su se saglasile da zajednički punomoćnik grupe ponuđača bude________________________ Navesti skraćeno poslovno ime iz _____________,

ul.________________ br. ____________ –koji je ovlašćen da preduzima sve potrebne pravne radnje u postupku predmetne javne nabavke.

Sporazumne strane odgovaraju neograničeno solidarno prema Naručiocu, za izvršenje preuzetog posla.

Sporazum iz stava 1. ovog člana je sastavni deo ovog ugovora.

Član 8.

Naručilac se obavezuje da Izvršiocu usluge isplati ugovorenu vrednost u roku navedenom u obrascu ponude, nakon kvalitativnog i kvantitativnog izvršenja usluge koja je predmet ovog ugovora, a na osnovu ispostavljenog računa koji sadrži, pored osnovnih podata iz člana 42, Zakona o PDV i sledeće podatke: naziv i broj javne nabavke Naručioca, broj ugovora, jedinica mere servisnog sata, cena po jedinici mere servisnog sata, jedinica mere rezervnog dela,  cena po jedinici mere rezervnog dela,   naziv Izvršioca usluge.

Član 9.

Ovaj ugovor se zaključuje na određeno vreme, a sve do realizacije ugovorenih obaveza.

Član 10.

Kao odgovorno lice za praćenje i realizaciju ovog ugovora kod naručioca imenuju se Biljana Milovanović-Ugrica, vms, Glavna sestra Klinike za pedijatriju, Dragana Pinćir, spec. strukovna medicinska sestra, Glavna sestra Klinike za dečju hirurgiju, Isidora Vuković, glavna sestra Službe za dijagnostiku i zajedničke medicinske poslove i Tanja Tarasenko Stojšin, spec.med.genetike, Šef genetske laboratorije.

Član 11.

Ugovorne strane su saglasne da se na sve međusobne odnose, koji nisu definisani ovim ugovorom, neposredno primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 12.

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove rešavaju sporazumno, a u slučaju da sporazum nije moguć ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Novom Sadu.

Član 13.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka od kojih Naručilac zadržava 2 (dva) primerka, a Izvršilac usluge 2 (dva) primerka.

Lica odgovorna za praćenje i realizaciju ugovora kod naručioca

___________________________________________________

Biljana Milovanović-Ugrica, vms, Glavna sestra Klinike za pedijatriju

_________________________________________________________

Dragana Pinćir, spec. strukovna medicinska sestra, Glavna sestra Klinike za   dečju hirurgiju

_____________________________________________________

Isidora Vuković, glavni sestra Službe za dijagnostiku i

zajedničke medicinske poslove

_________________________________________________________

Tanja Tarasenko Stojšin, spec.med.genetike, Šef genetske laboratorije

ZA IZVRŠIOCA USLUGE					                 ZA NARUČIOCA

V.D. DIREKTOR INSTITUTA

__________________________ 				   ________________________________

Prof. dr Jadranka Jovanović-Privrodski

9)	OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE

Za javnu nabavku usluge – Servisiranje medicinske opreme, JN 4-23u/17

Partija (broj i naziv partije):_______________________________________________________

| 1. | Ukupna cena ( bez PDV) | dinara |
| --- | --- | --- |
| 2. | Stopa PDV | % |
| 3. | Iznos PDV na ukupnu cenu | dinara |
| 4. | Ostali troškovi (transportni,špediterski...) | dinara |
| 5. | Ukupna cena (sa PDV) | dinara |

Mesto:

M.P.

Potpis ovlašćenog lica:

Napomena: Obrazac strukture cena ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu navedeni.

Uputstvo za populjavanje obrasca Struktura cene

Obrazac strukture cena – obrazac broj 9

Ponuđači obrazac strukture cene popunjavaju prema priloženom obrascu.

10) 	OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa Članom  88. Zakona o javnim nabavkama , kao i  Članom  6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije (Sl.glasnik RS 86/15), dostavljamo obrazac sa strukturom troškova za pripremanje ponude:

OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U otvorenom postupku javne nabavke usluge - Servisiranje medicinske opreme, JN 4-23u/17, naručioca Institut ѕa zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad, ponuđač: _________________________

____________________________________________________

je  imao sledeće troškove:

Naziv                                              Cena bez PDV                      Cena sa PDV

1.

2.

3.

4.

Ukupan trošak sa  PDV : _____________________________    dinara

MP

Potpis odgovornog lica:

__________________________

Napomena: Navesti sve troškove sa specifikacijom i iznosima/dinara

Napomena: u skladu sa Članom  88.  Stav  2.  ZJN, troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

11) 	OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

Naziv i sedište ponuđača: ______________________________________

Del. broj:

Datum:

Na osnovu Člana 26. Zakona o javnim nabavkama, ovlašćeno lice ponuđača

_______________________________

daje

I Z J A V U

o nezavisnoj ponudi

Ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da je ponudu u postupku javne nabavke usluge - Servisiranjr medicinske opreme, JN 4-23u/17, naručioca Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

Ovlašćeno lice ponuđača:

_____________________________

M.P.

12) 	OBRAZAC IZJAVE DA SU POŠTOVALI OBAVEZE KOJE PROIZLAZE IZ VAŽEĆIH PROPISA O ZAŠTITI NA RADU, ZAPOŠLJAVANJU I USLOVIMA RADA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, KAO I DA NEMAJU ZABRANU OBAVLJANJA DELATNOSTI KOJA JE NA SNAZI U VREME PODNOŠENJA PONUDE

IZJAVA PONUĐAČA

po Članu 75. Zakona o javnim nabavkama

Naziv ponuđača : __________________________________

I   Ovim, kao ovlašćeno lice ________________________________________ (navesti naziv ponuđača)izjavljujem da je ponuđač ____________________________________ (navesti naziv ponuđača)  poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada i zaštiti životne sredine,kao i da nemam zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponuda.

II        Ova izjava daje se u svrhu učestvovanja u postupku javne nabavke usluge - Servisiranje medicinske opreme, JN 4-23u/17 naručioca Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

U ____________________ ( mesto)

Dana _____________________

Odgovorno lice _________________________

M.P.

13) 	OBRAZAC IZJAVE PO ČLANU 79. STAV 9. ZJN

Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju dokazi iz Člana 77. Zakona o javnim nabavkama, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pismenu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, odnosno izjavu overenu pred sudskim ili upravnim organom, notarom ili drugim nadležnim organom te države.

U ostalim slučajevima nije neophodno prilagati izjavu ponuđača po Članu 79. Stav 9. ZJN uz ponudu.

I Z J A V U

da se u državi - __________________________,u kojoj imam sedište ne izdaju dokazi iz Člana 77. Zakona o javnim nabavkama, te istu overenu pred sudskim - upravnim organom – javnim beležnikom – drugim nadležnim organom države ____________ - ___________________________, prilažem uz ponudu za javnu nabavku usluge - Servisiranje medicinske opreme, JN 4-23u/17

Upoznat sam sa mogućnošću Naručioca da proveri da li su ispunjeni uslovi za davanje ove izjave, odnosno da proveri da li su dokumneti kojima ponuđač dokzuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa države gde imam sedište.

PONUĐAČ							M.P.

_____________________

14)	OBRAZAC OPŠTI PODACI O SVAKOM PONUĐAČU IZ GRUPE PONUĐAČA

U vezi sa Pozivom za podnošenje ponude za javnu nabavku usluge - Servisiranje medicinske opreme, JN 4-23u/17, objavljenog na Portalu javnih nabavki, internet stranici Naručioca i Portalu Službenog glasnika,  izjavljujemo da ponudu podnosimo kao grupa ponuđača/zajednička ponuda.

OPŠTI PODACI O SVAKOM PONUĐAČU IZ GRUPE PONUĐAĈA

- (nosilac zajedniĉke ponude)

Puno poslovno ime:

Pravni oblik:

Sedište :                    Adresa sedišta:

Naziv – skraćeno poslovno ime:

Matični broj:                       PIB:

Naziv banke i broj računa:

Imena i odgovarajuće profesionalne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora:

Podaci o obavezi za izvršenje ugovora:

Telefon:                   E – mail adresa:

- Puno poslovno ime:

Pravni oblik:

Sedište :                        Adresa sedišta:

Naziv – skraćeno poslovno ime:

Matični broj:                      PIB:

Naziv banke i broj računa:

Imena i odgovarajuće profesionalne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora:

Podaci o obavezi za izvršenje ugovora:

Telefon:                             E – mail adresa:

- Puno poslovno ime:

Pravni oblik:

Sedište :                          Adresa sedišta:

Naziv – skraćeno poslovno ime:

Matični broj:                        PIB:

Naziv banke i broj računa:

Imena i odgovarajuće profesionalne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora:

Podaci o obavezi za izvršenje ugovora:

Telefon:                          E – mail adresa:

PONUĐAČ                                                                       M.P.

____________________________

(potpis ovlašćenog lica)

*Obrazac opšti podaci o svakom ponuđaču iz grupe ponuđača popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu.

Ako ponuđač ne nastupa u zajedničkoj ponudi, Obrazac opšti podaci o svakom ponuđaču iz grupe ponuđača se ne popunjavaju i ne dostavljaju.

Obrazac opšti podaci o svakom ponuđaču iz grupe ponuđača popunjava ponuđač .

Ukoliko ima više ponuđača u grupi ponuđača Obrazac se može umnožiti.

15) 	OBRAZAC OPŠTI PODACI O PODIZVOĐAČIMA

U vezi sa Pozivom za podnošenje ponude za javnu nabavku usluge - Servisiranje medicinske opreme, JN 4-23u/17, objavljenog na Portalu javnih nabavki, internet stranici Naručioca i Portalu Službenog glasnika, izjavljujemo da ponudu podnosimo sa podizvođačima.

OPŠTI PODACI O PODIZVOĐAČIMA

- Puno poslovno ime:

Pravni oblik:

Sedište :                       Adresa sedišta:

Naziv – skraćeno poslovno ime:

Matični broj:                    PIB:

Naziv banke i broj računa:

Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će se poveriti podizvođaču:

Deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača:

Telefon:

E – mail adresa:

- Puno poslovno ime:

Pravni oblik:

Sedište :                    Adresa sedišta:

Naziv – skraćeno poslovno ime:

Matični broj:              PIB:

Naziv banke i broj računa:

Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će se poveriti podizvođaču:

Deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača:

Telefon:

E – mail adresa:

- Puno poslovno ime:

Pravni oblik:

Sedište :                      Adresa sedišta:

Naziv – skraćeno poslovno ime:

Matični broj:                   PIB:

Naziv banke i broj računa:

Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će se poveriti podizvođaču:

Deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača:

Telefon:

E – mail adresa:

PONUĐAČ                                                                    	M.P.

____________________________

(potpis ovlašćenog lica)

*Obrazac opšti podaci o podizvođačima popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa podizvođačem. Ako ponuđač nastupa bez podizvođača Obrazac opšti podaci o podizvođaču se ne popunjava i ne dostavlja.

Obrazac opšti podaci o podizvođačima popunjava ponuđač.

Ukoliko ima više podizvođača Obrazac se može umnožiti.

16) 	OBRAZAC IZJAVE NA OSNOVU Člana 77. Stav 4. ZJN O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA UTVRĐENIH Članom 75. Stav 1. Tačka 1-4  Zakona

I  Z  J A V A  P O N U Đ A Č A

o ispunjenosti obaveznih uslova utvrđenih Članom 75. Stav 1. tačka 1-4 Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom

Izjavljujem u svojstvu ovlašćenog lica

________________________________________________________________________

(ime i prezime)

________________________________________________________________________

( naziv i sedište pravnog lica i MB)

pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da ispunjavamo obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke propisane Članom 75. Stav 1. Tačka 1-4 Zakona o javnim nabavkama (''Sl. glasnik RS'' br.124/2012, 14/15 i 68/15) i konkursnom dokumentacijom i da o tome posedujemo sve dokaze propisane Članom 77. Zakona, na osnovu kojih imamo pravo učešća u postupku javne nabavke u svojstvu ponuđača.

Ovu Izjavu prilažemo kao dokaz o ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke - usluge - Servisiranje medicinske opreme, JN 4-23u/17

Mesto i  datum:_____________

Olašćeno lice- davalac izjave

_________________________

(ime i prezime)

_________________________

( br.l.k.)

__________________________

(svojeručni potpis)