**INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU**

**DECE I OMLADINE VOJVODINE**

Hajduk Veljkova 10

21000 Novi Sad

**KONKURSNA DOKUMENTACIJA**

**Predmet javne nabavke**: **Аparat za magnetnu rezonancu jačine polja 1.5T sa pripadajućom opremom za preglede neonatusa i dece, sa pripremom prostora (RF kabina) za instalaciju MR sistema**

**Broj javne nabavke**: **JN 4-27d/17**

**Vrsta postupka: OTVORENI POSTUPAK**

**Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda i konkursne dokumentacije: 11.12.2017.**

**Rok za podnošenje ponuda: 10.01.2018. do 10,00 časova**

**Datum i vreme otvaranja ponuda: 10.01.2018. do 10,30 časova**

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: ZJN), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/15), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj JN 4-27d/17-1 od 05.12.2017. godine i Rešenja o obrazovanju komisije broj JN 4-27d/17-2 od 05.12.2017. godine, pripremljena je:

**KONKURSNA DOKUMENTACIJA**

**za javnu nabavku dobara**

**Nabavka dobara – Аparat za magnetnu rezonancu jačine polja 1.5T sa pripadajućom opremom za preglede neonatusa i dece, sa pripremom prostora (RF kabina) za instalaciju MR sistema**

**u otvorenom postupku**

**broj javne nabavke: JN 4-27d/17**

Konkursna dokumentacija sadrži:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R. broj** | **Naziv dokumenta** | **Strana** |
| 1 | Opšti podaci o javnoj nabavci | 3 |
| 2 | Podaci o predmetu javne nabavke | 3 |
| 3 | Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl. | 4 |
| 4 | Obrazac Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. ZJN i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova | 9 |
| 5 | Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu | 15 |
| 6 | Obrazac ponude | 24 |
| 7 | Model ugovora | 35 |
| 8 | Obrazac strukture ponuđene cene | 41 |
| 9 | Obrazac troškova pripreme ponude | 42 |
| 10 | Obrazac Izjave o nezavisnoj ponudi | 43 |
| 11 | Obrazac Izjave na osnovu člana 75. stav 2.ZJN | 44 |
| 12 | Garancija servisne uslugeod strane ovlašćenog servisa | 45 |

**Dokument 1 – JN 4-27d/17**

**OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI**

1. ***Naziv, adresa i internet stranica naručioca****:*

*Naziv naručioca*: INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE

*Adresa naručioca*: Hajduk Veljkova 10, 21000 Novi Sad

*Internet stranica naručioca*: www.izzzdiovns.rs

**(2) *napomena da se sprovodi otvoreni postupak***: Naručilac za predmetnu javnu nabavku sprovodi otvoreni postupak

**(3) *predmet javne nabavke (dobra, usluge ili radovi)***: dobra

**(4)  *naznaka da se postupak sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma***: Predmetni postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci

**(5)  *kontakt (lice ili služba)***:

Prim. dr sci. med. Mihajlo Jecković, specijalista radiolog,

email: mihajlo.jeckovic@izzzdiovns.rs

Nada Cicović,dipl.pravnik

email: [nada.cicovic@izzzdiovns.rs](mailto:nada.cicovic@izzzdiovns.rs)

Komunikacija u vezi sa dodatnim informacijama, pojašnjenjima i odgovorima vrši se na način određen članom 20. ZJN. Zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja, ponuđač može dostaviti na adresu Naručioca ili putem elektronske pošte: mihajlo.jeckovic@izzzdiovns.rs, [nada.cicovic@izzzdiovns.rs](mailto:nada.cicovic@izzzdiovns.rs). Traženje dodatnih informacija i pojašnjenja telefonom nije dozvoljeno.

**Dokument 2 – JN 4-27d/17**

**PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE**

**(1)  *Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke*:**

*Opis predmeta nabavke:* **Nabavka dobara- Аparat za magnetnu rezonancu jačine polja 1.5T sa pripadajućom opremom za preglede neonatusa i dece, sa pripremom prostora (RF kabina) za instalaciju MR sistema**

*Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:* 33100000 – medicinska oprema

**(2) *Opis partije, ako je predmet javne nabavke oblikovan po partijama, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke***

Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama

**Dokument 3 – JN 4-27d/17**

**VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA, RADOVA ILI USLUGA, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐIVANJA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENJA, MESTO IZVRŠENJA ILI ISPORUKE DOBARA, EVENTUALNE DODATNE USLUGE I SL.**

**(1)  *Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara:***

**Nabavka dobara - Аparat za magnetnu rezonancu jačine polja 1.5T sa pripadajućom opremom za preglede neonatusa i dece, sa pripremom prostora (RF kabina) za instalaciju MR sistema**

**Obavezne minimalne tehničke karakteristike**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Minimalni tehnički zahtevi za aparat za magnetnu rezonancu jačine polja 1.5T sa pripadajućom opremom za preglede neonatusa i dece, sa pripremom prostora (RF kabina) za instalaciju MR sistema** | **DA/NE** | **Komentar** |
| **1.** | Superprovodni magnet jačine polja 1.5T |  |  |
| **2.** | Dužina samog magneta ne veća od 160 cm |  |  |
| **3.** | Kapacitet opterećenja stola magneta najmanje 200 kg bez ograničenja uz motorizovano pomeranje po visini |  |  |
| **4.** | Unutrašnji prečnik otvora magneta u izocentru ne manje od 60 cm (po x i y osi) **(ponderiše se)** |  |  |
| **5.** | Najveće vidno polje po svakoj osi (x,y i z) najmanje 45 cm |  |  |
| **6.** | Garantovana homogenost magnetnog polja u skladu sa V.R.M.S. metodom unutar svera prečnika:  40cm : ne veća od 1.4 ppm  10 cm: ne veća od 0.04 ppm |  |  |
| **7.** | Potrošnja Helijuma na godišnjem nivou 0 litara, na period od najmanje 10 godina, tzv. “zero-helium boil off” tehnologija- dostaviti izjavu proizvođača |  |  |
| **8.** | Maksimalna amplituda gradijenta po svakoj osi (x,y,z) najmanje 33mT/m i usponska brzina (slew rate) od najmanje 120 T/m/s po svakoj osi |  |  |
| **9.** | Optički RF sistem poslednje generacije |  |  |
| **10.** | Rezolucija risivera najmanje 32 bita |  |  |
| **11.** | Digitalni radio-frekventni sistem sa brojem nezavisnih prijemnih kanala koji se istovremeno mogu koristiti u toku jednog pregleda u jednom vidnom polju sa ponuđenim kalemovima (navesti kalemove koji se koriste za jedan pregled i broj elemenata kalemova koji simultano učestvuju u formiranju slike u jednom vidnom polju) - ne manjim od 24 **(ponderiše se)** |  |  |
| **12.** | Najveći broj simultano povezanih kalemskih elemenata u toku jednog pregleda, najmanje 96 |  |  |
| **13.** | Mogućnost povezivanja više kalemova istovremeno u toku jednog pregleda (Tehnologija integrisanih kalemova), GEM, Tim 4G, dStream, Atlas ili ekvivalent |  |  |
| **14.** | Mogućnost simultanog povezivanja najmanje 4 različita kalema u toku jednog pregleda za snimanje različitih anatomskih regija bez repozicioniranja kalemova i pacijenta (npr. glava, vrat, toraks, gornji i donji abdomen i karlica u jednom pregledu). Svi ponuđeni kalemovi moraju imati mogućnost simultanog povezivanja u toku pregleda tako da nema potrebe za repozicioniranjem pacijenata |  |  |
| **15.** | Namenski (za svaku stavku 16.-22. se nude posebni, različiti kalemovi. Zahtevani minimalni broj kalemskih elemenata se odnosi samo na traženi kalem a ne na kombinaciju (zbir) sa drugim kalemovima, višekanalni kalemovi za brze paralelne tehnike akvizicije i to: |  |  |
| **16.** | Poseban namenski kalem za glavu i vrat sa najmanje 16 kalemskih elemenata |  |  |
| **17.** | Integrisani kalem za snimanje kičme (u gentriju ili stolu magneta) sa najmanje 12 kalemskih elemenata |  |  |
| **18.** | Poseban anteriorni kalem za snimanje tela sa najmanje 24 kalemska elementa, sa većom pokrivenošću (od vrata do karlice većih pacijenata- tj. najmanje 70cm) ili kombinacija dva anteriorna kalema za telo za istu pokrivenost, sa ukupno najmanje 24 kalemska elementa |  |  |
| **19.** | Poseban namenski kalem za snimanje kolena sa najmanje 15 kalemskih elemenata |  |  |
| **20.** | Poseban namenski kalem za pregled abdomena kod male dece sa najmanje 8 kalemskih elemenata ili posebna dva fleksibilna kalema, sa najmanje 4 kalemska elementa po kalemu (ukupno najmanje 8 elemenata), pogodni za pregled toraksa, karlice i abdomena kod male dece |  |  |
| **21.** | Poseban namenski kalem za glavu i vrat za malu decu (do 18 meseci) sa najmanje 8 kalemskih elemenata **(ponderiše se)** |  |  |
| **22.** | Poseban višenamenski kalem za snimanje ručnog zgloba i šake kod malih pacijenata koji može da se koristi i za snimanje površinskih struktura u malom vidnom polju i u visokoj rezoluciji sa najmanje 4 kalemska elementa, ili poseban namenski kalem za snimanje ručnog zgloba i šake kod malih pacijenata sa najmanje 4 kalemska elementa |  |  |
| **23.** | Kolica za kalemove |  |  |
| **24.** | Video nadzor pacijenta u sobi za preglede sa monitorom u kontrolnoj sobi |  |  |
| **25.** | Posebna tehnologija za smanjenje buke tokom snimanja,tzv. tihe sekvence za snimanje: Silent Scan, Quiet Suite, AutoSoftTone ili ekvivalent- navesti naziv tehnologije |  |  |
| **26.** | Sistem treba da poseduje sve aplikacije i sekvence neophodne za neuro, angio, kardio, preglede tela, ortopedske, onkološke i preglede neonatusa i dece |  |  |
| **27.** | Mogućnost paralelnog skeniranja i rekonstrukcije |  |  |
| **28.** | Sistem mora posedovati sekvence za difuziju i perfuziju |  |  |
| **29.** | Single i multivoxel spektroskopija |  |  |
| **30.** | Specijalni softver sa sekvencama za snimanje protoka krvi kao i protoka cerebrospinalnog likvora kroz likvorne prostore i kvantifikaciju protoka- navesti naziv softvera |  |  |
| **31.** | Multishot readout segmented EPI sekvenca za smanjenje distorzija i visoku rezoluciju-difuzija u visokoj rezoluciji (FOCUS, RESOLVE ili ekvivalent) |  |  |
| **32.** | Diffusion Tensor Imaging |  |  |
| **33.** | 3D za T2w, SPACE 3D, CUBE, VISTA, mVOX ili ekvivalent |  |  |
| **34.** | Poseban softver za snimanje susceptibilnosti, sa 3D imidžing sekvencama visoke rezolucije za snimanje mozga, za detekciju cerebralne hemoragije i prikaz cerebralnih krvnih sudova u visokoj rezoluciji- navesti naziv softvera |  |  |
| **35.** | Arterial Spin Labeling (ASL 2D ili ASL 3D) |  |  |
| **36.** | Softver za praćenje bolusa za preglede kontrastom |  |  |
| **37.** | Specijalni protokoli i sekvence za snimanja krvnih sudova abdomena (npr. renalnih arterija) i perifernih krvnih sudova u visokoj rezoluciji bez primene kontrasta (Inhance, TRANCE, NATIVE ili ekvivalent)- izuzetno važno kod male dece ili pacijenata sa slabijim radom bubrega- navesti naziv softvera |  |  |
| **38.** | Dinamičke 4D kontrastne angiografije ( TRICKS ili TWIST ili 4D-TRACK ili Freeze Frame ili ekvivalent) |  |  |
| **39.** | Razdvajanje masti u vodi (koristeći DIXON ili sličnu tehniku) |  |  |
| **40.** | Optimizovani protokoli za preglede glave kod dece, prilagođeni u zavisnosti od uzrasta deteta |  |  |
| **41.** | Softver za vizuelizaciju finih struktura (npr. kranijalni nerv). Takođe softver treba da omogući snimanje unutrašnjeg uha i struktura kičme u visokoj rezoluciji- navesti naziv softvera |  |  |
| **42.** | Tehnologija za korekciju artefakata usled pomeranja malih pacijenata koja je primenjiva za snimanje svih regija tela, npr. abdomen, glava, (MultiVane, BLADE, PROPELLER ili ekvivalent).- navesti naziv softvera |  |  |
| **43.** | Tehnike sekvenci:  Spin Echo (SE), SE za T1 i T2, T2\*, Inversion Recovery (IR), Turbo IR, Gradient Echo (GRE), 2D i 3D Fast GRE, TSE, FSE, Single-shot TSE, Single-shot EPI, Multi-shot EPI, MR angio (TOF, PCA, Contrast Enhanced MR angiography) |  |  |
| **44.** | Najmanja debljina 2D sloja, najviše 0.5 mm |  |  |
| **45.** | Akviziciona konzola sa najmanje 19” medicinskim monitorom visoke rezolucije i sa integrisanim CD/DVD rezačem za snimanje slika u DICOM formatu |  |  |
| **46.** | 3D postprocesing funkcije na akvizicionoj konzoli: MPR, MIP, SSD |  |  |
| **47.** | Dve (2) dodatne radne stanice za evaluaciju koje su opremljene sa po dva medicinska monitora (ukupno 4) rezolucije najmanje 2MP, veličine ekrana najmanje 23”. Sistem za neprekidno napajanje (UPS) za obe dodatne radne stanice za evaluaciju |  |  |
| **48.** | 3D postprocesing funkcije na obe dodatne radne stanice za evaluaciju: VRT, MPR, MIP, SSD. Mogućnost 3D/4D prikaza i obrade slika i sa CT skenera. Mogućnost fuzije slika sa drugih modaliteta. |  |  |
| **49.** | Program za evaluaciju difuzije i perfuzije na najmanje jednoj dodatnoj radnoj stanici za evaluaciju |  |  |
| **50.** | Poseban softver koji omogućava spajanje više anatomskih struktura u jednu (prikaz glave, toraksa, abdomena i karlice u jednoj slici) na najmanje jednoj dodatnoj radnoj stanici za evaluaciju - navesti naziv softvera |  |  |
| **51.** | Specijalni softver koji omogućava evaluaciju spektroskopskih studija na najmanje jednoj dodatnoj radnoj stanici za evaluaciju |  |  |
| **52.** | Poseban evaluacioni paket na najmanje jednoj dodatnoj radnoj stanici za evaluaciju Difusion Tensor Imaging pregleda sa traktografijom- navesti naziv softvera |  |  |
| **53.** | Podržane DICOM funkcionalnosti na aparatu i obe dodatne radne stanice za evaluaciju: DICOM Send / Receive, DICOM Query / Retrieve, DICOM Basic Print, DICOM Worklist (HIS / RIS), DICOM Storage Commitment (SC), DICOM MPPS (Modality Performed Procedure Steps) ili odgovarajuće |  |  |
| **54.** | RF kabina za zaštitu od elektromagnetnih smetnji (prigušenje min. 90dB): klimatizovana kabina sa antimagnetnim zidovima, antistatik podom, RF vratima, RF prozorom, enterijerom, antimagnetnim osvetljenjem, „quench“ cevi, potpuno spremna za rad MR sistema sa pacijentima.  Klimatizacija tehničke sobe i komandne sobe.  Sređivanje RF kabine, tehničke sobe i komandne sobe po principu „ključ u ruke“.  Dužnost krajnjeg korisnika je da obezbedi građevinsko-statičku nosivost, vodovod, kanalizaciju kao i HV kabl odgovarajućeg preseka od trafo stanice do RF kabine |  |  |
| **55.** | Razvodni orman pod napajanjem za priključenje MR sistema |  |  |
| **56.** | Razvodni orman za ostale potrošače u RF kabini |  |  |
| **57.** | Antimagnetni krevet |  |  |
| **58.** | Мogućnost proaktivnog praćenja nivoa Helijuma |  |  |

**Ponuđač je dužan da priloži katalog proizvođača** na srpskom ili stranom jeziku, sa fotografijom ponuđenog dobra i tehničkim i drugim karakteristikama dobara koja nudi, **ili brošuru ili tehničke specifikacije ili drugi dokument** izdat od strane proizvođača ili inozastupnika proizvođača za Evropu u kome se nalaze dokazi o ispunjenosti obaveznih tehničkih karakteristike i iz koga naručilac nedvosmisleno može utvrditi da ponuđena dobra odgovaraju zahtevu naručioca iz konkursne dokumentacije.

**Zahtevane tehničke karakteristike naručioca koje se ne nalaze u navedenim dokumentima ponuđač može dokazati izjavom proizvođača ili inozastupnika proizvođača za Evropu, da ponuđeni model aparata sadrži sve one tehničke karakteristike koje se ne mogu dokazati priloženim dokumentima.**

***DOKAZ I NAČIN DOKAZIVANJA*** : Ponuđač je dužan da dostavi jedan od navedenih dokumenata kojim se nedvosmisleno može utvrditi da ponuđena dobra odgovaraju zahtevu naručioca iz konkursne dokumentacije.

Zahtevanu tehničku karakteristiku iz specifikacije tehničkih karakteristika ponuđač je dužan, u navedenim dokumentima proizvođača ili inozastupnika proizvođača za Evropu, da označi transparentnim tekst markerom sa naznakom pored iste rednog broja stavke zahtevane karakteristike iz obrasca tehničke specifikacije, odnosno gornje tabele (npr. st. 5).

Ako ponuđač dostavlja izjavu proizvođača ili inozastupnika proizvođača za Evropu, da ponuđeni model aparata sadrži zahtevane tehničke karakteristike, koje se ne mogu dokazati priloženim dokumentima, potrebno je da u istoj nedvosmisleno navede koja je zahtevana tehnička karakteristika , navodeći redni broj stavke i naziv zahtevane tehničke karakteristike.

Ponuđač je dužan da u odgovarajuću kolonu tabele dokumenta broj 6 - Obrazac ponude, navede za koje tehničke karakteristike dostavlja koju vrstu navedenih dokumenata u štampanom obliku, a za koje pismenu izjavu proizvođača.

1. ***Način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta***:

Kvalitet dobra koje je predmet ove javne nabavke mora u potpunosti odgovarati podacima iz ponude.

**3) *Rok isporuke, mesto isporuke i sadržaj isporuke dobara***:

***3.1*. *Rok isporuke***: Dobavljač će isporuku dobra koje je predmet ove javne nabavke izvršiti jednokratno, u skladu sa prethodnim dogovorom sa Naručiocem u pogledu dana i vremena isporuke predmeta nabavke, u roku koji **ne može biti duži od 90 dana**, od dana zaključenja ugovora.

**Ukoliko je ponudjeni rok isporuke manji od 15 dana, potrebno je kao dokaz dostaviti JCI (Jedinstvena carinska isprava) obrazac ili overenu lager listu za traženu robu.** Naručilac zadržava pravo komisijskog uvida u magacinske prostorije ponuđača.

***3.2. Mesto isporuke***: Objekat Odseka za magnetnu rezonancu pri Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine

Dobavljač će u prostorijama objekta Odseka za magnetnu rezonancu, nakon instalacije, obezbediti obuku zaposlenih za pravilan i bezbedan rad i rukovanje opremom koja je predmet ove javne nabavke.

Dobavljač je dužan da prilikom puštanja dobra u rad, dostavi uputstvo za upotrebu i servisnu dokumentaciju, u elektronskoj ili papirnoj formi, u minimalno jednom primerku. Ukoliko je uputstvo za upotrebu u originalnoj verziji na stranom jeziku, Dobavljač je dužan da pored originalne verzije dostavi i prevod iste.

***3.3. Ostali zahtevi u pogledu isporuke***: Dobavljač je dužan da obezbedi kadrovske i tehničke kapacitete za isporuku dobra koje je predmet ove javne nabake.

Prilikom isporuke, dobavljač je dužan da se prema imovini Naručioca odnosi sa pažnjom dobrog domaćina.

Isporuka dobra koje je predmet ove javne nabavke podrazumeva obavezu dobavljača da :

- pripremi prostor (RF kabina) u skladu sa tehničkom specifikacijom (stavka br.54)

- izvrši montažu, proveru kvaliteta i funkcionalnosti od strane sertifikovanog servisera i puštanje u rad dobra na lokaciji krajnjeg korisnika.

- izvrši montažu, proveru kvaliteta i funkcionalnosti od strane sertifikovanog servisera i puštanje u rad električnog razvodnog ormana shodno zahtevima proizvođača ponuđenog uređaja.

- izvrši obuku osoblja krajnjeg korisnika. Obuka osoblja i to najmanje 5 radnih dana za dva lekara i dva tehničara u referentnoj ustanovi sa istim ili sličnim tipom aparata i najmanje 30 radnih dana obuke na licu mesta za osoblje koje će raditi na sistemu od strane aplikacionog specijaliste

- dostavi uputstvo za upotrebu na engleskom i srpskom jeziku.

Za prihvatanje navedenih obaveza ponuđač daje **Izjavu, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću,** potpisanu i overenu od ovlašćenog lica podnosioca ponude **kojom potvrđuje da prihvata sve zahteve naručioca u pogledu roka isporuke, mesta isporuke i sadržaja isporuke predmetnih dobara.**

**Dokument 4 – JN 4-27d/17**

**USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL.75. I 76.** **ZJN I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv ponuđača: | | |
| Broj i datum ponude: | | |
| **OBAVEZNI USLOVI** | | **POPUNJAVA PONUĐAČ** |
| R. br. | **Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. ZJN i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova** | Naziv dokumenta, naziv izdavaoca, broj i datum izdavanja |
| **1** | ***USLOV***:**ponuđač mora biti registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar** (član 75. stav 1. tačka 1).  ***DOKAZ I NAČIN DOKAZIVANJA***:   * **pravno lice koje nije upisano u Registar ponuđača**: izvod iz registra Agencije za privredne registre**\***, ili rešenje Privrednog suda iz registra privrednog subjekta. * **pravno lice koje je upisano u Registar ponuđača**: Rešenje Registra ponuđača koji vodi Agencije za privredne registre. **\*\*** * **preduzetnik koji nije upisan u Registar ponuđača**: izvod iz registra Agencije za privredne registre**\***, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra. * **preduzetnik koji je upisan u Registar ponuđača**: Rešenje Registra ponuđača koji vodi Agencije za privredne registre. **\*\*** * **fizičko lice**:/ * **podizvođač:** Dokazivanje ispunjenosti uslova se vrši na način koji je predviđen za pravno lice, preduzetnika ili fizičko lice, u zavisnosti koji status podizvođač ima. * **grupa ponuđača:** Dokazivanje ispunjenosti uslova se vrši na način koji je predviđen za pravno lice, preduzetnika ili fizičko lice, u zavisnosti koji status ponuđač iz grupe ponuđača ima. Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni i dokaže ovaj uslov. * ***POSEBNI ZAHTEVI U POGLEDU STAROSTI DOKAZA I DATUMA IZDAVANJA DOKAZA***: ne postoje |  |
| **2** | ***USLOV***: **da ponuđač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare** (član 75. stav 1. tačka 2).  ***DOKAZ I NAČIN DOKAZIVANJA***:   * **pravno lice koje nije upisano u Registar ponuđača (dokaz se dostavlja i za pravno lice i za zakonskog zastupnika pravnog lica**:   ***pravno lice(1+2)***:   1. izvod iz kaznene evidencije osnovnog suda na čijem je području sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare 2. izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja (za organizovani kriminal) višeg suda u Beogradu (<http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html>   ***zakonski zastupnik pravnog lica*:** uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova, da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za neko od krivičnih dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare.  Zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta. Ukoliko pravno lice ima više zakonskih zastupnika, za svakog od njih se dostavljaju ovi dokazi.     * **pravno lice koje je upisano u Registar ponuđača**: Rešenje Registra ponuđača koji vodi Agencije za privredne registre. **\*\*** * **preduzetnik koji nije upisan u Registar ponuđača**: izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova, da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za neko od krivičnih dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare. Zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta. * **preduzetnik koji je upisan u Registar ponuđača**: Rešenje Registra ponuđača koji vodi Agencije za privredne registre. **\*\*** * **fizičko lice**: izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova, da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za neko od krivičnih dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare. Zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta. * **podizvođač:** Dokazivanje ispunjenosti uslova se vrši na način koji je predviđen za pravno lice, preduzetnika ili fizičko lice, u zavisnosti koji status podizvođač ima. * **grupa ponuđača:** Dokazivanje ispunjenosti uslova se vrši na način koji je predviđen za pravno lice, preduzetnika ili fizičko lice, u zavisnosti koji status ponuđač iz grupe ponuđača ima. Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni i dokaže ovaj uslov.   ***POSEBNI ZAHTEVI U POGLEDU STAROSTI DOKAZA I DATUMA IZDAVANJA DOKAZA, ZA PONUĐAČE KOJI NISU UPISANI U REGISTAR PONUĐAČA***: Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda,tj. ne stariji od 10.11.2017. godine. |  |
| **3** | ***USLOV***: **da je ponuđač izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji** (član 75. stav 1. tačka 4).  ***DOKAZ I NAČIN DOKAZIVANJA***:   * **pravno lice koje nije upisano u Registar ponuđača**:   uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda   * **pravno lice koje je upisano u Registar ponuđača**: Rešenje Registra ponuđača koji vodi Agencije za privredne registre. **\*\*** * **preduzetnik koji nije upisan u Registar ponuđača**:   uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda.  - **preduzetnik koji je upisan u Registar ponuđača**: Rešenje Registra ponuđača koji vodi Agencije za privredne registre. **\*\***  **- fizičko lice**:  uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda,   * **podizvođač:** Dokazivanje ispunjenosti uslova se vrši na način koji je predviđen za pravno lice, preduzetnika ili fizičko lice, u zavisnosti koji status podizvođač ima. * **grupa ponuđača:** Dokazivanje ispunjenosti uslova se vrši na način koji je predviđen za pravno lice, preduzetnika ili fizičko lice, u zavisnosti koji status ponuđač iz grupe ponuđača ima. Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni i dokaže ovaj uslov.   ***POSEBNI ZAHTEVI U POGLEDU STAROSTI DOKAZA I DATUMA IZDAVANJA DOKAZA, ZA PONUĐAČE KOJI NISU UPISANI U REGISTAR PONUĐAČA***: Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda,tj. ne stariji od 10.11.2017. godine. |  |
| **4** | ***USLOV***: **važeća dozvola za obavljanje odgovarajuće delatnosti, izdate od strane nadležnog organa** (član 75. stav 1. tačka 5).  ***DOKAZ I NAČIN DOKAZIVANJA***:   * **pravno lice**: * Važeće Rešenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije o ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje delatnosti koja je u vezi sa predmetom ove javne nabavke. * **preduzetnik**: * Važeće Rešenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije o ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje delatnosti koja je u vezi sa predmetom ove javne nabavke. * **fizičko lice**: * Važeće Rešenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije o ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje delatnosti koja je u vezi sa predmetom ove javne nabavke. * **podizvođač:** Dokazivanje ispunjenosti uslova se vrši na način koji je predviđen za pravno lice, preduzetnika ili fizičko lice, u zavisnosti koji status podizvođač ima. **\*\*\*** * **grupa ponuđača:** Dokazivanje ispunjenosti uslova se vrši na način koji je predviđen za pravno lice, preduzetnika ili fizičko lice, u zavisnosti koji status ponuđač iz grupe ponuđača ima. **\*\*\*\***   ***POSEBNI ZAHTEVI U POGLEDU STAROSTI DOKAZA I DATUMA IZDAVANJA DOKAZA***: ne postoje. |  |
| **5** | ***USLOV***: Dokaz da je ponuđač pri sastavljanju svoje ponude poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da mu nije izrečena pravnosnažna sudska odnosno upravna mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (član 75. stav 2.).  ***DOKAZ I NAČIN DOKAZIVANJA***:   * **pravno lice**: Ponuđač je u obavezi da dostavi popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac Izjave na osnovu člana 75. stav 2.ZJN , dokument broj 10. * **preduzetnik**: Ponuđač je u obavezi da dostavi popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac Izjave na osnovu člana 75. stav 2.ZJN , dokument broj 10 . * **fizičko lice**:Ponuđač je u obavezi da dostavi popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac Izjave na osnovu člana 75. stav 2.ZJN , dokument broj 10 . * **podizvođač:** Dokazivanje ispunjenosti uslova se vrši na način koji je predviđen za pravno lice, preduzetnika ili fizičko lice, u zavisnosti koji status podizvođač ima (pravno lice, preduzetnik, fizičko lice) **\*\*\*** * **grupa ponuđača:** Dokazivanje ispunjenosti uslova se vrši na način koji je predviđen za pravno lice, preduzetnika ili fizičko lice, u zavisnosti koji status ponuđač iz grupe ponuđača ima. (pravno lice, preduzetnik, fizičko lice) **\*\*\*\***   ***POSEBNI ZAHTEVI U POGLEDU STAROSTI DOKAZA I DATUMA IZDAVANJA DOKAZA***: / |  |
| **DODATNI USLOVI** | | **POPUNJAVA PONUĐAČ** |
| R. br. | **Dodatni uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 76. ZJN i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova** | Naziv dokumenta, naziv izdavaoca, broj i datum izdavanja |
| **1** | ***USLOV***: **Ponuđač u periodu od šest meseci pre dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, dana 11.12.2017. godine,** **nema evidentiranih dana nelikvidnosti za traženi period.**  ***DOKAZ I NAČIN DOKAZIVANJA***.   * **pravno lice**:   Potvrda Narodne banke Srbije, Odeljenje za prinudnu naplatu, Kragujevac, da ponuđač u periodu od 10.06.2017. do 10.12.2017. godine, **nema evidentiranih dana nelikvidnosti za traženi period**  **ili**  odštampani izveštaj "Pretraživanje dužnika u prinudnoj naplati" ([www.nbs.rs](http://www.nbs.rs) – prunudna naplata- pretraživanje dužnika u prinudnoj naplati ), koji obuhvata period od poslednje tri godine.   * **preduzetnik**:   Potvrda Narodne banke Srbije, Odeljenje za prinudnu naplatu, Kragujevac, da ponuđač u periodu od 10.06.2017. do 10.12.2017. godine, **nema evidentiranih dana nelikvidnosti za traženi period**  **ili**  odštampani izveštaj "Pretraživanje dužnika u prinudnoj naplati" ([www.nbs.rs](http://www.nbs.rs) – prunudna naplata- pretraživanje dužnika u prinudnoj naplati ), koji obuhvata period od poslednje tri godine.   * **fizičko lice**: / * **podizvođač:** Dokazivanje ispunjenosti uslova se vrši na način koji je predviđen za pravno lice, preduzetnika ili fizičko lice, u zavisnosti koji status podizvođač ima. * **grupa ponuđača:** Dokazivanje ispunjenosti uslova se vrši na način koji je predviđen za pravno lice, preduzetnika ili fizičko lice, u zavisnosti koji status ponuđač iz grupe ponuđača ima. |  |
| **2** | ***USLOV***: **U momentu objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki dana 08.12.2017. godine, i u momentu sačinjavanja ponude, na teritoriji Republike Srbije mora biti obezbeđena servisna podrška za opremu koja je predmet jn, i to:**  **ponuđač mora imati radno anagažovanog najmanje jednog (1) servisera sa sertifikatom proizvođača opreme za servisiranje ponuđenog modela aparata**  **DOKAZ I NAČIN DOKAZIVANJA**:  Kopija sertifikata proizvođača opreme za servisiranje ponuđenog modela aparata.  Ponuđač, podatke za ovaj uslov, unosi u dokument broj 12 – Garancija servisne uslugeod strane ovlašćenog servisa. Izjava mora biti pečatom overena i potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.  Priložiti sertifikat za ponuđeni model.  **Ukoliko ponuđač ima zaposlene servisere** dužan je da dostavi fotokopiju radne knjižice, fotokopiju odgovarajućeg obrasca M kojim se može dokazati prijava na osiguranje zaposlenog, a koji je važio u momentu zasnivanja radnog odnosa, fotokopiju sertifikata.  Ovaj uslov ponuđač i podizvođač, zajednički ispunjavaju. Ovaj uslov mora da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova. |  |
| **3** | ***USLOV***: **Ponuđač poseduje katalog proizvođača** na srpskom ili engleskom jeziku, sa fotografijom ponuđenog dobra i tehničkim i drugim karakteristikama dobara koja nudi, **ili brošuru ili tehničke specifikacije ili drugi dokument izdat od strane proizvođača ili inozastupnika proizvođača za Evropu u kome se nalazi dokaz o ispunjenosti obaveznih tehničkih karakteristike i iz koga naručilac nedvosmisleno može utvrditi da ponuđena dobra odgovaraju zahtevu naručioca iz konkursne dokumentacije**.  **Zahtevane tehničke karakteristike naručioca koje se ne mogu dokazati navedenim dokumentima ponuđač može dokazati izjavom proizvođača ili inozastupnika proizvođača za Evropu, da ponuđeni model aparata sadrži sve one tehničke karakteristike koje se ne mogu naći u priloženim dokumentima.**  ***DOKAZ I NAČIN DOKAZIVANJA*** : Ponuđač je dužan da dostavi jedan od navedenih dokumenata kojim se nedvosmisleno može utvrditi da ponuđena dobra odgovaraju zahtevu naručioca iz konkursne dokumentacije.  Zahtevanu tehničku karakteristiku iz specifikacije tehničkih karakteristika ponuđač je dužan, u navedenim dokumentima proizvođača ili inozastupnika proizvođača za Evropu, da označi transparentnim tekst markerom sa naznakom pored iste rednog broja stavke zahtevane karakteristike iz obrasca tehničke specifikacije (npr. st. 5)  Ako ponuđač dostavlja izjavu proizvođača ili inozastupnika proizvođača za Evropu, da ponuđeni model aparata sadrži sve one tehničke karakteristike koje se ne mogu dokazati priloženim dokumentima, potrebno je da u istoj nedvosmisleno navede koja je zahtevana tehnička karakteristika, navodeći redni broj stavke i naziv zahtevane tehničke karakteristike.  Ovaj uslov ponuđač i podizvođač, zajednički ispunjavaju.  Ovaj uslov mora da ispuni ponuđač iz grupe ponuđačakojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova. |  |
| **4.** | ***USLOV***: **Ponuđač , za medicinsko sredstvo koje nudi,** **aparat za magnetnu rezonancu jačine polja 1.5T za preglede neonatusa i dece, poseduje važeću dozvolu za stavljane istog u promet.**  ***DOKAZ I NAČIN DOKAZIVANJA*** :  **Važeće Rešenje za stavljanje u promet predmetnog medicinskog sredstva,** izdato od Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije. |  |

Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a Naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako Naručilac uputi zahtev ponuđaču da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza, ponuđač je dužan da iste dostavi u roku od pet dana od dana prijema zahteva. U suprotnom, Naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

**\***Ponuđač nije dužan da dostavi izvod iz registra Agencije za privredne registre (dokaz za uslov iz člana 75. stav 1. tačka 1) ZJN, s obzirom da je isti javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre, pod uslovom da navede adresu internet stranicu na kojoj je traženi dokument javno dostupan.

**\*\***Ponuđač upisan u Registar ponuđača koji vodi Agencija za privredne registre nije dužan da prilikom podnošenja ponude, dokazuje ispunjenost obaveznih uslova iz člana 75. stav 1. tačka 1), 2) i 4) ZJN, s obzirom da je isti javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre, pod uslovom da navede adresu internet stranicu na kojoj je traženi dokument javno dostupan.

**\*\*\***Ponuđač je dužan da za podizvođača dostavi dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 75. stav 1. tačka 5 ZJN, za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača. Ako je za izvršenje dela javne nabavke čija vrednost ne prelazi 10% ukupne vrednosti javne nabavke potrebno ispuniti obavezan uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5 ZJN, ponuđač može dokazati ispunjenost tog uslova preko podizvođača kojem je poverio izvršenje tog dela nabavke.

**\*\*\*\***Uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5 ZJN, dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

Uslov iz člana 75. stav 2 ZJN, dužan je da ispuni ponuđač, podizvođač i svi ponuđači iz grupe ponuđača.

Dodatni uslov pod rednim brojem 1, u skladu sa članom 76. ZJN, dužan je da ispuni ponuđač, podizvođač i svi ponuđači iz grupe ponuđača.

Dodatne uslove pod brojem 2 i brojem 3, u skladu sa članom 76. ZJN, ponuđač i podizvođač zajednički ispunjavaju, odnosno ponuđač iz grupe ponuđača kome je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost ovih uslova.

Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač dostavlja kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument.

Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, Naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.

Ako ponuđač nije mogao da pribavi tražena dokumenta u roku za podnošenje ponude, zbog toga što ona do trenutka podnošenja ponude nisu mogla biti izdata po propisima države u kojoj ponuđač ima sedište i ukoliko uz ponudu priloži odgovarajući dokaz za to, Naručilac će dozvoliti ponuđaču da naknadno dostavi tražena dokumenta u roku od osam dana od dana otvaranja ponuda.

Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju gore zahtevani dokazi, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti Naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

**pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača**

**Dokument 5 – JN 4-27d/17**

**UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU**

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu (u daljem tekstu: uputstvo) sadrži sledeće podatke o zahtevima naručioca u pogledu sadržine ponude, kao i uslove pod kojima se sprovodi postupak javne nabavke:

1)  ***Podaci o jeziku na kojem ponuda mora biti sastavljena, a ukoliko je dozvoljena mogućnost da se ponude, u celini ili delimično, daju i na stranom jeziku, jasnu naznaku na kom stranom jeziku, kao i koji deo ponude može biti na stranom jeziku***:

Postupak javne nabavke broj: 4-27d/17, vodi se na srpskom jeziku. Ponuda ponuđača, kao i celokupna korespondencija u vezi sa ponudom koju razmene ponuđač i Naručilac, treba da su napisane na srpskom jeziku.

Ukoliko su prateća dokumenta i štampana literatura koju obezbedi ponuđač (brošure, katalozi, tehnička dokumentacija, izjave proizvođača, sertifikati servisera, atesti i sl.), napisana na stranom jeziku, po zahtevu Naručioca, ponuđač će za iste, u toku stručne ocene ponuda, dostaviti prevod na srpski jezik.

2) ***Definisanje posebnih zahteva, ukoliko isti postoje, u pogledu načina na koji ponuda mora biti sačinjena, a posebno u pogledu načina popunjavanja obrazaca datih u konkursnoj dokumentaciji, odnosno podataka koji moraju biti njihov sastavni deo:***

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja može sa sigurnošću utvrditi da se ponuda otvara prvi put. Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u ponudi.

Ponudu dostaviti na adresu: Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad, Hajduk Veljkova 10, sa naznakom „NE OTVARATI - Ponuda za javnu nabavku u otvorenom postupku -Аparat za magnetnu rezonancu jačine polja 1.5T sa pripadajućom opremom za preglede neonatusa i dece, sa pripremom prostora (RF kabina) za instalaciju MR sistema, JN 4-27d/17“.

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca **do 10.01.2018. godine do 10,00 časova.**

Naručilac, će po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom. Ako je podneta neblagovremena ponuda, Naručilac će je po okončanju postupka otvaranja vratiti neotvorenu ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

Naručilac ne dozvoljava podnošenje elektronske ponude (član 89. stav 3 ZJN).

Ponuđač podnosi ponudu u jednom primerku, isključivo na obrascima predmetne konkursne dokumentacije, elektronski ili ručno štampanim slovima, čitko, jasno i nedvosmisleno.

3)  ***Obaveštenje o mogućnosti da ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija i uputstvo o načinu na koji ponuda mora da bude podneta, ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan u više partija:***

Predmet javne nabavke broj: 4-27d/17 nije oblikovan po partijama.

4) ***Obaveštenje o mogućnosti podnošenja ponude sa varijantama, ukoliko je podnošenje takve ponude dozvoljeno***:

Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.

5) ***Način izmene, dopune i opoziva ponude u smislu člana 87. stav 6. ZJN***:

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni i opozove svoju ponudu. Izmena/dopuna/opoziv podnete ponude vrši se u pisanoj formi, mora imati datum i broj delovodnika ponuđača, mora biti pečatom overena i potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača. Izmena/dopuna/opoziv podnete ponude vrši se na isti način na koji se podnosi ponuda, a na licu omota ponude, ponuđač obavezno navodi: "NE OTVARATI-izmena/dopuna/opoziv (**navesti odgovarajuće**) ponude za javnu nabavku u otvorenom postupku –Аparat za magnetnu rezonancu jačine polja 1.5T sa pripadajućom opremom za preglede neonatusa i dece, sa pripremom prostora (RF kabina) za instalaciju MR sistema, JN 4-27d/17".

U slučaju opoziva, Naručilac će po okončanju postupka otvaranja ponuda vratiti neotvorenu opozvanu ponudu ponuđač.

6)  ***Obaveštenje da ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti da učestvuje u više zajedničkih ponuda***:

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

7)  ***Zahtev da ponuđač, ukoliko angažuje podizvođača, navede u svojoj ponudi procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača, kao i pravila postupanja naručioca u slučaju da se dospela potraživanja prenose direktno podizvođaču***:

Ponuđač je dužan da u obrascu ponude (dokument broj 6), navede:

- da li će izvršenje javne nabavke delimično poveriti podizvođaču

- procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50 %

- deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ako ponuđač navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču, dužan je da u obrascu ponude (dokument broj 6), navede opšte podatke o podizvođaču. Ukoliko ugovor između Naručioca i ponuđača bude zaključen, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru.

U slučaju da ponuđač angažuje podizvođača, Naručilac je u dokumentu broj 4, naveo koje uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76.podizvođač mora da ispuni i koje dokaze o ispunjenosti tih uslova ponuđač dostavlja za podizvođača.

Ponuđač je dužan da Naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača radi utvrđivanja ispunjenosti uslova.

Ponuđač, odnosno dobavljač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno za izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.

Dobavljač ne može angažovati kao podizvođača lice koje nije naveo u ponudi, u suprotnom Naručilac će realizovati sredstvo obezbeđenja i raskinuti ugovor, osim ako bi raskidom ugovora naručilac pretrpeo znatnu štetu. U navedenom slučaju, Naručilac će obavestititi organizaciju za zaštitu konkurencije.

Dobavljač može angažovati kao podizvođača lice koje nije naveo u ponudi, ako je na strani podizvođača nakon podnošenja ponude nastala trajnija nesposobnost plaćanja, ako to lice ispunjava sve uslove određene za podizvođača i ukoliko dobije prethodnu saglasnost Naručioca.

8) ***Obaveštenje o tome da je sastavni deo zajedničke ponude sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke***:

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, Naručilac je u dokumentu broj 4, naveo koje uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni, koje ispunjavaju zajedno,a koje samo određeni ponuđač.

Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke o:

1) članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem;

2) opis poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora

Ponuđači koji podnesu zajedničku ponudu odgovaraju neograničeno solidarno prema Naručiocu.

Članovi grupe ponuđača dužni su da u ponudama navedu imena i odgovarajuće profesionalne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora.

9)  ***Zahteve u pogledu traženog načina i uslova plaćanja, garantnog roka, kao i eventualnih drugih okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude***:

***9.1. Plaćanje***: Plaćanje dobra koje je predmet ove javne nabavke izvršiće se:

**u roku do 15 (petnaest) dana od dana konačne isporuke** - potpisivanja zapisnika o kvalitativnom prijemu od strane obe ugovorne strane, nakon što dobavljač preda naručiocu:

a) bankarsku garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku;

b) račun koji, pored osnovnih podataka, sadrži podatke iz čl. 42. ("Sl. Glasnik RS" broj 84/2004, 86/2004 (ispr.), 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 (dr. zakon) i 142/2014), i podatke zahtevane od strane Naručioca, i to: naziv i broj predmetne javne nabavke, broj ugovora o javnoj nabavci, jedinicu mere, cenu po jedinici mere, naziv proizvođača, komercijalni naziv, model/tip, kataloški broj i serijski broj isporučenog dobra. Dobavljač je dužan da za potrebe Naručioca dostavi račun u tri primerka.

***9.2. Rešenje ALIMS:***

Ponuđeno dobro, Аparat za magnetnu rezonancu jačine polja 1.5T za preglede neonatusa i dece, mora biti upisano u Registar medicinskih sredstava Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije. Ponuđač je dužan da dostavi fotokopiju važećeg rešenja o upisu ponuđenog dobra, u Registar medicinskih sredstava Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

***9.3.* Garantni rok i obaveze isporučioca predmetne opreme u njegovom važenju:**

**a) Garantni rok za svu isporučenu opremu**, **aparat za magnetnu rezonancu jačine polja 1.5T sa pripadajućom opremom za preglede neonatusa i dece, je najmanje 36 meseci nakon isporuke i puštanja u rad.**

**b) Besplatno održavanje u garantnom roku u slučajevima:**

* Kada se naručilac pridržava dostavljenog uputstva za rukovanje
* Kada nema nepredviđenih negativnih okolnosti koje utiču na rad opreme
* Ponuđač je u obavezi da pri isteku garantnog perioda, uradi detaljan preventivni servis

sa odgovarajućim izveštajem.

**v) Odziv na servisne intervencije najkasnije 24 sata od trenutka pisanog prijema servisnog poziva od strane korisnika i pristupanje utvrđivanju i otklanjanju kvara u roku od 48 časova od momenta prijave kvara od strane Naručioca.**

Podatke o dužini garantnog roka ponuđač unosi u u Dokument broj 6 – Obrazac ponude i u Dokument broj 7 – Model ugovora.

Dobavljač je dužan da u skladu sa uslovima garancije, izda garantni list, odmah nakon puštanja u rad predmeta javne nabavke.

Za sve zamenjene ili popravljene delove opreme u toku garantnog roka, računaće se garantni rok u okviru istog roka kao za svu isporučenu opremu.

Za prihvatanje navedenih obaveza ponuđač daje **Izjavu, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću,** potpisanu i overenu od ovlašćenog lica podnosioca ponude **kojom potvrđuje da prihvata sve zahteve naručioca u pogledu** **garantnog roka i obaveza isporučioca predmetne opreme u njegovom važenju.**

***9.5. Postprodajno održavanje i tehnička pomoć:***

**A. Servisna podrška u garantnom i vangarantnom roku**

Održavanje i servisiranje opreme koja je predmet ove javne nabavke, isključivo će se obavljati od strane servisera koji poseduju odgovarajući sertifikat proizvođača opreme za ponuđeni model.

**B. Postprodajno održavanje u garantnom roku**

Dobavljač je dužan da obezbedi ispravno funkcionisanje isporučene opreme za vreme trajanja garantnog roka.

Dobavljač je u obavezi da u garantnom roku jednom godišnje o svom trošku obezbedi preventivno održavanje isporučenih dobara u skladu sa uputstvima i preporukama proizvođača opreme.

U navedenom periodu, dobavljač će o svom trošku obezbediti sve rezervne delove i potrošni materijal potreban za usluge preventivnog održavanja i održavanja po pozivu, uz pokrivanje svih pratećih troškova, troškova rada servisera i troškova dolaska servisera.

Dobavljač garantuje da će u toku garantnog roka obezbediti odziv servisera/servisne službe za predmet javne nabavke, u roku od maksimum 24 časa od momenta prijave kvara od strane Naručioca, i pristupanje utvrđivanju i otklanjanju kvara u roku od 48 časova od momenta prijave kvara od strane Naručioca.

**C. Postprodajno održavanje po isteku garantnog roka**

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi Izjavu izdatu od strane proizvođača ili inozastupnika proizvođača za Evropu predmetne opreme na engleskom ili srspkom jeziku u kojoj se garantuje dostupnost rezervnih delova za predmetnu opremu na tržištu, za period ne kraći od 7 godina od dana isporuke predmetne opreme kod naručioca.

***9.6. softversko-hardverska nadogradnja, dopune i ažuriranja verzija (upgrade i update)***

Dobavljač je dužan da za vreme garantnog roka besplatno obezbedi, instalira i implementira sve softversko-hardverske nadogradnje, dopune i ažuriranja verzija (upgrade i update), koje uobičajeno obezbeđuje i za ostale korisnike opreme koja je predmet ove javne nabavke, u drugim zemljama Evropske Unije.

Dobavljač je dužan da za opremu koja je predmet ove javne nabavke, najmanje četiri godine nakon isteka garantnog roka, besplatno obezbedi, instalira i implementira sve softversko-hardverske nadogradnje, dopune i ažuriranja verzija (upgrade i update), koje uobičajeno obezbeđuje i za ostale korisnike predmetne opreme u drugim zemljama Evropske Unije, a za one koje se plaćaju dostavi blagovremene informacije i ponude sa cenama i svim neophodnim podacima.

Zagarantovan rad aparata tzv. “uptime”, u toku garantnog roka, najmanje 95% radnog vremena- dozvoljeno je da aparat ne radi samo 18 radnih dana u toku garantnog perioda

***9.7. Uvid u opremu koja je u funkciji:***

Naručilac ima pravo da u postupku stručne ocene ponuda izvrši uvid u opremu koja je po svojim tehničkim karakteristikama ista sa predmetom javne nabavke, a koja se nalazi u funkciji u jednoj od zdravstvenih ustanova ili na drugom mestu gde se može izvršiti uvid u zahtevane karakteristike i rad ponuđenog dobra . U tom slučaju, Naručilac će u pisanoj formi zahtevati od Ponuđača da dostavi neophodne podatke ( vreme i mesto uvida, imena predstavnika ponuđača koji će prisustvovati uvidu), kako bi se uvid realizovao. Uvid u opremu će izvršiti članovi komisije za predmetnu javnu nabavku uz prisustvo predstavnika ponuđača. Izvršeni uvid će se zapisnički konstatovati.

Ukoliko naručilac prilikom uvida konstatuje da predmetno ponuđeno dobro nema sve zahtevane karakteristike, Naručilac će predmetnu ponudu odbiti kao neodgovarajuću.

***9.8. Nova oprema***: Dobavljač je dužan da ponudi **isključivo novu opremu,** opremu koja nije korišćena, demo ili reparirana oprema;

10) ***Bitni nedostaci ponude*:**

Naručilac će odbiti ponudu ako:

1) ponuđač ne dokaže da ispunjava obavezne uslove za učešće;

2) ponuđač ne dokaže da ispunjava dodatne uslove;

3) ponuđač nije dostavio traženo sredstvo obezbeđenja;

4) je ponuđeni rok važenja ponude kraći od propisanog;

5) ponuda sadrži druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili nije moguće uporediti je sa drugim ponudama.

11) ***Negativne reference*:**

Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz da je ponuđač u prethodne tri godine pre objavljivanja Poziva za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke:

1) postupao suprotno zabrani iz čl. 23. i 25. ZJN;

2) učinio povredu konkurencije;

3) dostavio neistinite podatke u ponudi ili bez opravdanih razloga odbio da zaključi ugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen;

4) odbio da dostavi dokaze i sredstva obezbeđenja na šta se u ponudi obavezao.

Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrđuje da ponuđač nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odnosili na isti predmet nabavke, za period od prethodne tri godine preobjavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

Dokaz iz st. 1. i 2. ove tačke može biti:

1) pravosnažna sudska odluka ili konačna odluka drugog nadležnog organa;

2) isprava o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne nabavke ili ispunjenja ugovornih obaveza;

3) isprava o naplaćenoj ugovornoj kazni;

4) reklamacije potrošača, odnosno korisnika, ako nisu otklonjene u ugovorenom roku;

5) izveštaj nadzornog organa o izvedenim radovima koji nisu u skladu sa projektom, odnosno ugovorom;

6) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja bitnih elemenata ugovora data na način i pod uslovima predviđenim zakonom kojim se

uređuju obligacioni odnosi;

7) dokaz o angažovanju na izvršenju ugovora o javnoj nabavci lica koja nisu označena u ponudi kao podizvođači, odnosno članovi

grupe ponuđača;

8) drugi odgovarajući dokaz primeren predmetu javne nabavke, koji se odnosi na ispunjenje obaveza u ranijim postupcima javne nabavke ili po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama.

Naručilac može odbiti ponudu ako poseduje dokaz iz čl.82. st.3. tačka 1) ZJN , koji se odnosi na postupak koji je sproveo ili ugovor koji je zaključio i drugi naručilac ako je predmet javne nabavke istovrstan.

12) ***Valutu i način na koji mora biti navedena i izražena cena u ponudi***: Cena u ponudi mora biti iskazana u dinarima.

Naručilac može da odbije ponudu zbog neuobičajeno niske cene.

Neuobičajeno niska cena u smislu ZJN je ponuđena cena koja značajno odstupa u odnosu na tržišno uporedivu cenu i izaziva sumnju u mogućnost izvršenja javne nabavke u skladu sa ponuđenim uslovima.

***promena cene*:**

Cene po jedinici mere date u ponudi, tj, ugovorena cena po jedinici mere je fiksna tokom realizacije ugovora

o javnoj nabavci, i neće podlegati promenama ni iz kakvih razloga.

13)  ***Podatke o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača, ukoliko isto naručilac zahteva***:

**Ponuđač** je u obavezi da uz ponudu dostavi:

**- Bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude** koja će se realizovati u visini 5 % od ukupne ponuđene cene bez PDV-a**,** u slučaju da ponuđač za vreme trajanja ponude ( ne manje od 60 dana od dana otvaranja ponuda) odustane od podnete ponude. Podneta bankarska garancija mora biti bezuslovna i plativa na prvi poziv bez prava prigovora. Bankarska garancija za ozbiljnost ponude traje tri dana duže od dana važenja ponude (važenje ponude ne manje od 60 dana od dana otvaranja ponuda).

**Visina: 5 % od vrednosti ponude (bez pdv-a)**

**Rok važnosti:** tri dana duže od dana važenja ponude (važenje ponude ne manje od 60 dana od dana otvaranja ponuda)

Ponuda, uz koju ponuđač ne podnese menicu ili bankarsku garancijuza ozbiljnost ponude biće odbijena kao neprihvatljiva.

Dobavljač dobara se obavezuje da Naručiocu istovremeno preda i:

- **original obavezujuće pismo banke o namerama za izdavanje garancije za dobro izvršenje posla** u ukupnoj visini od 10% ukupno ponuđene cene bez pdv, naslovljeno na Naručioca, ;

- **original obavezujuće pismo banke o namerama za izdavanje garancije za otklanjanje grešaka u garantnom roku** u ukupnoj visini od 10% ukupno ponuđene cene bez pdv, naslovljeno na Naručioca.

**Dobavljač** je dužan da preda Naručiocu:

- u trenutku zaključenja ugovora, a najkasnije u roku od 7 dana od dana zaključenja ugovora, **bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla**, izdatu u visini od 10% od vrednosti zaključenog ugovora bez pdv, sa rokom važnosti najmanje deset dana duže od datuma konačne isporuke- potpisivanja zapisnika o kvalitativnom prijemu od strane obe ugovorne strane. Garancija mora biti bezuslovna, plativa na prvi poziv, i svi elementi garancija moraju biti u potpunosti usaglašeni sa konkursnom dokumentacijom, ne sme da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od onih koje odredi Naručilac, manji iznos od onog koji odredi Naručilac. Dobavljač može podneti garancije strane banke samo ako je toj banci dodeljen kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 (investicioni rang). Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost bankarske garancije za dobro izvršenje posla mora se produžiti. Naručilac će unovčiti podnetu garanciju ukoliko ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorene obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom o javnoj nabavci;

- u trenutku konačne isporuke- potpisivanja zapisnika o kvalitativnom prijemu od strane obe ugovorne strane, **bankarsku garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku**, izdatu u visini od 10% od vrednosti zaključenog ugovora bez pdv, sa rokom važnosti deset dana duže od garantnog roka. Dobavljač može podneti garancije strane banke samo ako je toj banci dodeljen kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 (investicioni rang). Naručilac će unovčiti podnetu garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku u slučaju da dobavljač ne izvrši obavezu otklanjanja kvara koji bi mogao da umanji mogućnost korišćenja predmeta ugovora u garantnom roku.

14) ***Definisanje posebnih zahteva, ukoliko isti postoje, u pogledu zaštite poverljivosti podataka koje naručilac stavlja ponuđačima na raspolaganje, uključujući i njihove podizvođače***:

Konkursna dokumentacija ne sadrži poverljive podatke.

15)  ***Obaveštenje da ponuđač može u pisanom obliku tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, uz napomenu da se komunikacija u postupku javne nabavke vrši na način određen članom 20. ZJN***:

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, pri čemu može da ukaže naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti

u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Komunikacija u vezi sa dodatnim informacijama, pojašnjenjima i odgovorima vrši se na način određen članom 20. ZJN. Ponuđač zahtev može dostaviti na adresu Naručioca ili putem elektronske pošte: mihajlo.jeckovic@izzzdiovns.rs i nada.cicovic@izzzdiovns.rs

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja telefonom nije dozvoljeno.

Naručilac će u roku od tri dana od dana prijema zahteva, odgovor objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

16)  ***Obaveštenje o načinu na koji se mogu zahtevati dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i vršiti kontrola kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača***:

Naručilac može da zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača.

Naručilac ne može da zahteva, dozvoli ili ponudi promenu elemenata ponude koji su od značaja za primenu kriterijuma za dodelu ugovora, odnosno promenu kojom bi se ponuda koja je neodgovarajuća ili neprihvatljiva učinila odgovarajućom, odnosno prihvatljivom.

Naručilac može, uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja ponuda.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, Naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

17***) Vrstu kriterijuma za dodelu ugovora, sve elemente kriterijuma na osnovu kojih se dodeljuje ugovor, koji moraju biti opisani i vrednosno izraženi, kao i metodologiju za dodelu pondera za svaki elemenat kriterijuma koja će omogućiti naknadnu objektivnu proveru ocenjivanja ponuda***:

Kriterijum za dodelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda.

**KRITERIJUM ZA OCENJIVANJE PONUDA**

1. **Cena- 80 pondera**
2. **Tehničke i tehnološke prednosti- 20 pondera**
3. **Broj poena koje nosi cena se računa po sedećoj formuli:**

(N/P) x 80, gde je N najniža ponuđena cena a P je ponuđena cena

1. **Tehničke i tehnološke prednosti se boduju na sledeći način:**
   1. **Unutrašnji prečnik otvora magneta u izocentru (po x i y osi) (tačka 4. specifikcije):**
2. cm- 0 pondera

69 cm ili više- 5 pondera

* 1. **Broj nezavisnih prijemnih kanala koji se istovremeno mogu koristiti u toku jednog pregleda u jednom vidnom polju sa ponuđenim kalemovima - (tačka 11. specifikcije):**

24 kanala- 0 pondera

32 kanala ili više- 5 pondera

* 1. **Poseban namenski kalem za glavu i vrat za malu decu (do 18 meseci)- (tačka 21. specifikcije) :**

Ponuđeni kalem poseduje 8 elemenata- 0 pondera

Ponuđeni kalem poseduje 16 ili više elemenata- 5 pondera

* 1. **Garancija na ponuđeno dobro (aparat za mgnetnu rezonancu sa svim pripadajućim delovima) (tačka 64. specifikcije):**

36 meseci- 0 pondera

60 meseci- 5 pondera

18) ***Elemente kriterijuma na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera ili istom ponuđenom cenom***:

U slučju da postoje dve ili više ponuda sa jednakom brojem pondera, naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude prema najnižoj ponuđenoj ceni, nadalje prema kriteriju najdužeg garantnog roka i ako se primenom  navedenih parametara dobiju dve ili više jednakih ponuda, naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude prema najdužem roku važenja ponude.

19)  ***Obaveštenje o tome da je ponuđač ili kandidat dužan da pri sastavljanju svoje ponude navede da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da garantuje da mu nije izrečena pravnosnažna sudska odnosno upravna mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme podnošenja ponude***:

Ponuđač je dužan da popuni, potpiše i pečatom overi dokument broj 11 Izjava na osnovu člana 75. Stav 2. ZJN, kojom potvrđuje da je pri sačinjavanju svoje ponude poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač garantuje da mu nije izrečena pravnosnažna sudska odnosno upravna mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

20)  ***Obaveštenje da naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač***:

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica, snosi ponuđač.

21)  ***Obaveštenje o rokovima i načinu podnošenja zahteva za zaštitu prava sa uputstvom o uplati takse iz člana 156. ZJN:***

Postupak zaštite prava u postupcima javnih nabavki regulisan je odredbama čl. 138. - 167. ZJN.

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno zainteresovano lice, koji ima interes za dodelu ugovora u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama ZJN.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji.

Zahtev za zaštitu prava se dostavlja predajom u pisarnicu ili poštom - preporučenom pošiljkom sa povratnicom, na adresu: Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Hajduk Veljkova 10, Novi Sad, ili elektronskom poštom na adresu: nada.cicovic@izzzdiovns.rs

Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ukoliko Zakonom nije drugačije određeno.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja, i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa članom 63. stav 2. ZJN ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz prethodnog stava, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja odluke o dodeli ugovora i odluke o obustavi postupka, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je deset dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnh nabavke.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva iz čl. 149 st. 3. i 4. ZJN, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama člana 150. ZJN

Naručilac će o podnetom zahtevu za zaštitu prava objaviti obaveštenje na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava.

Podnosilac zahteva za zaštitu prava je dužan da na određeni račun budžeta Republike Srbije uplati taksu od

120.000,00 dinara.

Kao dokaz o uplati takse, u smislu člana 151. stav 1. tačka 6) ZJN, prihvatiće se:

(1) **Potvrda o izvršenoj uplati takse iz člana 156.** ZJN **koja sadrži sledeće elemente**:

(1) da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke;

(2) Da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja naloga;

(3) iznos takse iz člana 156. Zakona čija se uplata vrši;

(4) broj računa: 840-30678845-06;

(5) šifru plaćanja: 153 ili 253;

(6) poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava **(Napomena**: preporuka je da se u ovom polju izbegava upotreba razmaka i znakova, kao što su: ( ) | \ / „ « \* i sl);

(7) svrha: ZZP; naziv naručioca; broj ili oznaka javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava **(Napomena**: podatke obavezno unositi navedenim redosledom);

(8) korisnik: budžet Republike Srbije;

(9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata takse;

(10) potpis ovlašćenog lica banke;

2) **Nalog za uplatu**, **prvi primerak**, overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte, koji sadrži i sve druge elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1;

3) **Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za trezor**, potpisana i overena pečatom, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, osim onih navedenih pod (1) i (10), za podnosioce zahteva za zaštitu prava koji imaju otvoren račun u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a koji se vodi u Upravi za trezor (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava);

4) Potvrda izdata od strane Narodne banke Srbije, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, za podnosioce zahteva za zaštitu prava (banke i drugi subjekti) koji imaju otvoren račun kod Narodne banke Srbije u skladu sa zakonom i drugim propisom.

22) ***Obaveštenje da će ugovor biti zaključen u roku od osam dana od isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. ZJN, odnosno u slučaju iz člana 112. stav 2. ZJN, navesti rok u kojem će biti zaključen ugovor o javnoj nabavci***:

Naručilac može zaključiti ugovor o javnoj nabavci nakon donošenja odluke o dodeli ugovora i ako u roku predviđenom ZJN nije podnet zahtev za zaštitu prava ili je zahtev za zaštitu prava odbačen ili odbijen.

Naručilac može i pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava zaključiti ugovor o javnoj nabavci, ako je podneta samo jedna ponuda.

Naručilac će ugovor o javnoj nabavci dostaviti ponuđaču kojem je ugovor dodeljen u roku od osam dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava.

Ako naručilac ne dostavi potpisan ugovor ponuđaču u roku od osam dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, ponuđač nije dužan da potpiše ugovor što se neće smatrati odustajanjem od ponude i ne može zbog toga snositi bilo kakve posledice, osim ako je podnet blagovremen zahtev za zaštitu prava.

Ako ponuđač kojem je dodeljen ugovor odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci, naručilac može da zaključi ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem. Ukoliko je zbog metodologije dodele pondera potrebno utvrditi prvog sledećeg najpovoljnijeg ponuđača, naručilac će ponovo izvršiti stručnu ocenu ponuda i doneti odluku o dodeli ugovor.

**Dokument 6 – JN 4-27d/17**

**OBRAZAC PONUDE**

1. **PODACI O PONUDI**

|  |  |
| --- | --- |
| **ZAHTEVANI PODACI** | **POPUNJAVA PONUĐAČ** |
| **Broj ponude** |  |
| **Datum ponude** |  |
| **Rok važenja ponude (izražen u broju dana, ne kraći od 60 dana od dana otvaranja ponude)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_dana od dana otvaranja ponude** |

1. **PODACI O PONUĐAČU**

***U slučaju podnošenja zajedničke ponude, unose se podaci o članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem***

|  |  |
| --- | --- |
| **ZAHTEVANI PODACI** | **POPUNJAVA PONUĐAČ** |
| **Poslovno ime i pravna forma (od, kd, doo, ad)** |  |
| **Skraćeno poslovno ime** |  |
| **Mesto i poštanski broj** | **mesto: poštanski broj:** |
| **Opština** |  |
| **Ulica i broj** |  |
| **Matični broj i Poreski identifikacioni broj** | **MB: PIB:** |
| **Šifra delatnosti** |  |
| **Telefon i telefaks (sa pozivnim brojem)** | **telefon: telefaks:** |
| **Elektronska adresa** |  |
| **Nosilac platnog prometa-banka** |  |
| **Tekući račun broj** |  |
| **Ime, prezime, funkcija, broj telefona, broj mobilnog telefona i elektronska adresa kontakt osobe za dodatna objašnjenja** | **ime: prezime:**  **funkcija:**  **broj telefona: broj mobilnog telefona:**  **elektronska adresa:** |
| **Ime, prezime i radno mesto lica ovlašćenog za potpisivanje ugovora o javnoj nabavci** | **ime: prezime:**  **funkcija:** |
| **Ime, prezime, funkcija, broj telefona, broj mobilnog telefona i elektronska adresa lica ovlašćenog za realizaciju ugovora o javnoj nabavci** | **ime: prezime:funkcija:**  **broj telefona: broj mobilnog telefona:**  **elektronska adresa:** |

1. **PODACI O NAČINU PODNOŠENJA PONUDE I O PROCENTU UKUPNE VREDNOSTI NABAVKE KOJI ĆE POVERITI PODIZVOĐAČU, KAO I DELU PREDMETA NABAVKE KOJI ĆE IZVRŠITI PREKO PODIZVOĐAČA**

|  |  |
| --- | --- |
| **ZAHTEVANI PODACI** | **POPUNJAVA PONUĐAČ** |
| **Ponuđač ponudu podnosi: samostalno – sa podizvođačem – zajedničku ponudu (grupa ponuđača). Upisati jedan od ponuđenih načina:** |  |
| **U slučaju podnošenja ponude sa podizvođačem, uneti procenat ukupne vrednosti nabavke koji će biti poveren podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50 %:** | **%** |
| **U slučaju podnošenja ponude sa podizvođačem,uneti deo predmeta javne nabavke koji će se izvršiti preko podizvođača:** |  |
| **U slučaju podnošenja zajedničke ponude uneti broj i datum sporazuma koji je sačinjen u skladu sa članom 81, stav 4.ZJN i isti priložiti:** | **broj i datum sporazuma:** |

**4. PODACI O PODIZVOĐAČU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZAHTEVANI PODACI** | **POPUNJAVA PONUĐAČ** | |
| **PODIZVOĐAČ 1** | **PODIZVOĐAČ 2** |
| **Poslovno ime** |  |  |
| **Skraćeno poslovno ime** |  |  |
| **Pravna forma (od, kd, doo, ad)** |  |  |
| **Mesto i poštanski broj** |  |  |
| **Opština** |  |  |
| **Ulica i broj** |  |  |
| **Matični broj** |  |  |
| **Poreski identifikacioni broj** |  |  |
| **Šifra delatnosti** |  |  |
| **Telefon i telefaks (sa pozivnim brojem)** |  |  |
| **Elektronska adresa** |  |  |
| **Nosilac platnog prometa-banka** |  |  |
| **Tekući račun broj** |  |  |
| **Ime, prezime, funkcija kontakt osobe** |  |  |

**Napomena:**

Ovu tabelu popunjava samo onaj ponuđač koji podnosi ponudu sa podizvođačem.Obrazac popunjava, potpisuje i pečatom overava ponuđač. U slučaju da ponuđač podnosi ponudu sa više podizvođača od predviđenih u gornjoj tabeli, ponuđač će umnožiti gornju tabelu.

**pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača**

**5. PODACI O PONUĐAČIMA IZ GRUPE PONUĐAČA**

***Podaci o članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem, nalaze se u ovom dokumentu, pod brojem 3 –Podaci o ponuđaču***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZAHTEVANI PODACI** | **POPUNJAVA PONUĐAČ** | |
| ***Član grupe- 1*** | ***Član grupe- 2*** |
| **Poslovno ime** |  |  |
| **Skraćeno poslovno ime** |  |  |
| **Pravna forma (od, kd, doo, ad)** |  |  |
| **Mesto i poštanski broj** |  |  |
| **Opština** |  |  |
| **Ulica i broj** |  |  |
| **Matični broj** |  |  |
| **Poreski identifikacioni broj** |  |  |
| **Šifra delatnosti** |  |  |
| **Telefon i telefaks (sa pozivnim brojem)** |  |  |
| **Elektronska adresa** |  |  |
| **Nosilac platnog prometa-banka** |  |  |
| **Tekući račun broj** |  |  |
| **Ime, prezime, funkcija kontakt osobe** |  |  |
| **Navesti obavezu za izvršenje ugovora** |  |  |
| **Imena i odgovarajuće profesionalne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora** |  |  |

**pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača**

**Napomena:**

Ova tabela se popunjava samo u slučaju podnošenja zajedničke ponude. Obrazac popunjava, potpisuje i pečatom overava ponuđač koji je nosilac posla. U slučaju da grupu čini više ponuđača od gore ponuđenih, umnožiti obrazac.

1. **PREDMET, CENA I OSTALI PODACI KOJI SU RELEVANTNI ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA**

**6.1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | **Jed. mere** | **Količina** | **POPUNJAVA PONUĐAČ** | | | | | |
| **Cena po jm bez pdv** | **Cena po jm sa pdv** | **Ukupno bez pdv** | **Stopa pdv** | **Iznos pdv** | **Ukupno sa pdv** |
| **Аparat za magnetnu rezonancu jačine polja 1.5T sa pripadajućom opremom za preglede neonatusa i dece, sa pripremom prostora (RF kabina) za instalaciju MR sistema** | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |

Dobavljač izjavljuje da podnosi ponudu za novu opremu, opremu koja nije korišćena, demo ili reparirana oprema;

**pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača**

**6.2.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **OBAVEZNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE**    **Аparat za magnetnu rezonancu jačine polja 1.5T sa pripadajućom opremom za preglede neonatusa i dece, sa pripremom prostora (RF kabina) za instalaciju MR sistema** | **POPUNJAVA PONUĐAČ** | | | |
| **Ispunjava zahtev DA/NE** | **Ponuđene tehničke karakteristike** | **Vrednost ponuđenih parametara ukoliko se isti iskazuju brojčano** | **Dokaz za ispunjenost obavezne tehničke karakteristike nalazi se u priloženom dokumentu proizvođača ili inozastupnika proizvođača za Evropu(navesti naziv dokumenta) ili u priloženoj izjavi proizvođača ili inozastupnika proizvođača za Evropu:** |
| **1.** | Superprovodni magnet jačine polja 1.5T |  |  |  |  |
| **2.** | Dužina samog magneta ne veća od 160 cm |  |  |  |  |
| **3.** | Kapacitet opterećenja stola magneta najmanje 200 kg bez ograničenja uz motorizovano pomeranje po visini |  |  |  |  |
| **4.** | Unutrašnji prečnik otvora magneta u izocentru ne manje od 60 cm (po x i y osi) **(ponderiše se)** |  |  |  |  |
| **5.** | Najveće vidno polje po svakoj osi (x,y i z) najmanje 45 cm |  |  |  |  |
| **6.** | Garantovana homogenost magnetnog polja u skladu sa V.R.M.S. metodom unutar svera prečnika:  40cm : ne veća od 1.4 ppm  10 cm: ne veća od 0.04 ppm |  |  |  |  |
| **7.** | Potrošnja Helijuma na godišnjem nivou 0 litara, na period od najmanje 10 godina, tzv. “zero-helium boil off” tehnologija- dostaviti izjavu proizvođača |  |  |  |  |
| **8.** | Maksimalna amplituda gradijenta po svakoj osi (x,y,z) najmanje 33mT/m i usponska brzina (slew rate) od najmanje 120 T/m/s po svakoj osi |  |  |  |  |
| **9.** | Optički RF sistem poslednje generacije |  |  |  |  |
| **10.** | Rezolucija risivera najmanje 32 bita |  |  |  |  |
| **11.** | Digitalni radio-frekventni sistem sa brojem nezavisnih prijemnih kanala koji se istovremeno mogu koristiti u toku jednog pregleda u jednom vidnom polju sa ponuđenim kalemovima (navesti kalemove koji se koriste za jedan pregled i broj elemenata kalemova koji simultano učestvuju u formiranju slike u jednom vidnom polju) - ne manjim od 24 **(ponderiše se)** |  |  |  |  |
| **12.** | Najveći broj simultano povezanih kalemskih elemenata u toku jednog pregleda, najmanje 96 |  |  |  |  |
| **13.** | Mogućnost povezivanja više kalemova istovremeno u toku jednog pregleda (Tehnologija integrisanih kalemova), GEM, Tim 4G, dStream, Atlas ili ekvivalent |  |  |  |  |
| **14.** | Mogućnost simultanog povezivanja najmanje 4 različita kalema u toku jednog pregleda za snimanje različitih anatomskih regija bez repozicioniranja kalemova i pacijenta (npr. glava, vrat, toraks, gornji i donji abdomen i karlica u jednom pregledu). Svi ponuđeni kalemovi moraju imati mogućnost simultanog povezivanja u toku pregleda tako da nema potrebe za repozicioniranjem pacijenata |  |  |  |  |
| **15.** | Namenski (za svaku stavku 16.-22. se nude posebni, različiti kalemovi. Zahtevani minimalni broj kalemskih elemenata se odnosi samo na traženi kalem a ne na kombinaciju (zbir) sa drugim kalemovima), višekanalni kalemovi za brze paralelne tehnike akvizicije i to: |  |  |  |  |
| **16.** | Poseban namenski kalem za glavu i vrat sa najmanje 16 kalemskih elemenata |  |  |  |  |
| **17.** | Integrisani kalem za snimanje kičme (u gentriju ili stolu magneta) sa najmanje 12 kalemskih elemenata |  |  |  |  |
| **18.** | Poseban anteriorni kalem za snimanje tela sa najmanje 24 kalemska elementa, sa većom pokrivenošću (od vrata do karlice većih pacijenata- tj. najmanje 70cm) ili kombinacija dva anteriorna kalema za telo za istu pokrivenost, sa ukupno najmanje 24 kalemska elementa |  |  |  |  |
| **19.** | Poseban namenski kalem za snimanje kolena sa najmanje 15 kalemskih elemenata |  |  |  |  |
| **20.** | Poseban namenski kalem za pregled abdomena kod male dece sa najmanje 8 kalemskih elemenata ili posebna dva fleksibilna kalema, sa najmanje 4 kalemska elementa po kalemu (ukupno najmanje 8 elemenata), pogodni za pregled toraksa, karlice i abdomena kod male dece |  |  |  |  |
| **21.** | Poseban namenski kalem za glavu i vrat za malu decu (do 18 meseci) sa najmanje 8 kalemskih elemenata **(ponderiše se)** |  |  |  |  |
| **22.** | Poseban višenamenski kalem za snimanje ručnog zgloba i šake kod malih pacijenata koji može da se koristi i za snimanje površinskih struktura u malom vidnom polju i u visokoj rezoluciji sa najmanje 4 kalemska elementa, ili poseban namenski kalem za snimanje ručnog zgloba i šake kod malih pacijenata sa najmanje 4 kalemska elementa |  |  |  |  |
| **23.** | Kolica za kalemove |  |  |  |  |
| **24.** | Video nadzor pacijenta u sobi za preglede sa monitorom u kontrolnoj sobi |  |  |  |  |
| **25.** | Posebna tehnologija za smanjenje buke tokom snimanja,tzv. tihe sekvence za snimanje: Silent Scan, Quiet Suite, AutoSoftTone ili ekvivalent- navesti naziv tehnologije |  |  |  |  |
| **26.** | Sistem treba da poseduje sve aplikacije i sekvence neophodne za neuro, angio, kardio, preglede tela, ortopedske, onkološke i preglede neonatusa i dece |  |  |  |  |
| **27.** | Mogućnost paralelnog skeniranja i rekonstrukcije |  |  |  |  |
| **28.** | Sistem mora posedovati sekvence za difuziju i perfuziju |  |  |  |  |
| **29.** | Single i multivoxel spektroskopija |  |  |  |  |
| **30.** | Specijalni softver sa sekvencama za snimanje protoka krvi kao i protoka cerebrospinalnog likvora kroz likvorne prostore i kvantifikaciju protoka- navesti naziv softvera |  |  |  |  |
| **31.** | Multishot readout segmented EPI sekvenca za smanjenje distorzija i visoku rezoluciju-difuzija u visokoj rezoluciji (FOCUS, RESOLVE ili ekvivalent) |  |  |  |  |
| **32.** | Diffusion Tensor Imaging |  |  |  |  |
| **33.** | 3D za T2w, SPACE 3D, CUBE, VISTA, mVOX ili ekvivalent |  |  |  |  |
| **34.** | Poseban softver za snimanje susceptibilnosti, sa 3D imidžing sekvencama visoke rezolucije za snimanje mozga, za detekciju cerebralne hemoragije i prikaz cerebralnih krvnih sudova u visokoj rezoluciji- navesti naziv softvera |  |  |  |  |
| **35.** | Arterial Spin Labeling (ASL 2D ili ASL 3D) |  |  |  |  |
| **36.** | Softver za praćenje bolusa za preglede kontrastom |  |  |  |  |
| **37.** | Specijalni protokoli i sekvence za snimanja krvnih sudova abdomena (npr. renalnih arterija) i perifernih krvnih sudova u visokoj rezoluciji bez primene kontrasta (Inhance, TRANCE, NATIVE ili ekvivalent)- izuzetno važno kod male dece ili pacijenata sa slabijim radom bubrega- navesti naziv softvera |  |  |  |  |
| **38.** | Dinamičke 4D kontrastne angiografije ( TRICKS ili TWIST ili 4D-TRACK ili Freeze Frame ili ekvivalent) |  |  |  |  |
| **39.** | Razdvajanje masti u vodi (koristeći DIXON ili sličnu tehniku) |  |  |  |  |
| **40.** | Optimizovani protokoli za preglede glave kod dece, prilagođeni u zavisnosti od uzrasta deteta |  |  |  |  |
| **41.** | Softver za vizuelizaciju finih struktura (npr. kranijalni nerv). Takođe softver treba da omogući snimanje unutrašnjeg uha i struktura kičme u visokoj rezoluciji- navesti naziv softvera |  |  |  |  |
| **42.** | Tehnologija za korekciju artefakata usled pomeranja malih pacijenata koja je primenjiva za snimanje svih regija tela, npr. abdomen, glava, (MultiVane, BLADE, PROPELLER ili ekvivalent).- navesti naziv softvera |  |  |  |  |
| **43.** | Tehnike sekvenci:  Spin Echo (SE), SE za T1 i T2, T2\*, Inversion Recovery (IR), Turbo IR, Gradient Echo (GRE), 2D i 3D Fast GRE, TSE, FSE, Single-shot TSE, Single-shot EPI, Multi-shot EPI, MR angio (TOF, PCA, Contrast Enhanced MR angiography) |  |  |  |  |
| **44.** | Najmanja debljina 2D sloja, najviše 0.5 mm |  |  |  |  |
| **45.** | Akviziciona konzola sa najmanje 19” medicinskim monitorom visoke rezolucije i sa integrisanim CD/DVD rezačem za snimanje slika u DICOM formatu |  |  |  |  |
| **46.** | 3D postprocesing funkcije na akvizicionoj konzoli: MPR, MIP, SSD |  |  |  |  |
| **47.** | Dve (2) dodatne radne stanice za evaluaciju koje su opremljene sa po dva medicinska monitora (ukupno 4) rezolucije najmanje 2MP, veličine ekrana najmanje 23”. Sistem za neprekidno napajanje (UPS) za obe dodatne radne stanice za evaluaciju |  |  |  |  |
| **48.** | 3D postprocesing funkcije na obe dodatne radne stanice za evaluaciju: VRT, MPR, MIP, SSD. Mogućnost 3D/4D prikaza i obrade slika i sa CT skenera. Mogućnost fuzije slika sa drugih modaliteta. |  |  |  |  |
| **49.** | Program za evaluaciju difuzije i perfuzije na najmanje jednoj dodatnoj radnoj stanici za evaluaciju |  |  |  |  |
| **50.** | Poseban softver koji omogućava spajanje više anatomskih struktura u jednu (prikaz glave, toraksa, abdomena i karlice u jednoj slici) na najmanje jednoj dodatnoj radnoj stanici za evaluaciju - navesti naziv softvera |  |  |  |  |
| **51.** | Specijalni softver koji omogućava evaluaciju spektroskopskih studija na najmanje jednoj dodatnoj radnoj stanici za evaluaciju |  |  |  |  |
| **52.** | Poseban evaluacioni paket na najmanje jednoj dodatnoj radnoj stanici za evaluaciju Difusion Tensor Imaging pregleda sa traktografijom- navesti naziv softvera |  |  |  |  |
| **53.** | Podržane DICOM funkcionalnosti na aparatu i obe dodatne radne stanice za evaluaciju: DICOM Send / Receive, DICOM Query / Retrieve, DICOM Basic Print, DICOM Worklist (HIS / RIS), DICOM Storage Commitment (SC), DICOM MPPS (Modality Performed Procedure Steps) ili odgovarajuće |  |  |  |  |
| **54.** | RF kabina za zaštitu od elektromagnetnih smetnji (prigušenje min. 90dB): klimatizovana kabina sa antimagnetnim zidovima, antistatik podom, RF vratima, RF prozorom, enterijerom, antimagnetnim osvetljenjem, „quench“ cevi, potpuno spremna za rad MR sistema sa pacijentima.  Klimatizacija tehničke sobe i komandne sobe.  Sređivanje RF kabine, tehničke sobe i komandne sobe po principu „ključ u ruke“.  Dužnost krajnjeg korisnika je da obezbedi građevinsko-statičku nosivost, vodovod, kanalizaciju kao i HV kabl odgovarajućeg preseka od trafo stanice do RF kabine |  |  |  |  |
| **55.** | Razvodni orman pod napajanjem za priključenje MR sistema |  |  |  |  |
| **56.** | Razvodni orman za ostale potrošače u RF kabini |  |  |  |  |
| **57.** | Antimagnetni krevet |  |  |  |  |
| **58.** | Мogućnost proaktivnog praćenja nivoa Helijuma |  |  |  |  |

**Napomena:**

**Ponuđač je dužan da priloži katalog proizvođača** na srpskom ili engleskom jeziku, sa fotografijom ponuđenog dobra i tehničkim i drugim karakteristikama dobara koja nudi, **ili brošuru ili tehničke specifikacije ili drugi dokument** izdat od strane proizvođača ili inozastupnika proizvođača za Evropu u kome se nalaze dokazi o ispunjenosti obaveznih tehničkih karakteristike i iz koga naručilac nedvosmisleno može utvrditi da ponuđena dobra odgovaraju zahtevu naručioca iz konkursne dokumentacije.

**Zahtevane tehničke karakteristike naručioca koje se ne nalaze u navedenim dokumentima ponuđač može dokazati izjavom proizvođača ili inozastupnika proizvođača za Evropu da ponuđeni model aparata sadrži sve one tehničke karakteristike koje se ne mogu dokazati priloženim dokumentima.**

***DOKAZ I NAČIN DOKAZIVANJA*** : Ponuđač je dužan da dostavi jedan od navedenih dokumenata kojim se nedvosmisleno može utvrditi da ponuđena dobra odgovaraju zahtevu naručioca iz konkursne dokumentacije.

Zahtevanu tehničku karakteristiku iz specifikacije tehničkih karakteristika ponuđač je dužan, u navedenim dokumentima proizvođača ili inozastupnika proizvođača za Evropu, da označi transparentnim tekst markerom sa naznakom pored iste rednog broja stavke zahtevane karakteristike iz obrasca tehničke specifikacije, odnosno gornje tabele (npr. st. 1.5).

Ako ponuđač dostavlja izjavu proizvođača ili inozastupnika proizvođača za Evropu, da ponuđeni model aparata sadrži zahtevane tehničke karakteristike koje se ne mogu dokazati priloženim dokumentima, potrebno je da u istoj nedvosmisleno navede koja je zahtevana tehnička karakteristika , navodeći redni broj stavke i naziv zahtevane tehničke karakteristike.

Ponuđač je dužan da u odgovarajuću kolonu tabele dokumenta broj 6 - Obrazac ponude, navede za koje tehničke karakteristike dostavlja koju vrstu navedenih dokumenata u štampanom obliku, a za koje pismenu izjavu proizvođača.

**pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača**

**6.3.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PODACI O ROKU ISPORUKE I GARANTNOM ROKU** | **POPUNJAVA PONUĐAČ** |
| **Rok isporuke** (ne duži od 90 dana od dana zaključenja ugovora) | \_\_\_\_\_\_\_dana |
| **Garantni rok** (izražen u mesecima, ne kraći od 36 (tridesetšest) meseci od momenta puštanja u rad | \_\_\_\_\_\_meseci |

**pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača**

**6.4.**

|  |  |
| --- | --- |
| **ZAHTEVANI OPŠTI PODACI O SERVISNOJ SLUŽBI** | **POPUNJAVA PONUĐAČ** |
| **Poslovno ime** |  |
| **Skraćeno poslovno ime** |  |
| **Mesto i poštanski broj** |  |
| **Opština** |  |
| **Ulica i broj** |  |
| **Matični broj, poreski identifikacioni broj i šifra delatnosti** | **m.b. pib šifra del.** |
| **Telefon i telefaks (sa pozivnim brojem)** | **telefon: telefaks:** |
| **Elektronska adresa** |  |
| **Nosilac platnog prometa-banka i tekući račun broj** |  |
| **Ime, prezime, funkcija, broj telefona, broj mobilnog telefona i elektronska adresa kontakt osobe servisne službe** | **ime: prezime:**  **funkcija:**  **broj telefona: broj mobilnog telefona:**  **elektronska adresa:** |

**pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača**

***Model ugovora PONUĐAČ mora da:***

- ***popuni,***

- ***pečatom overi i potpiše svaku stranu***

***čime potvrđuje da prihvata elemente modela ugovor****a*

**Dokument 7 – JN 4-27d/17**

**MODEL UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI**

**U G O V O R O K U P O P R O D A J I**

**Nabavka dobara - Аparat za magnetnu rezonancu jačine polja 1.5T sa pripadajućom opremom za preglede neonatusa i dece, sa pripremom prostora (RF kabina) za instalaciju MR sistema**

**Redni broj JN 4-27d/17**

zaključen u Novom Sadu, između:

1. **INSTITUTA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE, NOVI SAD**, Hajduk Veljkova 10, koga zastupa v.d. direktoraProf. dr Jadranka Jovanović-Privrodski (u daljem tekstu: Naručilac)

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_iz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ul.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ br.\_\_\_, (u daljem tesktu: Dobavljač), koga zastupa

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

***U SLUČAJU PODNOŠENJA PONUDE SA PODIZVOĐAČEM****:*

Dobavljač je izvršenje javne nabavke delimično poverio podizvođaču

*(Naziv podizvođača, poštanski broj i mesto sedišta, opština, ulica i broj, matični broj, PIB)*

koga zastupa (u daljem tekstu ovog Ugovora: Podizvođač)

*(Ime, prezime i funkcija)*

***U SLUČAJU PODNOŠENJA ZAJEDNIČKE PONUDE (GRUPA PONUĐAČA)****:*

grupe ponuđača koji su se na osnovu Sporazuma broj ....... od ...... 2018.godine, međusobno i prema

Naručiocu obavezali na izvršenje predmetne javne nabavke, tj ovog Ugovora:

1.

*(Naziv ponuđača, poštanski broj i mesto sedišta, opština, ulica i broj, matični broj, PIB)*

kao **član grupe koji je nosilac posla**,odnosno koji je podneo ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred Naručiocem i koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor, koga zastupa

(u daljem tekstu ovog Ugovora: Dobavljač)

*(Ime, prezime i funkcija)*

2.

*(Naziv ponuđača, poštanski broj i mesto sedišta, opština, ulica i broj, matični broj, PIB)*

kao član grupe koji će dati sredstvo obezbeđenja/koji će izdati račun, koga zastupa

*(Ime, prezime i funkcija)*

na osnovu Odluke Naručioca o dodeli ugovora, broj od 2018. godine  **(popunjava Naručilac)**, u otvorenom postupku javne nabavke dobara - **Аparat za magnetnu rezonancu jačine polja 1.5T sa pripadajućom opremom za preglede neonatusa i dece, sa pripremom prostora (RF kabina) za instalaciju MR sistema**, broj javne nabavke 4-27d/17.

**PREDMET UGOVORA**

**Član 1.**

Predmet ovog Ugovora je javna nabavka **dobara - Аparat za magnetnu rezonancu jačine polja 1.5T sa pripadajućom opremom za preglede neonatusa i dece, sa pripremom prostora (RF kabina) za instalaciju MR sistema**

|  |  |
| --- | --- |
| **Komercijalni naziv, model/tip, kataloški broj** | **Proizvođač** |
|  |  |

u svemu prema Ponudi Dobavljača broj....... od ...... 2018. godine, koja čini sastavni deo ovog Ugovora.

**CENA**

**Član 2.**

Cena dobra iz člana 1. ovog Ugovora, utvrđena je ponudom Dobavljača broj ............... od .......... 2018. godine.

Ukupna cena dobra iz člana 1. ovog Ugovora, bez poreza na dodatu vrednost iznosi (slovima: dinara i 00/100).

dinara

Porez na dodatu vrednost iznosi dinara (slovima:

00/100).

dinara i

Ukupna cena dobra iz člana 1. ovog Ugovora, sa porezom na dodatu vrednost iznosi

dinara (slovima:

**Član 3.**

Ugovorena cena je fiksna tokom realizacije ugovora, i neće podlegati promenama ni iz kakvih razloga.

**PLAĆANJE**

**Član 4.**

Plaćanje dobra koje je predmet ove javne nabavke izvršiće se:

- u roku do 15 (petnaest) dana od dana konačne isporuke - potpisivanja zapisnika o kvalitativnom prijemu od strane obe ugovorne strane, nakon što dobavljač preda naručiocu:

a) bankarsku garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku;

b) račun koji, pored osnovnih podataka, sadrži podatke iz čl. 42. ("Sl. Glasnik RS" broj 84/2004, 86/2004 (ispr.), 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 (dr. zakon) i 142/2014), i podatke zahtevane od strane Naručioca, i to: naziv i broj predmetne javne nabavke, broj ugovora o javnoj nabavci, jedinicu mere, cenu po jedinici mere, naziv proizvođača, komercijalni naziv, model/tip, kataloški broj i serijski broj isporučenog dobra. Dobavljač je dužan da za potrebe Naručioca dostavi račun u tri primerka.

**FINANSIJSKO OBEZBEĐENJE**

**Član 5.**

**Dobavljač** je dužan da preda Naručiocu:

- u trenutku zaključenja ugovora, a najkasnije u roku od 7 dana od dana zaključenja ugovora, **bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla**, izdatu u visini od 10% od vrednosti zaključenog ugovora bez pdv-a, sa rokom važnosti najmanje deset dana duže od datuma konačne isporuke - potpisivanja zapisnika o kvalitativnom prijemu od strane obe ugovorne strane. Garancija mora biti bezuslovna, plativa na prvi poziv, i svi elementi garancija moraju biti u potpunosti usaglašeni sa konkursnom dokumentacijom, ne sme da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od onih koje odredi Naručilac, manji iznos od onog koji odredi Naručilac. Dobavljač može podneti garancije strane banke samo ako je toj banci dodeljen kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 (investicioni rang). Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost bankarske garancije za dobro izvršenje posla mora se produžiti. Naručilac će unovčiti podnetu

garanciju ukoliko ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorene obaveze u rokovima i na način predviđen

ugovorom o javnoj nabavci

- u tenutku konačne isporuke - potpisivanja zapisnika o kvalitativnom prijemu od strane obe ugovorne strane, **bankarsku garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku**, izdatu u visini od 10% od vrednosti zaključenog ugovora bez pdv, sa rokom važnosti deset dana duže od garantnog roka. Dobavljač može podneti garancije strane banke samo ako je toj banci dodeljen kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 (investicioni rang). Naručilac će unovčiti podnetu garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku u slučaju da dobavljač ne izvrši obavezu otklanjanja kvara koji bi mogao da umanji mogućnost korišćenja predmeta ugovora u garantnom roku.

**PODIZVOĐAČ**

**Član 5a.**

Dobavljač će preko podizvođača izvršiti deo ugovora: ................................................., a koji iznosi ukupno dinara bez poreza na dodatu vrednost, tj. ...............% od ukupne vrednosti ovog ugovora.

Dobavljač u potpunosti odgovara Naručiocu za izvršenje ugovornih obaveza.

Ako Dobavljač angažuje kao podizvođača lice koje nije navedeno u ovom ugovoru, Nručilac će realizovati sredstvo obezbeđenja i raskinuti ugovor, osim ako bi raskidom ugovora Naručilac pretrpeo znatnu štetu. U navedenom slučaju, Naručilac će obavestititi organizaciju za zaštitu konkurencije.

**GRUPA PONUĐAČA**

**Član 5b.**

Članovi grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema Naručiocu.

**ISPORUKA**

**Član 6.**

Dobavljač će isporuku dobra iz člana 1. izvršiti u sedištu Naručioca, u skladu sa prethodnim dogovorom sa Naručiocem u pogledu dana i vremena isporuke predmeta nabavke, u roku koji ne može biti duži od 60 dana, od dana zaključenja ugovora.

Produženje roka isporuke tolerisaće se samo u slučaju više sile. O datumu nastupanja, trajanja i prestanka više sile, dobavljač mora obavestiti Naručioca pismenim putem, bez odlaganja.

Dobavljač će isporuku izvršiti u prostorijama sedišta Naručioca.

Dobavljač je dužan da obezbedi kadrovske i tehničke kapacitete za isporuku dobra koje je predmet ove javne nabake.

Prilikom isporuke, dobavljač je dužan da se prema imovini Naručioca odnosi sa pažnjom dobrog domaćina.

Isporuka dobra koje je predmet ove javne nabavke podrazumeva obavezu dobavljača da :

- pripremi prostor (RF kabina) u skladu sa tehničkom specifikacijom (stavka br.54)

- izvrši montažu, proveru kvaliteta i funkcionalnosti od strane sertifikovanog servisera i puštanje u rad dobra na lokaciji krajnjeg korisnika.

- izvrši montažu, proveru kvaliteta i funkcionalnosti od strane sertifikovanog servisera i puštanje u rad električnog razvodnog ormana shodno zahtevima proizvođača ponuđenog uređaja.

- izvrši obuku osoblja krajnjeg korisnika. Obuka osoblja i to najmanje 5 radnih dana za dva lekara i dva tehničara u referentnoj ustanovi sa istim ili sličnim tipom aparata i najmanje 30 radnih dana obuke na licu mesta za osoblje koje će raditi na sistemu od strane aplikacionog specijaliste

- dostavi uputstvo za upotrebu na engleskom i srpskom jeziku.

**KVALITET I KOLIČINE**

**Član 7.**

Kvalitet dobra koje je predmet ovog Ugovora mora u potpunosti odgovarati podacima iz ponude.

Naručilac je ovlašćen da vrši kontrolu kvaliteta dobra u bilo koje vreme i bez prethodne najave na mestu prijema, tokom i posle isporuke, sa pravom da zatraži od Dobavljača da, u slučaju sumnje u kvalitet/kvantitet, dostavi mišljenje nezavisne specijalizovane institucije.

**Član 8.**

Kvantitativni prijem vrši se u prostorijama sedišta Naručioca, i podrazumeva utvrđivanje isporučene količine i vrste dobara u originalnom pakovanju, kao i propratne dokumentacije – dostavnica, račun. Eventualna odstupanja u odnosu na ovaj Ugovor i ponudu, Naručilac zapisnički konstatuje i dostavlja Dobavljaču u roku od 24 časa. Dobavljač je dužan da neusaglašenost otkloni u najkraćem mogućem roku. O kvantitativnom prijemu sačinjava se zapisnik koji potpisuju predstavnici Naručioca i predstavnici Dobavljača.

**Član 9.**

Nakon instalacije odnosno montaže, provere kvaliteta i funkcionalnosti od strane sertifikovanog servisera, te obuke zaposlenih koja se vrši u prostorijama Naručioca, oprema se pušta u rad.

Eventualna odstupanja u odnosu na ovaj Ugovor i ponudu, Naručilac zapisnički konstatuje i dostavlja Dobavljaču u roku od 24 časa. Dobavljač je dužan da neusaglašenost otkloni u najkraćem mogućem roku Potpisivanjem zapisnika o kvalitativnom prijemu od strane obe ugovorne strane, smatra se da je izvršena isporuka predmeta javne nabavke, u svemu kvantitativno i kvalitativno usaglašena.

**Član 10.**

Ukoliko Dobavljač ne izvrši isporuku dobara u skladu sa ovim Ugovorom, ili ne izvrši zamenu u slučaju da

se konstatuje kvalitativna ili kvantitativna neusaglašenost, Naručilac ima pravo da raskine ugovor i da traži naknadu šteteu skladu sa važećim zakonodavstvom i Zakonom o obligacionim odnosima.

Dobavljač odgovara za eventualne skrivene nedostatke dobra koje je isporučeno i dužan je da nadoknadi štetu koja nastane kao posledica skrivenog nedostatkau skladu sa važećim zakonodavstvom i Zakonom o obligacionim odnosima.

**GARANTNI ROK, POSTPRODAJNO ODRŽAVANJE I TEHNIČKA POMOĆ**

**Član 11.**

Garantni rok dobra iz člana 1, **Аparat za magnetnu rezonancu jačine polja 1.5T sa pripadajućom opremom za preglede neonatusa i dece, sa pripremom prostora (RF kabina) za instalaciju MR sistema** iznosi .........(slovima:............................................................) meseci,od momenta puštanja u rad.

Garantni rok za ponuđeno dobro odnosi se na sve pripadajuće delove ponuđenog dobra.

Dobavljač će u skladu sa uslovima garancije izdati garantni list, odmah nakon puštanja opreme u rad.

Dobavljač se obavezuje na besplatno održavanje u garantnom roku u slučajevima:

* Kada se naručilac pridržava dostavljenog uputstva za rukovanje
* Kada nema nepredviđenih negativnih okolnosti koje utiču na rad opreme
* Ponuđač je u obavezi da pri isteku garantnog perioda, uradi detaljan preventivni servis

sa odgovarajućim izveštajem.

* Odziv na servisne intervencije najkasnije 24 sata od trenutka pisanog prijema servisnog poziva od strane korisnik i pristupanje utvrđivanju i otklanjanju kvara u roku od 48 časova od momenta prijave kvara od strane Naručioca.

Održavanje i servisiranje opreme koja je predmet ove javne nabavke, isključivo će se obavljati od strane servisera koji poseduju odgovarajući sertifikat proizvođača opreme za ponuđeni model.

**Postprodajno održavanje u garantnom roku**

Dobavljač je dužan da obezbedi ispravno funkcionisanje isporučene opreme za vreme trajanja garantnog roka.

Dobavljač je u obavezi da u garantnom roku jednom godišnje o svom trošku obezbedi preventivno održavanje isporučenih dobara u skladu sa uputstvima i preporukama proizvođača opreme.

U navedenom periodu, dobavljač će o svom trošku obezbediti sve rezervne delove i potrošni materijal potreban za usluge preventivnog održavanja i održavanja po pozivu, uz pokrivanje svih pratećih troškova, troškova rada servisera i troškova dolaska servisera.

Dobavljač garantuje da će u toku garantnog roka obezbediti odziv servisera/servisne službe za predmet javne nabavke, u roku od maksimum 24 časa od momenta prijave kvara od strane Naručioca, i pristupanje utvrđivanju i otklanjanju kvara u roku od 48 časova od momenta prijave kvara od strane Naručioca.

**Postprodajno održavanje po isteku garantnog roka**

Ponuđač garantuje dostupnost rezervnih delova za predmetnu opremu na tržištu, za period ne kraći od 7 godina od dana isporuke predmetne opreme kod naručioca.

Za sve zamenjene ili popravljene delove opreme van garantnog roka, računaće se novi garantni rok poizvođača zamenjenog ili popravljenog rezervnog dela.

***Softversko-hardverska nadogradnja, dopune i ažuriranja verzija (upgrade i update)***

Dobavljač je dužan da za vreme garantnog roka besplatno obezbedi, instalira i implementira sve softversko-hardverske nadogradnje, dopune i ažuriranja verzija (upgrade i update), koje uobičajeno obezbeđuje i za ostale korisnike opreme koja je predmet ove javne nabavke, u drugim zemljama Evropske Unije.

Dobavljač je dužan da za opremu koja je predmet ove javne nabavke, najmanje četiri godine nakon isteka garantnog roka, besplatno obezbedi, instalira i implementira sve softversko-hardverske nadogradnje, dopune i ažuriranja verzija (upgrade i update), koje uobičajeno obezbeđuje i za ostale korisnike predmetne opreme u drugim zemljama Evropske Unije, a za one koje se plaćaju dostavi blagovremene informacije i ponude sa cenama i svim neophodnim podacima.

Zagarantovan rad aparata tzv. “uptime”, u toku garantnog roka, najmanje 95% radnog vremena- dozvoljeno je da aparat ne radi samo 18 radnih dana u toku garantnog perioda

**OBUKA ZAPOSLENIH**

**Član 12.**

Dobavljač će u prostorijama sedišta Naručioca, nakon instalacije, a pre puštanja opreme u rad, obezbediti

obuku zaposlenih za pravilan i bezbedan rad i rukovanje opremom koja je predmet ove javne nabavke.

Dobavljač je dužan da prilikom puštanja dobra u rad, dostavi uputstvo za upotrebu i servisnu dokumentaciju, u elektronskoj ili papirnoj formi, u minimalno jednom primerku. Ukoliko je uputstvo za upotrebu u originalnoj verziji na stranom jeziku, Dobavljač je dužan da pored originalne verzije dostavi i prevod iste.

**VIŠA SILA**

**Član 13.**

Nastupanje više sile oslobođa od odgovornosti ugovorne strane za neizvršenje/kašnjenje u izvršenju ugovorenih obaveza. O datumu nastupanja, trajanja i prestanka više sile, ugovorne strane su obavezne da bez odlaganja jedna drugu obaveste pismenim putem.

Kao slučajevi više sile smatraju se prirodne katastrofe, požar, poplava, eksplozija, transportne nesreće, odluke organa vlasti, štrajk i drugi slučajevi koji se u momentu zaklučenja ovog Ugovora nisu mogli predvideti.

**SPOROVI**

**Član 14.**

Ugovorne strane su saglasne da se eventualni sporovi po ovom Ugovoru rešavaju sporazumno, u suprotnom ugovara se nadležnost Privrednog suda u Novom Sadu.

**UGOVORNA KAZNA**

**Član 15.**

Za svaki dan u kome oprema nije u funkciji, u okviru zadatih 347 dana u toku jedne kalendarske godine, za vreme trajanja garantnog roka, Dobavljač je dužan da plati Naručiocu 0,2% od ukupne ugovorene vrednosti, s tim da ukupan iznos ne može preći 5% od ukupne ugovorene vrednosti. Funkcionalnost aparata bez obračunavanja penala tokom godine računajući svih 365 dana ne može biti kraća od 329 dana u toku jedne kalendarske godine, za vreme trajanja garantnog roka.

**RASKID UGOVORA**

**Član 16.**

Ugovorna strana nezadovoljna ispunjenjem ugovorenih obaveza druge ugovorne strane može zahtevati raskid ugovora, ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi: da je prethodno, u pismenoj formi obavestila drugu ugovornu stranu o elementima realizacije ugovora za koje smatra da su neusaglašeni i da predstavljaju osnov za raskid ugovora; da je drugoj ugovornoj strani ostavila primereni rok za otklanjanje neusaglašenosti; da druga ugovorna strana nije korigovala neusaglašenosti ili ih nije korigovala na zadovoljavajući način, i da je ugovorna strana nezadovoljna ispunjenjem ugovorenih obaveza druge ugovorne strane svoje ugovorene obaveze u potpunosti i blagovremeno izvršila.

Raskid ugovora se zahteva pismenim putem, sa raskidnim rokom od 15 (petnaest) dana.

U slučaju raskida Ugovora, primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Ovaj Ugovor o javnoj nabavci će se raskinuti u slučaju da:

- Naručilac aktom državnog organa bude onemogućen da izvršava svoje ugovorene obaveze,

- za dobro koje je predmet ovog Ugovora, bude sprovedena centralizovana javna nabavka.

U navedenim slučajevima, Naručilac neće snositi odgovornost za raskidanje ugovora.

**STUPANJE NA SNAGU UGOVORA I PERIOD VAŽENJA**

**Član 17.**

Ovaj ugovor stupa na snagu nakon potpisivanja od strane Naručioca i Dobavljača, i dostavljanja sredstava finansijskog obezbeđenja iz člana 5. ovog Ugovora, osim bankarske garancije za otklanjanje grešaka u garantnom roku, koja se predaje u tenutku konačne isporuke - potpisivanja zapisnika o kvalitativnom prijemu od strane obe ugovorne strane.

Ovaj Ugovor važi do ispunjenja, uzimajući u obzir i garantni period. Izmene i dopune ovog Ugovora vrše se u pismenoj formi.

**ZAVRŠNE ODREDBE**

**Član 18.**

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, kao i drugi važeći propisi koji regulišu ovu materiju.

Izmene i dopune ovog Ugovora vrše se u pismenoj formi.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka, za svaku ugovornu stranu po 2 (dva) primerka. Sastavni deo ovog Ugovora čini ponuda br. od 2018.

**DOBAVLJAČ NARUČILAC**

Odgovorno lice:

v.d. direktora Instituta

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prof. dr Jadranka Jovanović-Privrodski

**Napomena:** Ovaj model ugovora predstavlja sadržinu ugovora koji će biti zaključen sa izabranim ponuđačem. Naručilac će, ako ponuđač bez opravdanih razloga odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen, Upravi za javne nabavke dostaviti dokaz negativne reference, odnosno ispravu o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne nabavke.

**Dokument 8 – JN 4-27d/17**

**OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv ponuđača** |  |
| **Broj ponude** |  |
| **Datum ponude** |  |

Predmet javne nabavke: **Аparat za magnetnu rezonancu jačine polja 1.5T sa pripadajućom opremom za preglede neonatusa i dece, sa pripremom prostora (RF kabina) za instalaciju MR sistema**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | **Cena po jm bez pdv (dinara)** | **Cena po jm sa pdv (dinara)** | **Ukupna cena sa pdv (dinara)** | **Nabavna cena (dinara)** | **Troškovi prevoza, carine, osiguranja, prometa-marža (dinara)** | **Ostali nepomenuti prateći troškovi vezani za realizaciju jn(navesti vrstu troška i izraziti u dinarima )** | **Procentualno učešće troška**  **(zbir troškova pod 5 i 6)** |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Аparat za magnetnu rezonancu jačine polja 1.5T sa pripadajućom opremom za preglede neonatusa i dece, sa pripremom prostora (RF kabina) za instalaciju MR sistema** |  |  |  |  |  |  | **%** |

**pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača**

**Dokument 9 – JN 4-27d/17**

**OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE**

Naziv ponuđača:

Broj i datum ponude:

Ponuđač, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da je u postupku javne nabavke dobara - **Аparat za magnetnu rezonancu jačine polja 1.5T sa pripadajućom opremom za preglede neonatusa i dece, sa pripremom prostora (RF kabina) za instalaciju MR sistema,** broj javne nabavke 4-27d/17, Naručioca Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, prilikom pripremanja svoje ponude imao troškove u ukupnom iznosu od ....................dinara bez pdv-a (upisati iznos ukupnih troškova bez pdv-a), odnosno ....... dinara sa pdv, sledeće strukture:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Redni  broj | Vrsta troška | Iznos u dinarima  bez pdv-a |
| 1 | troškovi pribavljanja sredstava obezbeđenja |  |

Podnošenjem ovog dokumenta, tražim naknadu troškova u slučaju iz člana 88. stav 3. ZJN.

Napomena:

*Član 88. stav 2. i stav 3.*

*Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.*

*Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.*

**pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača**

(dostavljanje ovog obrasca nije obavezno)

**Dokument 10 – JN 4-27d/17**

**IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI**

Naziv ponuđača:

Broj i datum ponude:

Ponuđač, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da u postupku javne nabavke dobara

– **Аparat za magnetnu rezonancu jačine polja 1.5T sa pripadajućom opremom za preglede neonatusa i dece, sa pripremom prostora (RF kabina) za instalaciju MR sistema,** broj javne nabavke 4-27d/17, Naručioca Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, ponudu podnosi nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

**pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača**

Napomena: U slučaju zajedničke ponude, unose se podaci o nazivu i sedištu svakog ponuđača iz gupe ponuđača, i isti su u obavezi da overe pečatom i potpišu izjavu.

**Dokument 11 – JN 4-27d/17**

**IZJAVA NA OSNOVU ČLANA 75. STAV 2. ZJN**

Naziv ponuđača:

Broj i datum ponude:

U postupku javne nabavke dobara – **Аparat za magnetnu rezonancu jačine polja 1.5T sa pripadajućom opremom za preglede neonatusa i dece, sa pripremom prostora (RF kabina) za instalaciju MR sistema,** broj javne nabavke 4-27d/17, Naručioca Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Ponuđač, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da:

- je pri sačinjavanju ponude poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine;

- da mu nije izrečena pravnosnažna sudska odnosno upravna mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

**pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača**

Napomena: U slučaju zajedničke ponude, unose se podaci o nazivu i sedištu svakog ponuđača iz gupe ponuđača, i isti su u obavezi da overe pečatom i potpišu izjavu.

**Dokument 12 – JN 4-27d/17**

**GARANCIJA SERVISNE USLUGE OD STRANE OVLAŠĆENOG SERVISA**

Naziv ponuđača:

Broj i datum ponude:

U postupku javne nabavke dobara **- Аparat za magnetnu rezonancu jačine polja 1.5T sa pripadajućom opremom za preglede neonatusa i dece, sa pripremom prostora (RF kabina) za instalaciju MR sistema,** broj javne nabavke 4-27d/17, Naručioca Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da je u momentu objavljivanja Poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki , i u momentu sačinjavanja ponude, na teritoriji Republike Srbije obezbeđena servisna podrška za opremu koja je predmet ove javne nabavke:

Ponuđač ima radno angažovanog najmanje jednog (1) servisera sa sertifikatom proizvođača

opeme za ponuđeni model ...................................................................... (uneti naziv proizvođača opreme i ponuđeni model):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.br. | Ime i prezime servisera | Broj i datum sertifikata |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

U prilogu Obrasca dostavljamo za svakog navedenog zaposlenog:

- fotokopiju radne knjižice,

- fotokopiju odgovarajućeg obrasca M kojim se može dokazati prijava na osiguranje zaposlenog, a koji je važio u momentu zasnivanja radnog odnosa.

- fotokopiju sertifikata proizvođača opeme za ponuđeni model

**pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača**