ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад

Хајдук Вељкова 10, Нови Сад

ЈН 6-06р/20

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова

Молерски радови са ситним грађевинским одржавањем просторија Института и радови на електричним, водоводним и канализационим инсталацијама

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈН 6-06р/20

(Конкурсна документација у штампаном облику)

Април  2020, Нови Сад

На основу Члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН) и Члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/15 и 41/19), а у вези са Одлуком о покретању поступка јавне набавке 6-06р/20-1 од 23.04.2020. године, Комисија за јавну набавку образована Решењем број 6-06р/20-2 од 23.04.2020.године припремила је

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

за набавку радова – Молерски радови са ситним грађевинским одржавањем просторија Института и радови на електричним, водоводним и канализационим инсталацијама -

у поступку јавне набавке мале вредности

Конкурсна документација садржи:

| Редни број | Назив | Страна |
| --- | --- | --- |
| 1. | ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | 3 |
| 2. | ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 3 |
| 3. | ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. | 4 |
| 4. | ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ | 9 |
| 5. | УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА | 10 |
| 6. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | 15 |
| 7. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | 23 |
| 7.1 | ОБРАЗАЦ ТАБЕЛАРНЕ ПОНУДЕ | 24 |
| 8. | МОДЕЛ УГОВОРА | 32 |
| 9. | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ | 36 |
| 10. | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | 37 |
| 11. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ | 38 |
| 12. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА СУ ПОШТОВАЛИ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ПОНУЂАЧ ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ И НЕМАЈУ ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ | 39 |
| 13. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПО ЧЛАНУ 79. СТАВ 9. ЗЈН | 40 |
| 14. | ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА | 41 |
| 15. | ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА | 42 |
| 16. | ИЗЈАВА ПОНУЂАЧ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ | 43 |
| 16.1 | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ | 44 |
| 17. | Списак здравствених објеката на којима је понуђач изводио радове у претходне три године | 45 |
| 17.1 | ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ | 46 |
| 18. | ИЗЈАВА ПОНУЂАЧ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ | 47 |
| 19. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ чл.77 став 4. ЗЈН О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ чл. 75. став 1. тачка 1-4 Закона | 48 |

1) 	ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1	Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Назив: Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

Адреса: Хајдук Вељкова 10, Нови Сад

Интернет страница наручиоца: www.izzzdiovns.rs

1.2	Напомена да се спроводи отворени поступак:

За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале вредности.

1.3	Предмет јавне набавке (добра, услуге, радови):

Врста предмета: радови

1.4	Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или оквирног споразума:

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

1.5	Напомена уколико је у питању резервисана набавка:////////////////////////

1.6	Напомена уколико се спроводи електронска лицитација:

У предметном поступку и јавној набавци не спроводи се електронска лицитација.

1.7	Контакт (лице или служба):

Мирјана Качавенда, дипл.ецц и службеник за јавне набавке

е-маил: mirjana.kacavenda@izzzdiovns.rs

Нада Цицовић, дипл.правник и службеник за јавне набавке,

Фаx. 021 500 433, емаил: nada.cicovic@izzzdiovns.rs

2) 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1	Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Опис предмета набавке: Молерски радови са ситним грађевинским одржавањем просторија Института и радови на електричним, водоводним и канализационим инсталацијама - молерски и стакларски радови и стављање зидних облога

Назив и ознака из општег речника набавке:

45440000 – Бојадерски  и стакларски радови

45451000 – Декоратерски радови

45431000 – Постављање плочица

45300000 – Радови на грађевинским инсталацијама

2.2	Опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама, назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

2.3 	Врста оквирног споразума (између једног или више наручилаца и једног или више понуђача), трајање оквирног споразума, начин доделе уговора у случају да се оквирни споразум закључује са више понуђача, назив, адреса и интернет страна наручилаца који могу да користе оквирни споразум за доделу уговора, када оквирни споразум закључује тело за централизоване набавке, ако се отворени поступак спроводи ради закључења оквирног споразума:

Отворени поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума

3) 	ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

3.1	Врста техничке карактеристике (спецификације):

Спецификација техничких карактеристика радова

| Рбр | Опис радова | Јед. мере | Предвиђена количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом у два слоја у боји по избору наручиоца са глетовањем и свим потребним предрадњама (заштита намештаја и опреме, неопходно померање намештаја, постављање неопходних покретних скела, делимично стругање зидова и плафона и припрема за глетовање, однос шута ван круга Института) | м2 | 1.500 |
| 2. | Бојење зидова и плафона дисперзивном бојом у два слоја у боји по избору наручиоца са глетовањем и свим потребним предрадњама (заштита намештаја и опреме, неопходно померање намештаја, постављање неопходних покретних скела, делимично стругање зидова и плафона и припрема за глетовање, однос шута ван круга Института) | м2 | 500 |
| 3. | Бојење зидова антибактеријском бојом у два слоја у боји по избору наручиоца са глетовањем и свим потребним предрадњама (заштита намештаја и опреме, неопходно померање намештаја, постављање неопходних покретних скела, делимично стругање зидова и припрема заглетовање, однос шута ван кругаа Института) | м2 | 500 |
| 4. | Бојење зидова Сатен Латеx бојом у два слоја у боји по избору наручиоца са глетовањеми свим потребним предрадњама ( заштита намештаја и опреме, неопходно померање намештаја, постављање неопходних покретних скела, делимично стругање зидова и припрема за глетовање, однос шута ван круга Института) | м2 | 1.500 |
| 5. | Бојење столарије (врата и прозора) лак бојом са потребним предрадњама (заштита намештаја и опреме, демонтажа крила, потребно скидање окова и његова поновна монтажа, стругање старе боје, ситне поправке, гитовање и комплетна припрема за бојење лак бојом, однос шута ван круга Института). Изабрана боја не сме емитовати токсична испарења и мора бити прилагођена употреби у здравственим установама што се потврђује техничким листом произвођача. | м2 | 100 |
| 6. | Бојење радијатора и цеви лак бојом за радијаторе са предрадњама (заштита намештаја и опреме са потребним померањем, неопходна демонтажа и поновна монтажа радијатора, неопходно шмирглање старе боје и припрема за бојење радијатора лак бојом, однос шута ван круга Института) Изабрана боја не сме емитовати токсична испарења и мора бити прилагођена употреби у здравственим установама што се потврђује техничким листом произвођача. | м2 | 50 |
| 7. | Бојење радијатор цеви лак бојом за радијаторе.Изабрана боја не сме емитовати токсична испарења и мора бити прилагођена употреби у здравственим установама што се потврђује техничким листом произвођача. | м1 | 100 |
| 8. | Израда двостране преграде од водоотпорних гипскартонских плоча постављених на металну подконструкцију, са неопходном топлотном, звучном и противпожарном изолацијом са потребним предрадњама (заштита намештаја и опреме, неопходно померање намештаја, постављање неопходних покретних скела, нивелисање подлоге, однос шута ван круга Института) | м2 | 50 |
| 9. | Израда П маски за облагање водоводних и канализационих цеви, од челичне подконструкције обложене водоотпорним гипскартонским плочама 12,5 мм, дим 35/35/35 | м1 | 50 |
| 10. | Набавка и поставка антибактеријског спуштеног плафона „Армстронг“, тип Орцал Цлип-ин БИОУГАРД, са обореним ивицама 3мм.Плоче су димензија 600x600x33, од поцинкованог челичног лима, са заштитним антимикробским третманом-БИОУГАРД, беле боје. Плоче се постављају на оригиналну „Армстронг“ скривену подконструкцију (Орцал 3000). Класа чистоће ИСО 3, класа антибактеријске отпорности Б1, класа деконтаминације ЦП10. | м2 | 100 |
| 11. | Набавка и поставка „Армстронг“ плафона са свим потребним предрадњама (заштита намештаја и опреме, неопходно померање намештаја, постављање неопходних покретних скела, однос шута ван круга Института). Монтажа растер спуштеног плафона типа „Армстронг" од минералних (гипсаних) плоча димензија 60x60 цм , дебљине 10 мм, са металном подконструкцијом, качено за постојећу међуспратну конструкцију. Постављени плафон, по потреби, припремити за уградњу јављача пожара и расвете. У цену улази радна скела. | м2 | 50 |
| 12. | Набавка и постављање зидне и подне керамике „А“ класе са свим потребним предрадњама (заштита намештаја и опреме, неопходно померање намештаја, постављање неопходних покретних скела, демонтажа постојећих плочица, нивелисање подлоге, однос шута ван круга Института) | м2 | 100 |
| 13. | Обрада унутрашњих шпалетни након замене постојећих прозора - обрада унутрашње шпалетне након избијања прозора. У цену урачунати местимично крпљење шпалетне као и сав потребан материјал | м2 | 150 |
| 14. | Зидање зида пуном опеком са свим потребним материјалом | м2 | 50 |
| 15. | Малтерисање зидова п.ц.м 1:3:9 у два слоја са претходним прскањем површина ретким цементним млеком | м2 | 100 |
| 16. | Израда хидроизолације са потребним пратећим пословима (скидање шљунка облутка са старе изолације; чишћење подлоге и премазивање битулитом; набавка материјала, израда и уградња окапнице од поцинкованог лима; набавкаматеријала, израда и уградња содер лајсне; набавка материјала, израда изолације од кондора са варењем у 2 слоја; набавка материјала, израда и уградња пуц.лајсне; набавка материјала и уградња фолије; постављање шљунка као заштита изолације; набавка материјала, израда и уградња окапница за прозоре од поц.лима; набавка и постављање слоја рефлексбита као заштита за високе и ниске температуре) | м2 | 150 |
| 17. | Набавка материјала и наношење хидроизолационог премаза СИКА БОНД Т-8 или одговарајући, у два слоја, у пределу туш каде у висини 1м. | м2 | 10 |
| 18. | Набавка материјала и наношење хидроизолационог премаза СИКА ЛАСТИК 152 или одговарајући, у два слоја на комплетну подну површину. Хидроизолациони слој ојачати употребом Сика® Сеал Тапе С траке, на спојевима пода и зида, која се утискује у први свеж слоји затим прекрива другим слојем материјала. | м2 | 50 |
| 19. | Стаклорезачки радови- уградња прозорског стакла дебљине 4-6мм ради замене оштећених на постојећим прозорима са свим потребним предрадњама (заштита намештаја и опреме, неопходно померање намештаја, постављањенеопходних покретних скела, однос шута ван круга Института). | м2 | 10 |
| 20. | Уградња термоизолационог прозорског стакла дебљине 4+10+4 мм ради замене оштећених на постојећим прозорима, са свим потребним предрадњама (заштита намештаја и опреме, неопходно померање намештаја, постављање неопходних покретних скела, однос шута ван дворишта Института). | м2 | 10 |
| 21. | Уградња термоизолационог прозорског стакла дебљине 4+6+4 мм ради замене оштећених на постојећим прозорима, са свим потребним предрадњама (заштита намештаја и опреме, неопходно померање намештаја, постављање неопходних покретних скела, однос шута ван дворишта Института). | м2 | 10 |
| 22. | Скидање старог винил пода и старих винас плоча испод њега. Након скидања старих подова извршити брушење заосталог лепка/битумен и евентуална оштећења кошуљице репарирати одговарајућом брзо сушећом репарационом смесом типа Хенкел Цересит РС 88 или одговарајуће, чврстоће на притисак ≥ 30МПа. Понуђач је обавезан да уз понуду достави и технички лист понуђеног производа. | м2 | 45 |
| 23. | Наношење еколошког дисперзивног премаза Хенкел Цересит П 766 или одговарајући. Након сушења наноси се еколошка саморазливајућаравнајућа маса Хенкел Цересит ДX или одговарајуће чврстоће на притисак на мање од 35 МПа, у наносу најмање 3 мм. Након сушења равнајуће масе узвршити фино брушење, чишћење и усисавање исте. Понуђач је обавезан да уз понуду достави и технички лист понуђеног производа | м2 | 45 |
| 24. | Набавка и транспорт материјала и уградња хомогене винилне подне облоге дебљине ≥2 мм са ИQ ПУР заштитом против хабања, мрља и прљавштине која не захтева воскирање и мокро полирање током животног века производа. Подна облога треба да испуњава следеће минималне техничке захтеве: - класа употребе: ≥ 34 комерцијална / 43 индустријска према ЕН 685 - тежина: ≤ 2800 г/м2 према ЕН 430 - група абразије: минимум Т (≤ 2,0 мм3) према ЕН 660 - спорогоривост: Бфл-с1 према ЕН ИСО 13501-1 - антистатичност: < 2кВ према ЕН 1815 - коефицијент заосталог улегнућа: ≤ 0,02 мм према ЕН 433 - отпорност на хемикалије: у складу са ЕН 423 - противклизност: ≥ Р9 према ДИН 51130 и ≥0,30 према ЕН 13893 - не подржава развој бактерија у складу са ИСО 846:део Ц - погодан за употребу столица са точкићима према ЕН 425 - постојаност боја ≥ 6 према ИСО 105-Б02 - термичка проводљивост ≥ 0,01 м2 К/W према ЕН 12667 - погодан за уградњу у "чисте собе" - класа А према АСТМ Ф24 Ф51 Украјање винилне подне облоге на суво, лепљење на под специјалним дисперзивним еколошким лепком за винилне подне облоге са варењем спојева електродом у боји изабране подне облоге. Након варења спој довести у идеалну раван са подом. Квалитет и врста подне облоге у класи "ТАРКЕТТ - ИQ Оптима" или одговарајући производ другог произвођача. (Понуђач је обавезан да уз понуду достави и технички лист/атесте/сертификате као доказ да техничке карактеристике понуђеног производа одговарају техничком захтеву, као и сертификате са аспекта заштите животне средине). | м2 | 45 |
| 25. | Демонтажа кадица за купање деце, комплет са одводом и славином за топлу и хладну воду | ком | 5 |
| 26. | Демонтажа постојеће инсталације топле и хладне санитарне воде са блиндирањем | м | 20 |
| 27. | Набавка и уградња ППР цеви фи 20 са свим потребним фитинзима за израду инсталације топле и хладне санитарне воде | м | 20 |
| 28. | Набавка и уградња славине Т.Х. и сифона за кадице | ком | 5 |
| 29. | Демонтажа туш каде, преправка одвода и уградња сливника за зидану туш каду | ком | 2 |
| 30. | Зидање нове туш каде од цигала | ком | 2 |
| 31. | Демонтажа санитарија ( туш батерије,лавабоа,славине за лавабо) и одлагање до поновне монтаже, монтажа демонтираних санитарија са додавањем потребних везивних елемената | ком | 2 |
| 32. | Дијагностика цеви ИЦ камером | м | 20 |
| 33. | Штемовање и замена водоводних ППР цеви, домаће производње заједно са фитингом, фазонским комадима,материјалом за спајање.Приликом монтаже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут однети и одвести на градску депонију. По потреби, а по детаљима извести термо и звучну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на пробни притисак и сачинити записник. У цену улази изолација и испитивање мреже. Фи 20 Фи 25 Фи 32 Фи 40 Фи 50 | м м м м м | 20 20 10 10 10 |
| 34 | Замена дотрајалих водоводних вентила Фи 20 Фи 25 Фи 32 Фи 40 Фи 50 | ком ком ком ком ком | 10 10 5 5 5 |
| 35. | Отварање подног инсталационог канала у ширини 80 цм. Ставка обухвата проналажење трасе, шлицовање постојеће облоге пода од клинкер плочица или тераца са равним одсецањем ивица и комплетно вађење садржаја и поклопца канала. Предпостављени слојеви су цем. кошуљица д=цца4цм, бетонска подлога 10цм и насип земље или песка, као и слојеви у које су положене инсталације вик. Простор очистити а шут поднети на депонију грађевинског отпада. По полагању цеви извести радове на довођењу у првобитно стање.Обрачун све комплет по м' | м | 5 |
| 36. | Замена ПВЦ бешумних канализационих цеви домаће производње заједно са фазонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фазонске комаде, који имају атест. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцем и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записник, што улази у цену. Цеви фиксирати за конструкцију, а отворе и шлицеве у конструкцији дихтовати компактним против пожарним манжетнама. Обрачун по м1 цеви Фи 50 Фи 75 Фи 110 Фи 160 | м м м м | 30 20 10 10 |
| 37. | Одгушење канализације у санитарним чворовима у којима се изводе радови Ø 50 Ø 75 Ø 110 Ø 160 | ком ком ком ком | 5 2 2 2 |
| 38. | Демонтажа радијатора, сечење веза и блиндирање | ком | 5 |
| 39. | Монтажа и повезивање радијатора са набавком и уградњом радијатор вентила, носача и израдом веза | ком | 5 |
| 40. | Набавка и уградња тучаног радијатора 680/4 | чл | 50 |
| 41. | Демонтаза постојечих флуо светиљки 2*36W са сјаним растерима и предаја наручиоцу | ком | 10 |
| 42. | Монтажа разводних кутија на зид, на месту извода за светло. У њих завршити изводе за светло демонтираних светиљки . | ком | 10 |
| 43. | Демонтажа постојечих једнополних прекидача. По демонтажи исте предати наручиоцу | ком | 10 |
| 44. | Монтажа једнополних прекидаца | ком | 10 |
| 45. | Демонтажа утичница и предаја наручиоцу | ком | 10 |
| 46. | Монтажа монофазних утицница, дуплих | ком | 10 |
| 47. | Демонтажа постојећих светиљки ,ФСН- 3* 36W са опал маском , измештање извода за струју ка средини просторије, каблом одговарајућег пресека, ППY – 3 * 1,5 м2 | ком | 10 |
| 48. | Монтажа постојећих светиљки ФСМ 3*36W са опал маскама на плафону | ком | 10 |
| 49. | Израда извода за светло каблом одговарајућег пресека, ППY-3 * 1,5м просечне дужине 3 метра | ком | 5 |
| 50. | Монтажа демонтираних надградних светиљки 2*36W са сјајним растерима | ком | 5 |
| 51. | Демонтажа постојеће косе арматуре на зиду | ком | 5 |
| 52. | Монтажа “ ЛЕД” панела , надградног , снаге 18W | ком | 5 |
| 53. | Демонтажа постојеће светиљке, “ ФЛУО” светиљке 2*18W, 1*10W и косе арматуре | ком | 5 |
| 54. | Монтажа “ ЛЕД “ цеви снаге 18W у постојећим светиљкама са “ ФЛУО” цевима, са прерадом везе у светиљкама | ком | 20 |
| 55. | Демонтажа постојеће надградне разводне табле, са аутоматским осигурачима у истој. Инсталацију и осигураче из демонтираних разводних табле превезати у постојеће | кпл | 1 |
| 56. | Демонтажа постојећих топљивих осигурача у разводним орманима и исте по завршетку предати наручиоцу , ком 12 | кпл | 5 |
| 57. | Демонтажа постојећих топљивих осигурача у разводним орманима. Исте по завршетку предати инаручиоцу, ком 16 | ком | 5 |
| 58. | Монтажа аутоматских осигурача у разводним орманима снаге 10А i 16А, ком 12 | ком | 5 |
| 59. | Монтажа аутоматских осигурача у разводном орману снаге 20А-40 ком ,16А – 7ком , 10А- 5ком | кпл | 5 |
| 60. | Монтажа “ЛЕД”панела снаге 40W димензија 295*1195мм, надградни | ком | 20 |
| 61. | Израда и монтажа унутрашњих ПВЦ врата | ком | 5 |

3.2	Квалитет, количина и опис добара, радова или услуга:

Количина и опис радова према „Спецификацији техничких карактеристика“ (страна 4/49),  а све у складу са одредбама „Техничких услова за извођење завршних радова у грађевинарству“ и ЈУС У.Ф2.010, Узансама у области грађења, свим техничким прописима, стандардима и техничким процедурама у предметној области.

Пре почетка радова извођач је дужан да провери подлогу и упозори Наручиоца на евентуалне недостатке. Сви примењени материјали морају да одговарају одредбама ЈУС-а или да буду атестирани од стране овлашћене организације за намену за коју се користе. Извођач је дужан да на захтев Наручиоца приложи тражене атесте. Ако извођач угради материјал слабијег квалитета од уговореног, дужан је да о свом трошку одстрани неквалитетне радове и изведе радове квалитетно.

За материјал за кречење неопходно је доставити доказ о захтеваним карактеристикама у тренутку подношења понуде. Изабрани понуђач је у обавези да у току реализације радова користи материјале наведене у понуди.

Нарочиту пажњу извођач је дужан да посвети одржавању чистоће просторија (коридора) које користи у раду (улаза, ходника, степеница...). Сва изношења и уношења алата и материјала као и шута, морају се обављати ручно користећи канте или џакове. Оштећења инвентара у току извођења радова неће се толерисати од стане Наручиоца и могу бити разлог за раскид уговора са извођачем. Извођач је дужан да о свом трошку, у сваком тренутку заштити зидове, подове и инвентар у просторијама кроз које се креће, од могућег оштећења, најлоном, стиропором, платнима, картонима и др.

Ходници кроз које извођач износи материјал мораће се чистити и брисати више пута у току радног времена.

Понуђач коме буде додељен уговор о извођењу радова је дужан да по потписивању уговора одмах достави личне податке о лицима која ће изводити радове, пошто у болници бораве малолетна лица.

3.3	Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:

У току извођења радова, извођач се обавезује да се придржава позитивних прописа и стандарда који се примењују у овој области.

Понуђач се обавезује да изврши радове у свему према конкурсној документацији и својој понуди која ће бити саставни део уговора.

Наручилац захтева од понуђача да да гаранцију на завршне радове од најмање 2 (две) године од дана извршене примопредаје комплетних радова.

Понуђачи треба да имају у виду да ће се радови изводити на Институту  где се одвија рад запослених здравствених радника, који не сме бити нарушен извођењем радова. Стога се извођач нарочито мора придржавати кућног реда Института. Било које одступање од договореног режима рада мора претходно бити одобрено од стране управе Института. Радови у појединим просторијама,  се могу изводити само викендом док се радови у осталим просторијама могу изводити и радним даном. Радови би се изводили и после радног времена (15:00) викендом или у нерадне дане без права на посебну надокнаду за то.

Извођач радова обезбеђује све алате и опрему неопходну за извршење радова.

Извођач радова обезбеђује сав потрошни материјал неопходан за извршење радова.

Извођач радова је дужан да изврши уклањање насталог отпада, рашчишћавање места извођења радова и одношење истог ван дворишта Института на место предвиђено за одлагање отпада.

Извођач радова је дужан да се придржава свих прописа који се односе на мере безбедности и здравља на раду.

Извођач радова је одговоран за осигурање својих радника и за придржавање свих мера заштите од пожара.

3.4	Место извођења радова:

Извођење радова ће се обављати на адреси наручиоца – Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, Хајдук Вељкова 10.

Рок извршења радова (по пријави радова): не дуже од 10  дана.

Начин испоруке добара потребних за извођење радова:

Испорука добара потребних за извођење радова ће се врши на адресу наручиоца – транспортним средством испоручиоца поштујући све прописе везане за промет предметних добара са поштовањем рока испоруке.

Сва наведена опрема се испоручује транспортним средством испоручиоца у неоштећеној оригиналној амбалажи произвођача и у потпуности морају бити нова.

4) 	ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ: /////

4.1	Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова,односно појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити: ////

5)	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Рбр | Обавезни слови из Члана 75. ЗЈН | Докази из Члана 77. ЗЈН | Испуњено |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | Извод из регистра Агенције за привредне регистре за привредна друштва и предузетнике, односно извод из регистра Трговинског суда за установе; за удружења из Агенције за привредне регистре |  |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; | Потврде надлежних судова ,односно надлежне полицијске управе: 1) извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица; 1.1)кривична дела против привреде, против животне средине, примања или давања мита, кривично дело преваре: -Основни суд – кривчна дела за која је као главна казна превиђена новчана казна или казна затвора ≤10 година - Виши суд – кривчна дела за која је ка главна казна предвиђена казна затвора >10 година 1.2)Кривична дела организованог криминала - Виши суд Београд - посебно одељење(за организовани криминал) С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење: http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 2)уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. Ако је више законских заступника потребноје да се за сваког доставља уверење из казнене евиденције. Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом. |  |
| 3. | ///// | ///// |  |
| 4. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; | - Потврда Министарства финансија, Пореске управе за измирене доспеле обавезе које администрира ова управа или потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације |  |
|  |  | - Потврда пореског одељења локалне самоуправе о измирености пореза и других јавних дажбина у складу са прописима Републике Србије *уколико локална (општиснка) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локланих органа/организација/установа - Потврда организације за обавезно здравствено осигурање - Обавештење о поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД (пореска пријава о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на зараде /накнаде) |  |
|  |  | Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом. |  |
| 5. | Важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности издата од стране надлежног органа ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом | ////////////////////////// |  |
| 6. | Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда. (чл. 75. ст. 2. Закона). | Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве бр.12. ) Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |  |
|  | ДОДАТНИ УСЛОВИ из члана 76. ЗЈН: |
| 1. | Неопходан пословни и финансијски капацитет | 1.1 Да понуђач има успостављен и применљив систем менаџмента квалитетом за извођење радова у грађевинарству у складу са захтевима стандарда ИСО 9001:2008 односно СРПС ИСО 9001:2008 Доказ: Важећи сертификат система менаџмента квалитетом ИСО 9001:2008 односно СРПС ИСО 9001:2008 за извођење радова у грађевинарству у складу са захтевима стандарда, издат од стране акредитоване сертификационе куће – на име понуђача. 1.2 Да понуђач има успостављен и применљив систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду ОХСАС18001 за извођење радова у грађвинарству Доказ: Важећи сертификат система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду ОХСАС18001 за извођење радова у грађвинарству, издат од стране акредитоване сертификационе куће – на име понуђача. 1.3 Да понуђач има успостављен и применљив систем управљања заштитом животне средине ИСО 14001 за извођење радова у грађвинарству Доказ: Важећи сертификат система управљања заштитом животне средине ИСО 14001 за извођење радова у грађвинарству, издат од стране акредитоване сертификационе куће – на име понуђача. 1.4 Да понуђач у претходне три године (2017, 2018 и 2019) има закључене и реализоване уговоре за радове за минимум 5 здравствених објеката/установа. Доказ: - Попуњен, потписан, печатом оверен Образац бр.16. Списак здравствених објеката на којима је понудјач изводио радове у претходне три године - Попуњен, потписан и печатом оверен Образац потврде за референце бр.16.1. (Образац потписује и оверава претходни наручилац) - Прву и последњу страну Уговора и окончане ситуације 1.5 Да понуђач нема евидентираних дана неликвидности за период последње године пре дана објављивања јавног позива (од 26.10.2019. до 26.04.2020.) Доказ: Потврда (потврдаНБС) о ликвидности текућег рачуна за последњу годину пре објављивања јавног позива на порталу Управе. - потврда може да обухвата и дужи временски период. Потврду издаје НБС - Одељење за принудну наплату - Одсек за пријем основа и налога принудне наплате, Крагујевац, Бранка Радичевића 16А, 34000 Крагујевац. Потврда се може наручити електронски, слањем захтева са потребним подацима о фирми и исказом која се потврда жели. Адреса: sluzbazaporeskaicarinska@nbs.rs zahtevzapotvrde@nbs.rs Све додатне информације могу се добити на телефон 034/307-890. ИЛИ Изјава понуђача у којој је наведена тачна интернет адреса на којој се налазе подаци који представљају доказ о испуњености траженог услова. 1.6 Да је бонитет понуђача за период 2014-2018 год. скорингом оцењен најмање као врло добар бонитет «ББ +» Доказ: Скоринг – Агенције за привредне регистре за период 2014-2018 год. |  |
| 2. | Довољан кадровски и технички капацитет | 2.1.Најмање запослених (на неодређено или одређено време) или по другом правном основу (радно ангажовање ван радног односа), извршилаца, пре дана објављивања конкурсне документације на порталу УЈН: минимум једног (1) дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 410, 411 или 800. Доказ: копија М обрасца или копија одговарајућег Уговора о радном ангажовању за траженог инжењера копије важеће лиценце Инжењерске коморе Србије копија потврде Инжењерске коморе Србије, не старија од 12 месеци, да је тражени инжењер –носилац личне лиценце и члан ИКС-а минимум једно (1) лице са уверењем од стране Управе за безбедност и здравље на раду о положеном стручном испиту о практичној опособљености за обављање послова безбедности и здраваља на раду Доказ: копија М обрасца или одговарајућег Уговор о радном ангажовању за лице које обавља послове безбедности и здравља на раду копија лиценце за обављање послова безбедности и здравља на раду издата од стране надлежног министарстав рада РС. минимум пет (5) молера фарбара минимум три (2) грађевинска радника са доказом о извршеној оспособљености о безбедности и здрављу на раду минимум једног (1) керамичара минимум два (2) електроинсталатера минимум два (2) инсталатера воде и грејања Доказ: - Попуњен, потписан, печатом оверен Образац бр.17. - Попуњен, потписан, печатом оверен Образац бр.17.1 За лица која обављају молерско – фарбарске, грађевинске, керамичарске, електроинсталатерске радове, водоинсталатерске и радове на инсталацији грејања : копија радне књижице или сведочанства из ког се види тражено занимање копија М обрасца или одговарајућег Уговор о радном ангажовању само за лица која обављају грађевинске радове доставити копију обрасца бр. 6 (доказ да су оспособљени за безбедан и здрав рад) 2.2 Поседовање најмање два (2) возила (доказује се достављањем фотокопије саобраћајне дозволе за возило, ако возило није регистровано на назив фирме птребно је доставити уговор о закупу/кориштењу возила) Понуђач располаже довољним техничким капацитетом – технички је опремљен за извршење предметних радова Изјава о техничком капацитету (образац 18); дата под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, потписана и оверена од овлашћеног лица подносиоца понуде којом потврђује да располаже довољним капацитетом (возила за превоз људи и материјала као и стандардну опрему – алата за обављање радова) за извршење уговора са навођењем лица одговорних за реализацију истог . |  |

5.1	Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид тражене доказе, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Понуђач, односно добављач, је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

На основу Члана 79. став 9. ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из Члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Образац изјаве чини саставни део Конкурсне документације - Образац 13)

5.2	Текст изјаве уколико се испуњеност услова доказује изјавом из Члана 77. став 4. Закона: обзиром да се ради о спровођењу поступка јавне набавке мале вредности Наручилац је дефинисао текст изјаве у смислу члана 77. став 4.ЗЈН (образац бр. 18.)

5.3	Прецизно навођење доказа у случају доказивања испуњености услова на начин прописан Чланом 77. став 5. Закона: обзиром да се не ради о спровођењу поступка из Члана 36. став 1. тач. 4) до 7) ЗЈН – додатне испоруке добара, додатне услуге или радови, понуђачи у ликвидацији и набавке на робим берзама, Наручилац није у обавези да прецизно наведе доказе у случају доказивања испуњености услова на начин прописан чланом 77. став 5. ЗЈН.

5.4	Обавештење да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази:

На основу Члана 79. став 5. ЗЈН понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача - предузетника и правних лица који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из Члана 75. ст. 1. тач. 1-4, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. Потребно је да понуђачи доставе Решење о упису у регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:

Министарство финансија– Пореска управа РепубликеСрбије

Саве Машковића 3-5, Београд; Република Србија, www.poreskauprava.gov.rs;

Министарство пољопривреде  и заштите животне средине

Немањина 22-26, Београд,Република Србија,www.mpzzs.gov.rs;

Министарство за рада, запошљавања,борачка и социјална питања

Немањина11, Београд, Република Србија,www.minrzs.gov.rs;

Завод засоцијално осигурање

Бул. уметности10, Нови Београд, Република Србија, www.zso.gov.rs;

Агенција за заштиту животне средине

Руже Јовановић 27а, Београд (улаз из Жабљачке улице), РепубликаСрбија, www.sepa.gov.rs;

Министарство здравља Републике Србије
Немањина 22 – 26, Београд, РепубликаСрбија, sekretarijat@zdravlje.gov.rs

6) 	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

6.1	Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена, а уколико је дозвољена могућност да се понуде, у целини или делимично, дају и на страном језику, јасну назнаку на ком страном језику, као и који део понуде може бити на страном језику:

Понуда мора да буде састављена на српском језику. Наручилац дозвољава да се део понуде који се односи на техничке карактеристике, квалитет, техничку документацију да на језику произвођача. Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда захтева превод истих на српски језик (превод овлашћених преводилаца). У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, на српском језику.

6.2	Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део:

6.2.1	Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:

Понуда се сачињава у писаном облику, у једном примерку, подноси се непосредно или путем поште, на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача (лице овлашћено за заступање). Подносилац понуде попуњава и подноси и текстуалну понуду и табеларну понуду које чине саставни део конкурсна документације.

У понуди је потребно доставити образац ОП (фотокопија) – овера потписа лица овлашћеног за заступање.

Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

6.2.2	Начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији односно података који морају бити њихов саставни део:

Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације. Све обрасце оверава и потписује лице овлашћено за заступање. Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и изјава мора се оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача.

6.3	Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија:

Ова набавка није обликована у више посебних истоврсних целина (партија).

6.4	Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено:

Не постоји могућност подношења понуде са варијантама.

6.5	Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу Члана 87. став 6. Закона:

Понуђач може, у року за подношење понуда да измени, допуни или опозове своју понуду након подношења, под условом да Наручилац прими писмено обавештење о измени или повлачењу понуде. Ниједна понуда не може бити мењана нити повучена након истека рока за подношење понуда.

6.6	Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда:

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става ове подтачке (став 4. члана 87. ЗЈН).

6.7	Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу:

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5)ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Поред обавезних услова подизвођач мора да испуни и додатне услове одређене конкурсном документацијом за понуђача и доказује их на исти начин као и понуђач. Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

6.8	Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке:

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из Члана 75. Став 1. Тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке о:

- Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Чланови групе понуђача дужни су да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

6.9	Захтеве у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде:

6.9.1	Начин и услови плаћања: не мање од 60 дана од испостављања фактуре, а по извршеним радовима.

6.9.2	Рок трајања уговора: на одређено време, до реализације уговорених обавеза а најдуже до 12 месеци

Гарантни рок на извршене радове не може бити мањи од 24 месеца.

6.9.3	Рок извршења радова (по захтеву наручиоца ): не дуже од 10 дана.

6.9.4	Други захтеви наручиоца: /////

6.10	Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

6.10.1	Валута: Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.

6.10.2	Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цене у понуди се исказују у динарима, са и без пореза на додату вредност.

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а, сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ-а.

## У складу са одредбама закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн., 72/2019 и 8/2020 - усклађени дин. изн.) , порески дужник, обвезник ПДВ-а је Наручилац радова.

Уколико понуђач понуди опције плаћања и испоруке ван оквира понуђених опција у обрасцу понуде, понуда се одбија.

Корекција цене за неиспоручену робу није могућа током трајања уговора.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из Члана 39. став 1. овог закона,

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са Чланом 92. Закона о јавним набавкама.

6.11	Податке о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци у случају јавних набавки код којих је позив за подношење понуде објављен на страном језику:

У предметној набавци позив за подношење понуда се не објављује на страном језику, у смислу става 4. члана 57. ЗЈН.

6.12	Податке о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева:

6.12.1 Средство обезбеђења којим понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке:

Врста финансијског обезбеђења за добро извршење посла: бланко, соло меницу за извршење уговорне обавезе са меничним писмом/овлашћењем, сходно члану 12 и 13. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, Закону о платном промету и Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења доставља само изабрани понуђач након одлуке о додели уговора, а приликом потписивања уговора, (није потребно приложити уз понуду)

Начин подношења: Добављач се обавезује да приликом потписивања уговора достави Наручиоцу, као гаранцију за добро извршење посла, наплативу бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 10% од вредности понуде (без ПДВ-а).

Добављач добара се обавезује да Наручиоцу истовремено преда и:

1. копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица Добављача добра;

2. овлашћење за Наручиоца да меницу може попунити у складу са овим уговором;

3. Доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води НБС.

Висина: 10 % од вредности понуде (без ПДВ-а)

Рок важности: три дана дуже од коначне реализације уговорених обавеза

Финансијско средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обезбеђену обавезу.

Наручилац је овлашћен да уновчи меницу у случају да Добављач не изврши своју обавезу из уговора која се односи на уговорену цену, квалитет, квантитет изведених радова, као и на рокове извођења истих.

У случају подношења заједничке понуде понуђачи (чланови заједничке понуде) могу дати једну гаранцију прибављену од стране само једног члана или више гаранција од свих чланова заједничке понуде, а укупна вредност гаранција не може бити мања од 10% од укупне вредности уговора.

6.13	Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче: /////

6.14	Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона:

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен Чланом 20. ЗЈН, и то:

- писаним путем, односно путем:

- Поште (на адресу наручиоца са назнаком - „Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку Молерски радови са ситним грађевинским одржавањем просторија Института и радови на електричним, водоводним и канализационим инсталацијама, ЈН 6-06р/20),

- електронске поште (маил адресе: nada.cicovic@izzzdiovns.rs или mirjana.kacavenda@izzzdiovns.rs или

- факсом (на фаx број: 021/500-433 од 8-14х радним даном)

- средство комуникације широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке,

- на начин да се поштују рокови предвиђени ЗЈН и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства,

- да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива,

- да користе производе информационих технологија у општој употреби,

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

-Захтеви за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде које Наручилац прими након радног времена (понедељак – петак 07-15 часова), сматраће се да су примлјени првог наредног радног дана.

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозволјено.

6.15	Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача:

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може од изабраног понуђача у поступку конкурентног дијалога да захтева да потврди обавезе прихваћене у понуди.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

6.16	Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

6.17	Елементе уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у случају спровођења преговарачког поступка: /////

6.18	Врсту критеријума за доделу уговора, све елементе критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елеменат критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда:

Врста критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена

6.19	Елементе критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом:

У случају да постоје две или више понуда са једнаком понуђеном ценом, наручилац ће извршити избор најповољније понуде према комерцијалним условима најдужег рока плаћања, затим према најкраћем року извођења радова и даље према најдужем року важења понуде.

6.20	Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач:

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

6.21		Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права са упутствомо уплати таксе из Члана 156 Закона:

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалифокационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Одредбе става 3. и 4. члана 149 Закона, не примењују се у случају преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовао у том поступку.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а ЗЈН.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. члана 149 ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети Одлуку о додели уговора и/или Одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона.

Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из члана 150. став 1. Закона пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена. Одлуку наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;

2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;

6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;

7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Потврда о извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи печат банке и потпис овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна је: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије. Информације о начину уплате и обавезној садржини доказа о уплати таксе доступне су на интернет адреси хттп://www.кјн.гов.рс/ци/упутство-о-уплати-републицке-административне-таксе.хтмл.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да достави потврду о уплати таксе из које се са сигурношћу може утврдити да је реализован налог за уплату таксе за захтев за заштиту права и коју је издала и својим печатом оверила банка у којој је прокњижен налог на основу кога је задужен рачун подносиоца захтева за износ висине таксе која је уплаћена на рачун буџета Републике Србије.

6.22	Обавештење да ће уговор бити достављен понуђачу којем је додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци:

Наручилац може закључити уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели уговора и ако у року предвиђеном ЗЈН није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен  у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају из Члана 112. став 2. Закона уговор ће  бити закључен у року од 10 дана, од дана објаве одлуке на порталу Управе за јавне набавке.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице,осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Ако је у том случају због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора.

6.23     Обавештење да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна

Понуђач није у обавези да приликом сачињавања понуде употребљава печат.

7) 	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПОНУДА број  ____________

У поступку јавне набавке мале вредности –јавна набавка број ЈН 6-06р/20 за набавку радова – Молерски радови са ситним грађевинским одржавањем просторија Института и радови на електричним, водоводним и канализационим инсталацијама

I

За партију _____________________________________________________________________

(број и назив партије)

# ОПШТИ  ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Назив понуђача:  _______________________________Адреса понуђача :  ________________________

Матични број понуђача: ______________________Порески  број понуђача ( ПИБ) :  __________________

Одговорно лице – потписник понуде:___________________Лице за контакт : _______________________

Телефон – телефакс: ____________________ Електронска адреса понуђача ( е-маил): __________________

Број рачуна понуђача и назив банке:                ______________________________________

## II

Укупна вредност:                                дин +                       дин ПДВ –а =                                дин

______________________________________________________________________________

Понуду дајем :

а) самостално

б) са подизвођачем

1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

( навести назив, адресу, седиште, матични број, ПИБ свих подизвођача)

в) као заједничку понуду

1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

(навести назив, адресу, седиште, матични број, ПИБ свих учесника у заједничкој понуди ако их има)

III

Рок  важења понуде  (не краћи од 45 дана од дана отварања понуда):  __________  дана.

Рок одложеног плаћања: (не мање од 60 дана)___________________________

Гарантни рок на извршене радове (не може бити мањи од 24 месеца)__________________________.

Рок извршења радова (по захтеву наручиоца – не дуже од 10 дана)____________________дана.

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу: (попунити уколико постоји подизвођач):

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни наведени подаци.

Понуду  сачинио:			                              	                          Одговорно  лице:

М.П.

Датум:_____________2020. године

7.1) 	ОБРАЗАЦ ТАБЕЛАРНЕ ПОНУДЕ

предмер И ТАБЕЛАРНА ПОНУДА радова

Молерски радови са ситним грађевинским одржавањем просторија Института и радови на електричним, водоводним и канализационим инсталацијама

ЈН 6-06р/20

| Рбр | Опис радова | Јед. мере | Предвиђена количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна јединична цена без ПДВ-а | Укупна јединична цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом у два слоја у боји по избору наручиоца са глетовањем и свим потребним предрадњама (заштита намештаја и опреме, неопходно померање намештаја, постављање неопходних покретних скела, делимично стругање зидова и плафона и припрема за глетовање, однос шута ван круга Института) | м2 | 1.500 |  |  |  |
| 2. | Бојење зидова и плафона дисперзивном бојом у два слоја у боји по избору наручиоца са глетовањем и свим потребним предрадњама(заштита намештаја и опреме, неопходно померање намештаја, постављање неопходних покретних скела, делимично стругање зидова и плафона и припрема за глетовање, однос шута ван круга Института) | м2 | 500 |  |  |  |
| 3. | Бојење зидова антибактеријском бојом у два слоја у боји по избору наручиоца са глетовањем и свим потребним предрадњама (заштита намештаја и опреме, неопходно померање намештаја, постављање неопходних покретних скела, делимично стругање зидова и припрема заглетовање, однос шута ван круга Института) | м2 | 500 |  |  |  |
| 4. | Бојење зидова Сатен Латеx бојом у два слоја у боји по избору наручиоца са глетовањеми свим потребним предрадњама (заштита намештаја и опреме, неопходно померање намештаја, постављање неопходних покретних скела,делимично стругање зидова и припрема за глетовање, однос шута ван круга Института) | м2 | 1.500 |  |  |  |
| 5. | Бојење столарије (врата и прозора) лак бојом са потребним предрадњама (заштита намештаја и опреме, демонтажа крила, потребно скидање окова и његова поновна монтажа, стругање старе боје, ситне поправке, гитовање и комплетна припрема за бојење лак бојом, однос шута ван круга Института). Изабрана боја не сме емитовати токсична испарења и мора бити прилагођена употреби у здравственим установама што се потврђује техничким листом произвођача. | м2 | 100 |  |  |  |
| 6. | Бојење радијатора и цеви лак бојом за радијаторе са предрадњама (заштита намештаја и опреме са потребним померањем, неопходна демонтажа и поновна монтажа радијатора, неопходно шмирглање старе боје и припрема за бојење радијатора лак бојом, однос шута ван круга Института). Изабрана боја не сме емитовати токсична испарења и мора бити прилагођена употреби у здравственим установама што се потврђује техничким листом произвођача. | м2 | 50 |  |  |  |
| 7. | Бојење радијатор цеви лак бојом за радијаторе.Изабрана боја не сме емитовати токсична испарења и мора бити прилагођена употреби у здравственим установама што се потврђује техничким листом произвођача. | м1 | 100 |  |  |  |
| 8. | Израда двостране преграде од водоотпорних гипскартонских плоча постављених на металну подконструкцију, са неопходном топлотном, звучном и противпожарном изолацијом са потребним предрадњама (заштита намештаја и опреме, неопходно померање намештаја, постављање неопходних покретних скела, нивелисање подлоге, однос шута ван круга Института) | м2 | 50 |  |  |  |
| 9. | Израда П маски за облагање водоводних и канализационих цеви, од челичне подконструкције обложене водоотпорним гипскартонским плочама 12,5 мм, дим 35/35/35 | м1 | 50 |  |  |  |
| 10. | Набавка и поставка антибактеријског спуштеног плафона „Армстронг“, тип Орцал Цлип-ин БИОУГАРД, са обореним ивицама 3мм.Плоче су димензија 600x600x33, од поцинкованог челичног лима, са заштитним антимикробским третманом-БИОУГАРД, беле боје. Плоче се постављају на оригиналну „Армстронг“ скривену подконструкцију (Орцал 3000). Класа чистоће ИСО 3, класа антибактеријске отпорности Б1, класа деконтаминације ЦП10. | м2 | 100 |  |  |  |
| 11. | Набавка и поставка „Армстронг“ плафона са свим потребним предрадњама (заштита намештаја и опреме, неопходно померање намештаја, постављање неопходних покретних скела, однос шута ван круга Института). Монтажа растер спуштеног плафона типа „Армстронг" од минералних (гипсаних) плоча димензија 60x60 цм, дебљине 10 мм, са металном подконструкцијом, качено за постојећу међуспратну конструкцију. Постављени плафон, по потреби, припремити за уградњу јављача пожара и расвете. У цену улази радна скела. | м2 | 50 |  |  |  |
| 12. | Набавка и постављање зидне и подне керамике „А“ класе са свим потребним предрадњама (заштита намештаја и опреме, неопходно померање намештаја, постављање неопходних покретних скела, демонтажа постојећих плочица, нивелисање подлоге, однос шута ван круга Института) | м2 | 100 |  |  |  |
| 13. | Обрада унутрашњих шпалетни након замене постојећих прозора - обрада унутрашње шпалетне након избијања прозора. У цену урачунатиместимично крпљење шпалетне као и сав потребан материјал | м2 | 150 |  |  |  |
| 14. | Зидање зида пуном опеком са свим потребним материјалом | м2 | 50 |  |  |  |
| 15. | Малтерисање зидова п.ц.м 1:3:9 у два слоја са претходним прскањем површина ретким цементним млеком | м2 | 100 |  |  |  |
| 16. | Израда хидроизолације са потребним пратећим пословима (скидање шљунка облутка са старе изолације; чишћење подлоге и премазивање битулитом; набавка материјала, израда и уградња окапнице од поцинкованог лима; набавкаматеријала, израда и уградња содер лајсне; набавка материјала, израда изолације од кондора са варењем у 2 слоја; набавка материјала, израда и уградња пуц.лајсне; набавка материјала и уградња фолије; постављање шљунка као заштита изолације; набавка материјала, израда и уградња окапница за прозоре од поц.лима; набавка и постављање слоја рефлексбита као заштита за високе и ниске температуре) | м2 | 150 |  |  |  |
| 17. | Набавка материјала и наношење хидроизолационог премаза СИКА БОНД Т-8 или одговарајући, у два слоја, у пределу туш каде у висини 1м. | м2 | 10 |  |  |  |
| 18. | Набавка материјала и наношење хидроизолационог премаза СИКА ЛАСТИК 152 или одговарајући, у два слоја на комплетну подну површину. Хидроизолациони слој ојачати употребом Сика® Сеал Тапе С траке, на спојевима пода и зида, која се утискује у први свеж слоји затим прекрива другим слојем материјала. | м2 | 50 |  |  |  |
| 19. | Стаклорезачки радови- уградња прозорског стакла дебљине 4-6мм ради замене оштећених на постојећим прозорима са свим потребним предрадњама (заштита намештаја и опреме, неопходно померање намештаја, постављањенеопходних покретних скела, однос шута ван круга Института). | м2 | 10 |  |  |  |
| 20. | Уградња термоизолационог прозорског стакла дебљине 4+10+4 мм ради замене оштећених на постојећим прозорима, са свим потребним предрадњама (заштита намештаја и опреме, неопходно померање намештаја, постављање неопходних покретних скела, однос шута ван дворишта Института). | м2 | 10 |  |  |  |
| 21. | Уградња термоизолационог прозорског стакла дебљине 4+6+4 мм ради замене оштећених на постојећим прозорима, са свим потребним предрадњама (заштита намештаја и опреме, неопходно померање намештаја, постављање неопходних покретних скела, однос шута ван дворишта Института) | м2 | 10 |  |  |  |
| 22. | Скидање старог винил пода и старих винас плоча испод њега. Након скидања старих подова извршити брушење заосталог лепка/битумен и евентуална оштећења кошуљице репарирати одговарајућом брзо сушећом репарационом смесом типа Хенкел Цересит РС 88 или одговарајуће, чврстоће на притисак ≥ 30МПа. Понуђач је обавезан да уз понуду достави и технички лист понуђеног производа. | м2 | 45 |  |  |  |
| 23. | Наношење еколошког дисперзивног премаза Хенкел Цересит П 766 или одговарајући. Након сушења наноси се еколошка саморазливајућаравнајућа маса Хенкел Цересит ДX или одговарајуће чврстоће на притисак на мање од 35 МПа, у наносу најмање 3 мм. Након сушења равнајуће масе узвршити фино брушење, чишћење и усисавање исте. Понуђач је обавезан да уз понуду достави и технички лист понуђеног производа | м2 | 45 |  |  |  |
| 24. | Набавка и транспорт материјала и уградња хомогене винилне подне облоге дебљине ≥2 мм са ИQ ПУР заштитом против хабања, мрља и прљавштине која не захтева воскирање и мокро полирање током животног века производа. Подна облога треба да испуњава следеће минималне техничке захтеве: - класа употребе: ≥ 34 комерцијална / 43 индустријска према ЕН 685 - тежина: ≤ 2800 г/м2 према ЕН 430 - група абразије: минимум Т (≤ 2,0 мм3) према ЕН 660 - спорогоривост: Бфл-с1 према ЕН ИСО 13501-1 - антистатичност: < 2кВ према ЕН 1815 - коефицијент заосталог улегнућа: ≤ 0,02 мм према ЕН 433 - отпорност на хемикалије: у складу са ЕН 423 - противклизност: ≥ Р9 према ДИН 51130 и ≥0,30 према ЕН 13893 - не подржава развој бактерија у складу са ИСО 846:део Ц - погодан за употребу столица са точкићима према ЕН 425 - постојаност боја ≥ 6 према ИСО 105-Б02 - термичка проводљивост ≥ 0,01 м2 К/W према ЕН 12667 - погодан за уградњу у "чисте собе" - класа А према АСТМ Ф24 Ф51 Украјање винилне подне облоге на суво, лепљење на под специјалним дисперзивним еколошким лепком за винилне подне облоге са варењем спојева електродом у боји изабране подне облоге. Након варења спој довести у идеалну раван са подом. Квалитет и врста подне облоге у класи "ТАРКЕТТ - ИQ Оптима" или одговарајући производ другог произвођача. (Понуђач је обавезан да уз понуду достави и технички лист/атесте/сертификате као доказ да техничке карактеристике понуђеног производа одговарају техничком захтеву, као и сертификате са аспекта заштите животне средине). | м2 | 45 |  |  |  |
| 25. | Демонтажа кадица за купање деце, комплет са одводом и славином за топлу и хладну воду | ком | 5 |  |  |  |
| 26. | Демонтажа постојеће инсталације топле и хладне санитарне воде са блиндирањем | м | 20 |  |  |  |
| 27. | Набавка и уградња ППР цеви фи 20 са свим потребним фитинзима за израду инсталације топле и хладне санитарне воде | м | 20 |  |  |  |
| 28. | Набавка и уградња славине Т.Х. и сифона за кадице | ком | 5 |  |  |  |
| 29. | Демонтажа туш каде, преправка одвода и уградња сливника за зидану туш каду | ком | 2 |  |  |  |
| 30. | Зидање нове туш каде од цигала | ком | 2 |  |  |  |
| 31. | Демонтажа санитарија ( туш батерије,лавабоа,славине за лавабо) и одлагањедо поновне монтаже, монтажа демонтираних санитарија са додавањем потребних везивних елемената | ком | 2 |  |  |  |
| 32. | Дијагностика цеви ИЦ камером | м | 20 |  |  |  |
| 33. | Штемовање и замена водоводних ППР цеви, домаће производње заједно са фитингом, фазонским комадима,материјалом за спајање.Приликом монтаже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут однети и одвести на градску депонију. По потреби, а по детаљима извести термо и звучну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на пробни притисак и сачинити записник. У цену улази изолација и испитивање мреже. Фи 20 Фи 25 Фи 32 Фи 40 Фи 50 | м м м м м | 20 20 10 10 10 |  |  |  |
| 34 | Замена дотрајалих водоводних вентила Фи 20 Фи 25 Фи 32 Фи 40 Фи 50 | ком ком ком ком ком | 10 10 5 5 5 |  |  |  |
| 35. | Отварање подног инсталационог канала у ширини 80 цм. Ставка обухвата проналажење трасе, шлицовање постојеће облоге пода од клинкер плочица или тераца са равним одсецањем ивица и комплетно вађење садржаја и поклопца канала. Предпостављени слојеви су цем. кошуљица д=цца4цм, бетонска подлога 10цм и насип земље или песка, као и слојеви у које су положене инсталације вик. Простор очистити а шут поднети на депонију грађевинског отпада. По полагању цеви извести радове на довођењу у првобитно стање.Обрачун све комплет по м' | м | 5 |  |  |  |
| 36. | Замена ПВЦ бешумних канализационих цеви домаће производње заједно са фазонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фазонске комаде, који имају атест. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцем и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записник, што улази у цену. Цеви фиксирати за конструкцију, а отворе и шлицеве у конструкцији дихтовати компактним против пожарним манжетнама. Обрачун по м1 цеви Фи 50 Фи 75 Фи 110 Фи 160 | м м м м | 30 20 10 10 |  |  |  |
| 37. | Одгушење канализације у санитарним чворовима у којима се изводе радови Ø 50 Ø 75 Ø 110 Ø 160 | ком ком ком ком | 5 2 2 2 |  |  |  |
| 38. | Демонтажа радијатора, сечење веза и блиндирање | ком | 5 |  |  |  |
| 39. | Монтажа и повезивање радијатора са набавком и уградњом радијатор вентила, носача и израдом веза | ком | 5 |  |  |  |
| 40. | Набавка и уградња тучаног радијатора 680/4 | чл | 50 |  |  |  |
| 41. | Демонтаза постојечих флуо светиљки 2*36W са сјаним растерима и предаја наручиоцу | ком | 10 |  |  |  |
| 42. | Монтажа разводних кутија на зид, на месту извода за светло. У њих завршити изводе за светло демонтираних светиљки . | ком | 10 |  |  |  |
| 43. | Демонтажа постојечих једнополних прекидача. По демонтажи исте предати наручиоцу | ком | 10 |  |  |  |
| 44. | Монтажа једнополних прекидаца | ком | 10 |  |  |  |
| 45. | Демонтажа утичница и предаја наручиоцу | ком | 10 |  |  |  |
| 46. | Монтажа монофазних утицница, дуплих | ком | 10 |  |  |  |
| 47. | Демонтажа постојећих светиљки ,ФСН- 3* 36W са опал маском , измештање извода за струју ка средини просторије, каблом одговарајућег пресека, ППY – 3 * 1,5 м2 | ком | 10 |  |  |  |
| 48. | Монтажа постојећих светиљки ФСМ 3*36W са опал маскама на плафону | ком | 10 |  |  |  |
| 49. | Израда извода за светло каблом одговарајућег пресека, ППY-3 * 1,5м просечне дужине 3 метра | ком | 5 |  |  |  |
| 50. | Монтажа демонтираних надградних светиљки 2*36W са сјајним растерима | ком | 5 |  |  |  |
| 51. | Демонтажа постојеће косе арматуре на зиду | ком | 5 |  |  |  |
| 52. | Монтажа “ ЛЕД” панела , надградног , снаге 18W | ком | 5 |  |  |  |
| 53. | Демонтажа постојеће светиљке, “ ФЛУО” светиљке 2*18W, 1*10W и косе арматуре | ком | 5 |  |  |  |
| 54. | Монтажа “ ЛЕД “ цеви снаге 18W у постојећим светиљкама са “ ФЛУО” цевима, са прерадом везе у светиљкама | ком | 20 |  |  |  |
| 55. | Демонтажа постојеће надградне разводне табле, са аутоматским осигурачима у истој. Инсталацију и осигураче из демонтираних разводних табле превезати у постојеће | кпл | 1 |  |  |  |
| 56. | Демонтажа постојећих топљивих осигурача у разводним орманима и исте по завршетку предати наручиоцу , ком 12 | кпл | 5 |  |  |  |
| 57. | Демонтажа постојећих топљивих осигурача у разводним орманима. Исте по завршетку предати инаручиоцу, ком 16 | ком | 5 |  |  |  |
| 58. | Монтажа аутоматских осигурача у разводним орманима снаге 10А i 16А, ком 12 | ком | 5 |  |  |  |
| 59. | Монтажа аутоматских осигурача у разводном орману снаге 20А-40 ком ,16А – 7ком , 10А- 5ком | кпл | 5 |  |  |  |
| 60. | Монтажа “ЛЕД”панела снаге 40W димензија 295*1195мм, надградни | ком | 20 |  |  |  |
| 61. | Израда и монтажа унутрашњих ПВЦ врата | ком | 5 |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |

НАПОМЕНА:

Јединична цена по свакој позицији предмера обухвата комплет изведене радове, са ценом свог потребног уграђеног материјала, радном снагом и осталим трошковима (транспорт, дневнице и друго).

Понуду  сачинио:			                              	                          Одговорно  лице:

М.П.

Датум:_____________2020. године

8)	МОДЕЛ УГОВОРА

МОДЕЛ УГОВОРА (понуђач треба да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора). Понуђач подноси само 1 модел уговора.

*У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора односно уговору морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

У Г О В О Р   О  К У П О П  Р О Д А Ј И

Јавна набавка мале вредности –јавна набавка број ЈН 6-06р/20 за набавку радова – Молерски радови са ситним грађевинским одржавањем просторија Института и радови на електричним, водоводним и канализационим инсталацијама

закључен  у Новом Саду, између:

1. 	ИНСТИТУТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД,  Хајдук Вељкова 10, кога заступа в.д. директора доц. др Јелена Антић (у даљем тексту: Наручилац)

- ___________________________________из _________________, ул.______________________ бр.___, кога заступа_____________________ (у даљем тескту: Извођач радова).

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:*

*попуњава понуђач у случају ако се даје заједничка понуда

2.* Групу понуђача чине:

2.1. _____________________________ из ______________________,

ул.________________________________________ бр. ____________,

2.2. _____________________________ из ______________________,

ул.________________________________________ бр. ____________,

(у даљем тексту: Добављач) , а коју заступа _______________________________,

____________________________________ (навести скраћено пословно име из АПР-а)

Споразум групе понуђача број: * __________________ од * _______________ је

саставни део овог уговора.

Подаци о наручиоцу: 					Подаци о добављачу:

ПИБ: 100455063					ПИБ:

МБ: 08008353						МБ:

Број рачуна: 840-523661-60				Број рачуна:

Телефон: 021/424-385					Телефон:

Факс: 021/420-452					Факс:

Е-маил: izzdio@eunet.rs				Е-маил:

Члан 1.

Предмет уговора су Молерски радови са ситним грађевинским одржавањем просторија Инситута и радови на електричним, водоводним и канализационим инсталацијама, према захтеваној спецификацији и предмеру радова која заједно са текстуалном и табеларном понудом чини саставни део овог уговора.

Понуда изабраног понуђача број _________ од ___________. 2020. године (заводни број наручиоца)

Члан 2.

Уговорне стране су сагласне да укупна цена на дан закључења овог уговора износи:

= ____________ динара без ПДВ-а + ____________ дин ПДВ-а = __________________ динара.

Појединачне цене у понуди су дате без ПДВ-а.

У складу са одредбама закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност („Сл.гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 – испр. 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. износ, 68/2014 – др.закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени дин. износ и 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016 и 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017 и 13/2018 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн., 72/2019 и 8/2020 - усклађени дин. изн.), порески дужник, обвезник ПДВ-а је Наручилац радова.

Корекција цене за неизвршене радове није могућа током трајања уговора.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из Члана 39. став 1. ЗЈН.

Рок одложеног плаћања: _______________ од дана извршења радова и испостављања фактуре.

Члан 3.

Извођач радова ће Наручиоцу изводити радове из Члана 1. овог уговора у складу са одредбама „Техничких услова за извођење завршних радова у грађевинарству“ и ЈУС У.Ф2.010, Узансама у области грађења, свим техничким прописима, стандардима  и техничким процедурама у предметној области.

Пре почетка радова  извођач  је  дужан  да  провери подлогу и упозори Наручиоца на евентуалне недостатке. Сви примењени материјали морају да одговарају одредбама ЈУС-а или да буду атестирани од стране овлашћене организације за намену за коју се користе. Извођач је дужан да на захтев Наручиоца приложи тражене атесте. Уколико је за неку позицију рада предвиђен материјал који по својим својствима и намени не одговара, извођач је дужан да на то упозори Наручиоца. Ако извођач угради материјал слабијег квалитета од уговореног, дужан је да о свом  трошку одстрани неквалитетне радове и изведе радове квалитетно.

Извођач радова је обавезан да пре почетка радова заштити просторију, намештај и опрему најлоном као и евентуално померање намештаја.

Наручилац захтева од понуђача да прихвати рад у II и III смени радним даном као и рад суботом и недељом, без права на посебну надокнаду за то.

Извођач радова обезбеђује све алате и опрему неопходну за извршење радова

Извођач радова обезбеђује сав потрошни материјал неопходан за извршење радова.

Извођач радова је дужан да изврши уклањање насталог отпада, рашчишћавање места извођења радова и одношење истог ван дворишта Института на место предвиђено за одлагање отпада.

Извођача радова је дужан да се придржава свих прописа који се односе на мере безбедности и здравља на раду.

Извођач радова је одговоран за осигурање својих радника и за придржавање свих мера заштите од пожара.

У току извођења радова, извођач се обавезује да се придржава позитивних прописа и стандарда који се примењују у овој области.

Место извођења радова:

Извођење радова ће се обављати на адреси наручиоца – Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, Хајдук Вељкова 10.

Испорука добара потребних за извођење радова ће се врши на адресу наручиоца – транспортним средством испоручиоца поштујући све прописе везане за промет предметних добара.

Члан 4.

Извођач радова је обавезан да предметне радове изводи сукцесивно, према динамици и потребама Наручиоца.

Рок извршења радова (по захтеву наручиоца – не дужи од 10 дана)____________________дана.

Члан 5.

Гарантни рок на извршене радове (не мањи од 24 месеца)__________________________.

Извођач радова гарантује да извршени радови и испоручена опрема и материјали у смислу количине, квалитета, и комплетности и других техничких параметара у потпуности одговарају спецификацији и предмеру техничких карактеристика и  техничким  стандардима и нормама, укључујући и норме које се односе на заштиту на раду, који постоје у Републици Србији у време извршења уговора а односе се на предмет уговора.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да приликом потписивања овог уговора достави Наручиоцу, као средство финансијског обезбеђења  за добро извршење посла, бланко, соло меницу за добро извршење уговорне обавезе са меничним писмом/овлашћењем, сходно члану 12 и 13. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, Закону о платном промету и Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења. Добављач се обавезује да приликом потписивања уговора достави Наручиоцу, као гаранцију за добро извршење посла, наплативу бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 10% од вредности понуде (без ПДВ-а).

Добављач добара се обавезује да Наручиоцу истовремено преда и:

1. копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица Добављача добра;

2. овлашћење за Наручиоца да меницу може попунити у складу са овим уговором;

3. Доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води НБС.

Висина: 10 % од вредности понуде (без ПДВ-а)

Рок важности: три дана дуже од коначне реализације уговорених обавеза

Финансијско средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обезбеђену обавезу.

Наручилац је овлашћен да уновчи меницу у случају да Добављач не изврши своју обавезу из уговора која се односи на уговорену цену, квалитет, квантитет изведених радова, као и на рокове извођења истих.

У случају подношења заједничке понуде понуђачи (чланови заједничке понуде) могу дати једну гаранцију прибављену од стране само једног члана или више гаранција од свих чланова заједничке понуде, а укупна вредност гаранција не може бити мања од 10% од укупне вредности уговора.

Потписом овог уговора Извођач радова даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може реализовати депоновану бланко соло меницу у случају да Извођач радова не изврши своју обавезу из уговора која се односи на уговорену цену, квалитет и квантитет извршених радова, као и на рокове извршења истих..

У случају да Извођач радова једнострано раскине уговор, Наручилац има право да реализује бланко соло меницу на име  трошкова насталих због накнадне набавке предметних радова од другог Понуђача-Извођача радова.

Обавезује се Наручилац да Извођачу радова на његов писани захтев врати средства финансијског обезбеђења у року од 14 дана од дана када се за то стекну услови.

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:

*попуњава понуђач у случају ако наступа са подизвођачем

Члан ____.*

Добављач је део набавке која је предмет овог уговора и то __________

__________________________________(навести у чему се састоји учествовање подизвођача)

поверио подизвођачу __________________________ПИБ ________ , матични број__________, а која чини _______% од укупно уговорене вредности.

Добављач је део набавке која је предмет овог уговора и то __________

__________________________________(навести у чему се састоји учествовање подизвођача)

поверио подизвођачу __________________________ ПИБ ________ , матични број__________, а која чини _______% од укупно уговорене вредности.

За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара Добављач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1 и 2. овог члана.

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

*попуњава понуђач у случају ако се даје заједничка понуда

Члан ____.*

На основу закљученог Споразума ________________________ број ___________од _____________ .године, ради учешћа у поступку Јавне набавке ЈН 6-06р/20 између

1.________________________________ из _________________,

ул.________________________________________ бр. ____________,

2. _____________________________ __ из _________________,

ул.________________________________________ бр. ____________,

3. _______________________________ из _________________,

ул.________________________________________ бр. ____________,

споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма -

_____________________________________ из ___________ул.__________________________

бр. ____________ и буде носилац и гарант извршења посла.

Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде________________________ Навести скраћено пословно име из _____________,

ул.________________ бр. ____________ – који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу, за извршење преузетог посла.

Споразум из става 1. овог члана је саставни део овог уговора.

Члан 7.

Овај уговор се закључује на одређено време, односно до коначне реализације уговорених обавеза а најдуже до 12 месеци.

Члан 8.

Као одговорно лице за праћење и реализацију овог уговора код наручиоца именује се Јасмина Цветковић, виши санитарни техничар.

Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.

Члан 11.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака од којих Наручилац задржава 2 (два) примерка, а добављач 2 (два) примерка.

Лице одговорно за праћење и реализацију уговора код наручиоца

__________________________________________________________

Јасмина Цветковић, виши санитарни техничар

ЗА ДОБАВЉАЧА						              ЗА НАРУЧИОЦА

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

__________________________ 			       ____________________________________

доц. др Јелена Антић

9)	ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

У поступку јавне набавке мале вредности –јавна набавка број ЈН 6-06р/20 за набавку радова – Молерски радови са ситним грађевинским одржавањем просторија Института и радови на електричним, водоводним и канализационим инсталацијама

| 1. | Укупна цена (без ПДВ-а) | динара |
| --- | --- | --- |
| 2. | Стопа ПДВ-а | % |
| 3. | Износ ПДВ-а на укупну цену | динара |
| 4. | Остали трошкови | динара |
| 5. | Укупна цена (са ПДВ-ом) | динара |

Место:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:

Напомена: Образац структуре цена понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Упутство за попуњавање обрасца Структура цене

Образац структуре цена – образац број 9  попуњава се на начин да се уписује структура цена.

10) 	ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са Чланом  88. Закона о јавним набавкама , као и Чланом 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације („Сл.гласник РС“ 86/15 и 41/19), достављамо образац са структуром трошкова за припремање понуде:

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У поступку јавне набавке мале вредности –јавна набавка број ЈН 6-06р/20 за набавку радова – Молерски радови са ситним грађевинским одржавањем просторија Института и радови на електричним, водоводним и канализационим инсталацијама, наручиоца Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, понуђач: _________________________

____________________________________________________

је  имао следеће трошкове:

Назив                                              Цена без ПДВ                      Цена са ПДВ

1.

2.

3.

4.

Укупан трошак са  ПДВ : _____________________________    динара

МП

Потпис одговорног лица:

__________________________

Напомена: Навести све трошкове са спецификацијом и износима/динара

Напомена: у складу са Чланом  88.  став  2   ЗЈН, трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

11) 	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Назив и седиште понуђача: ______________________________________

Дел. број:

Датум:

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама , овлашћено лице понуђача

_______________________________

даје

И З Ј А В У

о независној понуди

Понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду у поступку јавне набавке мале вредности –јавна набавка број ЈН 6-06р/20 за набавку радова – Молерски радови са ситним грађевинским одржавањем просторија Института и радови на електричним, водоводним и канализационим инсталацијама, наручиоца Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Овлашћено лице понуђача:

_____________________________

М.П.

12) 	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА СУ ПОШТОВАЛИ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

по Члану 75. Закона о јавним набавкама

Назив понуђача : __________________________________

И       	Овим, као овлашћено лице ________________________________________ (навести назив понуђача) изјављујем да је понуђач ____________________________________ ( навести назив понуђача)  поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

ИИ      	Ова изјава даје се у сврху учествовања у поступку јавне набавке мале вредности –јавна набавка број ЈН 6-06р/20 за набавку радова – Молерски радови са ситним грађевинским одржавањем просторија Института и радови на електричним, водоводним и канализационим инсталацијама , наручиоца Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

У ____________________ ( место)

Дана _____________________

Одговорно лице _________________________

М.П.

13) 	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПО ЧЛАНУ 79. СТАВ 9. ЗЈН

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из Члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе.

У осталим случајевима није неопходно прилагати изјаву понуђача по Члану 79. став 9 ЗЈН уз понуду.

И З Ј А В У

да се у држави - __________________________, у којој имам седиште не издају докази из Члана 77. Закона о јавним набавкама, те исту оверену пред судским - управним органом – јавним бележником – другим надлежним органом државе ____________ - ___________________________, прилажем уз понуду у поступку јавне набавке мале вредности –јавна набавка број ЈН 6-06р/20 за набавку радова – Молерски радови са ситним грађевинским одржавањем просторија Института и радови на електричним, водоводним и канализационим инсталацијама.

Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве односно да провери да ли су докумнети којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа државе где имам седиште.

ПОНУЂАЧ							М.П.

_____________________

14) 	ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

У вези са Позивом за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности –јавна набавка број ЈН 6-06р/20 за набавку радова – Молерски радови са ситним грађевинским одржавањем просторија Института и радови на електричним, водоводним и канализационим инсталацијама, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача/заједничка понуда.

ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

- (носилац заједничке понуде)

Пуно пословно име:

Правни облик:

Седиште :                    Адреса седишта:

Назив – скраћено пословно име:

Матични број:                       ПИБ:

Назив банке и број рачуна:

Имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора:

Подаци о обавези за извршење уговора:

Телефон:                   Е – маил адреса:

- Пуно пословно име:

Правни облик:

Седиште :                        Адреса седишта:

Назив – скраћено пословно име:

Матични број:                      ПИБ:

Назив банке и број рачуна:

Имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора:

Подаци о обавези за извршење уговора:

Телефон:                             Е – маил адреса:

- Пуно пословно име:

Правни облик:

Седиште :                          Адреса седишта:

Назив – скраћено пословно име:

Матични број:                        ПИБ:

Назив банке и број рачуна:

Имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора:

Подаци о обавези за извршење уговора:

Телефон:                          Е – маил адреса:

ПОНУЂАЧ                                                                       М.П.

____________________________

(потпис овлашћеног лица)

*Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду.

Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача се не попуњавају и не достављају.

Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача попуњава понуђач .

Уколико има више понуђача у групи понуђача Образац се може умножити

15) 	ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА

У вези са Позивом за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности –јавна набавка број ЈН 6-06р/20 за набавку радова – Молерски радови са ситним грађевинским одржавањем просторија Института и радови на електричним, водоводним и канализационим инсталацијама, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,изјављујемо да понуду подносимо са подизвођачима.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА

- Пуно пословно име:

Правни облик:

Седиште :                       Адреса седишта:

Назив – скраћено пословно име:

Матични број:                    ПИБ:

Назив банке и број рачуна:

Проценат укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу:

Део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача:

Телефон:

Е – маил адреса:

- Пуно пословно име:

Правни облик:

Седиште :                    Адреса седишта:

Назив – скраћено пословно име:

Матични број:              ПИБ:

Назив банке и број рачуна:

Проценат укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу:

Део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача:

Телефон:

Е – маил адреса:

- Пуно пословно име:

Правни облик:

Седиште :                      Адреса седишта:

Назив – скраћено пословно име:

Матични број:                   ПИБ:

Назив банке и број рачуна:

Проценат укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу:

Део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача:

Телефон:

Е – маил адреса:

ПОНУЂАЧ                                                                    	М.П.

____________________________

(потпис овлашћеног лица)

*Образац општи подаци о подизвођачима попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем. Ако понуђач наступа без подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се не попуњава и не доставља.

Образац општи подаци о подизвођачима попуњава понуђач.

Уколико има више подизвођача Образац се може умножити.

ОБРАЗАЦ 16.

Молерски радови са ситним грађевинским одржавањем просторија Института и радови на електричним, водоводним и канализационим инсталацијама - јавна набавка  број ЈН-6-06р/20

Списак здравствених објеката на којима је понуђач изводио радове у претходне три године (2017, 2018 и 2019)

| Р.Б. | РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ | Контакт особа и број телефона | Број Уговора и окончане ситуације |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Свака референца мора бити документована  потврдама наведених наручилаца о квалитету извршених радова (попуњен и оверен Обр. бр. 16.1).

Уколико Понуђач има више референци може копирати образац у потребном броју примерака.

Место и датум 	  	м.п.	                                   Понуђач

__________________________                                                      ________________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ БР. 16.1

Молерски радови са ситним грађевинским одржавањем просторија Института и радови на електричним, водоводним и канализационим инсталацијама - јавна набавка  број ЈН-6-06р/20

Назив референтног Наручиоца:_________________________________

Седиште: ___________________________________________________

Матични број:_______________________________________________

Порески идентификациони број:	 ______________________________

Телефон:  ___________________________________________________

Одговорно лице референтног Наручиоца: ________________________

Референтни Наручилац издаје:

ПОТВРДУ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

Овим потврђујемо да је Извођач:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Квалитетно и у уговореном року извршио радове:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

а на основу уговора бр. _______________ од ___________________ године на објекту _____________________________________________.

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности, ЈН 6-06р/20, Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине,  и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа :   ________________  , телефон: ______________________

Потпис овлашћеног лица

________________________

М.П.

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака

.

ОБРАЗАЦ 17.

ИЗЈАВА ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ ДОВОЉНИМ КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ

молерски радови са ситним грађевинским одржавањем просторија Института и радови на електричним, водоводним и канализационим инсталацијама –

јавна набавка  број ЈН-6-06р/20

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем/о Наручиоцу/ Институт за

здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, Хајдук Вељкова бр.10 да понуђач

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(уписати назив и седиште понуђача, а у случају подношења заједничке понуде довољно је да се упише назив и адреса члана групе који испуњава овај услов у своје име и у име групе понуђача)

располаже довољним кадровским капацитетом за учешће у предметном поступку јавне набавке и то да има радно ангажованих (радни однос на неодређено или одређено време) или по другом правном основу (радно ангажовање ван радног односа), извршилаца,  пре дана објављивања конкурсне документације на порталу УЈН, и то  најмање:

- минимум једног (1) дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 410, 411  или 800.

- минимум једно (1)  лице са уверењем од стране Управе за безбедност и здравље на раду о положеном стручном испиту о практичној опособљености за обављање послова безбедности и здраваља на раду

- минимум пет  (5) молера фарбара

- минимум три (2) грађевинска радника са доказом о извршеној оспособљености о безбедности и здрављу на раду

- минимум једног (1) керамичара

- минимум два (2) електроинсталатера

- минимум два (2) инсталатера воде и грејања

Напомена: Давање у понуди неистинитих података о испуњености услова за учешће или необавештавање Наручиоца о промени података је основ за прекршајну одговорност понуђача, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3) ЗЈН и основ за негативну референцу у смислу члана 82. став1. тачка 3. ЗЈН.

Напомена 2: Под радно ангажованим сматра се оно лице које понуђач ангажује по основу уговора о раду (на неодређено или одређено време) или по другом правном основу (радно ангажовање ван радног односа), а у складу са Законом о раду и другим прописима који регулишу ову област.

Датум 								Понуђач

______________________________ 			_______________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ БР. 17.1

Молерски радови са ситним грађевинским одржавањем просторија Института и радови на електричним, водоводним и канализационим инсталацијама - јавна набавка  број ЈН-6-06р/20

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

(Списак и квалификациона структура радника)

| Р Редни број | Име и презиме радника | Радно место | Стручна спрема |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |

.

| МЕСТО И ДАТУМ |  | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

ОБРАЗАЦ 18.

ИЗЈАВА ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ ДОВОЉНИМ ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ

молерски радови са ситним грађевинским одржавањем просторија Института и радови на електричним, водоводним и канализационим инсталацијама - јавна набавка  број ЈН-6-06р/20

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем/о Наручиоцу/ Институт за

здравствену заштиту деце и омладине Војводине,Нови Сад, Хајдук Вељкова бр.10 да понуђач

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(уписати назив и седиште понуђача, а у случају подношења заједничке понуде довољно је да се упише назив и адреса члана групе који испуњава овај услов у своје име и у име групе понуђача)

располаже довољним техничким капацитетом (два возила за превоз људи и материјала као и стандардну опрему – алата за обављање радова) за извршење уговора са навођењем лица одговорних за реализацију истог .

Лице одговорно за праћење и реализацију уговора  код извођача радова _______________________________________________________.

Напомена: Давање у понуди неистинитих података о испуњености услова за учешће или необавештавање Наручиоца о промени података је основ за прекршајну одговорност понуђача, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3) ЗЈН и основ за негативну референцу у смислу члана 82. став1. тачка 3. ЗЈН.

Датум 								Понуђач

______________________________ 			_______________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

19) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ чл.77 став 4. ЗЈН О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ чл. 75. став 1. тачка 1-4  Закона

И  З  Ј А В А  П О Н У Ђ А Ч А

о испуњености обавезних услова утврђених чл. 75. став 1. тачка 1-4 Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом

Изјављујем у својству овлашћеног лица

________________________________________________________________________

(име и презиме)

________________________________________________________________________

( назив и седиште правног лица  и  МБ)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да испуњавамо обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чл. 75. став 1. тачка 1-4 Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом и да о томе поседујемо све доказе прописане чл.77. Закона, на основу којих имамо право учешћа у поступку јавне набавке у својству понуђача.

Ову Изјаву прилажемо као доказ о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности - Молерски радови са ситним грађевинским одржавањем просторија Института и радови на електричним, водоводним и канализационим инсталацијама - јавна набавка  број ЈН-6-06р/20

Место и  датум:_____________

Олашћено лице- давалац  изјаве

_________________________

(име и презиме)

_________________________

( бр.л.к.)

__________________________

(својеручни потпис)